## Grupa A- računala
Naručitelj: PATRIČAR d.o.o. Županja, Mladena Ćatića 6
D. | TROŠKOVNIK računalne opreme i programa
st. | OPIS | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
1. | SERVER tehničkih karakteristika : Procesor Intel Xeon E5-2620v2 (6 core, 2.1 GHz, 15MB, 80W), RAM 1x8GB, HDD 2x300GB 1GB FBWC, garancija 3 year, Jamstvo uključuje 3 god. na dijelove, 3 god. na rad , 3 god. onsite podrške, optički uređaj 9.5mm SATA DVD-RW, utori za proširenje 2, ugrađeni tvrdi diskovi 2x SFF SAS (300GB hot plug drives), vrsta memorije 1R x4 PC3L-12800R-11, mreža 1Gb 331FLR Ethernet Adapter - 4 priključka po kontroleru, ukupan broj memorijskih utora 24 DIMM, Ugrađeno napajanje 460W Platinum hot plug power supply kit Common Slot, U cijeni je dobava, instaliranje kod korisnika, podešavanje sustava, ugradnja, podešavanje spajanja. | kom | 1 |  | 0
2. | PC računalo I; PC Kasa tehničkih karakteristika: Matična ploča : Priključci 6x USB 3.0 sa stražnje strane, 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x RJ/45, utori za proširenje: 1x PCIe x1, 1x PCIe x16, memorija proširiva do 64 GB (4 utora za memoriju), CPU IntelR Celeron ili jači, RAM 4 GB - tip memorije : DDR3, Takt memorije [MHz] : X4500, kućište Midi Tower - minimalno 4x USB konektora na kućištu od toga minimalno 2x USB 3.0, Miš optički , Tipkovnica HR tipkovnica , HDD 1000 Tb , SATA3, 64MB cache, 7200okr./min, 3.5". U cijeni dobava, podešavanje sustava, instaliranje i podešavanje OS-a, kopiranje podataka sa starog računala. | kom | 30 |  | 0
3. | PC Računalo II; tehničkih karakteristika: Matčna ploča: Priključci 6x USB 3.0 sa stražnje strane, 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x RJ/45, utori za proširenje: 1x PCIe x1, 1x PCIe x16, memorija proširiva do 64 GB (4 utora za memoriju), CPU Intel Core i3-7100 Soc 1151 ili jači, RAM 8 GB - tip memorije : DDR3, Takt memorije [MHz] : X4500, kućište Midi Tower - minimalno 4x USB konektora na kućištu od toga minimalno 2x USB 3.0 , Miš optički , Tipkovnica HR tipkovnica , HDD 120GB SSD , brzina min. 500/500 ili jači, SATA, Kućište: midi tower, minimalno 4x USB konektora na kućištu od toga minimalno 2x USB 3.0 . U cijeni je dobava, podešavanje sustava, instaliranje i podešavanje OS-a, kopiranje podataka sa starog računala. | kom | 8 |  | 0
4. | Isporuka i instaliranje monitora 22" ili većeg, zaslon: min. 19.5" LED IPS tip panela ili veći, omjer stranica 16:9, tip pozadinskog osvjetljenja LED, kontrast 1000:1, odziv maks. 5ms, rezolucija 1920x1080, sučelje D-Sub, DVI-D. Ostalo: stalak sa mogućnošću vertikalne regulacije visine položaja monitora, pivot, Napajanje 220V | kom | 30 |  | 0
5. | Isporuka i instaliranje monitora 24" karakteristika: Zaslon: min. 23.5" LED IPS tip panela ili veći, omjer stranica 16:9, tip pozadinskog osvjetljenja LED, kontrast 1000:1, odziv maks. 5ms, rezolucija: 1920 x 1080, sučelje: DVI-D, D-Sub, ostalo: stalak sa mogućnošću vertikalne, regulaciju visine položaja monitora, pivot, Napajanje 220V. | kom | 8 |  | 0
6. | Isporuka i instaliranje POS PRINTERA karakteristika: Brzina printanja 300mm/sec ili veća, rezolucija printanja 200 dpi (8 točaka po mm) 500 točaka po liniji ili veća, širina papira 80 mm, debljina papira 0,065-0,085mm, priključak USB, serial, lan, rezač automatski, logo Download. | kom | 22 |  | 0
7. | Isporuka i instaliranje LASERSKOG PRINTERA karakteristika: Brzina ispisa A4 [str/min] 20 ili veća, vrijeme ispisa prve stranice 7,3s ili veća, rezolucija ispisa 1200x600dpi, memorija128 MB ili veća, ladica za ulaz [listova] 150 ili veća, Pretinac za izlaz listova, podržani formati za ispis (A4, A5, A6, B5). Mjesečni ciklus 10000 str. ili veći. | kom | 22 |  | 0
8. | Isporuka i instaliranje LASERSKIOG PRINTERA karakteristika: Brzina ispisa C/B 22 str/min ili veća, rezolucija ispisa 1200x600 dpi, vrijeme ispisa prve stranice 7,3 s ili brža, brzina kopiranja C/B 22 str/minili veća, rezolucija kopiranja 600x600 dpi ili veća, memorija 128 MB ili veća, tip skenera flatbed, rezolucija skeniranja - fizička 600x1200 dpi, LCD ekran da, ladica za ulaz 150 listova ili veća, pretinac za izlaz [listova] 100 ili veća, podržani formati za ispis [A4-A5-B5-C5-Envelope-Postcard], mjesečni ciklus održavanja 10000 str, sučelje [Ethernet, USB, Wireless]. | kom | 4 |  | 0
9. | Isporuka i instaliranje LASERSKIOG PRINTERA karakteristika: Brzina ispisa C/B 22 str/min ili veća, rezolucija ispisa 1200x600 dpi, vrijeme ispisa prve stranice 7,3 s ili brža, brzina kopiranja C/B 22 str/min ili veća, rezolucija kopiranja 600x600 dpi ili veća, memorija 128 MB ili veća, tip skenera flatbed, rezolucija skeniranja - fizička 600x1200 dpi, LCD ekran da, ladica za ulaz [listova] 150 ili veća, pretinac za izlaz [listova] 100 ili veća, podržani formati za ispis [A4-A5-B5-C5-Envelope-Postcard], Mjesečni ciklus [str.] 10000, sučelje [ Ethernet, USB, Wireless] | kom | 4 |  | 0
10. | Isporuka i instaliranje OS Windows karakteristika: Windows 10 Eng/Cro 32-bit/64-bit. Uljučeno podešavanje i instaliranje popratnih drivera | kom | 39 |  | 0
11. | Isporuka i instaliranje OS SERVERA karakteristika: Windows Server 2012, Remote 5 User ili više. Uljučeno podešavanje i instaliranje popratnih drivera | kom | 1 |  | 0
12. | Isporuka antivirusng softvera karakteristika: Antivirus, Anti-Phishing, Sprječavanje ranjivosti, Napredni skener, Memorije, Antispyware, Način rada za igranje, Kontrola uređaja, License Administrator i podešavanje, upravljanje svim vašim licencama putem internetskog preglednika. Izdvojen proizvod : ESET NOD32. U cijeni je instaliranje na svim uređajima, podešavanje i podešavanje administratora. Trajanje licence 3 god. | kom | 130 |  | 0
13. | BARCODE SCANER RUČNI karakteristika: Vrsta- ručni, tehnologija - laserski, sa stalkom. Ostale karakteristike: udaljenost skeniranja 30mm – 750mm ili manja, širina skeniranog polja, broj laserskih zraka 1 ili više, kut skeniranja Pitch, sučelje USB | kom | 30 |  | 0
14. | BARCODE SAKUPLJAČ PRENOSNI tehničkih karakteristika: Mikroprocesor 32-bita i memorije 2MB. Prijenos podataka vrši se preko RS-232 ili USB priključka, stalak. U cijeni je instaliranje i spajanje sa postojećim programom. Preporučeni tip: ZEBEX | kom | 3 |  | 0
15. | Software za PC kase integriranog paketa za sve PC kase zajedno sa instaliranjemm na terenu na različitim lokacijama. Traži se cijena za kompletan funkcionalan software, bez ikakvih naknadnih i dodatnih troškova, sa svim održavanjem, po svim lokacijama za tri godine (55 trgovina) U cijenu su uključeni svi troškovi korištenja udaljenih servera sa svim licencama za tri godine. Ukupan broj računala na koje se instaliraju programi je 140 . U svakoj trgovini se nalazi min. dva računala (za kalkulacije i računalo za PC kasu). 3. Ukupan broj licenci je 39 licenci Windows 10 Pro, od toga 30 licenci ide na nova računala | kpt | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
U ______________________2017. godine
Ponuditelj:
MP