## NASLOV
građevina | VINSKI HOTEL ROXANICH
vrsta projekta | TROŠKOVNIK ZANATSKIH RADOVA - IZDVOJENO
naručitelj | ROXANICH d.o.o
Kosinožići 26, 52446 Nova Vas
OIB: 90993986244
izvršitelj | ARHITEKTONSKI BIRO TURATO d.o.o.
Krešimirova 12
51000 Rijeka
glavni projektant | dr.sc. IDIS TURATO dipl.ing.arh.
direktor | dr.sc. IDIS TURATO dipl.ing.arh.

## SADRZAJ
SADRŽAJ
TROŠKOVNIK ZANATSKIH RADOVA
B | ZANATSKI RADOVI
1 | LIČILAČKI RADOVI
2 | SANITARIJE
3 | KERAMIČARSKI RADOVI
4 | TERRAZZO PODOVI
5 | PARKETARSKI RADOVI
6 | RADOVI POLAGANJA TEPISONA

## 01_LICILACKI
REDNI BROJ |  | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA RADOVA | PROIZVOĐAČ/OPIS | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1 |  | LIČILAČKI RADOVI I OBRADE BETONA
1. | 1 | Patiniranje AB zidova
Patiniranje armiranobetonskih podova / zidova. Podloga arm. betona se patinira se voskom / lakom do boje i tona dogovorenog s projektantom / investitorom. Potrebno je dobro očistiti i pripremiti podlogu betona. Upotrebljena sredstva u skladu su s požarnim i sanitarnim uvjetima za zgradu.
|  | površina zida SOBA | m2 | 450 |  |  | 0
|  | površina stropova SOBA | m2 | 961 |  |  | 0
|  | poršina patiniranja JAVNIH PROSTORA | m2 | 736.825 |  |  | 0
|  | površina stropova JAVNIH PROSTORA | m2 | 120 |  |  | 0
1. | 2 | Ličilačko - dekorativni radovi zida sobe
Dobava, nabava i izvedba profilacija zidova sobe tip kao Orac Decor P8020, P4020, SX118, C217, a sve prema priloženoj shemi polaganja. Profilacije se dobavljaju kao gotove te režu i montiraju, te liče u jednakoj boji kao i zid. Sve u RAL-u prema odabiru projektanta. U cijenu uključen sav materijal i pribor, FD500 - ljepilo za spajanje profila i zida i FX200 - ljepilo za spajanje profilacija na bazi polyuretana.
|  | P4020 ORAC 200 x 5 x 3 | kom | 510 |  |  | 0
|  | P8020 ORAC LUXXUS 200 x 6 x 2,5 | kom | 56 |  |  | 0
|  | SX118 ORAC 200 x 14 x 1,8 | kom | 56 |  |  | 0
|  | C217 200 x15,5 x 10,5 | kom | 56 |  |  | 0
|  | FDP500 | kom | 156 |  |  | 0
|  | FX200 | kom | 13 |  |  | 0
|  | dobava i montaža |  | 678 |  |  | 0
1. | 3 | Zidna tapeta na bloku kupaonice
Dobava, nabava i ugradnja (ljepljenje) strukturirane papirne zidne tapete tip kao Muramour (digital wall coverings) ili jednakovrijedno na gipskartonske zidove kupaonice, vrata kupaonice, vrata ugradbenog ormara i strop kupaonskog bloka prema priloženoj shemi. Tapeta je savitljiva, lako prijanja na podlogu. Tapeta je reljefne površine prema odabiru projektanta, ima odličnu otpornost na svjetlo. Polaganje prema uputstvima proizvođača.
|  | tepate na zidovima | m2 | 778.5 |  |  | 0
|  | tapete na stropovima | m2 | 75 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | m2 | 853.5 |  |  | 0
1. | 4 | Ličenje tavelice na kosom krovu
|  | Ličenje tavelica prije ugradnje postojećih tavelica koje dobavlja investitora (postojeće tavelice stare zgrade vinarije). Ličenje pojedinačne tavelice u obliku trokuta. Veličina tavelice 25x12cm | m2 | 550 |  |  | 0
1. | 5 | Zidna tapeta na zidovima TRGOVINE
Dobava, nabava i ugradnja (ljepljenje) strukturirane papirne zidne tapete tip kao Muramour (digital wall coverings) ili jednakovrijedno na zidove trgovine. Tapeta je savitljiva, lako prijanja na podlogu. Tapeta je reljefne površine prema odabiru projektanta, ima odličnu otpornost na svjetlo. Polaganje prema uputstvima proizvođača.
|  | tepate na zidovima | m2 | 138 |  |  | 0
|  | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0

## 02_SANITAR
REDNI BROJ |  | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA RADOVA | PROIZVOĐAČ/OPIS | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
2. |  | SANITARNA OPREMA - smještajni dio
2. | 1 | Dobava, nabava i ugradnja podne keramičke wc školjke tip kao Flaminia Efi dim. 55x35x38,5 cm art. 6011 ili jednakovrijedan sa odvodom u zid u kompletu s pripadajućim wc sjedalom sa sistemom "softclose" art. 23/CR s kromiranim vijcima te setom za montažu art. 9001. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 28 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 28 |  |  | 0
2. | 2 | Dobava, nabava i ugradnja visokomontažnog keramičkog vodokotlića tip kao Flaminia Efi art. 6008 ili jednakovrijedan dim. 21x50x32 cm za ispiranje podne wc školjke Efi. U kompletu se isporučuje i kromirana izljevna cijev za spoj školjke i vodokotlića art. 6015/C. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 28 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 28 |  |  | 0
2. | 3 | Dobava, nabava i ugradnja keramičkog umivaonika tip kao Flaminia Efi 70 art. 6006 ili jednakovrijedan dimenzije 70X54x28 cm u kompletu sa sifonom Geberit 151.034.21.1. Umivaonik se ugrađuje na keramički stalak art. 6009 dim. 25,5x65 cm koji je u cijeni stavke, te se fiksira na zid setom za montažu art. 9002. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 28 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 28 |  |  | 0
2. | 4 | Dobava, nabava i ugradnja štedne stojeće dvoručne armature za umivaonik tip kao Hansgrohe Axor Montreux art. 16505000 ili jednakovrijedan. Završna obrada krom. Armatura ima štedni perlator sa sistemom uštede vode 5 l/min. Duljina izljeva je 117 mm, visina 159 mm u kompletu s odvodnim setom i šipkom za zatvaranje. Ugrađuje se na umivaonik Efi. Stavka uključuje kutne ventile s filterom te pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 28 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 28 |  |  | 0
2. | 5 | Dobava i ugradnja zidne nadžbukne armature tip kao Hansgrohe Axor Montreux art. 16261000 za tuš kadu s diverterom u kompletu s tuš rozetom i ručkom za tuširanje. Termostatska armatura ima protok 20 l/min sa sigurnosnim zaporom kod 38˚C te ima mogućnost ograničenja maksimalne temperature na kartuši. U stavci je uključena tuš nosač 90cm prilagodljiva kuta u kompletu sa tuš ručka Axor Monteux promjera fi 100 mm s tuš cijevi duljine 160 cm art. 27982000. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 28 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 28 |  |  | 0
2. | 6 | Dobava, nabava i ugradnja čelične pravokutne tuš kade tip kao Bette BetteFloor dim. 150x80 cm art. 5937 ili jednakovrijedan, s protukliznom površinom koja se ugrađuje u nivou poda. Tuš kada u boji prema odabiru projektanta u kompletu s sifonom u boji tuš kade protoka 0,65 l/s, promjera 90 mm s visinom sifoniranja 50 mm. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 28 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 28 |  |  | 0
2. | 7 | Dobava, nabava i ugradnja staklene stijene sa fiksnom stijenom i krilnim vratima tip kao Novellini Kuadra H+HFA. Staklena stijena visine 200 cm sastoji se od fiksne stijene širine 87 cm u kombinaciji sa krilnim vratima (kut otvaranja 180 *) širine 37 cm koja su montirana na fiksnu stijenu. Tuš vrata izvedena s aluminijskim kromiranim profilima te ostakljena sigurnosnim transparentnim staklom debljine 8 mm. Staklo kabine izvedeno posebnim Crystal clear tretmanom zbog lakšeg čišćenja i održavanja. Prije narudžbe na objektu je potrebno uzeti točne mjere. U stavci uključeno i silikoniranje spojeva. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 28 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 28 |  |  | 0
SANITARNA GALANTERIJA
2. | 8 | Dobava i ugradnja kromiranog držača rolo papira s poklopcem tip kao Inda A32260CR. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
-istovar i skladištenje te transport na mjesto montaže, te montaža
|  |  | kom | 28 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 28 |  |  | 0
2. | 9 | Dobava i ugradnja kromiranog držača rezervnog rolo papira tip kao Inda A32250CR. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 28 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 28 |  |  | 0
2. | 10 | Dobava i ugradnja kromirane zidne wc metlice tip kao Inda A37140CR. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 28 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 28 |  |  | 0
2. | 11 | Dobava i ugradnja kromirane vješalice tip kao Inda A32200CR. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 28 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 28 |  |  | 0
2. | 12 | Dobava i ugradnja kromiranog držača ručnika tip kao Inda A32150CR. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  | -istovar i skladištenje te transport na mjesto montaže, te montaža | kom | 28 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 28 |  |  | 0
2. | 13 | Dobava i ugradnja kozmetičkog ogledala tip kao Inda AV058CCR promjera 180 mm za ugradnju na zid. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 28 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 28 |  |  | 0
2. | 14 | Dobava, nabava i ugradnja kromirane kante za otpatke s poklopcem 3 litara tip kao Inda AV602AAL001 ili jednakovrijedan. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 28 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 28 |  |  | 0
2. | 15 | Dobava, nabava i ugradnja sušila za kosu tip kao Geesa art. 916482. Snaga sušila je 1600 W ili jednakovrijedan, 3 brzine ispuha zraka, crne/krom boje. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 28 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 28 |  |  | 0
2. | 16 | Dobava i ugradnja staklene police tip kao Inda A32080CR21. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 28 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 28 |  |  | 0
2. | 17 | Dobava i ugradnja kromiranog zidnog držača sapuna u tušu tip kao Inda A32500CR. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 28 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 28 |  |  | 0
2. | 18 | Dobava i ugradnja kromiranog zidnog držača sapuna tip kao Inda A32110CR21 kod umivaonika. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 28 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 28 |  |  | 0
SANITARIJE APARTMANA
2. | 19 | Dobava, nabava i ugradnja podne keramičke wc školjke tip kao Flaminia Efi dim. 55x35x38,5 cm art. 6011 ili jednakovrijedan sa odvodom u zid u kompletu s pripadajućim wc sjedalom sa sistemom "softclose" art. 23/CR s kromiranim vijcima te setom za montažu art. 9001. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 4 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 4 |  |  | 0
2. | 20 | Dobava, nabava i ugradnja visokomontažnog keramičkog vodokotlića tip kao Flaminia Efi art. 6008 ili jednakovrijedandim. 21x50x32 cm za ispiranje podne wc školjke Efi. U kompletu se isporučuje i kromirana izljevna cijev za spoj školjke i vodokotlića art. 6015/C. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 4 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 4 |  |  | 0
2. | 21 | Dobava, nabava i ugradnja keramičkog umivaonika tip kao Flaminia Efi 70 art. 6006 ili jednakovrijedan dimenzije 70X54x28 cm u kompletu sa sifonom Geberit 151.034.21.1. Umivaonik se ugrađuje na keramički stalak art. 6009 dim. 25,5x65 cm te se fiksira na zid setom za montažu art. 9002. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 4 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 4 |  |  | 0
2. | 22 | Dobava i ugradnja stojeće jednoručne armature za umivaonik tip kao Hansgrohe Metropol Calssic160art. 31202000. Završna obrada krom. Duljina izljeva je 125 mm, visina 101 mm. Dolazi u kompletu s odvodnim setom i šipkom za zatvaranje. Ugrađuje se na umivaonik Efi. Stavka uključuje kutne ventile s filterom te pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 4 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 4 |  |  | 0
2. | 23 | Dobava i ugradnja podžbukne armature tip kao Hansgrohe Metropol art. 31345000 za tuš kadu s dva izlaza u kompletu s nadglavnim tušem art.27424000 i ručkom za tuširanje art.2853900 Završna obrada krom. U stavci je uključena podžbukni element Ibox art. 018001800. Za tuširanje se koristi tuš ručka s tuš cijevi duljine 160 cm art 28276000 , nosačem tuš ručke te priključka za tuš art. 16884000 i 28324000. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 4 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 4 |  |  | 0
2. | 24 | Dobava, nabava i ugradnja podne inox odvodne tuš kanalice tip kao Easy Drain Multi TAF Wall art. EDMTAFW800 ili jednakovrijedan za prostor tuša duljine 800 mm za ugradnju u apartmanima. Multi TAF Wall tijelo kanalice sa stražnjom zidnom i bočnim zidnim prirubnicama. Komplet sadrži tijelo kanalice s montiranom vodonepropusnom tkaninom na prirubnici sa svih strana tijela kanalice, visinski podesivi okvir koji omogućuje sekundarnu odvodnju, sifon kojeg je moguće okretati za 360 stupnjeva te skratiti prema potrebi, zapor mirisa, sito za kosu, visinski podesive nogice, pločice za usidrenje kanalice te nastavak za uzemljenje. Kanalica mora omogučavati visinu vodenog stupca u sifonu 50 mm. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 4 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 4 |  |  | 0
2. | 25 | Dobava, nabava i ugradnja staklene stijene sa fiksnom stijenom i krilnim vratima tip kao Novellini Kuadra H+HFA. Staklena stijena visine 200 cm sastoji se od fiksne stijene širine 87 cm u kombinaciji sa krilnim vratima (kut otvaranja 180 *) širine 37 cm koja su montirana na fiksnu stijenu. Tuš vrata izvedena s aluminijskim kromiranim profilima te ostakljena sigurnosnim transparentnim staklom debljine 8 mm. Staklo kabine izvedeno posebnim Crystal clear tretmanom zbog lakšeg čišćenja i održavanja. Prije narudžbe na objektu je potrebno uzeti točne mjere. U stavci uključeno i silikoniranje spojeva. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 4 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 4 |  |  | 0
SANITARNA GALANTERIJA
2. | 26 | Dobava i ugradnja kromiranog držača rolo papira s poklopcem tip kao Inda A32260CR. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 4 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 4 |  |  | 0
2. | 27 | Dobava i ugradnja kromiranog držača rezervnog rolo papira tip kao Inda A32250CR. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 4 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 4 |  |  | 0
2. | 28 | Dobava i ugradnja kromirane zidne wc metlice tip kao Inda A37140CR. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 4 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 4 |  |  | 0
2. | 29 | Dobava i ugradnja kromirane vješalice tip kao Inda A32200CR. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 4 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 4 |  |  | 0
2. | 30 | Dobava i ugradnja kromiranog držača ručnika tip kao Inda A32150CR. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 4 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 4 |  |  | 0
2. | 31 | Dobava i ugradnja kozmetičkog ogledala tip kao Inda AV058CCR promjera 180 mm za ugradnju na zid. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 4 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 4 |  |  | 0
2. | 32 | Dobava, nabava i ugradnja kromirane kante za otpatke s poklopcem 3 litara tip kao Inda AV602AAL001 ili jednakovrijedan. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 4 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 4 |  |  | 0
2. | 33 | Dobava, nabava i ugradnja sušila za kosu tip kao Geesa art. 916482 ili jednakovrijedan. Snaga sušila je 1600 W , 3 brzine ispuha zraka, crne/krom boje. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 4 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 4 |  |  | 0
2. | 34 | Dobava i ugradnja staklene police tip kao Inda A32080CR21. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 4 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 4 |  |  | 0
2. | 35 | Dobava i ugradnja kromiranog zidnog držača sapuna u tušu tip kao Inda A32500CR. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 4 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 4 |  |  | 0
2. | 36 | Dobava i ugradnja kromiranog zidnog držača sapuna tip kao Inda A32110CR21 kod umivaonika. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 4 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 4 |  |  | 0
SANITARNA OPREMA - javni dio
2. | 37 | Dobava, nabava i ugradnja viseće keramičke wc školjke tip kao Flaminia App dim. 54x36x27 cm art. AP118 ili jednakovrijedan sa odvodom u zid u kompletu s pripadajućim wc sjedalom sa sistemom "softclose" art. QKCW05 s kromiranim vijcima te setom za montažu art. 9004. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 13 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 13 |  |  | 0
2. | 38 | Dobava, nabava i ugradnja instalacijskog elementa tip kao Geberit Duofix art. 111.311.00.5 ili jednakovrijedan visine 112 cm za konzolnu wc školjku. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju u kompletu s niskošumnim vodokotlićem i dvokoličinskom tipkom za aktiviranje ispiranja u bijeloj/krom boji Sigma20 art. 115.882.KJ.1. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 13 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 13 |  |  | 0
2. | 39 | Dobava, nabava i ugradnja nadpultnog keramičkog umivaonika tip kao Flaminia Roll art. RL44L ili jednakovrijedan dimenzije fi 44X17 cm u kompletu sa sifonom art. SIFL/CR. Umivaonik se postavlja na pult. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 16 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 16 |  |  | 0
2. | 40 | Dobava, nabava i ugradnja keramičkog samostojećeg umivaonika tip kao Flaminia Monoroll s odvodom u zid art. MR44P ili jednakovrijedan dimenzije fi 44 cm visine 85 cm u kompletu sa sifonom i vijcima za montažu . Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 2 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 2 |  |  | 0
2. | 41 | Dobava, nabava i ugradnja zidne dvoručne armature za umivaonik tip kao Flaminia Evergreen art. EG206 ili jednakovrijedan. Armatura dužine izljeva 186 mm u kompletu s piletom stop & go. Ugrađuje se na umivaonike Roll i Monoroll. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 18 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 18 |  |  | 0
2. | 42 | Dobava, nabava i ugradnja podne inox odvodne tuš kanalice tip kao Easy Drain Multi TAF Wall art. EDMTAFW1200 za prostor tuša duljine 1200 mm . Multi TAF Wall tijelo kanalice sa stražnjom zidnom i bočnim zidnim prirubnicama. Komplet sadrži tijelo kanalice s montiranom vodonepropusnom tkaninom na prirubnici sa svih strana tijela kanalice, visinski podesivi okvir koji omogućuje sekundarnu odvodnju, sifon kojeg je moguće okretati za 360 stupnjeva te skratiti prema potrebi, zapor mirisa, sito za kosu, visinski podesive nogice, pločice za usidrenje kanalice te nastavak za uzemljenje. Kanalica mora omogučavati visinu vodenog stupca u sifonu 50 mm. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 2 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 2 |  |  | 0
2. | 43 | Dobava, nabava i ugradnja podne inox odvodne tuš kanalice tip kao Easy Drain Multi TAF Wall art. EDMTAFW1300 ili jednakovrijedan za prostor tuša duljine 1300 mm. Multi TAF Wall tijelo kanalice sa stražnjom zidnom i bočnim zidnim prirubnicama. Komplet sadrži tijelo kanalice s montiranom vodonepropusnom tkaninom na prirubnici sa svih strana tijela kanalice, visinski podesivi okvir koji omogućuje sekundarnu odvodnju, sifon kojeg je moguće okretati za 360 stupnjeva te skratiti prema potrebi, zapor mirisa, sito za kosu, visinski podesive nogice, pločice za usidrenje kanalice te nastavak za uzemljenje. Kanalica mora omogučavati visinu vodenog stupca u sifonu 50 mm. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 1 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 1 |  |  | 0
2. | 44 | Dobava, nabava i ugradnja keramičkog zidnog pisoara tip kao Flaminia Key art. KY29 ili jednakovrijedan dim. 38,4x29x29 cm. U kompletu se isporučuje pripadajući sifon, priključna cijev te set za zidnu montažu. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 5 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 5 |  |  | 0
2. | 45 | Dobava, nabava i ugradnja instalacijskog elementa tip kao Geberit Duofix visine 112 cm za pisoar art. 111.620.00.1 ili jednakovrijedan sa senzorskim uređajem. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju u kompletu sa senzorskim uređajem 230V za ispiranje pisoara sa pokrovnom pločom u bijeloj/krom izvedbi Geberit Tip10 art. 116.025.KJ.1 ili jednakovrijedan. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 5 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 5 |  |  | 0
SANITARNA GALANTERIJA
2. | 46 | Dobava, nabava i ugradnja kromiranog držača rolo papira s poklopcem tip kao Geesa Nemox art. 916508-02 ili jednakovrijedan. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 13 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 13 |  |  | 0
2. | 47 | Dobava, nabava i ugradnja kromirane zidne wc metlice tip kao Geesa Nemox art. 916511-02 ili jednakovrijedan. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 14 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 14 |  |  | 0
2. | 48 | Dobava, nabava i ugradnja kromirane dvostruke vješalice tip kao Geesa Nemox art. 916515-02 ili jednakovrijedan. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 14 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 14 |  |  | 0
2. | 49 | Dobava, nabava i ugradnja kromiranog držača za higijenske vrećice tip kao Geesa Hotel art. 91122 ili jednakovrijedan. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 10 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 10 |  |  | 0
2. | 50 | Dobava, nabava i ugradnja kromirane kante za otpatke s poklopcem 3 litara tip kao Geesa Hotel art. 91634 ili jednakovrijedan. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 10 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 10 |  |  | 0
2. | 51 | Dobava, nabava i ugradnja zidnog dozatora za tekući sapun tip kao Geesa Public art. 911217-05 ili jednakovrijedan zapremnine 1000 ml, obrada četkani inox. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 13 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 13 |  |  | 0
2. | 52 | Dobava, nabava i ugradnja senzorskog sušača za ruke snage 2000 W tip kao Geesa Public art. 916453-05 ili jednakovrijedan, obrada četkani inox. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 9 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 9 |  |  | 0
SANITARIJE INVALIDA
2. | 53 | Dobava, nabava i ugradnja konzolne keramičke wc školjke za invalidne osobe dimenzija 70x37 cm tip kao Catalano Verso art. VSHE sa odvodom u zid u kompletu sa pripadajućim wc sjedalom art. HEST ili jednakovrijedan i priključnim setom za montažu art. KFSC ili jednakovrijedan. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 1 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 1 |  |  | 0
2. | 54 | Dobava, nabava i ugradnja instalacijskog elementa tip kao Geberit Duofix visine 112 cm za invalidsku konzolnu wc školjku art. 111.324.00.5 ili jednakovrijedan. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju u kompletu sa niskošumnim vodokotlićem i dvokoličinskom bijelom/krom tipkom za aktiviranje ispiranja Sigma20 art. 115.882.KJ.1 ili jednakovrijedan. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 1 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 1 |  |  | 0
2. | 55 | Dobava keramičkog umivaonika za invalidne osobe kao Catalano Verso art. LAHN ili jednakovrijedan dimenzija 70x60 cm u kompletu sa spojnom armaturom za spajanje sa podžbuknim sifonom Geberit. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 1 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 1 |  |  | 0
2. | 56 | Dobava, nabava i ugradnja štedne stojeće jednoručne armature za umivaonik s dugom ručkom za invalidne osobe tip kao Hansgrohe Talis Care art. 32035000 ili jednakovrijedan. Armatura ima sistem uštede vode 5 l/min, te ima mogućnost ograničavanja maksimalne temperature na kartuši. Stavka uključuje kutne ventile sa filterom te pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 1 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 1 |  |  | 0
2. | 57 | Dobava, nabava i ugradnja preklopnog invalidskog držača s držačem rolo papira za ugradnju uz wc školjku tip kao Gedy Prima Classe art. 6058 65 ili jednakovrijedan duljine 65 cm. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 1 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 1 |  |  | 0
2. | 58 | Dobava, nabava i ugradnja fiksnog invalidskog držača duljine 55 cm za ugradnju uz wc školjku tip kao Gedy Prima Classe art. 6021 55 ili jednakovrijedan. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 1 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 1 |  |  | 0
2. | 59 | Dobava, nabava i ugradnja nagibnog ogledala tip kao Gedy Prima Classe art. 6008 ili jednakovrijedan dim. 60x74,5 cm za ugradnju uz invalidski umivaonik. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 1 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 1 |  |  | 0
SANITARIJE OSOBLJA
2. | 60 | Dobava, nabava i ugradnja keramičkog zidnog pisoara tip kao Duravit D-Code art. 0829300000 ili jednakovrijedan u kompletu s pripadajućim sifonom i spojnim materijalom za montažu. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 1 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 1 |  |  | 0
2. | 61 | Dobava, nabava i ugradnja instalacijskog elementa tip kao Geberit Duofix visine 130 cm za pisoar sa senzorskim uređajem art. 111.695.46.5 ili jednakovrijedan. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju u kompletu sa senzorskim uređajem 230V za ispiranje pisoara sa pokrovnom pločom u krom mat boji. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
-dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
|  |  | kom | 1 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 1 |  |  | 0
2. | 62 | Dobava, nabava i ugradnja zidne nadžbukne armature za tuš kadu tip kao Hansgrohe Focus art. 31960000 ili jednakovrijedan u kompletu s tuš konzolom Crometta 85 sa štednom tuš ručkom (potrošnja vode 6 l/min) promjera fi 85 mm art. 27652000 ili jednakovrijedan. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
|  | -dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 2 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 2 |  |  | 0
2. | 63 | Dobava i ugradnja ogledala tip kao Flaminia Make-up art. MKS50 dimenzije 150x50x3 cm s mogućnošću ugradnje vertikalno ili horizontalno. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
|  | ogledalo | kom | 28 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 28 |  |  | 0
2. | 64 | Dobava i ugradnja ogledala tip kao Flaminia Make-up art. MKS100 dimenzije 150x100x3 cm s mogućnošću ugradnje vertikalno ili horizontalno. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
|  | ogledalo | kom | 4 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 4 |  |  | 0
2. | 65 | Dobava, nabava i ugradnja kromiranog zidnog držača ručnika tip kao Inda Raffaella art. A3218c ili jednakovrijedan. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju
|  | držač | kom | 32 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 32 |  |  | 0
2. | 66 | Dobava, nabava i ugradnja kromiranog zidnog držača ručnika sa policom tip kao Inda Raffaella art. A32680 ili jednakovrijedan. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
|  | držač | kom | 32 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 32 |  |  | 0
TUŠEVI WELLNESS I BAZEN
2. | 67 | Dobava,nabava samostojećeg tuša tip kao Boffi Pipe (Marcel Wanders ) ili jednakovrijedno - tuš, samostojeći - montaža u pod - satinirani inox, AISI 304 - ručka mješalice crvene boje, otvaranje 90° - protok vode 14,0 l/min. - dim.Ø16/9 x 52.5 x 230 cm h - norma: ISO 9001; ISO 14001 * montaža nije uključena u cijenu
|  | tuš | kom | 2 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 2 |  |  | 0
2. | 68 | Dobava,nabava zidnog tuša tip kao Boffi Pipe (Marcel Wanders ) ili jednakovrijedno - tuš + mješalica - montaža na zid - satinirani inox, AISI 304 - ručka mješalice crvene boje, montaža na zid - protok vode 16,0 l/min. - dim. tuš Ø8.9x 44.5 x 24 cm h - dim. mjesalica Ø9/8.3 x 7 cm - norma: ISO 9001; ISO 14001 * montaža nije uključena u cijenu
|  | tuš | kom | 3 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | kom | 3 |  |  | 0
|  | UKUPNO SANITARIJE |  |  |  |  | 0

## 03 KERAMIČARSKI
REDNI BROJ |  | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA RADOVA | PROIZVOĐAČ/OPIS | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
3. |  | KERAMIČARSKI RADOVI
Naponema: W=wellness, SA=Sjeverni Anex, JA=Južni Anex CS=Centralno stubište
ETAŽA -1
3. | 1 | prostor wellness-a - pod
Nabava i postava protukliznih gres keramičkih pločica "A" kvalitete, dimenzija 80*80cm (tip kao Matieres di Rex ili jednakovrijedan), boje prema odabiru projektanta, postavljene u poboljšano cementno ljepilo C2TE. Pločice su ravno rezanih rubova, retificirane, debljine 10mm. Uključiti dobavu i izvedbu rubnog sokla iz keramike visine 10cm, obračun po m1 sokla. Pločice moraju biti R10B protuklizne obrade. Postava prema upustvima proizvođača.
|  | površina poda wellness-a | m2 | 84.6 |  |  | 0
|  | duljina sokla | m1 | 20 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 86.6 |  |  | 0
3. | 2 | prostor wellness-a - zid
Nabava i postava protukliznih gres keramičkih pločica "A" kvalitete, dimenzija 120*240cm (tip kao Matieres di Rex ili jednakovrijedan), boje prema odabiru projektanta, postavljene u poboljšano cementno ljepilo C2TE. Pločice su ravno rezanih rubova, retificirane, debljine 6mm. Uključiti dobavu i izvedbu rubnog sokla iz keramike visine 10cm, obračun po m1 sokla. Postava prema upustvima proizvođača.
|  | površina zida wellness-a | m2 | 24 |  |  | 0
|  | duljina sokla | m1 | 4.32 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 24.432 |  |  | 0
3. | 3 | sanitarije bazena - pod i zid
Nabava i postava protukliznih gres keramičkih pločica "A" kvalitete, dimenzija 80*80cm (tip kao Matieres di Rex ili jednakovrijedan), boje prema odabiru projektanta, postavljene u poboljšano cementno ljepilo C2TE. Pločice su ravno rezanih rubova, retificirane, debljine 10mm. Uključiti dobavu i izvedbu rubnog sokla iz keramike visine 10cm, obračun po m1 sokla. Pločice moraju biti R10B protuklizne obrade. Postava prema upustvima proizvođača.
|  | površina poda | m2 | 21.5 |  |  | 0
|  | površina zida | m2 | 52 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 73.5 |  |  | 0
3. | 4 | sanitarije kluba - pod i zid
Nabava i postava protukliznih gres keramičkih pločica "A" kvalitete, dimenzija 25*25 cm (tip kao Vouge Graph ili jednakovrijedan), boje prema odabiru projektanta neutral C, postavljene u poboljšano cementno ljepilo. Pločice su ravno rezanih rubova, retificirane, debljine 10mm. Zid se oblaže pločicama do 2 m visine od gotovog poda. Uključiti dobavu i izvedbu rubnog sokla iz keramike visine 10cm, obračun po m1 sokla. Pločice na podu moraju biti primjerene protuklizne obrade R10.Postava prema upustvima proizvođača.
|  | površina poda | m2 | 8.37 |  |  | 0
|  | površina zida | m2 | 26 |  |  | 0
|  | duljina sokla | m' | 4 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 34.77 |  |  | 0
3. | 5 | kuhinja, pekarnica, hladna komora - zid i pod
Nabava i postava protukliznih gres keramičkih pločica "A" kvalitete. Za pod dimenzija 30x30 cm deb. 7,6mm (tip kao Caesar Industria ili jednakovrijedan), postavljene u poboljšano cemantno ljepilo C2TE. Pločice su ravno rezanih rubova, protukliznosti R12. Za zid dimenzija 20x20 cm (tip kao Vouge Ghiaccio), boje prema odabiru projektanta, postavljene u poboljšano cemantno ljepilo C2TE. Pločice je glazirana gres keramika debljine 7,6 mm. Uključiti dobavu i izvedbu rubnog sokla iz ker. pločica iste vrste kao pod, visine 15cm, obračun po m1 sokla. Zid se oblaže pločicama do 2 m visine od gotovog poda na vanjskim kutevima na spoju postavlja se rubna lajsna. Pločice na podu moraju biti primjerene protuklizne obrade za upotrebu u kuhinji te primjerene otpornosti na udarce. Postava prema upustvima proizvođača.
|  | površina poda | m2 | 55 |  |  | 0
|  | površina zida | m2 | 235.07 |  |  | 0
|  | duljina sokla ispod elemenata kuhinje (h=15cm) | m1 | 82 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 302.37 |  |  | 0
3. | 6 | sanitarije hotelskih soba - pod i zid (+1, +2)
Nabava i postava gres keramičkih pločica "A" kvalitete, dimenzija 25*25cm deb.10mm (tip kao Vouge Confetti ili jednakovrijedan), boje prema odabiru projektanta, postavljene u poboljšano cementno ljepilo C2TE. Pločice su ravno rezanih rubova, retificirane. Zid se oblaže pločicama do 2 m visine od gotovog poda. Pločice na podu moraju biti primjerene protuklizne obrade. Postava prema upustvima proizvođača.
|  | površina poda - kao Vouge Confetti fondo base | m2 | 119.69 |  |  | 0
|  | površina zida - kao Vouge Confetti Decoro | m2 | 425 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 544.69 |  |  | 0
3. | 7 | sanitarije i hodnik hotelskih apartmana - pod i zid (ULAZNI KUBUS)
Nabava i postava gres keramičkih pločica "A" kvalitete, dimenzija 80*80cm deb.10mm (tip kao Rex alabastro Bamboo ili jednakovrijedan), boje prema odabiru projektanta, postavljene u poboljšano cementno ljepilo C2TE, pločice u prostoru tuša dimenzija 3*15cm ( tip kao Rex alabastro Bamboo ili jednakovrijedan) Pločice su ravno rezanih rubova, retificirane.Pločice su ravno rezanih rubova, retificirane. Zid se oblaže pločicama dimenzija 160*320cm debljine 6mm (tip kao Rex alabastro Bamboo) do 2,8 m visine od gotovog poda. Pločice na podu moraju biti primjerene protuklizne obrade. Postava prema upustvima proizvođača.
Keramičkim pločicama se oblaže pod, zid, strop ulaznog dijela u ravnini kupaonice = ulazni kubus
|  | površina poda - kao Rex Alabasto Bamboo 80x80 | m2 | 22.6 |  |  | 0
|  | površina stropa - s podkonstrukcijom za ovješavanje Alabastri di Rex - Bamboo | m2 | 22.6 |  |  | 0
|  | površina poda tuša - kao Rex Alabastro Bamboo | m2 | 2.4 |  |  | 0
|  | površina zida - kao Rex Alabastro Bamboo | m2 | 110 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 157.6 |  |  | 0
3. | 8 | sanitarije i hodnik hotelskih apartmana - pod i zid (ULAZNI KUBUS)
Nabava i postava gres keramičkih pločica "A" kvalitete, dimenzija 80*80cm deb.10mm (tip kao Rex I Classici Marquinia glossy ili jednakovrijedan), boje prema odabiru projektanta, postavljene u poboljšano cementno ljepilo C2TE, pločice u prostoru tuša dimenzija 3*15cm (tip kaoRex I Classici Marquinia ili jednakovrijedan) Pločice su ravno rezanih rubova, retificirane. Zid se oblaže pločicama dimenzija 160*320cm debljine 6mm (tip kao Rex I Classici Marquinia ili jednakovrijedan ) do 2,8 m visine od gotovog poda. Pločice na podu moraju biti primjerene protuklizne obrade. Postava prema upustvima proizvođača.
Keramičkim pločicama se oblaže pod, zid, strop ulaznog dijela u ravnini kupaonice = ulazni kubus
|  | površina poda - kao Rex I Classici Marquinia | m2 | 22.6 |  |  | 0
|  | površina stropa - s podkonstrukcijom za ovješavanje | m2 | 22.6 |  |  | 0
|  | površina poda tuša - kao Rex I Classici Marquinia | m2 | 2.4 |  |  | 0
|  | površina zida - kao Rex I Classici Marquinia | m2 | 110 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 157.6 |  |  | 0
3. | 9 | sanitarije restorana i invalidske - pod i zid
Nabava i postava protukliznih gres keramičkih pločica "A" kvalitete, dimenzija 25*25 cm (tip kao Mutina Puzzle ili jednakovrijedan), boje i sheme polaganja prema odabiru projektanta, postavljene u poboljšano cementno ljepilo C2TE. Pločice su ravno rezanih rubova retificirane, debljine 14mm. Zid se oblaže pločicama do 2 m visine od gotovog poda. Pločice na podu moraju biti primjerene protuklizne obrade R10.Postava prema upustvima proizvođača.
|  | površina poda | m2 | 28 |  |  | 0
|  | površina zida | m2 | 99 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 127 |  |  | 0
3. | 10 | sanitarije recepcije i dvorane - pod i zid
Nabava i postava protukliznih gres keramičkih pločica "A" kvalitete, dimenzija 25*25 cm (tip kao Vouge Graph ili jednakovrijedan), boje prema odabiru projektanta neutral C, postavljene u poboljšano cementno ljepilo. Pločice su ravno rezanih rubova, retificirane, debljine 10mm. Zid se oblaže pločicama do 2 m visine od gotovog poda. Uključiti dobavu i izvedbu rubnog sokla iz ker. pločica iste vrste kao pod, visine 10cm, obračun po m1 sokla. Pločice na podu moraju biti primjerene protuklizne obrade R10.Postava prema upustvima proizvođača.
|  | površina poda sanitarija | m2 | 24 |  |  | 0
|  | površina zida sanitarija | m2 | 55 |  |  | 0
|  | duljina sokla | m1 | 8 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 79.8 |  |  | 0
3. | 11 | spremišta + garderoba dvorane pod i zid
Nabava i postava protukliznih gres keramičkih pločica "A" kvalitete. Za pod dimenzija 30x30 cm (tip kao Caesar Industia ili jednakovrijedan), za zid dimenzija 20x20 cm (tip kao Vouge Ghiaccio ili jednakovrijedan), postavljene u poboljšano cementno ljepilo C2TE. Pločice su glazirana gres keramika. Pločice na podu moraju biti primjerene protuklizne obrade R9 za upotrebu te primjerene otpornosti na udarce. Postava prema upustvima proizvođača.
|  | površina poda | m2 | 115 |  |  | 0
|  | površina zida ("prljava spremišta") | m2 | 65 |  |  | 0
|  | duljina sokla | m1 | 110 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 191 |  |  | 0
3. | 12 | unutarnja stubišta za goste s hodnicima (W, JA, CS)
Nabava i postava protukliznih gres keramičkih fazonskih komada- stepenika i pločica "A" kvalitete, dimenzija 60*60 cm, a na stubama prema veličini stube od tipskih gazišta 33*120*3cm, čela gazišta tipska 12*120cm (tip kao Matieres di Rex ili jednakovrijedan), boje prema odabiru projektanta, postavljene u poboljšano cementno ljepilo C2TE. Pločice su ravno rezanih rubova, retificirane, debljine 10mm. Pločice na podu moraju biti primjerene protuklizne obrada R10B. Postava prema upustvima proizvođača. Obračun prema površinama hodnika i podesta, nagaznih ploha i prema površini čela stube, te sokla.
|  | površine hodnika (garaža do CS, JA ophod cijeli (bez prizemlja-terrazo), W ho do sunčališta, ho lobby dvorana) površina podesta stubišta (cijeli stub. W,CS - sva površina do vrata/parketa) | m2 | 146.86 |  |  | 0
|  | nagazne plohe (W, JA, CS) | kom | 166 |  |  | 0
|  | čela stuba (W, JA, CS) | kom | 188 |  |  | 0
|  | duljina sokla (W, JA, CS) | m1 | 201.26 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 196.0301 |  |  | 0
3. | 13 | unutarnja stubišta i hodnici - za zaposlene (SA+SERVISNO HO)
Nabava i postava protukliznih gres keramičkih pločica "A" kvalitete. Za pod dimenzija 30x30 cm (tip kao Caesar Industia ili jednakovrijedan), postavljene u poboljšano cementno ljepilo C2TE. Pločice su glazirana gres keramika. Pločice na podu moraju biti primjerene protuklizne obrade R9 za upotrebu te primjerene otpornosti na udarce. Postava prema upustvima proizvođač.
|  | površina hodnika (od BLAG. Do KUH i izlaza), podesta i nagaznih ploha | m2 | 54.46 |  |  | 0
|  | površina podesta s nagaznim plohama | m2 | 43.65 |  |  | 0
|  | čela stuba | m1 | 50.4 |  |  | 0
|  | duljina sokla | m1 | 103.69 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 116.039 |  |  | 0
3. | 14 | restoran - pod CRNE TRAKE
Nabava, dobava i ugradnja i postava gres keramičkih pločica "A" kvalitete, dimenzija 20x60 cm (tip kao Floorgres B&W ili jednakovrijedan) režu se na mjeru koja je potrebna za intarziju u parketu, boje prema odabiru projektanta, postavljene u poboljšano cementno ljepilo C2TE. Pločice su ravno rezanih rubova , retificirane, debljine 10mm. Pločice na podu moraju biti primjerene protuklizne obrade, i primjerene otpornosti na atmosferske utjecaje. Postava prema uputstvima proizvođača.
|  | površina pruga | m2 | 42 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 42 |  |  | 0
3. | 15 | restoran - zid
Nabava i postava glaziranih gres keramičih pločica "A" kvalitete, dimenzija 7,5*15cm (tip kao CESI Metro Diamantato Gold ili jednakovrijedan) postavljene u poboljšano cementno ljepilo C2TE. Pločice su ravno rezanih rubova ,debljine 9,5mm. Postava prema uputstvima proizvođača.
|  | površina zida | m2 | 63.11 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 63.11 |  |  | 0
3. | 16 | trgovina i hodnik (gosti)
Nabava i postava protukliznih gres keramičkih pločica "A" kvalitete, dimenzija 40*80cm (tip kao Floorgres Ecoteh 1.0 ili jednakovrijedan), boje prema odabiru projektanta, postavljene u poboljšano cementno ljepilo C2TE. Pločice su ravno rezanih rubova, retificirane, debljine oko 10mm. Pločice na podu moraju biti primjerene protuklizne obrade R10 . Postava prema upustvima proizvođača.
|  | površina poda hodnika | m2 | 17.1 |  |  | 0
|  | površina poda trgovine | m2 | 48.57 |  |  | 0
|  | duljina sokla | m1 | 44.83 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 70.153 |  |  | 0
3. | 17 | sanitarije osoblja u prizemlju i blagovaonica
Nabava i postava protukliznih gres keramičkih pločica "A" kvalitete. Za pod dimenzija 30x30 cm (tip kao Caesar Industia ili jednakovrijedan), za zid dimenzija 20x20 cm (tip kao Vouge Ghiaccio ili jednakovrijedan), postavljene u poboljšano cementno ljepilo C2TE. Pločice su glazirana gres keramika. Pločice na podu moraju biti primjerene protuklizne obrade R9 za upotrebu te primjerene otpornosti na udarce. Postava prema upustvima proizvođača.
|  | površina poda | m2 | 45 |  |  | 0
|  | površina zida | m2 | 124 |  |  | 0
|  | duljina sokla | m1 | 63 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 169 |  |  | 0
3. | 18 | prostor oko bazena na -1
Nabava i postava protukliznih gres keramičkih pločica "A" kvalitete, dimenzija 40*80cm (tip kao Matieres di Rex ili jednakovrijedan), boje prema odabiru projektanta, postavljene u poboljšano cementno ljepilo C2TE. Pločice su ravno rezanih rubova, retificirane, debljine 10mm. Uključiti dobavu i izvedbu rubnog sokla iz keramike visine 10cm, obračun po m1 sokla. Pločice moraju biti R11 protuklizne obrade. Postava prema upustvima proizvođača.
|  | površina prostora oko bazena | m2 | 152 |  |  | 0
|  | duljina sokla | m1 | 20 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 152 |  |  | 0
3. | 19 | prostor vodenog zrcala / terasa restorana / nenatkriveni prostor zapadni =sve jedinstvena površina - ZAPADNI PLATO
Nabava i postava protukliznih gres keramičkih pločica "A" kvalitete, dimenzija 40*80cm (tip kao Matieres di Rex ili jednakovrijedan), boje prema odabiru projektanta, postavljene u poboljšano cementno ljepilo C2TE. Pločice su ravno rezanih rubova, retificirane, debljine 10mm. Uključiti dobavu i izvedbu rubnog sokla iz keramike visine 10cm, obračun po m1 sokla. Pločice moraju biti otporne na utjecaj klorida u bazenskoj vodi i R10B protuklizne obrade. Postava prema upustvima proizvođača.
|  | površina ispod vodenog zrcala | m2 | 270 |  |  | 0
|  | površina ispod nadstrešnice restorana |  | 105 |  |  | 0
|  | rampa koja ide od sunčališta do restorana |  | 75 |  |  | 0
|  | površina između zrcala i hotela |  | 244 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 694 |  |  | 0
3. | 20 | loggia apartmana SA, apartman S3 (2.kat istok)
Nabava i postava protukliznih gres keramičkih pločica "A" kvalitete, dimenzija 40*80 cm (tip kao Rex Matieres ili jednakovrijedan), boje prema odabiru projektanta, postavljene u poboljšano cementno ljepilo C2TE. Pločice su ravno rezanih rubova, retificirane, debljine 10mm. Pločice na podu moraju biti primjerene protuklizne obrade, klase protukliznosti R11 i primjerene otpornosti na atmosferske utjecaje. Postava prema uputstvima proizvođača.
|  | površina poda | m2 | 7.1 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 7.1 |  |  | 0
3. | 21 | loggia apartmana SA, apartman 2 i 4 (1 i 2.kat zapad)
Nabava i postava protukliznih gres keramičkih pločica "A" kvalitete, dimenzija 4*4 cm (tip kao Mirage Corrugated ili jednakovrijedan), boje prema odabiru projektanta, postavljene u poboljšano cementno ljepilo C2TE. Pločice su ravno rezanih rubova, retificirane, debljine 10mm. Pločice na podu moraju biti primjerene protuklizne obrade, klase protukliznosti R11 i primjerene otpornosti na atmosferske utjecaje. Postava prema uputstvima proizvođača.
|  | površina poda | m2 | 47.45 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 47.45 |  |  | 0
3. | 22 | prostor bazena
Nabava i postava gres keramičkog mozaika "A" kvalitete, dimenzija 2,5*2,5 cm postavljen na mrežici (tip kao Appiani Antologhia), boje prema odabiru projektanta, postavljene poboljšano cementno ljepilo sa aditivom C2TE. Pločice moraju biti otporne na utjecaj klorida u bazenskoj vodi te adakvatne protukliznosti na ulazno izlaznim stepenicama Postava prema uputstvima proizvođača te fugiranje izvesti sa epoxy fugirnom masom boje po izboru projektanta. Obračun po m2 ugrađrenog mozaika
|  | površina poda bazena MOS 7013 | m2 | 52 |  |  | 0
|  | površina protukliznog MAS 713C | m2 | 50 |  |  | 0
|  | površina vertikalnih stranica MOS 7013 | m2 | 60 |  |  | 0
|  | površina plivaćih traka i uznake stepenica MOS7010 | m2 | 4 |  |  | 0
|  | trošak ugradnje i postavljanja | m2 | 166 |  |  | 0
3. | 23 | Niše u kupaonicama soba
Postava gres keramičkih pločica u prostor niša (u gipskartonskim zidovima) u kupaonicama dim. 36x50x8,5+2cm i 60x60x20+2cm, spojeve keramike u niši sa vanjskom keramikom obraditi "gerung", dok donja polica mora imati prepust van zida 2cm obrade L+, na visini od 25 cm potrebno je izbušiti rupe za nosače staklene police dim. 35,5x8cm i 59,5x19. U cijenu je potrebno uračunati staklenu policu i sve potrebne radnje za ispunjenje stavke u cijelosti. Obračun po komadu.
|  | 36x50x8,5+2cm | kom | 96 |  |  | 0
|  | 60x60x20+2cm | kom | 32 |  |  | 0
|  | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0

## 04_TERRAZZO
REDNI BROJ |  | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA RADOVA | PROIZVOĐAČ/OPIS | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
4. |  | TERRAZZO PODOVI
4. | 1 | terrazo lobby bara, cigar sobe, dvorane
Dobava, nabava i izvođenje klasičnih brušenih podova nanošenjem visokoopteretivne mase miješane s agregatom granulata i u boji po odabiru projektanta. Potrebno je koristiti agregat crvene boje (terakota) što većih mogućih dimenzija.U jediničnu cijenu uključiti brušenje, zapunjavanje pora, ponovno brušenje i poliranje do potpune graltkoće, te završni transparentni premaz. U stavku uključiti izradu terrazza različitih boja, sve prema shemi i prema odabiru projektanta. U cijenu uključen sav potreban materijal i probor.
|  | terrazzo lobby bara | m2 | 99 |  |  | 0
|  | cigar sobe | m2 | 21 |  |  | 0
|  | terrazzo dvorana | m2 | 148 |  |  | 0
|  | terrazzo JA | m2 | 24 |  |  | 0
|  | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0

## 05_PARKETARSKI
REDNI BROJ |  | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA RADOVA | PROIZVOĐAČ/OPIS | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
5. |  | PARKETARSKI RADOVI
• stavke uljučuju pripremu podloga za ispravno postavljanje završnih podnih obloga
• stavke uljučuju sav potreban materijal i rad za izvedbu završnih podnih obloga (izrada sokla, postavljanje kutnih letvica, lakiranje brušenje, kitanje, fugiranje...)
• obrada i izvođenje završnih podnih obloga prema uputama proizvođača
• OPĆI UVJETI su sastavni dio ovog troškovnika
5. | 1 | parket_SOBE
Dobava i polaganje parketa kao završne podne obloge. Masivni parket izrađen od cjelovitog drva, oblik parketa francuski vez (kraće stranice pod kutom 45°) svaki element ima utor i pero na svakoj strani te na licu mikro faze (skošenja rubova) sa sve 4 strane (45°, 1mm), površinski obrađen UV otvrdnjavajućim lakom. Vrsta drveta hrast. Dimenzija 495x70x14. Parketni elementi su površinski obrađeni UV otvrdnjavajućim lakom (Bona) u 6 slojeva i namijenjeni za uporabu srednjeg/visokog intenziteta. Parket je proizveden prema usklađenoj tehničkoj specifikaciji HRN EN 14342:2008. Relativni sadržaj vlage je 9+/-2%. Masivni parket izrađen od cjelovitog drva hrasta, dimenzija 440/70/14 mm (dulj. x šir. x deb.), lakirana UV otvrdnjavajućim lakom, namijenjen postavljanju lijepljenjem ili čavlanjem na nosivu podlogu u interijerima.
Do 5% elemenata mogu se razlikovati od deklariranog Reakcija na vatru obzirom na minimalnu prosječnu gustoću i minimalnu ukupnu debljinu Cfl-s1 691kg/m3 10 mm Emisija formaldehida E1 Emisija pentaklorfenola < 5 ppm Sila loma (maksimalno opterećenje) i raspon NPD Klizavost 86 Toplinska vodljivost 0,172 W/m K Biološka otpornost Razred 2
Postavlja se na čvrstu suhu (<1,8% vlage - mjereno CM metodom) i niveliranu podlogu, upotrebom pimera Sika MB primer te trajnoelasticnog ljepila Sika T-45, te postava i silikoniranje završnih kutnih lajsni - u cijenu postave ukljuceno završno cišcenje te voskanje poda. Parket je visoke kvalitete. Stavka uključuje i sve nivelacijske podloge, te sve potrebne međuslojeve za postavu poda i površinsku zaštitu drva. U cijenu stavke uključiti dobavu i postavu rubnog sokla. Materijal, detalje završetka i općeniti izgled parketa uskladiti s projektantom. Završna obrada i boja parketa i sokla prema izboru projetanta.
SOBE
|  | površina poda | m2 | 640 |  |  | 0
|  | montaža parketa | m2 | 640 |  |  | 0
|  | rubna lajsna | m1 | 430 |  |  | 0
|  | montaža rubne lajsne | m1 | 430 |  |  | 0
5. | 2 | parket_RESTORAN
Dobava i polaganje parketa kao završne podne obloge. Masivni parket izrađen od cjelovitog drva, oblik parketa francuski vez (kraće stranice pod kutom 45°) svaki element ima utor i pero na svakoj strani te na licu mikro faze (skošenja rubova) sa sve 4 strane (45°, 1mm), površinski obrađen UV otvrdnjavajućim lakom. Vrsta drveta hrast. Dimenzija 495x70x14. Parketni elementi su površinski obrađeni UV otvrdnjavajućim lakom (Bona) u 6 slojeva i namijenjeni za uporabu srednjeg/visokog intenziteta. Parket je proizveden prema usklađenoj tehničkoj specifikaciji HRN EN 14342:2008. Relativni sadržaj vlage je 9+/-2%. Masivni parket izrađen od cjelovitog drva hrasta, dimenzija 440/70/14 mm (dulj. x šir. x deb.), lakirana UV otvrdnjavajućim lakom, namijenjen postavljanju lijepljenjem ili čavlanjem na nosivu podlogu u interijerima. Do 5% elemenata mogu se razlikovati od deklariranog Reakcija na vatru obzirom na minimalnu prosječnu gustoću i minimalnu ukupnu debljinu Cfl-s1 691kg/m3 10 mm Emisija formaldehida E1 Emisija pentaklorfenola < 5 ppm Sila loma (maksimalno opterećenje) i raspon NPD Klizavost 86 Toplinska vodljivost 0,172 W/m K Biološka otpornost Razred 2
Postavlja se na čvrstu suhu (<1,8% vlage - mjereno CM metodom) i niveliranu podlogu, upotrebom pimera Sika MB primer te trajnoelasticnog ljepila Sika T-45, te postava i silikoniranje završnih kutnih lajsni - u cijenu postave ukljuceno završno cišcenje te voskanje poda. Parket je visoke kvalitete. Stavka uključuje i sve nivelacijske podloge, te sve potrebne međuslojeve za postavu poda i površinsku zaštitu drva. U cijenu stavke uključiti dobavu i postavu rubnog sokla. Materijal, detalje završetka i općeniti izgled parketa uskladiti s projektantom. Završna obrada i boja parketa i sokla prema izboru projetanta.
RESTORAN
|  | površina poda | m2 | 142 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | m2 | 142 |  |  | 0
5. | 3 | parket_HODNICI 1. i 2. KAT
HODNICI 1. I 2. KAT
Dobava i polaganje parketa kao završne podne obloge. Masivni parket izrađen od cjelovitog drva, oblik parketa francuski vez (kraće stranice pod kutom 45°) svaki element ima utor i pero na svakoj strani te na licu mikro faze (skošenja rubova) sa sve 4 strane (45°, 1mm), površinski obrađen UV otvrdnjavajućim lakom. Vrsta drveta hrast. Dimenzija 495x70x14. Parketni elementi su površinski obrađeni UV otvrdnjavajućim lakom (Bona) u 6 slojeva i namijenjeni za uporabu srednjeg/visokog intenziteta. Parket je proizveden prema usklađenoj tehničkoj specifikaciji HRN EN 14342:2008. Relativni sadržaj vlage je 9+/-2%. Masivni parket izrađen od cjelovitog drva hrasta, dimenzija 440/70/14 mm (dulj. x šir. x deb.), lakirana UV otvrdnjavajućim lakom, namijenjen postavljanju lijepljenjem ili čavlanjem na nosivu podlogu u interijerima. Do 5% elemenata mogu se razlikovati od deklariranog Reakcija na vatru obzirom na minimalnu prosječnu gustoću i minimalnu ukupnu debljinu Cfl-s1 691kg/m3 10 mm Emisija formaldehida E1 Emisija pentaklorfenola < 5 ppm Sila loma (maksimalno opterećenje) i raspon NPD Klizavost 86 Toplinska vodljivost 0,172 W/m K Biološka otpornost Razred 2
Postavlja se na čvrstu suhu (<1,8% vlage - mjereno CM metodom) i niveliranu podlogu, upotrebom pimera Sika MB primer te trajnoelasticnog ljepila Sika T-45, te postava i silikoniranje završnih kutnih lajsni - u cijenu postave ukljuceno završno cišcenje te voskanje poda. Parket je visoke kvalitete. Stavka uključuje i sve nivelacijske podloge, te sve potrebne međuslojeve za postavu poda i površinsku zaštitu drva. U cijenu stavke uključiti dobavu i postavu rubnog sokla. Materijal, detalje završetka i općeniti izgled parketa uskladiti s projektantom. Završna obrada i boja parketa i sokla prema izboru projetanta.
|  | površina poda | m2 | 164 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | m2 | 164 |  |  | 0
|  | dužina rubnog holkera | m1 | 100 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | m1 | 100 |  |  | 0
5. | 4 | ured na recepciji
Dobava i polaganje parketa kao završne podne obloge. Masivni parket izrađen od cjelovitog drva, oblik parketa francuski vez (kraće stranice pod kutom 45°) svaki element ima utor i pero na svakoj strani te na licu mikro faze (skošenja rubova) sa sve 4 strane (45°, 1mm), površinski obrađen UV otvrdnjavajućim lakom. Vrsta drveta hrast. Dimenzija 495x70x14. Parketni elementi su površinski obrađeni UV otvrdnjavajućim lakom (Bona) u 6 slojeva i namijenjeni za uporabu srednjeg/visokog intenziteta. Parket je proizveden prema usklađenoj tehničkoj specifikaciji HRN EN 14342:2008. Relativni sadržaj vlage je 9+/-2%. Masivni parket izrađen od cjelovitog drva hrasta, dimenzija 440/70/14 mm (dulj. x šir. x deb.), lakirana UV otvrdnjavajućim lakom, namijenjen postavljanju lijepljenjem ili čavlanjem na nosivu podlogu u interijerima. Do 5% elemenata mogu se razlikovati od deklariranog Reakcija na vatru obzirom na minimalnu prosječnu gustoću i minimalnu ukupnu debljinu Cfl-s1 691kg/m3 10 mm Emisija formaldehida E1 Emisija pentaklorfenola < 5 ppm Sila loma (maksimalno opterećenje) i raspon NPD Klizavost 86 Toplinska vodljivost 0,172 W/m K Biološka otpornost Razred 2
Postavlja se na čvrstu suhu (<1,8% vlage - mjereno CM metodom) i niveliranu podlogu, upotrebom pimera Sika MB primer te trajnoelasticnog ljepila Sika T-45, te postava i silikoniranje završnih kutnih lajsni - u cijenu postave ukljuceno završno cišcenje te voskanje poda. Parket je visoke kvalitete. Stavka uključuje i sve nivelacijske podloge, te sve potrebne međuslojeve za postavu poda i površinsku zaštitu drva. U cijenu stavke uključiti dobavu i postavu rubnog sokla. Materijal, detalje završetka i općeniti izgled parketa uskladiti s projektantom. Završna obrada i boja parketa i sokla prema izboru projetanta.
|  | površina poda | m2 | 24 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | m2 | 24 |  |  | 0
|  | dužina rubnog holkera | m1 | 19 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | m1 | 19 |  |  | 0
5. | 5 | drveni pod LOBBY
Nabava, dobava i ugradnja (polaganje) drvene podne obloge. Pod iz kocki hrast kocka 10x10xmin1,5cm, rubovi su kantirani 45°. Kocke od poprečno rezane hrastove grede sa vidljivim koncentričnim godovima. Kocke se lijepe pod visokim tlakom i temperaturom na drvenu ploču (šperploča WBP) debljine minimanlno 10 mm formata 120x50cm. Donja strana ploče je furnir 0,8 mm. Kocke su bajcane u orah ton. Završni ton prema dobavljenom uzorku, a prema odabiru projektanta.
LOBBY
|  | površina poda | m2 | 52 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | m2 | 52 |  |  | 0
|  | 5. PARKETARSKI RADOVI SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0

## 06_TEPISONI
REDNI BROJ |  | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA RADOVA | PROIZVOĐAČ/OPIS | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
6. |  | RADOVI POLAGANJA TEPISONA
• stavke uljučuju pripremu podloga za ispravno postavljanje završnih podnih i zidnih obloga
• stavke uljučuju sav potreban materijal i rad za izvedbu završnih zidnih podnih obloga.
• obrada i izvođenje završnih podnih obloga prema uputama proizvođača
• OPĆI UVJETI su sastavni dio ovog troškovnika
6. | 1 | tepisoni
Dobava i ugradnja tepisona kao završnog sloja u sobama hotela na pod i zid ispod i iza kreveta. Obloga se postavlja na niveliranu podlogu. Materijal mora udovoljavati protupožarnim normama, te biti otporan na habanje. Boja i uzorak prema izboru projektanta. Obavezno predočenje uzorka prije ugradnje.
Kvalitetni tepison tip kao Regeneracija Point ili jednakovrijedan - sastava flora 100% RUNSKA VUNA i poleđine od POLIPROPILENA. Strukture je velura (šišano) i bukle (čvorano), dobiven ručnim taftanjem.Tepison je obrađen protiv gorenja po normi HRN EN 13501-1. Dobavljiv u 182 boje. Ukupna težina 4.600g/m2, težina flora 3.300h/m2, ukupne visin tepiha min 19mm, (visine flora min 12mm). Boja i uzorak po izboru projektanta. Prije ugradnje obavezno predočiti uzorak projektantu na potvrdu. Stavka sadrži jednokratno nanošenje mase za izravnavanje. Sve kompletno izvedeno sa svim veznim i pomoćnim materijalom.
|  | tepisi u 28 soba | m2 | 390 |  |  | 0
|  | tepisi u apartmanima 2, 3 i 4(pod, zid, strop) | m2 | 290 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | m2 | 680 |  |  | 0
|  | 6. RADOVI POLAGANJA TEPISONA SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0

## 07_STAKLARSKI
REDNI BROJ |  | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA RADOVA | PROIZVOĐAČ/OPIS | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
7. |  | STAKLARSKI RADOVI
• stavke uljučuju pripremu podloga za ispravno postavljanje završnih zidnih obloga
• stavke uljučuju sav potreban materijal i rad za izvedbu završnih zidnih obloga.
• obrada i izvođenje završnih podnih obloga prema uputama proizvođača
• OPĆI UVJETI su sastavni dio ovog troškovnika
7. | 1 | ogledalo na vratima i zidu
Nabava, dobava i ugradnja 6 mm clear ogledala brušenog ruba na ulazna vrata sobe i zida. Ogledalo se ljepi na punu dimenziju vratnog krila. (na ogledalu potrebno ostaviti rupe za postavljanje kvake i ključanice. Podloga prije ljepljenja mora biti suha i dovloljno ravna, bez masnoće i prljavštine i dovoljno suha.
|  | ukupna površina ogledala | m2 | 113.57 |  |  | 0
|  | dobava i montaža | m2 | 113.57 |  |  | 0
staklena pregrada između kupaonice i sobe apartmana hotela
7. | 2 | Dobava, nabava i ugradnja staklene pregrade između kupaonice i sobe. Kaljeno staklo ugrađuje se u za to predviđeni okvir od U čeličnih profila. U stavku uključen sav potreban pribor za ugradnju i brtve.
|  | dim 145x280cm (S1) | kom | 1 |  |  | 0
|  | dim 170x150cm (S3) | kom | 1 |  |  | 0
|  | dim 180x220cm (S2 i S4) | kom | 2 |  |  | 0
|  | 7. STAKLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0

## B_ZANATSKI REKAP
REKAPITULACIJA ZANATSKIH RADOVA
B | ZANATSKI RADOVI | Ukupno
1 | LIČILAČKI RADOVI | 0
2 | SANITARIJE | 0
3 | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
4 | TERRAZZO PODOVI | 0
5 | PARKETARSKI RADOVI | 0
6 | RADOVI POLAGANJA TEPISONA | 0
7 | STAKLARSKI RADOVI | 0
| ZANATSKI RADOVI SVEUKUPNO | 0