Prilog 4.

TROŠKOVNIK/TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

| NARUČITELJ: | FILA d.o.o., Vukovarska 12, Voćin |
| --- | --- |
| PREDMET NABAVE: | Nabava potrebne opreme |
| EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: | 01/2018 |

| Opis stavke | Upisati DA ili NE, ovisno da li oprema ispunjava traženo | Upisati naziv/oznaku proizvoda i/ili modela | Mjerna jedinica | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) sušara i softver |  |  |  |  |
| Dimenzije korisnog prostora: - širina 6500mm - dubina 7000mm - visina do međutavanice 4000 mm - ukupna visina 5000mm |  |  | Kom. | 1 |
| Radna temperatura do 75°C |  |  |  |  |
| Ukupna snaga elektropotrošača do 22kW |  |  |  |  |
| Automatsko vođenje procesa |  |  |  |  |
| Topla voda u režimu 90/70°C |  |  |  |  |
| Tijelo sušare-aluminijski paneli ispunjeni kamenom vunom |  |  |  |  |
| Rekuperator |  |  |  |  |
| Izmjenjivači topline snage do 200 kW |  |  |  |  |
| Ventilatori snage 3 kW, 1400°/min |  |  |  |  |
| Razvod vode za grijanje i vlaženje |  |  |  |  |
| Automatika za vođenje procesa sušenja |  |  |  |  |
| Softver s velikim izborom režima sušenja za sve vrste drveta |  |  |  |  |
| Upravljački ormar |  |  |  |  |
| Cijena bez PDV-a (HRK ili EUR) |  |  |  |  |
| b) parni kotao |  |  |  |  |
| Dimenzije kotla: -dužina 3445 mm -širina 1640 mm -visina 2 700 mm |  |  | Kom. | 1 |
| Snaga min. 1000 kW |  |  |  |  |
| Produkcija pare min. 1500kg/h |  |  |  |  |
| Tlak pare max. 0,5 bara |  |  |  |  |
| Automatsko loženje |  |  |  |  |
| Multiciklon |  |  |  |  |
| Ventilator dimnih plinova snage 3KW |  |  |  |  |
| Dimnjak min. duljine 16 m |  |  |  |  |
| Uređaj za omekšivanje vode min. 2m³ |  |  |  |  |
| Rezervoar |  |  |  |  |
| Razvod vode i pare |  |  |  |  |
| Upravljački ormar |  |  |  |  |
| Cijena bez PDV-a (HRK ili EUR) |  |  |  |  |
| c) parionica |  |  |  |  |
| Kapacitet 50 m³ |  |  | Kom. | 1 |
| Direktno parenje |  |  |  |  |
| Vodena para do 0,5 bara tlaka |  |  |  |  |
| Tip parionice: komorna sa direktnim parenjem |  |  |  |  |
| Dimenzije komore: - širina 5000mm - dubina 6000mm - visina 3500mm |  |  |  |  |
| Automatsko vođenje procesa parenja |  |  |  |  |
| Materijal – panel ispunjen kamenom vunom |  |  |  |  |
| Cijena bez PDV-a (HRK ili EUR) |  |  |  |  |
| d) edukacija djelatnika |  |  |  |  |
| -edukacija djelatnika |  | nije primjenjivo | broj djelatnika | 2 |
| Cijena bez PDV-a (HRK ili EUR) |  |  |  |  |

| 1. | CIJENA (A+B+C+D) BEZ PDV-A | HRK/EUR |
| --- | --- | --- |
| 2. | PDV | HRK/EUR |
| 3. | UKUPNO CIJENA SA PDV-om | HRK/EUR |

*NAPOMENA: Upisati „DA“ ili „NE“, ovisno o tome da li ponuda obuhvaća tražene karakteristike. Ponuda mora obuhvatiti sve tražene karakteristike kako bi se smatrala prihvatljivom.

Mjesto i datum				MP			Ponuditelj

___________________	______________________