

Prilog 4.
TROŠKOVNIK/TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	NARUČITELJ:
	FILA d.o.o., Vukovarska 12, Voćin

	PREDMET NABAVE:
	Nabava potrebne opreme

	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
	01/2018



	Opis stavke
	Upisati DA ili NE, ovisno da li oprema ispunjava traženo
	Upisati naziv/oznaku proizvoda i/ili modela
	Mjerna jedinica
	Količina

	a) sušara i softver

	Dimenzije korisnog prostora:
· širina 6500mm 
· dubina 7000mm 
· visina do međutavanice
 4000 mm 
· ukupna visina 5000mm
	
	
	Kom.
	1

	Radna temperatura do 75°C
	
	
	
	

	Ukupna snaga elektropotrošača do 22kW
	
	
	
	

	Automatsko vođenje procesa
	
	
	
	

	Topla voda u režimu 90/70°C
	
	
	
	

	Tijelo sušare-aluminijski paneli ispunjeni kamenom vunom
	
	
	
	

	Rekuperator
	
	
	
	

	Izmjenjivači topline snage do 200 kW
	
	
	
	

	Ventilatori snage 3 kW, 1400°/min
	
	
	
	

	Razvod vode za grijanje i vlaženje
	
	
	
	

	Automatika za vođenje procesa sušenja
	
	
	
	

	Softver s velikim izborom režima sušenja za sve vrste drveta
	
	
	
	

	Upravljački ormar
	
	
	
	

	Cijena bez PDV-a (HRK ili EUR)
	

	b) parni kotao

	Dimenzije kotla:
-dužina  3445 mm 
-širina 1640 mm 
-visina 2 700 mm
	
	
	Kom.
	1

	Snaga min. 1000 kW
	
	
	
	

	Produkcija pare min. 1500kg/h
	
	
	
	

	Tlak pare max. 0,5 bara
	
	
	
	

	Automatsko loženje
	
	
	
	

	Multiciklon
	
	
	
	

	Ventilator dimnih plinova snage 3KW
	
	
	
	

	Dimnjak min. duljine 16 m
	
	
	
	

	Uređaj za omekšivanje vode min. 2m³
	
	
	
	

	Rezervoar
	
	
	
	

	Razvod vode i pare
	
	
	
	

	Upravljački ormar
	
	
	
	

	Cijena bez PDV-a (HRK ili EUR)
	

	c) parionica

	Kapacitet  50 m³
	
	
	Kom.
	1

	Direktno parenje
	
	
	
	

	Vodena para do 0,5 bara tlaka
	
	
	
	

	Tip parionice: komorna sa direktnim parenjem
	
	
	
	

	Dimenzije komore: 
- širina 5000mm 
- dubina 6000mm 
- visina 3500mm
	
	
	
	

	Automatsko vođenje procesa parenja
	
	
	
	

	Materijal – panel ispunjen kamenom vunom
	
	
	
	

	Cijena bez PDV-a (HRK ili EUR)
	

	d) edukacija djelatnika

	-edukacija djelatnika
	
	nije primjenjivo
	broj djelatnika
	2

	Cijena bez PDV-a (HRK ili EUR)
	



	1.
	CIJENA (A+B+C+D) BEZ PDV-A
	HRK/EUR

	2.
	PDV
	HRK/EUR

	3.
	UKUPNO CIJENA SA PDV-om
	HRK/EUR


*NAPOMENA: Upisati „DA“ ili „NE“, ovisno o tome da li ponuda obuhvaća tražene karakteristike. Ponuda mora obuhvatiti sve tražene karakteristike kako bi se smatrala prihvatljivom.
Mjesto i datum				MP			Ponuditelj
___________________	______________________
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