## _UKUPNI_TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK RADOVA NA ENERGETSKOJ OBNOVI FASADE
FASADERSKI RADOVI NA STAMBENOJ ZGRADI IZIDORA KRŠNJAVOGA 6 , 6A i 6B , na k.č 1903/1
k.o. Karlovac II
|  |  | Jedinica | Količina | Cijena |  | Ukupno
A/ | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Pripremni radovi
1.1 | Doprema, postava , montaža i demontaža fasadne
skele H-TIP u svemu prema pravilima o zaštiti na
radu . U cijeni je uključen sav rad i materijal
podovi ,ograde i ljestve . U cijeni je i projekt skele
koju je izvoditelj u obavezi izraditi i preočiti
| nadzoru . |  | m2 | 1914.4 |  | 66990
1.2 | Priprema fasadnih površina postojećeg objekta
za izradu povezanog sustava za vanjsku toplinsku
izolaciju ( ETICS ) na osnovi EPS-a - otprašiti ,
oprati vodenim mlazom pod pritiskom i nakon
| toga osušiti istu. |  | m2 | 1569.8 |  | 12558.4
| Ukupno pripremni radovi : |  |  |  |  | 79548.4
B/ | RADOVI NA DEMONTAŽI
Napomena :
U cijeni stavke je odvoz demontiranih limova
i zbrinjavanje na gradski deponij !!!!
1. | Demontaža vanjskih klupčica i okapnih limova
| na zidovima otvorenih loggia |  | m1 | 275.75 |  | 3860.5
2. | Opšavni lim krovne atike |  | m1 | 137.34 |  | 1922.76
3. | Opšavni i zidni lim konzola na ulazima
| u zgradu. |  | m1 | 32.75 |  | 458.50
4. | Demontaža postojećih drvenih prozora te
utovar,odvoz i zbrinjavanje istih na grad-
skoj deponiji uključivo i naknadu za zbri-
njavanje :
a/ | drveni prozor dim. 110x145 |  | kom | 8 |  | 1280
b/ | drveni prozor dim. 165x145 |  | kom | 14 |  | 3360
c/ | balkonska vtata+prozor dim. 300x155(230) |  | kom | 5 |  | 2850
d/ | drveni prozor dim. 300x140 ( prizemlje ) |  | kom | 1 |  | 430
e/ | prozor+ vrata loggie dim. 165x240 |  | kom | 6 |  | 2400
| Ukupno radovi na demontaži : |  |  |  |  | 16103.26
Napomena : Na stražnjoj strani objekta strana "A" na
balkonima vlasnici stanova su dužni o svom
trošku ukloniti "zaštite" od lima ili drugog
materijala koji su postavili sprijeda ili sa
bočne strane balkona !!
C/ FASADERSKI RADOVI
Obračun se vrši razvijanjem svih istaka , tj. za stvarno uređene površine .
Otvori oko kojih postoje uložine ( špalete ) do 20 cm širine , odbijaju se na slijedeći
način :
a/ otvori do 3,0 m2 ne odbijaju se i njihove uložine se ne obračunavaju
b/ kod otvora veličine 3,0-5,0 m2 odbija se površina preko 3,0 m2 , a uložine se ne obraču-
navaju posebno.
c/ kod otvora veličine preko 5,0 m2 odbija se površina prko 3,0 m2 , a uložine se obračunavaju
posebno ; ako su uložine šire od 20 cm onda se višak preko 20 cm obračunava posebno po
m2.
Obračun fasadne skele vrši se na slijedeći način :
a/ horizontalno na obje dužine zgrade dodaje se po 1,2 m1 na oba kraja za povezivanjem
sa bočnim stranama skele , dok se za bočne strane uzima čisto rastojanje između unutra-
šnjih stupova podužnih strana ( skela)
b/ vertikalno od kote terena do zadnje platforme plus 1m , tj. do visine najviše ograde
c/ kod fasada koje imaju razne ispade ( balkone idr. ) dužini zgrade dodaju se bočne strane
balkona.
1. | FASADA ETICS- dobava i ugradnja materijala za izvedbu povezanog sustava za vanjsku
toplinsku izolaciju ( ETICS ) na osnovi stiropra EPS -F ( stiropor fasada )
Princip ETICS sustava
Na "soklu" - najniži rub postojeće fasade građevinskim ljepilom zalijepi se osnovni rubni
profil, te se potom mehanički pričvrsti vijcima. Izolacijske ploče kao stiropor EPS-F,
stabilizirane, teško zapaljive i zzrađene bez regenerata u sklado sa HRN EN 13163, dimenzija
100cm * 50cm, postaviti na osnovni rubni profil. Na rub ploče prije ulaganja u profil nanijeti
sloj ljepila. Ploče se lijepe građevinskim ljepilom. Ljepilo se po rubovima toplinsko
izolacijskog materijala nanosi u trakama širine cca 5 cm, te po sredini na najmanje tri točke
promjera 15 cm. Ploče učvrstiti pričvrsnicanma za stiropor odgovarajuće dužine najranije 24
sata nakon ljepljenja. Preporuča st "T-shema"postavljenja pričvrsnica, u sredini toplinsko-
izolacijske ploče i na mjestina dodira horizontalne i vertikalne fuge. Broj pričvrsnica prema
HRN EN 13499. Prije punoplošnog nanošenja mrežice na stiropor, potrebno je izvesti
dijagonalno armiranje na uglovima vrata i prozra. Ono se izvodi polaganjem staklene
mrežice u sviježi mort za armaturni sloj točno na uglove otvora pod kutem od 45 °. Na uglo-
vima zgrade i na kutovima oko otbora i prozora i vrata ugrađuje se KUTNI PROFIL SA STAKLE-
OM MREŽICOM. Na ploče stiropora EPS-F nanosi se metalnom gladilicom prvi sloj građevi-
nskog ljepila u debljini oko 3 mm i širini 1.10 m, te se odmah u svježe ljepilo utisne alkalno
postojana staklena mrežica uz minimalni preklop od 10 cm . Drugi sloj ljepila se nanaša
nakon min 48 h zavisno o vremenu. Nakon min. sedam dana izvodi se premaz impregnacijom
istog proizvođača kao i žbuke , u svema prema uputama istog.
Na prethodno pripremljenu podlogu nanosi se gleterom silikatna struktura vel. Zrna Ø 1,5 mm .
Napomena !!
U jediničnoj cijeni je sadržana i završna obrada fasade u raznim bojama a prema
postojećoj fasadi kako bi se sačuvala "autentičnost" - RAL boje će se definirati
tijekom izvođenja !!
|  |  | Jedinica | Količina | Cijena | Ukupno | Ukupno
a/ | Dobava i postava XPS-a na sokl visine
h = cca 85 cm ; d= 12 cm uključivo i za-
| vršnu obradu silikatom d= 1.50 mm. |  | kom | 101.8
a1/ | Ugradnja PVC cijevi Ø 100 ( L= 15-20 CM) kao nastavak
kao nastavak odzračnika podruma uklučivo završni dio
| sa zaštitnom mrežicom !!!! |  | kom | 192
b/ | Dobava i postava ljepljenjem prema pre-
thodnom opisu stiropora d=15 cm.
U cijeni su sadržane sve boje !!!
| ( svjetlo siva ; tamno siva ; žuta boja ) |  | m2 | 1723.8
c/ | Špalete širine š= 0,20 m.(stiropor d= 3cm )
U raznim bojama !!
|  | 1/špalete d= 15-16 | m1 | 123.16
|  | 2/špaleta d= 25 cm | m1 | 258
d/1 | Podgled krovnog vijenca izvode se sa ploča-
| ma od stiropora EPS-F d= 10 cm |  | m2 | 50.23
d/2 | Bočna strana krovnog vijenca izvodi se sa
| pločama stiropora EPS-F , d= 5 cmm2 |  | m2 | 89.4
e/ | Strop podruma"hladna strana" izvesti od
stiropora XPS ; d= 10 cm. U cijenu je uklju-
čeno i naknadno ličenje stropa u bijeloj boji.
Na podglede stropa podruma nanosi se
mrežica + 2x glet , a umjesto završne obra-
de silikatom 2 puta ličenje bijelom disper-
| zionom bojom !!!! |  | m2 | 390.4
f/ | Ab. konzolne ploče na ulazima u zgradu
( podgled ) - samo bojanje
|  | 1/ Svjetlo siva boja | m2 | 51.94
g/ | Podgled krovnog vijenca ( EPS-F )
d= 10 cm
|  | 1/ Svijetlo siva boja | m2 | 50.23
i/ | Bočni zidovi otvorenih loggia uklučivo
i strop loggie - stiropor EPS-F , d=5 cm
Napomena : Veća debljina nije moguća
zbog postavljene stolarije i otvaranja vra-
| ta !!!!! |  | m2 | 310
Ukupno fasaderski radovi :
D/ | LIMARSKI RADOVI
1. | Montaža al. Limenih klupčica u bijeloj boji
sa tipskim završetkom kao npr. proizvođač
Iveta Bjelovar . Klupčice su i za vanjske
prozore , prozore unutarnjih Loggia kao i Lo-
ggia koje su zatvorene . Voditi brigu kod uzi-
manja mjera da klupčica "izlazi" van obno-
vljene fasade min. 3-4 cm. Klupčice su razvi-
jene širine š = CM - PROSJEČNO !!
Mjere obavezno provjeriti na licu mjesta!!
1a . FASADA SPRIJEDA - ULAZ
a/ | Klupčice prozora dim. 111 x145 . R.š = 28-30
| cm ; L= 115 cm |  | kom | 60
b/ | Klupčice prozora dim. 166 x143 . Prozor zatvara
Loogu koju su sustanari postavili sami .
| R.š = 22-24 cm ; L = 170 cm |  | kom | 12
c/ | Prozor stubišta dim. 265 x 70 cm.
| R.š = 20 cm , L = 270 CM |  | kom | 15
d/ | Unutarnja vrata i prozor Logge - unutar stavke
ukoliko se isti zamjenjuje u obnovi .
Vidi poziciju PVC - stolarije !!!!
Na fiksni dio gdje je drvena stolarija dolazi
10 cm "ETIKS" -a pa je potrebna klupčica
| R. Š = 15 cm ; L = 90 CM |  | kom | 10
1b. FASADA STRAGA
e/ | Klupčice prozora dim. 145 x145 . R.š = 28-30
| cm ; L = 150 CM |  | kom | 30
f/ | Klupčice prozora dim. 298 x 144 . R.š = 28-30
| cm ; L = 302 CM |  | kom | 6
g/ | Balkonski trodjelni prozor sa balkonskim
| vratima dim. 300 x 235 cm. R.š = 28-30 cm ; |  | kom | 24
L = 225 CM
h/ | Prozor Loggie dim. 166 x 240 cm koji se
sastoji od balkonskih vrata , otklopnog
krila i drvenog fiksnog dijela . Neki prozori
koji su drveni se mjenjaju što je obuhvaćeno
PVC radovima.
Na drvenim prozorima koji "ostaju" fikser
se toplinski izolira sa 10 cm "ETICS"-a
| R.š. Klupčice =15 cm; | L = 85 CM | kom | 12
i/ | Opšavni tj. pokrovni lima "zuba" - atike ra-
vnog krova R.Š =30 cm . Lim mora biti pričvr-
ščen "halterima" na razmaku Max. 80 cm u
ab. zub krovnog vijenca "Fischer" vijcima za
beton M-10. Radi "opasnosti" od odizanja
opšava od vjetra. Radovima posvetiti naročitu
| pažnju. |  | m1 | 128.52
j/ | Dobava i ugradnja dilatacione laisne na
mjestu postojeće dilatacije objekta . Di -
latacija je tipska od aluminijskog lima u boji
a prema izboru projektanta. Prije ugradnje
"nadzoru" prezentirati uzorak radi odobrenja
| ugradnje !!! |  | m1 | 30.5
k/ | Skidanje i skračivanje žljeba nadstrešnice
iznad ulaza u objekt te izmicanje vertikale
sa "ubacivanjem " dodatnog "koljena"
| Uključivo i ponovnu montažu . |  | kom | 3
l/ | Nastavljanje postojećih odvodnih cijevi
"rigalica" Loggia pomoću lim. Okruglih
cijevčica Ø 50 - 70 mm sa naglavnom ka-
picom koja se pričvrščuje na parapet i
| ulazi u postojeću "rigalicu" |  | kom | 14
m/ | Okapni lim - klupčice na zidovima otvorenih
| loggi-a ; R.š = 26 cm , L = 165 CM |  | kom | 15
Ukupno limarski radovi :
E/ | RAVNI KROV
|  |  | Jedinica | Količina | Cijena | Ukupno | Ukupno
1. | Oblaganje dimnjaka krova XPS-om d= 5 cm
(ekstrudirani polistiren gustoće 25 kg/m3)
u cilju poboljšanja toplinskih svojstava i
sprečavanja "hladnog mosta"
Završna obrada silikatom u bijeloj boji . Zrno
| d= 1.5 mm. |  | m2 | 39.75
2. | Priprema postojeće hidroizolacije ravnog
krova za postavu toplinske izolacije uklanja-
| njem svih neravnina i postojećih prepreka . |  | m2 | 532.1
3. | Dobava i ugradnja slivnika na postojeći odvod
Ø 150 - 200 ( utvrditi na licu mjesta !!! )
Slivnici moraju biti kompatibilni za projekti-
ranu hidroizolaciju kao npr. Sika ili Proton
| d = 1.50 mm ( ili jednakovrijedan proizvod ) |  | kom | 6
4. | Postava ploča XPS-a d= 15 cm u dva sloja
na način da se spojevi preklapaju . Ektrudirani
polistirenje je gustoće 25 kg/m3 za prohodne kro-
| vove , tlačne čvrstoće 500 kPa uz koeficijent |  |  | 532.1
toplinske vodljivosti 0,03 W * m2 k
5. | Dobava i postava razdjelnog sloja geotekstila
sa preklopom min. 10 cm . Geotekstil je
120 g/m2 i postavlja se na tervol kao podloga
| za postavu Sika folije ravnog krova . |  | m2 | 532.1
5.a | Dobava i postava razdjelnog sloja geotekstila
| na ravni krov konzolnih ulaza 120 g/m2 |  | m2 | 23.5
6. | Dobava i postava SIKA folije d=1.5 mm ili sl. tj.
jednakovrijedan proizvod. Prizvod je UV stabilan
a postava se izvodi u svemu prema uputama
proizvođača . Izvoditelj radova daje garanciju
na vodonepropusnost od 10 god. i to 2 god.
garanciju banke na 20 % vrijednosti radova , a
preostalih 8 god. zadužnicu sa osobnim ja-
mstvom. U cijeni je uključeno mehaničko
pričvrščenje nehrđajućim vijcima sa pokrovnim
kapicama a prema proračunu za vjetrovnu zonu
koju treba priložiti izvoditelj radova prije izvo-
đenja. Pričvrščenje folije sa pričvrsnicama se
dobije iz proračuna i razlikuje se na površini
| krova. |  | m2 | 532
U cijeni m2 tlocrtne površine su i "sokli" tj.
vertikalni dio hidroizolacije uz svu "atiku"
te prodore kroz ab. deku kao npr. Ventila-
cije , dimnjaci kao i svi tipski završetci iz
programa odabranog proizvođača !!!!
6.a | Dobava i postava SIKA folije d=1.5 mm ili sl.
| na konzolne ulaze |  | m2 | 22.5
6.b. | Oblaganje dimnjaka prosječne visine cca 40 cm
| Sika folijom d= 1.50 mm |  | m2 | 39.75
6.c | Tipski završetak Sika folije trakom od kašira-
nog lima uz sve završetke i preklope uz atiku
| kao i uz dimnjake |  | m1 | 198
6.d | Dobava i ugradnja tipskih odzračnika kojima se
mijenjaju postojeći su "kompatibilni" su sa oda-
branim tipom folije ravnoga krova
| Predvidiv 1 odzračnik / 30-50 m2!! |  | kom | 18
Ukupno ravni krov :
Napomena :
U obnovi je uzeta u obzir djelomična zamjena vanjske
drvene u PVC stolariju na osnovu pristanka dijela
stanara na subvencioniranje zamjene stolarije
što ovaj projekt akceptira.
Profili moraju biti petokomorni sa prekinutim
toplinskim mostom i duplom brtvom , uz sli-
jedeće toplinske karakteristike .
|  |  | Jedinica | Količina | Cijena | Ukupno | Ukupno
F/ | PVC STOLARIJA
1. | PVC Prozor dim. 111x 145 otklopno -zaokretni
sa Izo staklom 4+14+4 prema shemi u prilogu
projekta. U cijeni prozora je i unutarnja i
vanska klupčica te sekcijske
plastične rolete u bijeloj boji .
|  |  | kom | 8
2. | PVC Prozor dim. 145x 145 otklopno -zaokretni
sa Izo staklom 4+14+4 prema shemi u prilogu
projekta. U cijeni prozora je i unutarnja i vanjska
klupčica kao i vanjske plastične rolete u bijeloj
| boji. |  | kom | 14
3. | PVC Prozor četverodjelni dim. 300x 140 otklo-
pno zaokretni sa Izo staklom 4+14+4 prema she-
mi u prilogu projekta. U cijeni prozora je i unu-
tarnja i vanjska klupčica kao i vanjske plastične
| rolete u bijeloj boji. |  | kom | 1
4. | PVC balkonska stijena dim. 300x 150 koja se
sastoji od 3 otklopno zaokretna prozora i izla-
znih vrata dim. 80 x 230 cm , sa
Izo staklom 4+14+4 prema shemi u prilogu
projekta. U cijeni prozora je i unutarnja i vanjska
klupčica kao i vanjske plastične rolete u bijeloj boji.
|  |  | kom | 5
5. | PVC STIJENA loggie dim. 166 x 240 koja se
sastoji od jednog otklopno zaokretnog prozora
sa donjim dijelom koji je "fiksan" kao ispuna
te vratima dim 80 x 240 cm , sa
Izo staklom 4+14+4 prema shemi u prilogu
projekta. U cijeni prozora je i unutarnja i vanjska
klupčica kao i vanjske plastične rolete u bijeloj boji.
|  |  | kom | 6
Ukupno PVC radovi :
G/ | ZIDARSKI RADOVI
|  |  | Jedinica | Količina | Cijena | Ukupno | Ukupno
1. | Zidarska obrada špaleta nakon ugradnje
| PVC- prozora. Širina špalete š= 10 -15 cm. |  | m1 | 251.5
2. | Gletanje špaleta nakon zidarske
| obrade .Ličenje nakon radova izvode |  | m1 | 251.5
stanari o svom trošku.
Ukupno zidarski radovi :
REKAPITULACIJA
A/ | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 79548.4
B/ | RADOVI NA DEMONTAŽI |  |  |  |  | 16103.96
C/ | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  | 596973
D/ | LIMARSKI RADOVI
E/ | RAVNI KROV |  |  |  |  | 207724.25
F/ | PVC STOLARIJA |  |  |  |  | 126290
G/ | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 5533
UKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA - NETO
PDV 25%
UKUPNO