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NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu 2. Tražene karakteristike.
Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Tražene karakteristike. 

Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.
Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za grupu nabave za koju daje ponudu, ili za više njih ukoliko daje ponudu za više grupa nabave.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.
	1. Red. br.
	2. Tražene karakteristike
	3. Ponuđene karakteristike

	1.
	SUSTAV NAVODNJAVANJA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	1.1.
	Stavka uključuje pripremu gradilišta, uklanjanje prepreka, pregled i ispitivanje instalacija temeljnog razvoda vode i automatike, dovoz strojeva i opreme za rad, iskolčenje trase cjevovoda, ugradnju okana, strojni iskop rovova.
	

	2.
	CIJEVI 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 75m
	

	2.1.
	Stavka uključuje dobavu, dopremu i polaganje cijevi od polietilena PE100 te ispiranje prilikom puštanja u rad.
	

	2.2.
	DIMENZIJE: 32 x1,9mm
	

	2.3.
	Karekteristika SDR 17, 10 bara za izradu lateralnih vodova, stavka uključuje dobavu i ugradnju spojnica od polipropilena PN 10
	

	3.
	CIJEVI 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 55m
	

	3.1.
	Stavka uključuje dobavu, dopremu i polaganje cijevi od polietilena PE100 te ispiranje prilikom puštanja u rad.
	

	3.2.
	DIMENZIJE: 25mm
	

	3.3.
	Karekteristika SDR 17, 10 bara za izradu lateralnih vodova, stavka uključuje dobavu i ugradnju spojnica od polipropilena PN 10
	

	4.
	VENTILSKA KUTIJA 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	4.1.
	Stavka uključuje dobavu i ugradnju ventilske kutije od ojačanog polipropilena za ugradnju vodomjera
	

	4.2.
	DIMENZIJE: 701x533x307mm
	

	4.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	5.
	VENTILSKA KUTIJA 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	5.1.
	Stavka uključuje dobavu i ugradnju ventilske kutije od ojačanog polipropilena za ugradnju elektromagnetskih ventila
	

	5.2.
	DIMENZIJE: 590x490x307mm
	

	5.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	6.
	KUGLASTI VENTIL
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	6.1.
	Stavka uključuje dobavu i ugradnju kuglastog ventila  za razdjelne ventile sklopova s elektromagnetskim ventilima
	

	6.2.
	Promjera R“ DN 25
	

	6.3.
	Stavka uključuje 1 koljeno 90˚, 2 niple 1“ i jedan adapter PE 40x1 te pripadajući brtveni materijal
	

	6.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	7.
	ELEKTROMAGNETSKI VENTIL
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	7.1.
	Stavka uključuje dobavu i ugradnju elektromagnetskog ventila R1“  s regulatorom protoka i 9V špulom 
	

	7.2
	Stavka uključuje dobavu i ugradnju odgovarajućeg navojnog komada i 2 niple za izradu ventilskog sklopa sa svim potrebnim brtvenim materijalom  te dvije vodotijesne spojnice po ventilu za spajanje na kabel automatike
	

	7.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	8.
	FILTER
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 2
	

	8.1.
	Stavka uključuje dobavu i ugradnju filtera s predsetiranim regulatorom pritiska.
	

	8.2.
	Ugrađen na izlaznu stranu elektromagnetskog ventila 
	

	8.3.
	Stavka uključuje niplu i kolčak R1“ za izvedbu spoja te sav potrebni brtveni materijal
	

	8.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	9.
	CIJEVI 3
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 14m
	

	9.1.
	Stavka uključuje dobavu, dopremu i polaganje  proturnih cijevi od PVC-a 
	

	9.2.
	DIMENZIJE: 110mm
	

	9.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	10.
	KOMPLET ZA SPAJANJE
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 10
	

	10.1.
	Stavka uključuje dobavu, dopremu i ugradnju kompleta za spajanje cijevi kap na kap na lateralni cjevovod.
	

	10.2.
	Komplet sastavljen od obujmice odgovarajućeg promjera, komada fleksibilne spojne cijevi ø 16mm,duljine 1m, te 2 prijelazna komada 16mm x 3/4" s pripadajućim brtvenim materijalom
	

	10.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	11.
	CIJEVI 4
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 390m
	

	11.1.
	Stavka uključuje dobavu, dopremu i polaganje  cijevi kap na kap za površinsku ugradnju sa samoregulirajućim kapaljkama.
	

	11.2.
	Pritisak 0,6 – 4bara,razmak kapaljki 33cm, 2.3l/h po kapaljki
	

	11.3.
	Dvoslojna smeđa cijev 
	

	11.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	12.
	PROGRAMATOR
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	12.1.
	Stavka uključuje dobavu i montiranje univerzalnog prijenosnog programatora za upravljanje s memorijskim modulima 
	

	12.2.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	13.
	MEMORIJSKI MODUL
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	13.1.
	Stavka uključuje dobavu i montiranje memorijskog modula s IC priključkom
	

	13.2.
	Za upravljanje radom dva elektromagnetska ventila 
	

	13.3.
	Stavka uključuje dobavu i ugradnju 9V baterije u vodotijesno kućište te sav potreban materijal za ugradnju modula na stjenku okna
	

	13.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12 mjeseci
	

	14.
	SENZOR
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	14.1.
	Stavka uključuje dobavu i montiranje oborinskog senzora za odgađanje ciklusa navodnjavanja 
	

	14.2.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	15.
	VODOMJER
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	15.1.
	Stavka uključuje dobavu i montiranje vodomjera za kontrolno očitanje utroška vode
	

	15.2.
	Stavka se sastoji od 1 x vodomjer 1“ i 1 x kuglasti ventil 1“
	

	15.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	16.
	SUPSTRAT 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 74m3
	

	16.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i pripremu supsatrata za sadnju-vrtne zemlje
	

	17.
	SUPSTRAT 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 15m3
	

	17.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i pripremu supstrata za sadnju-riječni pijesak.
	

	17.2.
	Granulacija 0-4mm
	

	18.
	KROVNI VRT
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 85m2
	

	18.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i postavu slojeva intenzivnog prohodnog krovnog vrta.
	

	18.2.
	Visina sloja 35cm
	

	18.3.
	U stavku  su uključeni supstrat (vrtna zemlja), filterski sloj ,drenažno akumulacijski elementi, vlaknasti zaštitni mat,razdjelni sloj 
	

	18.4.
	U stavku uključeni svi radovi, vertikalni i horizontalni prijenosi
	

	19.
	SUPSTRAT – RIJEČNI ŠLJUNAK
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 5m3
	

	19.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i pripremu supstrata za sadnju-riječni šljunak
	

	19.2.
	Granulacija 16/32
	

	20.
	ALUMINIJSKA LAJSNA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 150m
	

	20.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i postavu  aluminijske lajsne radioničke izrade.
	

	20.2.
	Flah 2mm, visine 12cm
	

	21.
	MALČ 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 3m3
	

	21.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i postavu malča od dekorativnog kamenog agregata
	

	21.2.
	Zeleni dekorativni kamen
	

	21.3.
	Granulacija 8/12,sloj 4 cm
	

	22.
	MALČ 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 2m3
	

	22.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i postavu malča od dekorativnog kamenog agregata
	

	22.2.
	Sivi dekorativni kamen
	

	22.3.
	Granulacija 8/12,sloj 4 cm
	

	23.
	MALČ 3
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 3m3
	

	23.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i postavu malča od dekorativnog kamenog antracit pločice os škriljevca
	

	23.2.
	Sivi dekorativni kamen
	

	23.3.
	Granulacija 30-60mm, sloj 5-7 cm
	

	24.
	MALČ 4
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 3m3
	

	24.1.
	Stavka uključuje nabavu, dopremu i postavu malča od dekorativnog kamenog agregata
	

	24.2.
	Bež dekorativni kamen
	

	24.3.
	Granulacija 16/25,sloj 4 cm
	

	25.
	SADNJA DRVEĆA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 20 kom
	

	25.1.
	Stavka uključuje sadnju stabala, iskop jame ø0,80m,dubine 0,80m, gnojenje  gnojivom produženog djelovanja, koljenje s jednim kolcem ø6mm
	

	25.2.
	Stavka uključuje sve radove i materijale
	

	26.
	SADNJA GRMLJA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 83 kom
	

	26.1.
	Stavka uključuje sadnju manjeg grmlja i perena, iskop jame ø0,25m,dubine 0,25m, gnojenje  gnojivom produženog djelovanja, koljenje s jednim kolcem ø6mm
	

	26.2.
	Stavka uključuje sve radove i materijale
	

	27.
	SADNJA PERENA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 150m2
	

	27.1.
	Stavka uključuje dodatak mineralnog gnojiva za sadnju sadnica 9-12 kom/m2
	

	27.2.
	Karakteristike gnojiva 15-9-9+Mg+Mikro
	

	27.3.
	Stavka uključuje sve radove i materijale
	

	28.
	SADNJA BILJA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 74 kom
	

	28.1.
	Stavka uključuje sadnju bilja  u posude, gnojenje  gnojivom produženog djelovanja, te malčiranje dekorativnim kamenom
	

	28.2.
	Karakteristike gnojiva 15-9-9+Mg+Mikro
	

	28.3.
	Stavka uključuje sve radove i materijale
	

	29.
	DRVEĆE 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	29.1.
	Količina: 17 kom
	

	29.2.
	Stavka uključuje nabavu sadnice drveća
	

	29.3.
	Jasno definirano uspravno deblo i dobro razvijena krošnja s minimalno 3 primarne grane
	

	29.4.
	Minimalna visina 3m
	

	29.5.
	Kontejnirana sadnica prve klase
	

	30.
	DRVEĆE 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 3 kom
	

	30.1.
	Stavka uključuje nabavu sadnice drveća
	

	30.2.
	Jasno definirano uspravno deblo i dobro razvijena krošnja s minimalno 3 primarne grane
	

	30.3.
	Minimalna visina 2m
	

	30.4.
	Kontejnirana sadnica prve klase
	

	31.
	GRMLJE
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 102 kom
	

	31.1.
	Stavka uključuje nabavu sadnice grmlja
	

	31.2.
	Sadnice s minimalno 3 izboja, dobro razvijenog korjenovog sustava
	

	31.3.
	Kontejnirana sadnica prve klase
	

	[bookmark: _Hlk506449028]32.
	PERENE
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1877 kom
	

	32.1.
	Stavka uključuje nabavu sadnice PERENE
	

	32.2.
	Kontejnirana sadnica prve klase
	

	33.
	DRVEĆE 3
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 7 kom
	

	33.1.
	Stavka uključuje nabavu sadnice drveća
	

	33.2.
	Jasno definirano uspravno deblo i dobro razvijena krošnja s minimalno 3 primarne grane
	

	33.3.
	Minimalna visina 1,5m
	

	33.4.
	Kontejnirana sadnica prve klase
	

	34.
	DRVEĆE 4
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 10 kom
	

	34.2.
	Stavka uključuje nabavu sadnice drveća
	

	34.3
	Jasno definirano uspravno deblo i dobro razvijena krošnja s minimalno 3 primarne grane
	

	34.4.
	Minimalna visina 1m
	

	34.5.
	Kontejnirana sadnica prve klase
	

	34.6.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	35.
	SOBNO BILJE
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 239 kom
	

	35.1.
	Stavka uključuje nabavu sadnice sobnog bilja
	

	35.2.
	Kontejnirana sadnica prve klase
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