NABAVA NAMJEŠTAJA I OPREME POTREBNE ZA NOVOUREĐENI HOTEL TE UREĐENJE OKOLIŠA HOTELA

PRILOG III

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE – GRUPA 4

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu 2. Tražene karakteristike.

Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Tražene karakteristike.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.

Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za grupu nabave za koju daje ponudu, ili za više njih ukoliko daje ponudu za više grupa nabave.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

| 1. Red. br. | 2. Tražene karakteristike | 3. Ponuđene karakteristike |
| --- | --- | --- |
| 1. | VATRODOJAVNA CENTRALA |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 1.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju vatrodojavne centrale |  |
| 1.2. | Opremljena 4 petlje, LCD zaslonom na hrvatskom jeziku, kontrolnim modulom |  |
| 1.3. | SD card 512MB, 5 relejnih izlaza 230V 1A, dva monitorirana izlaza za prijenos alarma i sirene, baterije 2x12V, 20Ah |  |
| 1.4. | Stavka uključuje dobavu i ugradnju automatskog telefonskog dojavnika, duljine poruke 32 sekunde s adapterom napajanja 24/12VDC |  |
| 1.5. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 2. | JAVLJAČ POŽARA 1 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 183 |  |
| 2.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju kombiniranog-multi kriterijskog javljača požara s ugrađenim izolatorom petlje |  |
| 2.2. | Stavka uključuje i podnožje |  |
| 2.3. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 3. | JAVLJAČ POŽARA 2 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 5 |  |
| 3.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju kombiniranog-multi kriterijskog javljača požara s ugrađenom sirenom i izolatorom petlje |  |
| 3.2. | Stavka uključuje i podnožje |  |
| 3.3. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 4. | INDIKATORI |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 75 |  |
| 4.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju paralelnog indikatora |  |
| 4.2. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 5. | JAVLJAČ POŽARA 3 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 5.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju ručnog javljača požara s ugrađenim izolatorom petlje |  |
| 5.2. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 6. | JAVLJAČ POŽARA 4 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 2 |  |
| 6.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju ručnog javljača požara u izvedbi IP 67 s ugrađenim izolatorom petlje |  |
| 6.2. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 7. | JAVLJAČ POŽARA 5 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 25 |  |
| 7.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju ručnog javljača požara s ugrađenim izolatorom petlje |  |
| 7.2. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 8. | SIRENA 1 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 15 |  |
| 8.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju unutarnje sirene s bljeskalicom |  |
| 8.2. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 9. | SIRENA 2 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 9.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju vanjske sirene s bljeskalicom |  |
| 9.2. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 10. | MODUL 1 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 20 |  |
| 10.1 | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju ulazno izlaznog modula s 1 relejnim izlazom i 3 monitorirana ulaza. |  |
| 10.2 | Ugrađeni izolator petlje |  |
| 10.3 | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 11. | MODUL 2 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 4 |  |
| 11.1 | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju ulazno izlaznog modula s 2 relejna izlaza i 4 monitorirana ulaza. |  |
| 11.2. | Ugrađeni izolator petlje |  |
| 11.3 | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 12. | MODUL 3 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 2 |  |
| 12.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju ulazno izlaznog modula s 4 relejna izlaza |  |
| 12.2. | Ugrađeni izolator petlje, zajedno s pripadajućom n/ž kutijom |  |
| 12.3. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 13. | MODUL 4 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 13.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju ulazno modula s 8 monitoriranih ulaza |  |
| 13.2. | Ugrađeni izolator petlje, zajedno s pripadajućom n/ž kutijom |  |
| 13.3. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 14. | MODUL 5 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 2 |  |
| 14.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju ulazno modula za spoj klasičnog javljača u kabini dizala i sauni |  |
| 14.2. | Spojeno na adresibilnu petlju s ugrađenim izolatorom petlje, zajedno s pripadajućom n/ž kutijom |  |
| 14.3. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 15. | JAVLJAČ TEMPERATURE |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 15.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju temperaturnog javljača za saunu |  |
| 15.2. | Maksimalna temperatura 107˚C, |  |
| 15.3. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 16. | PROGRAMIRANJE SUSTAVA |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 16.1. | Stavka uključuje označavanje elemenata sustava, programiranje vatrodojavne centrale i puštanje u pogon, ispitivanje sustava i izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava, obuku korisnika i izdavanje uputa |  |
| 16.2. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 17. | CENTRALA ZA PLINODETEKCIJU |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 17.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju centrale za dojavu plina s dvije zone |  |
| 17.2. | Mogućnost spajanja do 3 osjetnika plina na svakoj zoni s baterijama 2x12 V 7,2Ah |  |
| 17.3. | Stavka uključuje osjetnik plina LPG u kučištu sa zaštitom od prašine |  |
| 17.4. | Stavka uključuje sirenu s bljeskalicom za vanjsku ugradnju |  |
| 17.5. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 18. | ANTENSKI SUSTAV |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 18.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju antenskog sustava |  |
| 18.2. | Stavka uključuje antenski stup s priborom za montažu i sidrenje; dvije SAT antene izrađene od aluminija 1,0m; dva nosača SAT antene minimalnog ø 60mm |  |
| 18.3. | Stavka uključuje 2 nosača za LNB; 6 LNB pretvarača |  |
| 18.4. | Stavka uključuje UHF antenu minimalnog dobitka 12Db;antenu FM radio |  |
| 18.5. | Stavka uključuje nadžbukni ormarić dimenzija maksimalno 800x600x150mm,s montiranom počom i bravicom te dvostrukom šuko priklučnicom za smještaj multiswicha i pojačala |  |
| 18.6. | Stavka uključuje montažu opreme i puštanje u rad |  |
| 18.7. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 19. | KOMUNIKACIJSKI ORMAR |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 19.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju samostojećeg komunikacijskog ormara, veličine maksimalno 45 U 800x800mm |  |
| 19.2. | Stavka uključuje optičku ladicu za spoj 8 SM niti, LC konektore, kazete i uvodnice |  |
| 19.3. | Stavka uključuje 10 horizontalnih vodilica za kabele;6 vertikalnih vodilica za kabele |  |
| 19.4. | Stavka uključuje policu za odlaganje, fiksna, dubine maksimalno 450mm |  |
| 19.5. | Stavka uključuje letvu za napajanje 8x220V za UPS; preklopnik web upravljiv, 48x10 /100 Tx+2x10 /100/1000T + 2x10 / 100 / 1000T SFP |  |
| 19.6. | Stavka uključuje preklopnik Gigabit Ethernet, 48-port Gigabit 24V High Power PoE 500W |  |
| 19.7. | Stavka uključuje potrebne prespojne patch kabele Cat 6 UTP i Cat 5 UTP, te sitni montažni potrošni materijal |  |
| 19.8. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 20. | PRISTUPNA TOČKA 1 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 27 |  |
| 20.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju bežične pristupne točke za bežični internet u sobama. |  |
| 20.2. | Oprema montirana na strop |  |
| 20.3. | Stavka uključuje sav potrebni spojni i montažni materijal |  |
| 20.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 21. | PRISTUPNA TOČKA 2 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 10 |  |
| 21.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju bežične pristupne točke za bežični internet u ostalim prostorima. |  |
| 21.2. | Oprema montirana na strop |  |
| 21.3. | Stavka uključuje sav potrebni spojni i montažni materijal |  |
| 21.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 22. | PRISTUPNA TOČKA 3 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 3 |  |
| 22.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju bežične pristupne točke za bežični internet za vanjsku montažu |  |
| 22.2. | Stavka uključuje konektor i konektiranje UTP kabela |  |
| 22.3. | Stavka uključuje sav potrebni spojni i montažni materijal |  |
| 22.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 23. | TELEFONSKA CENTRALA |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 23.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju IP telefonske centrale |  |
| 23.2. | Stavka opremljena za spoj digitalnih Internet korisnika, analognih digitalnih korisnika, vanjskih SIP kanala |  |
| 23.3. | Kućište veličine maksimalno 19'' |  |
| 23.4. | Stavka uključuje konferencijsku vezu, daljinsko upravljanje i nadzor sustava, sučelje za praćenje prometa, sučelje za lokalno programiranje |  |
| 23.5. | Stavka uključuje 6 digitalnih telefonskih aparata; 40 analognih telefonskih aparata |  |
| 23.6. | Stavka uključuje svu potrebnu montažnu opremu, programiranje, obuku korisnika i puštanje u rad telefonske centrale. |  |
| 23.7. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 24. | AUDIO MATRICA |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 24.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju audio matrice |  |
| 24.2. | Stavka uključuje matricu s 4 zone, koja sadrži dva uravnotežena ulaza mikrofona, mogućnost fantomske snage i kontrolu tonskog biranja. |  |
| 24.3. | Stavka uključuje 4 ulaza stereo linije na koji se mogu povezati bilo koji izvori zvuka poput CD-a, tunera ili MP3 playera |  |
| 24.4. | Mogućnost kontroliranja matrice pomoću kontrolnih ploča, sučelja temeljenog na mreži ili aplikacije |  |
| 24.5. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 25. | KANALNO POJAČALO |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 25.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i programiranje kanalnog pojačala |  |
| 25.2. | Stavka uključuje ethernet priključak upravljiv sa aplikacije ili računala |  |
| 25.3. | Karakteristika: 8x150W 4ohm ili 8x110v 125W |  |
| 25.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 26. | UGRADBENI ZVUČNIK |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 35 |  |
| 26.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i montažu ugradbenih zvučnika s transformatorom |  |
| 26.2. | Karakteristike maksimalno: 6/3W/100V; 100Hz-20kHz; osjetljivosti 90Db; zvučnog tlaka 98dB |  |
| 26.3. | DIMENZIJA: maksimalno 186x65mm,težine maksimalno 0,5kg |  |
| 26.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 27. | NADGRADNI ZVUČNIK |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 10 |  |
| 27.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i montažu nadgradnih dvostaznih zvučnih kutija s transformatorom i pripadajućim stropnim nosačem |  |
| 27.2. | Karakteristike: 30/15W 100V maksimalno, 100Hz-20kHz; osjetljivosti 87Db, maksimalnog zvučnog tlaka 102 dB |  |
| 27.3. | DIMENZIJE: 130x197x115mm maksimalno |  |
| 27.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 28. | REPRODUKTOR |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 28.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i programiranje digitalnog CD/USB reproduktora |  |
| 28.2. | Stavka uključuje profesionalni modularni media player; 4 x Internet radio+ 4 x USB reprodukcija; ethernet priključak upravljiv sa aplikacije ili računala |  |
| 28.3. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 29. | UPRAVLJAČKI PANEL 1 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 29.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i programiranje zidnog upravljačkog panela |  |
| 29.2. | Izvedba u bijeloj boji |  |
| 29.3. | Stavka uključuje zidni i mikrofonski ulaz za MTX 48/88 matrice; komunikacija putem UTP kabela CAT6 |  |
| 29.4. | Stavka uključuje reproduktor te mogućnost kontrole nivoa za zonu te kontrolu lokalnih ulaza |  |
| 29.5. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 30. | UPRAVLJAČKI PANEL 2 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 3 |  |
| 30.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i programiranje zidnog upravljačkog panela za matrice |  |
| 30.2. | Izvedba u bijeloj boji |  |
| 30.3. | Komunikacija putem UTP kabela CAT6 |  |
| 30.4. | Stavka uključuje reproduktor te mogućnost kontrole nivoa za zonu te kontrolu lokalnih ulaza |  |
| 30.5. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 31. | POZIVNI MIKROFON |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 31.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i programiranje pozivnog mikrofona za MTX88 matricu |  |
| 31.2. | Izvedba u crnoj boji |  |
| 31.3. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 32. | SUSTAV INTELIGENTNA SOBA |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 32.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i puštanje u pogon sustava sobnog upravljanja u hotelu |  |
| 32.2. | Stavka uključuje: napajanje 24V DC/30VA 1,5A 27kom; adapter za povezivanje sa unutrašnjom jedinicom 27kom; čitač bezkontaktne kartice-transpondera sa signalnim lampicama 27kom; magnetni kontakt za vrata 27kom; odlagač bezkontaktne kartice-transponder 27kom; sobna upravljačka jedinica sa tipkama za regulaciju i isključenje klime 27kom; magnetni kontakt za prozor 45kom |  |
| 32.3. | Sustav mora omogućavati minimum sljedeće funkcije: priključivanje odlagača kartice sa signalizacijama(gost u sobi, ne smetaj,…); priključivanje odlagača kartice koji se aktivira samo u slučaju kad se deponira registrirana sobna kartica; priključivanje sklopnika 230V AC za uključivanje napajanja trošila; priključivanje senzora za mjerenje sobne temperature; priključivanje svjetla dobrodošlice 230V AC |  |
| 32.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 33. | CENTRALNI RECEPCIJSKI SUSTAV |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 33.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i instaliranje centralnog PC sustava na recepciji za upravljanje sustavom inteligentna soba |  |
| 33.2. | Stavka uključuje konverter optoizoliran; programski paket inteligentna soba; programator bezkontaktnih kartica; software za kontrolu i upravljanje sobama; besprekidno napajanje za uređaje upravljanja soba; bezkontaktne kartice |  |
| 33.3. | Stavka uključuje izradu potrebne dokumentacije s uputstvima; obuku osoblja; programiranje i sve potrebne radnje do punog funkcioniranja sustava. |  |
| 33.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 34. | VANJSKI ULAZI-KARTIČNO ULAŽENJE |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 34.1. | Stavka uključuje nabavu i dopremu sve potrebne opreme za upravljanje vanjskim ulazima (agencija, garaža, glavni ulaz u hotel,..) |  |
| 34.2. | Stavka uključuje napajanje 24V DC/30VA 1,5A 4kom;vodootporni čitač kartice 4kom; napajanje brave vrata 12V DC 5A 4kom |  |
| 34.3. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 35. | SUSTAV CO DETEKCIJA |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 35.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju centralnog uređaja detekcije plina CO |  |
| 35.2. | Karakteristike: mjerno područje 0-300 ppm CO; jedna zona detekcije s po 22 detektora; LCD prikazivač nivoa koncentracije za svaku zonu |  |
| 35.3. | Stavka uključuje 3 alarmna nivoa koncentracije plina CO; 3 relejna izlaza za uključivanje ventilacije i alarmnih signalizatora; rezervno baterijsko napajanje 24VDC,7Ah |  |
| 35.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 36. | MJERNA GLAVA |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 4 |  |
| 36.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju mjerne glave za plin CO |  |
| 36.2. | Karakteristike: mjerno područje 0-300 ppm CO; točnost mjerenja 5ppm; odziv 10 sekundi; napajanje 15-20 VDC s centralnog uređaja |  |
| 36.3. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 37. | ALARMNA SIRENA |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 37.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju alarmne sirene s bljeskalicom |  |
| 37.2. | Karakteristike: zvučne snage maksimalno 102dB; 1m; napajanje 15-24VDC |  |
| 37.3. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 38. | ALARMNI PANEL 1 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 38.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju jednostranog alarmnog svjetlosnog panela |  |
| 38.2. | Dimenzije: 1200x260x100mm maksimalno |  |
| 38.3. | Karakteristike: svjetlosni natpis upozorenja na povišenu koncentraciju plina CO; napajanje 230VDC |  |
| 38.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 39. | ALARMNI PANEL 2 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 2 |  |
| 39.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju dvostranog alarmnog svjetlosnog panela |  |
| 39.2. | Dimenzije: 1200x260x100mm maksimalno |  |
| 39.3. | Karakteristike: svjetlosni natpis upozorenja na povišenu koncentraciju plina CO; napajanje 230VDC |  |
| 39.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 40. | ALARMNI PANEL 3 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 2 |  |
| 40.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju jednostranog alarmnog svjetlosnog panela |  |
| 40.2. | Dimenzije: 400x400x100mm maksimalno |  |
| 40.3. | Karakteristike: svjetlosni natpis upozorenja na povišenu koncentraciju plina CO; napajanje 230VDC; funkcija svjetlosnog upozorenja 1Hz |  |
| 40.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |