NABAVA NAMJEŠTAJA I OPREME POTREBNE ZA NOVOUREĐENI HOTEL TE UREĐENJE OKOLIŠA HOTELA

PRILOG III

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE – GRUPA 6

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu 2. Tražene karakteristike.

Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Tražene karakteristike.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.

Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za grupu nabave za koju daje ponudu, ili za više njih ukoliko daje ponudu za više grupa nabave.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

| 1. Red. br. | 2. Tražene karakteristike | 3. Ponuđene karakteristike |
| --- | --- | --- |
| 1. | TELEVIZOR |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 30 |  |
| 1.1. | Stavka uključuje dobavu |  |
| 1.2. | Zaslon: 80cm (32'') |  |
| 1.3. | LED TV HD ready,1366x768(min) |  |
| 1.4. | Svjetlina: 280cd/m2, omjer maksimalne svjetline 65% |  |
| 1.5. | DVD-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |  |
| 1.6. | Potpora za MPG:MPG 2-4 |  |
| 1.7. | Dimenzije: 727x480x185mm(max) |  |
| 1.8. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 2. | STROPNA LED SVJETILJKA 1 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 18 |  |
| 2.1. | Stavka uključuje dobavu stropne LED svjetiljke |  |
| 2.2. | Dužina 1250mm |  |
| 2.3. | Polikarbonantno kućište i difuzor, snage 24W, svjetlosni tok svjetiljke 2490lm, 4000K |  |
| 2.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 3. | STROPNA LED SVJETILJKA 2 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 3.1. | Stavka uključuje dobavu stropne LED svjetiljke |  |
| 3.2. | Aluminijsko kućište s PMMA difuzorom, snage 41W, svjetlosni tok svjetiljke 3600lm, 4000K |  |
| 3.3. | Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 70% svjetlosnog toka. |  |
| 3.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 4. | STROPNA LED SVJETILJKA 3 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 3 |  |
| 4.1. | Stavka uključuje dobavu stropne LED svjetiljke |  |
| 4.2. | Aluminijsko kućište s PMMA difuzorom, snage 46W, svjetlosni tok svjetiljke 3820lm, 3000K |  |
| 4.3. | Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 70% svjetlosnog toka. |  |
| 4.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 5. | STROPNA LED SVJETILJKA 4 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 23 |  |
| 5.1. | Stavka uključuje dobavu stropne LED svjetiljke |  |
| 5.2. | Promjera 165mm, aluminijsko kućište i polikarbonatni difuzor, snage 13W,svjetlosni tok svjetiljke 1130lm, 3000K |  |
| 5.3. | Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 70% svjetlosnog toka. |  |
| 5.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 6. | STROPNA LED SVJETILJKA 5 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 14 |  |
| 6.1. | Stavka uključuje dobavu stropne LED svjetiljke |  |
| 6.2. | Promjera 165mm, aluminijsko kućište i polikarbonatni difuzor, snage 13W,svjetlosni tok svjetiljke 1040lm, 3000K |  |
| 6.3. | Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 70% svjetlosnog toka. |  |
| 6.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 7. | STROPNA LED SVJETILJKA 6 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 2 |  |
| 7.1. | Stavka uključuje dobavu stropne LED svjetiljke |  |
| 7.2. | Promjera 240mm, aluminijsko kućište i polikarbonatni difuzor, snage 24W,svjetlosni tok svjetiljke 2070lm, 3000K |  |
| 7.3. | Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 70% svjetlosnog toka. |  |
| 7.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 8. | ZIDNI LED REFLEKTOR 1 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 5 |  |
| 8.1. | Stavka uključuje dobavu nadgradnog LED reflektora |  |
| 8.2. | Aluminijsko kučište, stakleni difuzor, snage izvora 3W |  |
| 8.3. | Svjetlosni tok izvora 390lm, 3000K, podesiv smjer izvora +/- 90˚ |  |
| 8.4. | Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 70% svjetlosnog toka. |  |
| 8.5. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 9. | ZIDNA LED SVJETILJKA |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 10 |  |
| 9.1. | Stavka uključuje dobavu zidne LED svjetiljke |  |
| 9.2. | Aluminijsko kućište dimenzija 115x255mm |  |
| 9.3. | Stakleni difuzor, snage izvora 6W, svjetlosni tok izvora 640lm, 3000K |  |
| 9.4. | Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 70% svjetlosnog toka. |  |
| 9.5. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 10. | PROJEKTOR 1 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 15 |  |
| 10.1. | Stavka uključuje dobavu projektora |  |
| 10.2. | 3ph adapter, kućište crne boje |  |
| 10.3. | Opremljen zaštitom protiv bliještanja |  |
| 10.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 11. | PROJEKTOR 2 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 22 |  |
| 11.1. | Stavka uključuje dobavu projektora |  |
| 11.2. | 3ph adapter, kućište bijele boje |  |
| 11.3. | Opremljen zaštitom protiv bliještanja |  |
| 11.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 12. | OVJESNA ŠINA |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 25 |  |
| 12.1. | Stavka uključuje dobavu 3ph strujne ovjesne šine u crnoj boji s pripadajućim priborom |  |
| 12.2. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 13. | DEKORATIVNI STUPIĆ 1 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 16 |  |
| 13.1. | Stavka uključuje dobavu dekorativnog stupića s dva LED svjetlosna izvora |  |
| 13.2. | Visina 1100mm |  |
| 13.3. | Aluminijsko kućište crne boje, difuzor od ravnog prozirnog kaljenog stakla |  |
| 13.4. | Svjetlosni izvori snage 1x10W, svjetlosni tok izvora 1x900lm, 3000K |  |
| 13.5. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 14. | DEKORATIVNI STUPIĆ 2 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 13 |  |
| 14.1. | Stavka uključuje dobavu dekorativnog stupića s dva LED svjetlosna izvora |  |
| 14.2. | Visina 1100mm |  |
| 14.3. | Aluminijsko kućište crne boje, klin za montažu u zemlju, difuzor od ravnog prozirnog kaljenog stakla |  |
| 14.4. | Svjetlosni izvori snage 1x10W, svjetlosni tok izvora 1x900lm, 3000K |  |
| 14.5. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 15. | DEKORATIVNI STUPIĆ 3 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 4 |  |
| 15.1. | Stavka uključuje dobavu dekorativnog stupića s dva LED svjetlosna izvora |  |
| 15.2. | Visina 2300mm |  |
| 15.3. | Aluminijsko kućište crne boje, difuzor od ravnog prozirnog kaljenog stakla |  |
| 15.4. | Svjetlosni izvori snage 10W, svjetlosni tok izvora 900lm, 3000K |  |
| 15.5. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 16. | ZIDNI LED REFLEKTOR 2 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 23 |  |
| 16.1. | Stavka uključuje dobavu nadgradnog zidnog reflektora |  |
| 16.2. | Kućište od polimera, crne boje, stakleni difuzor, promjera 120mm s LED izvorom snage 5W |  |
| 16.3. | Svjetlosni tok svjetiljke 360lm, 3000K, podesiv smjer izvora +/- 90˚ |  |
| 16.4. | Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 70% svjetlosnog toka. |  |
| 16.5. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 17. | ZIDNI LED REFLEKTOR 3 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 13 |  |
| 17.1. | Stavka uključuje dobavu nadgradnog zidnog reflektora |  |
| 17.2. | Kućište od polimera, bijele boje, stakleni difuzor, promjera 120mm,sa LED izvorom snage 5W |  |
| 17.3. | Svjetlosni tok svjetiljke 360lm, 3000K,podesiv smjer izvora +/- 90˚ |  |
| 17.4. | Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 70% svjetlosnog toka. |  |
| 17.5. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 18. | STROPNA LED SVJETILJKA 7 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 27 |  |
| 18.1. | Stavka uključuje dobavu nadgradne stropne LED svjetiljke |  |
| 18.2. | 3 grane maksimalnog promjera 1760mm |  |
| 18.3. | Aluminijsko i čelično kućište, bijele boje, metalkrilatni difuzor, snage izvora 27W |  |
| 18.4. | Svjetlosni tok svjetiljke2290lm, 3000K |  |
| 18.5. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 19. | STROPNA LED SVJETILJKA 8 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 52 |  |
| 19.1. | Stavka uključuje dobavu nadgradne stropne LED svjetiljke |  |
| 19.2. | Aluminijsko kućište, crne boje, metalkrilatni difuzor, snage izvora 7W |  |
| 19.3. | Svjetlosni tok svjetiljke 620lm, 3000K, širokokutna optika |  |
| 19.4. | Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 80% svjetlosnog toka. |  |
| 19.5. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 20. | STROPNA LED SVJETILJKA 9 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 31 |  |
| 20.1. | Stavka uključuje dobavu nadgradne stropne LED svjetiljke |  |
| 20.2. | Aluminijsko kućište, crne boje, metalkrilatni difuzor, snage izvora 13W. |  |
| 20.3. | Svjetlosni tok svjetiljke 1330lm, 3000K, širokokutna optika |  |
| 20.4. | Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 80% svjetlosnog toka. |  |
| 20.5. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 21. | STROPNA LED SVJETILJKA 10 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 24 |  |
| 21.1. | Stavka uključuje dobavu nadgradne stropne LED svjetiljke |  |
| 21.2. | Aluminijsko kućište, bijele boje, metalkrilatni difuzor, snage izvora 13W |  |
| 21.3. | Svjetlosni tok svjetiljke 1330lm, 3000K, širokokutna optika |  |
| 21.4. | Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 80% svjetlosnog toka. |  |
| 21.5. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 22. | STROPNA LED SVJETILJKA 11 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 21 |  |
| 22.1. | Stavka uključuje dobavu ugradne stropne LED svjetiljke |  |
| 22.2. | Aluminijsko kućište, crne boje, metalkrilatni difuzor, snage izvora 7W |  |
| 22.3. | Svjetlosni tok svjetiljke 620lm, 3000K |  |
| 22.4. | Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 80% svjetlosnog toka. |  |
| 22.5. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 23. | DEKORATIVNA LED SVJETILJKA |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 20 |  |
| 23.1. | Stavka uključuje dobavu dekorativne samostojeće LED svjetiljke |  |
| 23.2. | Stakleno kućište promjera 180mm, snage 4W |  |
| 23.3. | Svjetlosni tok svjetiljke 320lm, 3000K |  |
| 23.4. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 24. | STROPNA LED SVJETILJKA 12 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 21 |  |
| 24.1. | Stavka uključuje dobavu nadgradne stropne LED svjetiljke |  |
| 24.2. | Aluminijsko kućište, crne boje, metalkrilatni difuzor, snage izvora 7W |  |
| 24.3. | Svjetlosni tok svjetiljke 620lm, 3000K,širokokutna optika |  |
| 24.4. | Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 80% svjetlosnog toka. |  |
| 24.5. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 25. | OVJESNA SVJETILJKA 1 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 5 |  |
| 25.1. | Stavka uključuje dobavu ovjesne svjetiljke |  |
| 25.2. | Opremljene LED izvorom topline 3000K E27 |  |
| 25.3. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 26. | OVJESNA SVJETILJKA 2 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 9 |  |
| 26.1. | Stavka uključuje dobavu ovjesne svjetiljke |  |
| 26.2. | Opremljene LED izvorom topline 3000K E27 |  |
| 26.3. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 27. | OVJESNA SVJETILJKA 3 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 7 |  |
| 27.1. | Stavka uključuje dobavu ovjesne svjetiljke |  |
| 27.2. | Opremljene LED izvorom topline 3000K E27 |  |
| 27.3. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 28. | LED TRAKA |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 65 |  |
| 28.1. | Stavka uključuje dobavu LED trake u aluminijskom profilu |  |
| 28.2. | Snaga 9,6W/m, 4000K |  |
| 28.3. | Direktna rasvjeta stepenica te indirektna rasvjeta zida |  |
| 28.4 | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 29. | ZIDNA SVJETILJKA 1 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 25 |  |
| 29.1. | Stavka uključuje dobavu nadgradne zidne svjetiljke |  |
| 29.2. | Baza u crnoj boji |  |
| 29.3. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 30. | ZIDNA SVJETILJKA 2 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 30 |  |
| 30.1. | Stavka uključuje dobavu ugradne zidne svjetiljke |  |
| 30.2. | Crna boja, montirana uz uzglavlje kreveta |  |
| 30.3. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 31. | SIGURNOSNA SVJETILJKA 1 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 27 |  |
| 31.1. | Stavka uključuje dobavu asimetrične sigurnosne svjetiljke |  |
| 31.2. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 32. | SIGURNOSNA SVJETILJKA 2 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 23 |  |
| 32.1. | Stavka uključuje dobavu simetrične sigurnosne svjetiljke |  |
| 32.2. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 33. | SIGURNOSNA SVJETILJKA 3 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 21 |  |
| 33.1. | Stavka uključuje dobavu piktogramske nadgradne sigurnosne svjetiljke |  |
| 33.2. | Dvostrani piktogram smjer lijevo/desno |  |
| 33.3. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 34. | SIGURNOSNA SVJETILJKA 4 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 4 |  |
| 34.1. | Stavka uključuje dobavu piktogramske nadgradne sigurnosne svjetiljke |  |
| 34.2. | Oznake smjera ravno |  |
| 34.3. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 35. | SIGURNOSNA SVJETILJKA 5 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 9 |  |
| 35.1. | Stavka uključuje dobavu nadgradne sigurnosne svjetiljke |  |
| 35.2. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 36. | SIGURNOSNA SVJETILJKA 6 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 11 |  |
| 36.1. | Stavka uključuje dobavu piktogramske nadgradne sigurnosne svjetiljke |  |
| 36.2. | Oznake smjera ravno |  |
| 36.3. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |