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[bookmark: _Hlk509914623][bookmark: _Hlk511729468]NABAVA NAMJEŠTAJA I OPREME POTREBNE ZA NOVOUREĐENI HOTEL TE UREĐENJE OKOLIŠA HOTELA
PRILOG III
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE – GRUPA 6




NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu 2. Tražene karakteristike.
Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Tražene karakteristike. 

[bookmark: _GoBack]Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.
Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za grupu nabave za koju daje ponudu, ili za više njih ukoliko daje ponudu za više grupa nabave.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.
	1. Red. br.
	2. Tražene karakteristike
	3. Ponuđene karakteristike

	1.
	TELEVIZOR
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 30
	

	1.1.
	Stavka uključuje dobavu 
	

	1.2.
	Zaslon: 80cm (32'')
	

	1.3.
	LED TV HD ready,1366x768(min)
	

	1.4.
	Svjetlina: 280cd/m2, omjer maksimalne svjetline 65%
	

	1.5.
	DVD-T/T2/T2-HD/C/S/S2
	

	1.6.
	Potpora za MPG:MPG 2-4
	

	1.7.
	Dimenzije: 727x480x185mm(max)
	

	1.8.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	2.
	STROPNA LED SVJETILJKA 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 18
	

	2.1.
	Stavka uključuje dobavu stropne LED svjetiljke
	

	2.2.
	Dužina 1250mm
	

	2.3.
	Polikarbonantno kućište i difuzor, snage 24W, svjetlosni tok svjetiljke 2490lm, 4000K
	

	2.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	3.
	STROPNA LED SVJETILJKA 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 1
	

	3.1.
	Stavka uključuje dobavu stropne LED svjetiljke
	

	3.2.
	Aluminijsko kućište s PMMA difuzorom, snage 41W, svjetlosni tok svjetiljke 3600lm, 4000K
	

	3.3.
	Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 70% svjetlosnog toka.
	

	3.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	4.
	STROPNA LED SVJETILJKA 3
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 3
	

	4.1.
	Stavka uključuje dobavu stropne LED svjetiljke
	

	4.2.
	Aluminijsko kućište s PMMA difuzorom, snage 46W, svjetlosni tok svjetiljke 3820lm, 3000K
	

	4.3.
	Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 70% svjetlosnog toka.
	

	4.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	5.
	STROPNA LED SVJETILJKA 4
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 23
	

	5.1.
	Stavka uključuje dobavu stropne LED svjetiljke
	

	5.2.
	Promjera 165mm, aluminijsko kućište i polikarbonatni difuzor, snage 13W,svjetlosni tok svjetiljke 1130lm, 3000K
	

	5.3.
	Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 70% svjetlosnog toka.
	

	5.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	6.
	STROPNA LED SVJETILJKA 5
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 14
	

	6.1.
	Stavka uključuje dobavu stropne LED svjetiljke
	

	6.2.
	Promjera 165mm, aluminijsko kućište i polikarbonatni difuzor, snage 13W,svjetlosni tok svjetiljke 1040lm, 3000K
	

	6.3.
	Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 70% svjetlosnog toka.
	

	6.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	7.
	STROPNA LED SVJETILJKA 6
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 2
	

	7.1.
	Stavka uključuje dobavu stropne LED svjetiljke
	

	7.2.
	Promjera 240mm, aluminijsko kućište i polikarbonatni difuzor, snage 24W,svjetlosni tok svjetiljke 2070lm, 3000K
	

	7.3.
	Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 70% svjetlosnog toka.
	

	7.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	8.
	ZIDNI LED REFLEKTOR 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 5
	

	8.1.
	Stavka uključuje dobavu nadgradnog LED reflektora
	

	8.2.
	Aluminijsko kučište, stakleni difuzor, snage izvora 3W
	

	8.3.
	Svjetlosni tok izvora 390lm, 3000K, podesiv smjer izvora +/- 90˚
	

	8.4.
	Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 70% svjetlosnog toka.
	

	8.5.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	9.
	ZIDNA LED SVJETILJKA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 10
	

	9.1.
	Stavka uključuje dobavu zidne LED svjetiljke
	

	9.2.
	Aluminijsko kućište dimenzija 115x255mm
	

	9.3.
	Stakleni difuzor, snage izvora 6W, svjetlosni tok izvora 640lm, 3000K
	

	9.4.
	Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 70% svjetlosnog toka.
	

	9.5.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	10.
	PROJEKTOR 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 15
	

	10.1.
	Stavka uključuje dobavu projektora
	

	10.2.
	3ph adapter, kućište crne boje
	

	10.3.
	Opremljen zaštitom protiv bliještanja
	

	10.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	11.
	PROJEKTOR 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 22
	

	11.1.
	Stavka uključuje dobavu projektora
	

	11.2.
	3ph adapter, kućište bijele boje
	

	11.3.
	Opremljen zaštitom protiv bliještanja
	

	11.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	12.
	OVJESNA ŠINA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 25
	

	12.1.
	Stavka uključuje dobavu 3ph strujne ovjesne šine u crnoj boji s pripadajućim priborom
	

	12.2.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	13.
	DEKORATIVNI STUPIĆ 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 16
	

	13.1.
	Stavka uključuje dobavu dekorativnog stupića s dva LED svjetlosna izvora
	

	13.2.
	Visina 1100mm
	

	13.3.
	Aluminijsko kućište crne boje, difuzor od ravnog prozirnog kaljenog stakla
	

	13.4.
	Svjetlosni  izvori snage 1x10W, svjetlosni tok izvora 1x900lm, 3000K
	

	13.5.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	14.
	DEKORATIVNI STUPIĆ 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 13
	

	14.1.
	Stavka uključuje dobavu dekorativnog stupića s dva LED svjetlosna izvora
	

	14.2.
	Visina 1100mm
	

	14.3.
	Aluminijsko kućište crne boje, klin za montažu u zemlju, difuzor od ravnog prozirnog kaljenog stakla
	

	14.4.
	Svjetlosni  izvori snage 1x10W, svjetlosni tok izvora 1x900lm, 3000K
	

	14.5.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	15.
	DEKORATIVNI STUPIĆ 3
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 4
	

	15.1.
	Stavka uključuje dobavu dekorativnog stupića s dva LED svjetlosna izvora
	

	15.2.
	Visina 2300mm
	

	15.3.
	Aluminijsko kućište crne boje, difuzor od ravnog prozirnog kaljenog stakla
	

	15.4.
	Svjetlosni  izvori snage 10W, svjetlosni tok izvora 900lm, 3000K
	

	15.5.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	16.
	ZIDNI LED REFLEKTOR 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 23
	

	16.1.
	Stavka uključuje dobavu nadgradnog zidnog reflektora
	

	16.2.
	Kućište od polimera, crne boje, stakleni difuzor, promjera 120mm s LED izvorom snage 5W
	

	16.3.
	Svjetlosni tok svjetiljke 360lm, 3000K, podesiv smjer izvora +/- 90˚
	

	16.4.
	Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 70% svjetlosnog toka.
	

	16.5.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	17.
	ZIDNI LED REFLEKTOR 3
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 13
	

	17.1.
	Stavka uključuje dobavu nadgradnog zidnog reflektora
	

	17.2.
	Kućište od polimera, bijele boje, stakleni difuzor, promjera 120mm,sa LED izvorom snage 5W
	

	17.3.
	Svjetlosni tok svjetiljke 360lm, 3000K,podesiv smjer izvora +/- 90˚
	

	17.4.
	Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 70% svjetlosnog toka.
	

	17.5.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	18.
	STROPNA LED SVJETILJKA 7
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 27
	

	18.1.
	Stavka uključuje dobavu nadgradne stropne LED svjetiljke
	

	18.2.
	3 grane maksimalnog promjera 1760mm
	

	18.3.
	Aluminijsko i čelično kućište, bijele boje, metalkrilatni difuzor, snage izvora 27W
	

	18.4.
	Svjetlosni tok svjetiljke2290lm, 3000K
	

	18.5.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	19.
	STROPNA LED SVJETILJKA 8
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 52
	

	19.1.
	Stavka uključuje dobavu nadgradne stropne LED svjetiljke
	

	19.2.
	Aluminijsko kućište, crne boje, metalkrilatni difuzor, snage izvora 7W
	

	19.3.
	Svjetlosni tok svjetiljke 620lm, 3000K, širokokutna optika
	

	19.4.
	Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 80% svjetlosnog toka.
	

	19.5.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	20.
	STROPNA LED SVJETILJKA 9
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 31
	

	20.1.
	Stavka uključuje dobavu nadgradne stropne LED svjetiljke
	

	20.2.
	Aluminijsko kućište, crne boje, metalkrilatni difuzor, snage izvora 13W.
	

	20.3.
	Svjetlosni tok svjetiljke 1330lm, 3000K, širokokutna optika
	

	20.4.
	Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 80% svjetlosnog toka.
	

	20.5.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	21.
	STROPNA LED SVJETILJKA 10
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 24
	

	21.1.
	Stavka uključuje dobavu nadgradne stropne LED svjetiljke
	

	21.2.
	Aluminijsko kućište, bijele boje, metalkrilatni difuzor, snage izvora 13W
	

	21.3.
	Svjetlosni tok svjetiljke 1330lm, 3000K, širokokutna optika
	

	21.4.
	Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 80% svjetlosnog toka.
	

	21.5.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	22.
	STROPNA LED SVJETILJKA 11
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 21
	

	22.1.
	Stavka uključuje dobavu ugradne stropne LED svjetiljke
	

	22.2.
	Aluminijsko kućište, crne boje, metalkrilatni difuzor, snage izvora 7W
	

	22.3.
	Svjetlosni tok svjetiljke 620lm, 3000K
	

	22.4.
	Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 80% svjetlosnog toka.
	

	22.5.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	23.
	DEKORATIVNA LED SVJETILJKA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 20
	

	23.1.
	Stavka uključuje dobavu dekorativne samostojeće LED svjetiljke
	

	23.2.
	Stakleno kućište promjera 180mm, snage 4W
	

	23.3.
	Svjetlosni tok svjetiljke 320lm, 3000K
	

	23.4.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	24.
	STROPNA LED SVJETILJKA 12
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 21
	

	24.1.
	Stavka uključuje dobavu nadgradne stropne LED svjetiljke
	

	24.2.
	Aluminijsko kućište, crne boje, metalkrilatni difuzor, snage izvora 7W
	

	24.3.
	Svjetlosni tok svjetiljke 620lm, 3000K,širokokutna optika
	

	24.4.
	Životni vijek svjetiljke minimalno 50.000h pri 80% svjetlosnog toka.
	

	24.5.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	25.
	OVJESNA SVJETILJKA 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 5
	

	25.1.
	Stavka uključuje dobavu  ovjesne svjetiljke
	

	25.2.
	Opremljene LED izvorom topline 3000K E27
	

	25.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	26.
	OVJESNA SVJETILJKA 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 9
	

	26.1.
	Stavka uključuje dobavu  ovjesne svjetiljke
	

	26.2.
	Opremljene LED izvorom topline 3000K E27
	

	26.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	27.
	OVJESNA SVJETILJKA 3
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 7
	

	27.1.
	Stavka uključuje dobavu  ovjesne svjetiljke
	

	27.2.
	Opremljene LED izvorom topline 3000K E27
	

	27.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	28.
	LED TRAKA
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 65
	

	28.1.
	Stavka uključuje dobavu  LED trake u aluminijskom profilu
	

	28.2.
	Snaga 9,6W/m, 4000K
	

	28.3.
	Direktna rasvjeta stepenica te indirektna rasvjeta zida
	

	28.4
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	29.
	ZIDNA SVJETILJKA 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 25
	

	29.1.
	Stavka uključuje dobavu nadgradne zidne svjetiljke
	

	29.2.
	Baza u crnoj boji
	

	29.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	30.
	ZIDNA SVJETILJKA 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 30
	

	30.1.
	Stavka uključuje dobavu ugradne zidne svjetiljke
	

	30.2.
	Crna boja, montirana uz uzglavlje kreveta
	

	30.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	31.
	SIGURNOSNA SVJETILJKA 1
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 27
	

	31.1.
	Stavka uključuje dobavu asimetrične sigurnosne svjetiljke
	

	31.2.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	32.
	SIGURNOSNA SVJETILJKA 2
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 23
	

	32.1.
	Stavka uključuje dobavu simetrične sigurnosne svjetiljke
	

	32.2.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	33.
	SIGURNOSNA SVJETILJKA 3
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 21
	

	33.1.
	Stavka uključuje dobavu piktogramske nadgradne sigurnosne svjetiljke
	

	33.2.
	Dvostrani piktogram smjer lijevo/desno
	

	33.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	34.
	SIGURNOSNA SVJETILJKA 4
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 4
	

	34.1.
	Stavka uključuje dobavu piktogramske nadgradne sigurnosne svjetiljke
	

	34.2.
	Oznake smjera ravno
	

	34.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	35.
	SIGURNOSNA SVJETILJKA 5
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 9
	

	35.1.
	Stavka uključuje dobavu nadgradne sigurnosne svjetiljke
	

	35.2.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
	

	36.
	SIGURNOSNA SVJETILJKA 6
	

	
	Proizvođač/marka:
	

	
	Model/tip:
	

	
	Količina: 11
	

	36.1.
	Stavka uključuje dobavu piktogramske nadgradne sigurnosne svjetiljke
	

	36.2.
	Oznake smjera ravno
	

	36.3.
	Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci
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