## Sheet1
TROŠKOVNIK "SE ENERGYPLUS" Sunčana elektrana "SE ENERGYPLUS" za vlastitu potrošnju, priključne snage 100kW Sve stavke, ukoliko drugačije nije navedeno, obuhvaćaju dobavu, transport na lokaciju, montažu, sve do pune funkcionalnosti.
PROIZVODNO-UPRAVNA ZGRADA
Pozicija | Opis | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupno
1.1.1 | Fotonaponski modul, polikristalni, nominalne snage 280W, dimenzija 1670x1000x40, tip kao Q cells BFR-G4.1 ili jednakovrijedan | kom | 234
1.1.2 | Aluminijski profil za montažu na nosive trokute 36x45, duljine 6200mm, tip kao Nika konstrukcije NS-0001 ili jednakovrijedan | kom | 170
1.1.3 | Trokutni nosači za modul duljine 1670mm, nagiba 25°, tip kao Nika konstrukcije NS-TC-X DEG ili jednakovrijedan | kom | 80
1.1.4 | Trokutni nosači za modul duljine 1670mm, nagiba 15°, tip kao Nika konstrukcije NS-TC-X DEG ili jednakovrijedan | kom | 100
1.1.5 | Trapezna papuča za montažu na trapezni lim, EPDM guma + vijci ili jednakovrijedan | kom | 360
1.1.6 | Krajnja klik kopča, za modul 40mm, tip kao Nika Konstrukcije NS-0006 ili jednakovrijedan | kom | 24
1.1.7 | Srednja klik kopča, za modul 40mm, tip kao Nika Konstrukcije NS-0005 ili jednakovrijedan | kom | 500
1.1.8 | Vijak EJOT (za trapeznu papuču) | kom | 1500
1.1.9 | Spregovi za horizontalnu stabilizaciju | kom | 20
1.1.10 | Vijak SMD 5.5 × 25 (s bimetalnom glavom za spregove) | kom | 80
1.1.11 | Pred-montirani elemet za međusbno spajanje profila (NS-0008) | kom | 780
1.1.12 | Spojnik za aluminijske profile, tip kao Nika konstrukcije NS-SP ili jednakovrijedan | kom | 340
1.1.13 | Solarni kabel PV1-F, 1x6mm2, crveni | m | 850
1.1.14 | Solarni kabel PV1-F, 1x6mm2, crni | m | 600
1.1.15 | MC4 konektori, par | komplet | 24
1.1.16 | Razvodna kutija IP65, opremljena sa dvopolnim odvodnikom prenapona 1000V DC, montaža na potkonstrukciju, 4 uvodnice s donje strane za prolaz kablova PV1-F 1x6mm2 i jedna uvodica za prolaz kabela P/F 1x16mm2 | kom | 12
1.1.17 | Mrežni izmjenjivač nazivne snage 20kW, dva nezavisna MPPT ulaza, 1000V DC, tip kao SMA STP 20000TL-30 ili jednakovrijedan | kom | 3
1.1.18 | Komunikacijski uređaj za izmjenjivače, tip kao SMA Cluster Controller S ili jednakovrijedan | kom | 1
1.1.19 | Kabel FG7OR, 5x6mm2 | m | 30
1.1.20 | Kabel FG7OR, 5x35mm2 | m | 20
1.1.21 | Kabel P/F 1x70mm2 | m | 50
1.1.22 | Kabel S/FTP, cat. 6 | m | 220
1.1.23 | DC razvodni ormar (R-DC-1) opremljen sa: -Zidni ormar, metalni, IP66, 800x800x210 (VxŠxD) - Rastavna sklopka za cilind. osig. 10x38mm, 2P/20A, Fotonapon (13 kom) - Grebenasta sklopka 0-1/2P/32A/1kV DC, na DIN nosač (6 kom) - Odvodnik prenapona, Photec 1000V DC/12,5kA kl. B/C (6 kom) sa uvodnicama, stezaljkama i svim spojnim materijalom, opremljen do potpune funkcionalnosti, ispitan | kom | 1
1.1.24 | AC razvodni ormar (R-AC-1) opremljen sa: - Zidni ormar, metalni, IP66, 800x600x210 (VxŠxD) - Zaštitni prekidač, B karakteristika, 32A, 3-polni, 10kA (3 kom) - FID sklopka 40-4-01/A (puls) (3 kom) - Kompaktni prekidač snage tip A, 3P/100A/25kA, MC1 (1 kom) - Odvodnik prenapona COMBTECkl.B/C TNS 275/12.5kA (1 kom) - FID sklopka 25-2-003/AC, 10kA (1 kom) - Zaštitni prekidač, B karakteristika, 10A, 1-polni, 10kA (1 kom) - Zaštitni prekidač, B karakteristika, 16A, 1-polni, 10kA (1 kom) - Šuko utičnica, na DIN nosač (2 kom) sa uvodnicama, stezaljkama i svim spojnim materijalom, opremljen do potpune funkcionalnosti, ispitan | kom | 1 |  | 0
1.1.25 | Glavni AC ormar sunčane elektrane (R-SE) opremljen sa: - zidni ormar, metalni, IP55, 1000x1000x300 (VxŠxD), dvokrilni - Nosač sabirnica, 3-polni, učvršćenje iznutra, sustav 60mm - Nosač PE/N sabirnica, 2-polni, za sustav 60mm - Završni pokrov za 3P nosač sabirnica, sustav 60mm - Standardna bakrena sabirnica, 30x5mm ¦450A¦ 2.4m,pokositrena - Univerzalna stezaljka 16-120mm², za na sabirnice deblj. 5mm - Adapter za montažu MC1 na sabirnički sistem 60mm, 3P, 160A (3 kom) - Adapter za montažu MC2 na sustav 60mm, 3P/250A - Kompaktni prekidač snage tip A, 3P/40A/25kA, MC1 - Kompaktni prekidač snage tip A, 3P/50A/25kA, MC1 - Kompaktni prekidač snage tip A, 3P/125A/25kA, MC1 - Kompaktni prekidač snage tip A, 3P, 25kA, 200A, MC2 - Zaštitni prekidač, B karakteristika, 2A, 1-polni, 10kA - Ventilator s filterom 252x252x97mm IP54, 41W, 116m3/h - Termostat za ventilator, 1 radni kontakt, plavi | kom | 1
1.1.26 | Kabelske kanalice PK100 sa poklopcem | m | 150
1.1.27 | Proboj armirano-betonskog zida na SZ pročelju, za prolaz DC kablova. Saniranje spoja po završetku radova | komplet | 1
1.1.28 | Polaganje energetskog kabela 5x6mm2 i spajanje na R-AC-1, odnosno na izmjenjivače | komplet | 1
1.1.29 | Polaganje energetskog kabela 5x35mm2 na postojeće kabelske police i izrada spojeva u R-AC-1 odnosno R-SE | komplet | 1
1.1.30 | Žica od alu. Legure 8mm, tip kao Hermi AH1 ili jednakovrijedan | m | 300
1.1.31 | Vezna spojnica za okrugli vodič i lim, tip kao Hermi KON04 ili jednakovrijedan | kom | 40
1.1.32 | Mjerna križna spojnica (okrugli i plosnati vodič), tip kao Hermi KON02 ili jednakovrijedan | kom | 8
1.1.33 | Žljebna spojnica, tip kao Hermi KON06 ili jednakovrijedna | kom | 8
1.1.34 | Kontaktna spojnica, tip kao Hermi KON05 ili jednakovrijedan | kom | 20
1.1.35 | Sljemenski nosač, tip kao Hermi SON16 ili jednakovrijedan | kom | 290
1.1.36 | Zidni nosač, tip kao Hermi ZON08 ili jednakovrijedan | kom | 80
1.1.37 | Loveća palica duljine 1,5m, tip kao Hermi LOP1,5 ili jednakovrijedan | kom | 15
1.1.38 | Nosač loveće palice, tip kao Hermi LOP-P16 ili jednakovrijedan | kom | 15
1.1.39 | Spojnica, tip kao Hermi KON02 ili jednakovrijedan | kom | 15
1.1.40 | Spojnica, tip kao Hermi KON07 ili jednakovrijedan | kom | 15
1.1.41 | Okomita zaštita gola 1,5m, tip kao Hermi VZ ili jednakovrijedan | kom | 8
1.1.42 | Mosač za okomitu zaštitu VZ, tip kao Hermi VZ08 ili jednakovrijedan | kom | 16
1.1.43 | Sitni potrošni materijal | komplet | 1
UKUPNO
POSLOVNO-PROIZVODNA GRAĐEVINA 2
Pozicija | Opis | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupno
1.2.1 | Fotonaponski modul, polikristalni, nominalne snage 280W, dimenzija 1670x1000x40, tip kao Q cells BFR-G4.1 ili jednakovrijedan | kom | 80
1.2.2 | Aluminijski profil 36x45, duljine 6200mm, tip kao Nika konstrukcije NS-0001 ili jednakovrijedan | kom | 27
1.2.3 | Trapezna papuča za montažu na trapezni lim, EPDM guma + vijci ili jednakovrijedan | kom | 120
1.2.4 | Krajnja klik kopča, za modul 40mm, tip kao Nika Konstrukcije NS-0006 ili jednakovrijedan | kom | 16
1.2.5 | Srednja klik kopča, za modul 40mm, tip kao Nika Konstrukcije NS-0005 ili jednakovrijedan | kom | 155
1.2.6 | Spojnik za aluminijske profile, tip kao Nika konstrukcije NS-SP ili jednakovrijedan | kom | 32
1.2.7 | Solarni kabel PV1-F, 1x6mm2, crveni | m | 180
1.2.8 | Solarni kabel PV1-F, 1x6mm2, crni | m | 100
1.2.9 | MC4 konektori, par | komplet | 8
1.2.10 | Razvodna kutija IP65, opremljena sa dvopolnim odvodnikom prenapona 1000V DC, montaža na potkonstrukciju, 4 uvodnice s donje strane za prolaz kablova PV1-F 1x6mm2 i jedna uvodica za prolaz kabela P/F 1x16mm2 | kom | 4
1.2.11 | Mrežni izmjenjivač nazivne snage 20kW, dva nezavisna MPPT ulaza, 1000V DC, tip kao SMA STP 20000TL-30 ili jednakovrijedan | kom | 1
1.2.12 | Kabel FG7OR, 5x6mm2 | m | 5
1.2.13 | Kabel FG7OR, 5x35mm2 | m | 90
1.2.14 | DC razvodni ormar (R-DC-2) opremljen sa: -Zidni ormar, metalni, IP66, 800x400x300 (VxŠxD) - Rastavna sklopka za cilind. osig. 10x38mm, 2P/20A, Fotonapon (4 kom) - Grebenasta sklopka 0-1/2P/32A/1kV DC, na DIN nosač (2 kom) - Odvodnik prenapona, Photec 1000V DC/12,5kA kl. B/C (2 kom) sa uvodnicama, stezaljkama i svim spojnim materijalom, opremljen do potpune funkcionalnosti, ispitan | kom | 1
1.2.15 | AC razvodni ormar (R-AC-2) opremljen sa: - Zidni ormar, metalni, IP66, 600x400x210 (VxŠxD) - Zaštitni prekidač, B karakteristika, 40A, 3-polni, 10kA (1 kom) - Zaštitni prekidač, B karakteristika, 32A, 3-polni, 10kA (1 kom) - FID sklopka 40-4-01/A (puls) (1 kom) - Odvodnik prenapona COMBTECkl.B/C TNS 275/12.5kA (1 kom) - FID sklopka 25-2-003/AC, 10kA (1 kom) - Zaštitni prekidač, B karakteristika, 10A, 1-polni, 10kA (1 kom) - Zaštitni prekidač, B karakteristika, 16A, 1-polni, 10kA (1 kom) - Šuko utičnica, na DIN nosač (2 kom) sa uvodnicama, stezaljkama i svim spojnim materijalom, opremljen do potpune funkcionalnosti, ispitan | komplet | 1 |  | 0
1.2.16 | Kabelske kanalice PK100 sa poklopcem | m | 25 |  | 0
1.2.17 | Žica od alu. Legure 8mm, tip kao Hermi AH1 ili jednakovrijedan | m | 85
1.2.18 | Vezna spojnica za okrugli vodič i lim, tip kao Hermi KON04 ili jednakovrijedan | kom | 15
1.2.19 | Mjerna križna spojnica (okrugli i plosnati vodič), tip kao Hermi KON02 ili jednakovrijedan | kom | 4
1.2.20 | Žljebna spojnica, tip kao Hermi KON06 ili jednakovrijedna | kom | 4
1.2.21 | Kontaktna spojnica, tip kao Hermi KON05 ili jednakovrijedan | kom | 10
1.2.22 | Sljemenski nosač, tip kao Hermi SON16 ili jednakovrijedan | kom | 80
1.2.23 | Zidni nosač, tip kao Hermi ZON08 ili jednakovrijedan | kom | 25
1.2.24 | Loveća palica duljine 1,5m, tip kao Hermi LOP1,5 ili jednakovrijedan | kom | 4
1.2.25 | Nosač loveće palice, tip kao Hermi LOP-P16 ili jednakovrijedan | kom | 4
1.2.26 | Spojnica, tip kao Hermi KON02 ili jednakovrijedan | kom | 4
1.2.27 | Spojnica, tip kao Hermi KON07 ili jednakovrijedan | kom | 4
1.2.28 | Okomita zaštita gola 1,5m, tip kao Hermi VZ ili jednakovrijedan | kom | 4
1.2.29 | Mosač za okomitu zaštitu VZ, tip kao Hermi VZ08 ili jednakovrijedan | kom | 8
1.2.30 | Sitni potrošni materijal | komplet | 1
UKUPNO
POSLOVNO-PROIZVODNA GRAĐEVINA 1
Pozicija | Opis | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupno
1.3.1 | Fotonaponski modul, polikristalni, nominalne snage 280W, dimenzija 1670x1000x40, tip kao Q cells BFR-G4.1 ili jednakovrijedan | kom | 84
1.3.2 | Aluminijski profil 36x45, duljine 6200mm, tip kao Nika konstrukcije NS-0001 ili jednakovrijedan | kom | 32
1.3.3 | Trapezna papuča za montažu na trapezni lim, EPDM guma + vijci ili jednakovrijedan | kom | 150
1.3.4 | Krajnja klik kopča, za modul 40mm, tip kao Nika Konstrukcije NS-0006 ili jednakovrijedan | kom | 50
1.3.5 | Srednja klik kopča, za modul 40mm, tip kao Nika Konstrukcije NS-0005 ili jednakovrijedan | kom | 150
1.3.6 | Spojnik za aluminijske profile, tip kao Nika konstrukcije NS-SP ili jednakovrijedan | kom | 50
1.3.7 | Solarni kabel PV1-F, 1x6mm2, crveni | m | 200
1.3.8 | Solarni kabel PV1-F, 1x6mm2, crni | m | 100
1.3.9 | MC4 konektori, par | komplet | 5
1.3.10 | Razvodna kutija IP65, opremljena sa dvopolnim odvodnikom prenapona 1000V DC, montaža na potkonstrukciju, 4 uvodnice s donje strane za prolaz kablova PV1-F 1x6mm2 i jedna uvodica za prolaz kabela P/F 1x16mm2 | kom | 4
1.3.11 | Mrežni izmjenjivač nazivne snage 20kW, dva nezavisna MPPT ulaza, 1000V DC, tip kao SMA STP 2000TL-30 ili jednakovrijedan | kom | 1
1.3.12 | Kabel FG7OR, 5x6mm2 | m | 5
1.3.13 | Kabel FG7OR, 5x35mm2 | m | 75
1.3.14 | DC razvodni ormar (R-DC-3) opremljen sa: -Zidni ormar, metalni, IP66, 800x400x300 (VxŠxD) - Rastavna sklopka za cilind. osig. 10x38mm, 2P/20A, Fotonapon (5 kom) - Grebenasta sklopka 0-1/2P/32A/1kV DC, na DIN nosač (2 kom) - Odvodnik prenapona, Photec 1000V DC/12,5kA kl. B/C (2 kom) sa uvodnicama, stezaljkama i svim spojnim materijalom, opremljen do potpune funkcionalnosti, ispitan | kom | 1
1.3.15 | AC razvodni ormar (R-AC-3) opremljen sa: - Zidni ormar, metalni, IP66, 600x400x210 (VxŠxD) - Zaštitni prekidač, B karakteristika, 40A, 3-polni, 10kA (1 kom) - Zaštitni prekidač, B karakteristika, 50A, 3-polni, 10kA (1 kom) - FID sklopka 40-4-01/A (puls) (1 kom) - Odvodnik prenapona COMBTECkl.B/C TNS 275/12.5kA (1 kom) - FID sklopka 25-2-003/AC, 10kA (1 kom) - Zaštitni prekidač, B karakteristika, 10A, 1-polni, 10kA (1 kom) - Zaštitni prekidač, B karakteristika, 16A, 1-polni, 10kA (1 kom) - Šuko utičnica, na DIN nosač (2 kom) sa uvodnicama, stezaljkama i svim spojnim materijalom, opremljen do potpune funkcionalnosti, ispitan | komplet | 1
1.3.16 | Kabelske kanalice PK100 sa poklopcem | m | 40
1.3.17 | Žica od alu. Legure 8mm, tip kao Hermi AH1 ili jednakovrijedan | m | 260
1.3.18 | Vezna spojnica za okrugli vodič i lim, tip kao Hermi KON04 ili jednakovrijedan | kom | 30
1.3.19 | Mjerna križna spojnica (okrugli i plosnati vodič), tip kao Hermi KON02 ili jednakovrijedan | kom | 10
1.3.20 | Žljebna spojnica, tip kao Hermi KON06 ili jednakovrijedna | kom | 12
1.3.21 | Kontaktna spojnica, tip kao Hermi KON05 ili jednakovrijedan | kom | 20
1.3.22 | Sljemenski nosač, tip kao Hermi SON16 ili jednakovrijedan | kom | 240
1.3.23 | Zidni nosač, tip kao Hermi ZON08 ili jednakovrijedan | kom | 80
1.3.24 | Loveća palica duljine 1,5m, tip kao Hermi LOP1,5 ili jednakovrijedan | kom | 6
1.3.25 | Nosač loveće palice, tip kao Hermi LOP-P16 ili jednakovrijedan | kom | 6
1.3.26 | Spojnica, tip kao Hermi KON02 ili jednakovrijedan | kom | 6
1.3.27 | Spojnica, tip kao Hermi KON07 ili jednakovrijedan | kom | 6
1.3.28 | Okomita zaštita gola 1,5m, tip kao Hermi VZ ili jednakovrijedan | kom | 10
1.3.29 | Mosač za okomitu zaštitu VZ, tip kao Hermi VZ08 ili jednakovrijedan | kom | 20
1.3.30 | Sitni potrošni materijal | komplet | 1
UKUPNO
ZAJEDNIČKE STAVKE
1.4.2 | Ispitivanje el. Instalacija i izdavanje atesta | komplet | 1
1.4.3 | Ispitivanje elektrane prema EN 50160 i izrada elaborata o utjecaja elektrane na mrežu | komplet | 1
1.4.4 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja | komplet | 1
1.4.5 | Parametriranje svih izmjenjivača u skladu sa elektroenergetskom suglasnošću i izdavanje pripadajuće izjave | komplet | 1
1.4.6 | Parametriranje uređaja za daljinski nadzor, prijava elektrane na sustav daljinskog nadzora i priprema vizualizacije | komplet | 1
1.4.7 | Izrada protokola za ispitivanje u probnom radu te izdavanje pripadajućeg izvještaja | komplet | 1
UKUPNO
REKAPITULACIJA
1.1 | PROIZVODNO-UPRAVNA ZGRADA
1.2 | POSLOVNO-PROIZVODNA GRAĐEVINA 2
1.3 | POSLOVNO-PROIZVODNA GRAĐEVINA 1
1.4 | ZAJEDNIČKE STAVKE