## Tehnicki opis
TEHNIČKI OPIS
1.0. | OPIS GRAĐEVINE
Stambeni toranj je slobodnostojeća građevina visine podrum (djelomično ukopan)+prizemlje +17 katova, s time da je 17. kat oblikovan kao uvučena etaža (dio je prohodna terasa).
Zgrada je svojom konstrukcijom i primjenjenim materijalima karakteristična za gradnju višestambenih zgrada novijih dijelova grada iz razdoblja gradnje 60-70 tih godina 20. stoljeća. Građevina predstavalja tipski projekt, a istovjetne zgrade, s manjim izmjenama u pogledu broja stanova, te oblikovanja staklenih stijena i prozora, u više dijelova grada; na Pešćenici, Trešnjevci i Novom Zagrebu. Konstruktivni sustav je masivan armirano betonski, kojeg čine armirano betonski stupovi i zidovi, armirano betonske međukatne konstrukcije i konstrukcija ravnih krovova u više nivoa. Temeljenje je armirano betonskom temeljnom pločom veće debljine. Parapeti ispod prozora su manje debljine, nenosivi, kao i pregradni zidovi između soba stana. Građevina ima kompletnu unutarnju oblogu od siporeksa i ispunu od toplinski izolirajućeg materijala ali u vrlo tankoj debljini, s mogućnošću pojave kondenzacije vodene pare, obzirom da je iznutra. Zidovi prema stubištu su također obloženi siporeksom s unutarnje strane. Postojeći prozori su drveni, krilo na krilo, s dvostrukim ostakljenjem, a više od 40% prozora zamijenjeno je novim s PVC okvirima i izo ostakljenjem, koji imaju bolja svojstva, međutim najveći dio ne zadovoljava današnje propise, no u svakom slučaju isti se ne mijenjaju jer su u odličnom stanju ili potpuno novi. Zašita od insolacije je vanjskim roletama.
Toplinska zaštita je u skladu s vremenom građenja, nedostatna u odnosu na današnje propise.
Građevina je u cijelosti dovršena. Zbog starosti i nedovoljne toplinske zaštite zgrade prisutna je veća građevinska šteta na ovojnici zgrade, posebno pročelju. Zbog nedovoljne toplinske izolacije zgrade prisutni su neracionalni gubitci energije za grijanje tijekom sezone grijanja.
Temeljem energetskog pregleda zgrade, vizualnog pregleda i uvida u raspoloživu projektnu dokumentaciju provedena je analiza fizikalnih svojstava konstruktivnih elemenata ovojnice zgrade, odnosno predložene su mjeru za energetsku obnovu iste.
Predmet ove tehničke dokumentacije je energetska obnova ovojnice uz očuvanje izvornih graditeljskih značajki i obilježja, posebno pročelja i krovišta:
- obnova pročelja na način da se predvidi etics pročelje (primjenom fasade mineralne ili kamene vune (obavezno zbog svojstva negorivosti – kako se ne bi ugrozilo bitno svojstvo građevine vezano za zaštitu od požara (spriječavanje širenja požara iz stana u stan), ljepljene, dodatno tiplane plastičnim pričvrsnicama, te sa završnom tankoslojnom silikonskom žbukom – propisane paropropusnosti za mineralnu ili kamenu vunu), zajedno sa svim pripadajućim radovima kao što je montaža skele, limarski radovi, uključujući i rješavanje svih toplinskih mostova. Završna obrada pročelja se predviđa po uzoru na izvornu u teksturi i boji (bijela i siva boja); obnova uključuje i toplinsku izolaciju podgleda malog stropa iznad otvorenog prolaza, te obradu podova i podgleda balkona, te obnovu bravarije, obzirom na prisutna veća oštećenja. Zahvatom se predviđa uklanjanje dograđene nadstrešnice iznad balkona u prizemlju te uklanjanje i ponovna montaža elemanata na pročelju (kao vanjske klima jedinice
- Energetska obnova krova predviđa se na način da se uklone svi završni slojevi krova do postojeće hidroizolacije, izvrši pregled postojećeg stanja, te eventualno oštećeni dijelovi krova uklone, iznad se predviđa sintetska parna brana – na bazi polietilenske folije, toplinska izolacija tvrdom kamenom vunom, sintetska jednoslojna TPO hidroizolacijska traka obostrano u geotekstilu, iznad koje se predviđa nasip uvaljanog šljunka na ravnom neprohodnom krovu, odnosno postava kulir betonskih prefabriciranih ploča veličine 40x40 na tipskim neoprenskim podlošcima na prohodnom krovu. U sklopu obnove krovova potrebno je nadograditi instalaciju krovne odvodnje, odnosno zamijeniti postojeća vodolovna grla, obzirom da se povećava nivo podova, te obraditi nove pragove postojećih vrata, kao i eventualna većih oštećenja uslijed prodora vode unutarnjih dijelova zida.
- Zahvatom se predviđa i zamjena stolarije i bravarije na zajedničkim dijelovima zgrade i dijelu stanova, s time da zamjenska stolarija će biti s PVC višekomornim okvirima, ostakljena IZO, LOW E ostakljenjem (ispuna argon s dodatnim termorefleksnim premazom, koeficjenta prolaza topline ostakljenja U=1,1 W/m2K, odnosno koeficjenta prolaza topline okvira i ostakljenja zajedno U=1,3 W/m2K. Nova stolarija na stanovima mora imati zaštitu od insolacije eslingen roletama. Predviđa se i zamjena glavnih ulaznih vrata u prizemlju - vrata su s aluminijskim okvirima s prekinutim toplinskim mostom, ostakljena dvostrukim izo-low E ostakljenjem (termorefleksni premaz+ispuna argon), stakla su kaljena.
Općenito predviđa se obnova kompletne limarije zgrade, horizontalnih i vertikalnih oluka zgrade te prozorskih klupčica zgrade.
Radovi obuhvaćaju uklanjanje postojećih klima uređaja te postava novih konzolnih nosača na balkonima ili iznimno za sobe na najvećoj udaljenosti od balkona u pravilnom nizu, a sukladno gradskoj odluci koja se odnosi na postavu klima uređaja te postava vertikalnog odvoda kondenzata ispod obloge pročelja sa priključkom svakog stana uz balkone, odnosno iznimno uz stup za sobe na najvećoj udaljenosti od balkona.
Radovima nije obuhvaćen servis i ponovno puštanje klima u pogon (isto je na teret suvlasnika).
2.0. | IZVOĐENJE RADOVA
Izvođenje radova kontrolira;
- strukovni nadzor naručitelja
Faze radova obnove se okvirno;
- postava fasadnih skela i zaštite
- uklanjanje dotrajalih dijelova građevine i odvoz na deponiju
- demontaža elemenata pročelja (natpisne ploče) i ponovna montaža
- razgradnja dijelova ravnih krovova
- demontaža postojećih klima uređaja
- zaštita od atmosferilija
- demontaža bravarije / stolarije
- montaža stolarije
- montaža klima uređaja te odvoda kondenzata
- izvođenje etics pročelja
- izvođenje toplinske i hidroizolacije ravnih krovova
- postava limarije
- demontaža skele i zaštite
- završno čišćenje
Izvoditelj radova dužan je izraditi detaljan terminski plan radova, razrađen po fazama radova, ovjeren od nadzorne službe naručitelja.
Svaka faza radova mora biti preuzeta od nadzorne službe, s odobrenjem sljedeće faze.
Projektant: Silvija Zormanić Jagodić, mag.ing.arch.

## Opci uvjeti
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA
Ovim troškovnikom obuhvaćeni su svi građevinski radovi na pročelju zgrade, stropu prema potkrovlju i krovištu zgrade (energertska obnova), te prateći radovi koje je neophodno izvesti u sklopu energetske obnove.
Ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do odstupanja od podataka iz troškovnika u odnosu na podatke iz projekta (opisi i nacti) mjerodavni su podaci iz projekta.
Prije podnošenja ponude za izvođenje radova ponuđač je dužan upoznati se s kompletnom projektnom dokumentacijom dostupnom u trenutku davanja ponude, izvršiti detaljan pregled gradilišta, odnosno postojeće građevine.
Za sve nejasnoće vezane za projekt, odnosno troškovnik ponuđač je dužan pismenim putem zatražiti tumačenje projektanta.
Svi radovi na građevini izvode se po opisu pojedine stavke troškovnika, općim i posebnim uvjetima izvođenja, važećim tehničkim propisima i normama, te pravilima struke.
Izvedeni radovi u cijelosti moraju odgovarati opisu troškovnika, odnosno projekta.
Investitor si pridržava pravo da prije početka radova na pojedinim stavkama zatraži uzorke, koji se čuvaju na gradilištu, a izvedeni radovi u cijelosti moraju odgovarati usvojenim uzorcima.
Eventualne izmjene materijala, kao i način izvedbe moraju se izvršiti isključivo uz pismenu dozvolu projektanta i nadzornog inženjera.
Sve mjere u nacrtima, odnosno već izvedenim radovima provjeravati u naravi.
Jediničnom cijenom obuhvatiti slijedeće troškove:
- | rada
- | materijala, osnovnog i pomoćnog
- | ispitivanja materijala i konstrukcija
- | transporta, vanjskog i unutarnjeg
- | mehanizacije
- | osiguranje postojećeg dijela građevine
- | osiguranje i regulaciju prometa
- | skele, bez obzira na visinu i vrstu
- | prilazne rampe, mostove, ograde i druga osiguranja, kompletne građevine i pojedinih dijelova
- | energenata
- | osiguranje građevine, postojeće i u izgradnji, tijekom građenja kod osiguravajućeg društva
- | podupiranja dijelova konstrukcije, kao i postojećih dijelova tijekom razgradnje i građenja
- | zaštita od vremenskih utjecaja
- | čišćenje građevine tijekom izvođenja radova, kao i završno čišćenje
- | odvoz građevinskog otpada
- | ostale režijske troškove gradilišta i osoblja
- | prehranu, prijevoz i smještaj djelatnika
- | čuvarsku službu
U slučaju izvođenja radova po sistemu građevinske knjige istu izvođač mora ažurno voditi i dati je na ovjeru nadzornoj službi.
Isplata izvedenih radova moguća je isključivo na temelju ovjerene građevinske knjige.
Izmjene jediničnih cijena ili cijena nepredviđenih radova moguća su samo uz predočenje analize cijena koja sadrži cijene radova, transporta po građevinskim normama (IGH - Zagreb ili drugi priznati izvor).
Jedinične cijene su nepromjenjive i u slučaju odstupanja od količine određene troškovnikom.
Prije početka radova izvođač je dužan izraditi shemu organizacije gradilišta, kao i dinamički plan izvođenja radova, sa točno određenim fazama te plan građenja (zaštita na radu).
Pod troškovima rada podrazumijevaju se troškovi rada neposrednih djelatnika, kao i režijskih djelatnika gradilišta i uprave.
Trošak materijala podrazumijeva osnovni materijal koji se ugrađuje, kao i pomoćni koji služi kod izrade ili ugradnje.
Za osnovni materijal prije ugradnje potrebno je predočiti odgovarajuće dokaze kvalitete.
Nadzorna služba pridržava si pravo kontrolnih ispitivanja materijala, ukoliko sumnja u kvalitetu, a na trošak investitora ukoliko se dokaže kvaliteta, u protivnom trošak snosi izvoditelj.
Prilikom tehničkog prijema građevine ili dijela građevine izvođač je dužan o svom trošku pribaviti sve potrebne dokaze kvalitete o svom trošku tražene tehničkom dokumentacijom, važećim pravilnicima i normama, a isto se odnosi i na zahtjeve članova komisije za tehnički prijem.
Troškovi transporta odnose se na vanjske trasnporte, te unutarnje, horizontalne i vertikalne.
U jediničnom trošku je i sva mehanizacija gradilišta koja služi za izradu i ugradnju materijala, osiguranje gradilišta od prodora vode i slično.
Postojeću građevinu tijekom građenja treba osigurati na način da ne dođe do oštećenja iste, kao i za mogućnost nesmetanog korištenja tijekom gradnje.
S investitorom odnosno komunalnom službom grada treba dogovoriti mogućnost korištenja postojećeg dijela zgrade (parking) i dvorišta što je potrebno prikazati organizacijom gradilišta.
Dio dvorišta koji se koristi mora se bez posebne nadoknade dovesti u prvobitno stanje. Korištenje javno prometnih površina za organizaciju gradilišta je u nadležnosti i trošku izvoditelja radova.
Promet javnim prometnicama oko građevine mora biti neometan, odnosno reguliran na način i propisan nadležnom gradskom službom za promet.
U trošku osiguranja i regulacije prometa podrazumijevaju se i odgovarajuća signalizacija, zaštitne ograde i skele.
Sve vrste skela, bez obzira na namjenu ili veličinu uključene su u jedinične cijene, osim onih skela koje su izričito navedene u troškovniku.
Postavljene skele koriste se jedno ili višekratno, ovisno o ogranizaciji građenja.
Pod troškom energentata podrazumijeva se trošak električne enegije, vode i slično.
Izvoditelj radova je dužan o svom trošku osigurati potrebnu količinu energenata, snositi trošak priključka i mjerenja.
Prije početka radova izvoditelj radova dužan je izvršiti osiguranje postojeće građevine, kao i dijela građevine u izgradnji kod osiguravajućeg društva od svih očekivanih rizika, uključivo djelatnike, prolaznike, mehanizaciju i slično, kao i krađa i oštećenja.
Prilikom rušenja i demontaža, kao i izvođenja radova u jediničnim troškovima je kompletno osiguranje (podupiranje i slično) svih dijelova konstrukcije do trenutka samostalnog preuzimanja odgovarajućih opterećenja.
Uzimajući u obzir vremenski period građenja potrebno je predvidjeti trošak osiguravanja od vremenskih utjeaja (temperatura, kiša, vjetar, poplava) kao i primjenu odgovarajućih aditiva, zaštita i sličnog.
Trošak čišćenja tijekom građenja, kao i nakon završetka građenja podrazumijeva čišćenje dijelova građevine nakon svake faze radova, te završno čišćenje dijelova građevine nakon svake faze radova, te završno čišćenje kompletne građevine ( prozori, staklene stijene, pročelja), kao i okoliša zgrade, pri čemu se podrazumijeva i vanjsko uređenje neposrednog okoliša povratom u prvobitno stanje.
Trošak odvoza građevinskog otpada podrazumijeva odvoz periodičan ili završni građevinskog otpada i smeća, a obuhvaćen je troškovnikom kao posebne stavke te naknadu za odlaganje.
Trošak čuvarske službe podrazumijeva osiguranje danonoćne pristunosti čuvara, koji ujedno kontroliraju i ulaz-izlaz sa gradilišta materijala, vozila, mehanizacije i djelatnika, ovisno o organizaciji gradilišta ili na drugi način osigurava gradilište.
Prilikom obračuna radova primjenjuju se priznate norme u graditeljstvu (npr. IGH Zagreb), a u slučaju neusklađenosti projekta i stavki troškovnika obračun se vrši po važećim normativima.
Prilikom građenja, odnosno davanja ponude izvođač je dužan prilikom davanja ponude dostaviti:
- | netto cijene djelatnika - satnice
- | faktor, kojim su obuhvaćeni naprijed navedeni radovi
- | manipulativni trošak - faktor za radove eventualno trećih osoba
- | cijene osnovnih materijala koji se ugrađuju
- | cijene mehanizacije
Isto se primjenjuje kod obračuna i izrada analiza cijena za nepredviđene radove.
Za nepredviđene radove primjenjuju se već ugovorene jedinične cijene, ukoliko se radi o istoj vrsti rada, koja se može usporediti.
Primijenjeni propisi
- | Zakon o gradnji (NN 153/13)
- | Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)
- | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14)
- | Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
- | Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05)
- | Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima(NN 51/08)
- | Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)
- | Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta(NN 42/05)
- | Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)
- | Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)
- | Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02)
- | Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
- | Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08)
- | Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)
- | Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83)
- | Zakon o zaštiti zraka
- | Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)
- | Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
- | Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
- | Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)
- | Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11)
- | Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- | Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)
- | Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97)
- | Posebne uzance u građenju (NN 53/91)
- | Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, članak 65. stavak 2, 79/07, 38/09, 127/10)
- | Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08)

## Posebni uvjeti
POSEBNI UVJETI
PRIPREMNI RADOVI
Prije početka radova potrebno je urediti gradilište sukladno zakonu, tehničkim propisima i uvjetima nadležnih tijela, osobito s aspekta sigurnosti građevine, djelatnika i vanjskog prometa.
Dijelove uklonjene građevine koji se ponovno ugrađuju privremeno deponirati uz odgovarajuću zaštitu.
Prilikom uklanjanja dijelova građevine osobitu pažnju posvetiti stabilnosti preostalog dijela građevine tu u tom smislu predvidjeti potrebna podupiranja i slična osiguranja, zaštitne oplate i skele.
U sklopu uklanjanja dijelova građevine uklanjaju se i dijelovi postavljenih instalacija bez posebne naknade, osim ako nije obuhvaćeno troškovnikom.
PRIMIJENJENI PROPISI
- | Zakon o otpadu (NN 178/04)
- | Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
- | Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)
ZIDARSKI RADOVI
Svi materijali, koji će se upotrijebiti za izradu pročelja, trebaju imati potvrdu sukladnosti kao dokaz standardne kvalitete.
Ukoliko se potvrde sukladnosti ne pribave od isporučioca, dokaz standardne kvalitete treba provesti ispitivanjem iz isporučene vrste prije njezine ugradbe.
Svi radovi trebaju biti izvedeni prema Tehničkom propisu za zidane konstrukcije NN 1/07, te prema normama za te radove.
- | HRN EN 1745:2003 – Zidovi i proizvodi za zidanje - Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti
- | HRN EN 13501-1:2002 – razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru-1.dio:razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar
- | HRN EN 13658-2:2006 - Metalni profili i nosači za žbuku - Definicije, zahtjevi i ispitne metode - 2. dio: Vanjske žbuke
- | HRN EN 15824:2009 - Specifikacije za vanjske i unutrašnje žbuke na osnovi organskih veziva
- | HRN CEN/TR 15225:2006 – Smjernice za tvorničku kontrolu proizvodnje za označavanje oznakom CE (potvrđivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove
- | HRN EN 13914-1:2005 – Projektiranje, priprema i primjena vanjskih i unutarnjih žbuka - 1. dio: Vanjske žbuke
- | HRN EN 13658-2:2006 - Metalni profili i nosači za žbuku - Definicije, zahtjevi i ispitne metode - 2. dio: Vanjske žbuke
- | HRN EN 15824:2009 - Specifikacije za vanjske i unutrašnje žbuke na osnovi organskih veziva
- | HRN CEN/TR 15125:2005 - Projektiranje, priprema i primjena sustava unutarnjih cementnih i/ili vapnenih žbuka
- | HRN U.F2.020 – Završni radovi u građevinarstvu. Plivajuće podne konstrukcije, vlažni postupak ugradnje. Cementna kruta ploča;
- | HRN EN 13318:2001 – Materijali za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) – Definicije
- | HRN EN 13813:2003 – Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) – Materijal za in situ podove (estrihe) – Svojstva i zahtjevi
- | HRN EN 13454-1:2006 – Veziva, sastavljena veziva i tvornički pripremljene mješavine za in situ podove (estrihe) na osnovi kalcijevog sulfata – 1. dio: Definicije i zahtjevi
- | HRN EN 13454-2:2008 – Veziva, kompozitna veziva i tvornički pripremljene mješavine za estrihe na osnovi kalcijevog sulfata – 2. dio: Ispitne metode
- | HRN EN 15368:2010 – Hidraulično vezivo za nekonstrukcijske primjene – Definicija, specifikacije i kriteriji sukladnosti
- | HRN EN 26927:2008 – Gradnja zgrada – Proizvodi za spajanje – Brtvila – Rječnik
HRN EN 29048:2008 – Gradnja zgrada – Proizvodi za spajanje – Određivanje svojstva istiskivanja brtvila uporabom normiranog uređaja
IZOLATERSKI RADOVI
Za izradu hidroizolacije smiju se upotrebljavati materijali koji odgovaraju normama, a materijale za koje ne postoje norme samo onda ako je atestom utvrđeno da se takvi materijali mogu upotrijebiti za hidroizolaciju. Za izradu izolacije predviđaju se najčešće materijali čije osobine određuje standard. Gotova hidroizolacija mora biti tako izvedena da trajno spriječi prodiranje vode kroz hidroizolaciju i da se zbog utjecaja temperaturnih promjena i konstruktivnih pomicanja ne smanji sposobnost sprječavanja prodiranja vode i vlage na mjestima na kojima se hidroizolacija završava, spaja s drugim elementima ili prekida. Zato kod svih hidroizolacija treba izvesti solidnu podlogu. Svaka se hidroizolacija mora neposredno nakon izvedbe zaštititi od sunčanih zraka. Hidroizolacija zidova i podova mora biti zaštićena od mogućnosti fizičkog oštećivanja.
Kod izrade i montaže izvođač se mora pridržavati sljedećih odredbi:
- HRN U.F2.024 – Tehnički uvjeti za izvođenje izolacijskih radova na ravnom krovu
- HRN U.F2.020 – Završni radovi u građevinarstvu. Plivajuće podne konstrukcije, vlažni postupak ugradnje.
- HRN EN 13162:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW)
- HRN EN 13163:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS)
- HRN EN 13164:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS)
- HRN EN 13495:2004 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu – Određivanje otpornosti na čupanje povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) (ispitivanje pjenastim blokom)
- HRN EN 13496:2004 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu – Određivanje mehaničkih svojstava mrežice od staklenih vlakanaca
- HRN EN 13497:2004 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu – Određivanje otpornosti na udar povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS)
- HRN EN 13498:2004 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu – Određivanje otpornosti na prodiranje povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS)
- HRN EN 13499:2004 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu – Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena
- HRN EN 13500:2004 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu – Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune – Specifikacija
- HRN EN 14064-1:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene – 1. dio: Specifikacija za nevezane proizvode prije ugradnje
- HRN EN 14304:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji – Tvornički izrađeni proizvodi od savitljive elastomerne pjene (FEF)
- HRN EN 13707:2009 – Savitljive hidroizolacijske trake – Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom – Definicije i značajke
- HRN EN 1850-2:2003 – Savitljive hidroizolacijske trake – Određivanje vidljivih nedostataka – 2. dio: Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove
- HRN EN 1928:2003 – Savitljive hidroizolacijske trake – Bitumenske, plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove – Određivanje vodonepropusnosti
- HRN EN 12730:2003 – Savitljive hidroizolacijske trake – Bitumenske, plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove – Određivanje otpornosti na statičko opterećenje
- HRN EN 13956:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake – Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove – Definicije i značajke
- HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake – Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove – Definicije i značajke
- HRN EN 16002:2010 – Savitljive hidroizolacijske trake – Bitumenske, plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove – Određivanje otpornosti na podizanje vjetrom
- HRN EN ISO 11600:2008 – Gradnja zgrada – Proizvodi za spajanje – Razredba i zahtjevi za brtvila
FASADERSKI RADOVI
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Sve obrade treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po projektu) i odmašćenim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. Kod manjih oštećenja treba izvodač podlogu dovesti u potrebno stanje za kvaliteten rad brušenjem manjih neravnina, kitanjem, zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje.
Prilikom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijenu. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe, isto će izvoditelj očistiti i popraviti na svoj trošak.
Svi materijali primjenjeni na fasadi moraju imati potrebne ateste proizvođača i dokumente o ispravnosti isporučenog materijala, a radove treba izvesti prema tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova.
Pri izvođenju radova obavezno pratiti upute proizvođača materijala te koristiti cjeloviti i svebuhvatni sustav fasadne obloge sa svim predviđenim slojevima i načinom obrade detalja.
Dokaz sukladnosti te tehnički uvjeti proizvođača trebaju biti izvedeni za cjeloviti sustav.
U slučaju zamjene dijelova sustava alternativnim elementima, obavezan je dokaz kompatibilnosti zamjenskog elementa s ostalim elementima sustava te dokaz tehničkih i fizikalnih svojstava cijelokupnog sustava sa zamjenskim elementom.
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu. Službeni list, br. 21/90
- HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova
- HRN EN 13914-1:2005 – Projektiranje, priprema i primjena vanjskih i unutarnjih žbuka – 1. dio: Vanjske žbuke
- HRN EN 13658-2:2006 – Metalni profili i nosači za žbuku – Definicije, zahtjevi i ispitne metode – 2. dio: Vanjske žbuke
- HRN U.F2.011/77 – Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova
- HRN EN 12810-1:2004 – Fasadne skele od predgotovljenih elemenata – 1. dio: Specifikacije za proizvode
- HRN EN 12810-2:2004 – Fasadne skele od predgotovljenih elemenata – 2. dio: Posebne metode proračuna
- HRN EN 12811-1:2004 – Privremena radna oprema – 1. dio: Skele – Izvedbeni zahtjevi i projektiranje
LIMARSKI RADOVI
Limarski radovi moraju biti izvedeni prema obaveznim hrvatskim normama. Materijal po kvaliteti mora odgovarati uvjetima postojećih propisa HRN-a.
Kod izvedbe limarskog pokrivanja krova obavezno koristiti cjeloviti sustav pokrivanja sa svim spojnim detaljima, opšavima, žlijebovima i ostalim elementima po preporukama proizvođača.
Sve spojeve koji nisu obrađeni nepropusnim limarskim spojem IZNIMNO vezati trajnoelastičnim kitom visoke kvalitete (pri izvođenju naročito obratiti pažnju na kvalitetu kita).
Limarske radove vezane na pokrov obavezno izvoditi paralelno sa pokrivačkim radovima, a u svakom slučaju treba ispod lima položiti bitumensku traku kvalitete 417 širu za 15 cm od ruba lima radi povezivanja sa pokrovom, što ulazi u svaku jediničnu cijenu.
Potrebno je izbjegavati kombiniranje različitih tipova metala, a kod spajanja raznih vrsta metala potrebno je izvesti izolaciju na pogodan način (premaz, izol. trake i dr.) da na mjestu spoja ne dođe do galvanskog elektriciteta.
Svi elementi iz pocinčanog lima moraju se premazati reaktivnom bojom , te emajl lakom u boji po izboru projektanta.
- HRN U.N9.053 – Tehnički uvjeti za izvođenje odvodnje krovova i otvorenih dijelova zgrada limenim elementima
- HRN U.N9.053 – Tehnički uvjeti za pokrivanje krovnih površina limom
- HRN EN 14783:2008 – Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje oblaganje – Specifikacija proizvoda i zahtjevi
- HRN EN 612:2008 – Limeni oluci i odvodne cijevi za kišnicu s preklopnim spojem
- HRN EN 501:2008 – Krovopokrivački proizvodi od lima – Specifikacija za nenosive krovopokrivačke proizvode od pocinčanog lima
- HRN EN ISO 11600:2008 – Gradnja zgrada – Proizvodi za spajanje – Razredba i zahtjevi za brtvila
BRAVARSKI RADOVI
Svi radovi moraju biti izrađeni u skladu sa zahtjevima standarda HRN-a i u skladu sa uzancama zanata i građevinarstva.
Površinska obrada
Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu sa važećim propisima. Završna obrada čeličnih dijelova je toplo pocinčavanje i ličenje naličom u boji po izboru projektanta. Površinska obrada je elektrostatskim nanošenjem u boji, odn. plastificiranje u boji po izboru projektanta Svi profili i limovi moraju biti prvoklasno obrađeni i jednolično obojani.
Kompletna površinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa važećim propisima HRN-a i uputama proizvođača primijenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanta.
Izrada
Prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na građevini. Izvođač je dužan prije izrade projektantu i nadzornom organu predočiti radioničke detalje, radi odobrenja.
Željezni dijelovi spajaju se varenjem ili vijcima, svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema vidljivih varova ili vijaka. Svi vijci i ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od nerđajućeg čelika, aluminija ili nekog drugog antikorozivnog materijala.
Uz propisanu kontrolu, za čeličnu nosivu konstrukciju propisani su i uvjeti u projektu konstrukcije.
Presjeci profila i debljine limova moraju odgovarati zadanim opterećenjima i biti u skladu s detaljima priloženim u projektu.
Profili i limovi spajaju se u konstruktivne cjeline neoksidirajućim spojnim sredstvima koja moraju odgovarati važećim standardima, moraju biti pravilno dimenzionirani i ugrađeni.
Svi dijelovi su dimenzionirani tako da sigurno prihvaćaju sva opterećenja (vjetar, potres, vlastita težina) i da ispune zahtjeve arhitektonskog oblikovanja. Na osnovu toga uzeti su profili iz serija bez prekinutog termičkog mosta (unutarnji elementi) i sa prekinutim termičkim mostom (vanjske stijene).
Svi rukohvati (tamo gdje su naznačeni, potrebni) su od okruglih čeličnih cijevi i promjera 50 mm.
Prije izvedbe je obavezna kontrola mjera na licu mjesta.
Prilikom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do njihovog oštećenja i isto uračunati u cijenu. Ukoliko do oštećenja ipak dođe iste će izvoditelj popraviti na svoj trošak.
Sav materijal koji se upotrebljava za izradu bravarskih radova mora odgovarati standardima HRN-a navedenim u Tehničkim propisima:
- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06),
- Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08),
STOLARSKI RADOVI / PVC STOLARIJA
Svi radovi moraju biti izrađeni u skladu sa zahtjevima standarda HRN-a i u skladu sa uzancama zanata i građevinarstva te prema:
- Tehničkom propisu za prozore i vrata (NN 69/06),
Prozori i vanjska vrata moraju biti izrađeni od profila sa prekinutim toplinskim mostom koji zadovoljavaju
Stolarskim radovima obuhvaćena je vanjska (prozori, staklene stijene, ostakljena vrata).
Vanjsku stolariju predvidjeti od PVC višekomornih (minimalno 5-komornih) okvira.
Prilikom davanja ponuda potrebno je posebno specificirati sastav i vrstu konstruktivnih dijelova.
U cijeni gotovih elemenata je finalna obrada, zaštita, te kompletni okov i ostakljenje, prozorske klupčice, kao i odgovarajuća zaštita od insolacije.
Tipska stolarija isporučuje se sa odgovarajućim atestima.
Projektom i opisom označene su zidarske mjere otvora. Prije radioničke izrade obavezna je izmjera na gradilištu, te usklađenje s projektom.
Ugradnja se vrši s ugradbenim elementima, a reške u potpunosti ispunjavaju izolirajućom ispunom.
Troškovnikom nije obuhvaćen način i smjer otvaranja krila, već je to prikazano shemama, koje su u pravilu sastavni dio troškovnika.
Okov vrata i prozorskih krila mora na odgovarajući način osigurati nosivost krila, kao i brtvljenje kod zatvaranja. Brtve su u pravilu od elastomera, a spojevi vulkanizirani.
Okov vrata i prozorskih krila mora na odgovarajući način osigurati nosivost krila, kao i brtvljenje kod zatvaranja. Brtve su u pravilu od elastomera, a spojevi vulkanizirani.
Vanjski otvori kompletno sa staklom imaju faktor prolaznosti topline manji od U=1,36 W/m2K, a ostvaruju zaštitu od buke Rw>35 dB.
Ostakljenje vanjskih otvora je staklo IZO, low E, termorefleksni premaz, ispuna inertni plin u sastavu ostakljenja (6mm staklo + 15 mm ispuna argon +4-6 mm unutarnje staklo). Stupanj propuštanja energije g=0,55, koeficjent prolaza topline stakla mora biti 1,1 W/m2K, Uokvira i stakla zajedno maksimalno =1,25W/m2K, Rw≥35dB
- HRN EN 12216:2003 – Zasloni, vanjska sjenila, unutarnja sjenila - Nazivlje, glosarij i definicije
- HRN EN 12365-1:2006 – Građevni dijelovi - Brtve i profilirane brtve za vrata, prozore, zaslone i ovješene fasade - 1. dio: Zahtjevi za svojstva i razredba
- HRN EN 12400:2006 – Prozori i pješačka vrata - Mehanička trajnost - Zahtjevi i razredba
- HRN EN 12424:2008 – Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata - Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba
- HRN EN 12426:2008 – Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata - Zrakopropusnost Razredba
- HRN EN 1158:2008 – Građevni okovi - Naprave za upravljanje vratima - Zahtjevi i ispitne metode
- HRN EN 1303:2008 – Građevni okovi - Cilindri za brave - Zahtjevi i ispitne metode
- HRN EN 1125:2008 – Građevni okovi - Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom za upotrebu na evakuacijskim putovima - Zahtjevi i ispitne metode
- HRN EN 179:2008 – Građevni okovi - Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na evakuacijskim putovima - Zahtjevi i ispitne metode
- HRN EN 1154:2008 – Građevni okovi - Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata - Zahtjevi i ispitne metode
- HRN EN 1670:2008 – Građevni okovi - Otpornost na koroziju - Zahtjevi i ispitne metode
- HRN EN 1906:2010 – Građevni okovi - Prihvatnici i kvake - Zahtjevi i metode ispitivanja
- HRN EN 13126-1:2008 – Građevni okovi - Zahtjevi i ispitne metode za prozore i prozorska vrata - 1. dio: Zahtjevi za sve vrste pribora
- HRN EN 12209:2008 – Građevni okovi - Brave i zasuni - Mehaničke brave, zasuni i pločice za zaključavanje - Zahtjevi i ispitne metode
Prozori i vanjska vrata moraju biti izrađeni od PVC višekomornih profila koji zadovoljavaju svojim fizikalnim i tehničkim karakteristikama. Kompletna konstrukcija zajedno sa staklom ne smije imati koeficjent prolaza topline okvira i stakla zajedno veći od U= 1,25 W/m2K. Konstrukcija zajedno sa staklom ne smije imati upijanje buke manje od Rw = 35 dB. Potrebno da izvođač radova prije početka radova dostavi odgovornom projektantu uzorke od svake vrste stakla radi odobrenja.
Zaštita od insolacije na stanovima su vanjske eslingen rolete u otplinski izoliranom kućištu. Stolarija na zajedničkom dijelu zgrade je bez zaštite.
Kod svake stavke je označeno, da li vrata ili prozor trebaju zadovoljavati vatrootpornost, te koju. Obavezan je dokaz vatrootpornosti cijelog elementa!
Kod odabira i izrade svih elemenata bravarije obavezno voditi računa o jakom vjetru koji se pojavljuje na poziciji građevine.
Staklarske radove izvesti prema slijedećim propisima i standardima:
PROPISI
Pravilnik za izvođenje staklorezačkih radova (SL 58/89)
- HRN U.F2.025 – Tehnički uvjeti za staklorezačke radove
- HRN EN 357:2006 – Staklo u graditeljstvu - Ostakljenje otporno na požar s prozirnim ili poluprozirnim staklom - Razredba otpornosti na požar
- HRN EN 410:2003 – Staklo u graditeljstvu - Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja
- HRN EN 572-1:2005 – Staklo u graditeljstvu - Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla – 1. dio: Definicije i opća fizikalna i mehanička svojstva
- HRN EN 572-2:2005 – Staklo u graditeljstvu - Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla – 2. dio: "Float" staklo
- HRN EN 572-9:2005 – Staklo u graditeljstvu - Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla – 9. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod
- HRN EN 673:2003 – Staklo u graditeljstvu - Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) – Proračunska metoda
- HRN EN 1096-1:2008 – Staklo u graditeljstvu - Staklo s premazom - 1. dio: Definicija i razredba
- HRN EN 1096-2:2008 – Staklo u graditeljstvu - Staklo s premazom - 2. dio: Zahtjevi i ispitne metode za razrede premaza A, B i S
- HRN EN 1096-3:2008 – Staklo u graditeljstvu - Staklo s premazom - 3. dio: Zahtjevi i ispitne metode za razrede premaza C i D
- HRN EN 1096-4:2008 – Staklo u graditeljstvu - Staklo s premazom - 4. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod
- HRN EN 1279-1:2005 – Staklo u graditeljstvu - Izolacijsko staklo - 1. dio: Opća načela, dopuštena odstupanja izmjera i pravila za opisivanje sustava
- HRN EN 1279-1:2005/Ispr.1:2008 – Staklo u graditeljstvu - Izolacijsko staklo - 1. dio: Opća načela, dopuštena odstupanja izmjera i pravila za opisivanje sustava
- HRN EN 13022-2:2010 – Staklo u graditeljstvu - Konstrukcijska brtvila - 2. dio: Pravila ugradnje
- HRN EN 26927:2008 – Gradnja zgrada - Proizvodi za spajanje - Brtvila - Rječnik
- HRN EN 29048:2008 – Gradnja zgrada - Proizvodi za spajanje - Određivanje svojstva istiskivanja brtvila uporabom normiranog uređaja
- HRN EN 15651-2:2010 – Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama - 2. dio: Brtvila za staklene stijene
ISPITIVANJE VRIJEDNOSTI KOEFICJENTATA TOPLNSKE VODLJIVOSTI TERMOIZOLACIJSKIH MATERIJALA PRIJE UGRADNJE
Ugrađeni materijali trebaju odgovarati propisima i normativima prema Pravilniku za toplinsku tehniku u građevinarstvu, a sukladno elaboratu o toplinskoj zaštiti građevine.

## 1 Pročelje i otvori zajedničkih
R. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno kn
1. | PROČELJE I OTVORI ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE
1.1. | DEMONTAŽE I RUŠENJE
1.1.1. | Otucavanje žbuke
Otucanje oštećene završne obrade pročelja, žbuka d=3 cm, struganjem sloja koji se odvojio od podloge ili ne prijanja čvrsto na podlugu. Otući sve do zdrave podloge.
U cijenu ulazi čišćenje i priprema podloge sa otprašivanjem.
Postotak oštećenja od 30% procijenjen je na temelju vizalnog pregleda pročelja
|  | m2 | 1150
1.1.2. | Demontaža okapnog lima
Skdianje - demontaža okapnog lima ograde terase (prohodnog krova)
|  | m' | 40
1.1.3. | Demontaža okapnog lima
Skidanje - demontaža okapnog lima armirano betonskih greda na terasi
|  | m' | 90
1.1.4. | Demontaža opšava ravnih neprohodnih krovova (2 nivoa)
Skidanje- demontaža opšava ravnog krova.
|  | m' | 90
1.1.5. | Demontaža prozorskih kupčica.
Skidanje-demontaža limenih, plastičnih ili kamenih prozorskih klupčica.
| a) dužine 160 cm | kom | 72
| b) dužine 250 cm | kom | 140
| c) dužine 300 cm | kom | 17
1.1.6. | Ograda balkona, dotrajala
Demontaža bočnih dijelova ograde balkona, ograda visine cca 1,0 m, širine 1,2 m, jednostavna ispuna, rukohvat Ø50 mm, demontaža
Rukohvat izvesti od istog materijala kao i postojeći.
|  | kom | 10
1.1.7. | Skidanje - demontaža sušila
Demontaža sušila za rublje i predaja vlasniku.
|  | kom | 10
1.1.8. | Demontaža vanjskog elementa klima uređaja.
Demontaža vanjskog elementa klima uređaja i predaja istog vlasniku.
|  | kom | 27
1.1.9. | Razbijanje sokla i obloge ulaza.
Razbijanje sokla i žbuke ulaza u podrum na mjestu gdje su odvojeni od betonskog zida.
|  | m2 | 50
1.1.10. | Demontaža vrata na terasi
Skidanje vratiju sa dovratnikom na prohodnoj terasi, veličina do 2,0 m2
|  | kom | 1
1.1.11. | Demontaža stijene - prozora.
Skidanje - demontaža betonskih prozora na stubištu veličine cca 310x110 cm.
|  | kom | 36
1.1.12. | Demontaža prozora u zajedničkom dijelu podruma, veličina otvora do 2,0 m2
|  | kom | 13
1.1.13. | Demontaža prozora u strojarnici dizala, veličina otvora 2,5x1,6 m
|  | kom | 2
1.1.14. | Demontaža prozora u strojarnici dizala, veličina otvora cca 2,7x3,28 m
|  | kom | 1
1.1.15. | Rušenje kućice ispred toplinske podstanice
Rušenje kućice ispred toplinske podstanice. Zidovi opeka 10 cm, krov armirano betonska ploča 10 cm, ispred rešetka. Veličina kućice cca 200x200 cm, visine cca 110 cm.
|  | kom | 1
1.1.16. | Uklanjanje cijevi na jugoistočnom pročelju (iz bivše kotlovnice)
Uklanjanje čeličnih cijevi s pročelja, 7 kom, dužine cca 3,5-4 m.
|  | kom | 1
1.1.17. | Osjetnik za temperaturu kotlovnice
Demontaža i ponovna montaža osjetnika za tempereturu s evetnualnom zamjenom električnog voda
| komplet | kom | 1
1.1.18. | Portafon
Demontaža i ponovna montaža porfatona na ulazu u zgradu, kompletno s povezivanjem i ispitivanjem
|  | kom | 2
1.1.19. | Demontaža zaštitnih mreža na prozorima podruma
Demontaža zaštitnih mreža prozora, vel. 2,5x0,6 m odnosno 1,5-1,9x0,8 m
|  | kom | 4
1.1.20. | Demontaža satelitskih antena
Demontaa satelitskih antena, kompletno s instalacijama, predaja vlasnicima
|  | kom | 3
1.1.21. | Ograde balkona
Izrezivanje cca 15 cm postojećih ograda balkona i ograde ulaza s preradom, prilagodbom spoja na zidove
- | ograde balkona | kom | 136
1.1.22. | Metalni nosači razni
Demontaža raznih metalnih nosača, metalnih nosača s pročelja, mrtvih instalacija (kablova). Obračun po komadu
|  | kom | 10
1.1.23. | Odvoz
Odvoz sveg rasutog materijala preostalog od rušenja na gradsku planirku. U cijenu ulazi i utovar, prijevoz, istovar i taksa za deponiju. Količina je obračunata s koeficjentom rastresitosti.
|  | m3 | 45
| UKUPNO 1.1. |  |  |  | 0
1.2. | IZVEDBA
Površine pročelja obračunate su na način da se ne oduzimaju otvori manji od 3,0 m2, s time da se podrazumijeva obrada špalete; odnosno otvori veličine od 3-5 m2 su oduzeti na način da se oduzima razilika od 3,0 m, s time da se podrazumijeva obrada špalete. Oduzimaju se otvori veći od 5,0 m.
Pročelje se izvodi toplinskom izolacijom od mineralne vune λ=0,035 (W/mK). Polimercementni mort i završna tankoslojna (silikonska) žbuka moraju biti dovoljne paropropusnosti za mineralnu vunu. Cijeli sustav etics pročelja, uključujući tiple i mrežice moraju biti od istog proizvođača.
1.2.1. | Skela
Najam, postava i demotaža s transportom fasadne skele visine cca 52,00 m. Skela u funkciji cijele gradnje, tj. Služi svim izvođačima koji rade na izradi fasade. U cijenu su uključeni svi potrebni elementi skele, elementi zaštite na radu, zaštita ulaza u zgradu (tunelska skela s pokrovom), gromobranska instalacija, atesti, zaštitno platno i sl. Potrebno je predočiti dokaz stabiliteta za skelu. Skelu dovoljno odmaknuti od fasade da se mogu vršiti svi radovi na obnovi, a naročito da se žbuka može navlačiti pod istim kutem.
|  | m2 | 4750
1.2.2. | Skela za radove na terasi
Isto kao stavka 1.5.1. samo skela za radove na terasi, odnosno ravnom krovu, visine do 6,0 m.
|  | m2 | 350
1.2.3. | Popravak žbuke
Popravak podloge iz stavke 1.1.1. (fasada) materijalom kao postojeći, a služi kao podloga za završni sloj odnosno izolaciju, cementni špric, gruba žbuka.
|  | m2 | 1150
1.2.4. | Izvedba etics pročelja
Dobava i izvedba etics pročelja - sustav izolacije s fasadnom mineralnom vunom . Prije početka radova pregledati kvalitetu podloge u smislu ravnosti i neravnina. Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije izolacijskim pločama od mineralne vune debljine 14 cm. Na postojeći zid nanosi se polimerno cementno ljepilo na koje se postavljaju izolacijske ploče sa pomakom. Na vanjske kutove postaviti kutne profile sa mrežicom. Na ploče se postavlja armirajući sloj ukupne debljine 3,5-4,5 mm nosača završne žbuke. Izvodi se kako slijedi: - građevinsko ljepilo d= 2-3 mm - prvi sloj, izvedba pri temperaturi zraka od +5 do +25°C. - armirajuća alkalno otporna staklena mrežica 4x4 mm, utisnuta u svježu masu s preklopima 10 cm, - kutni PVC profil sa staklenom mrežicom 10x15 cm za armiranje svih kuteva, - građevinsko ljepilo glet masa d=1-2 mm - drugi sloj, izvedba pri temperaturi zraka od +5 do +25°C, - obojeni grund za impregnaciju mineralnih podloga prije nanošenja silikonske završne žbuke, - silikonska fleksibilna završna žbuka granulacija 1,5-2,0 mm ukupne debljine minimum 2 mm. Sve faze radova trebaju biti izvedene precizno prema uputama proizvođača odabranog ETICS sustava kojeg izvoditelj predlaže i navodi u svojoj ponudi, a u skladu sa opisom ove stavke. U cijeni je uključena obrada svih špaleta.
U cijenu je obavezno uključen tipski okapni profil na donjim rubovima svih elemenata pročelja!
U cijenu su uključeni svi potrebni okapni profili
| a) debljina vune 14 cm | m2 | 3500
| b) debljina vune 2 cm (obrada špaleta) | m2 | 600
1.2.5. | Ispuna reški rasade
Ispuna reški fasade polistirenom sa ljepljenjem svih udubljenja - fuga veličine cca 3x3 cm.
|  | m' | 650
1.2.6. | Ispuna reški fasade
Ispuna reški fasade polistirenom debljine 2-4 cm sa lijepljenjem ploha veličine 240 x 50 cm.
|  | m2 | 100
1.2.7. | Završna obrada pročelja koji se ne izolira toplinski
Izvedba silikonske fleksibilne vodoodbojne završne žbuke granulacije 1,5-2,0 mm na dijelovima fasade koji se ne izoliraju (betonske ograde loggia, zidovi i podgledi balkona slično). Gletanje mreže s postavom kutnika s mrežicom na podloge koje se ne izoliraju u dva sloja ljepilom i pripremi za završni sloj. Izvesti sve faze rade prema prospektu proizvođača žbuke i propisima struke, za kvalitetan završni rad i to obojen grund za impregnaciju mineralnih podloga prije nanošenja završen žbuke. Debljina žbuke minimalno 2 mm. U cijeni su svi tipski okapni profili (kao za etics pročelje).
|  | m2 | 800
1.2.8. | Sanacija parapeta balkona/loggia - oštećenih
Sanacija betonski jako oštećenih parapeta balkona - loggia. Ispucane i oštećene dijelove otući, postaviti kutne profile, armaturu za vezivanje i sanirati reparaturnim polimercementnim mortom i staklenom mrežicom do ravnine postojećeg betona. Završni sloj dat je u stavci 1.2.8.
|  | kom | 30
1.2.9. | Sanacija parapeta balkona/loggia - manje oštećeni
Isto kao stavka 1.2.8. samo manje oštećeni parapeti na kojima se saniraju postojeće pukotine i sitne rupe mrežicom i reparatur mortom.
|  | kom | 38
1.2.10. | Prozorske klupčice
Dobava, izrada i montaža prozorskih klupčica od čeličnog pocinčanog lakiranog lima, d=0,7 mm, r.š. do 50 cm, sa izradom okapnica, uključivo brtve na spoju prozora i bočnih strana, te nosve profile.
| a) dužine 160 cm | kom | 72
| b) dužine 250 cm | kom | 140
| c) dužine 300 cm | kom | 53
1.2.11. | Opšavi
Dobava, izrada i montaža opšava od čeličnog pocinčanog lakiranog lima d=0,6 mm na ogradi terase r.š. 50 cm sa izradom dva okapa. Postava na klamere od pocinčane gromobranske trake.
|  | m' | 40
1.2.12. | Opšav greda na terasi
Dobava, izrada i montaža opšava od čeličnog pocinčanog lakiranog lima d=0,6 mm, greda na terasi, r.š. 25 cm sa izradom dviju okapnica.
|  | m' | 90
1.2.13. | Opšav ravnih krovova
Dobava, izrada i montaža opšava od čeličnog pocinčanog lakiranog lima, d=0,6 mm, r.š. 50 cm, na ravnom krovu
|  | m' | 90
1.2.14. | Izrada i montaža sa ugradbom fiksne stijene na stubištu
Izrada, doprema i montaža fiksne stijene na stubištu. Prozor-stijena četverodjelni fiksni, odnosno 6 krila je s jednim otklopnim prozorom. Okviri PVC višekomorni (minimalno 5 komora) s ojačanjem, ostakljeni izo, low E ostakljenjem termorefleksni premaz, ispuna argon, U=1,1 W/m2K, koeficjent prolaza topline okvira i ostakljenja zajedno max U=1,3 W/m2K. U cijenu ulazi obrada oštećenog stropa i zida oko prozora.
- | fiksni četverodjelni prozor, veličine 310x110 cm | kom | 30
- | fiksni četverodjelni prozor, jedno krilo otklopno, veličine 310x110 cm | kom | 6
- | fiksni četverodjelni prozor, veličine 310x65 cm | kom | 1
1.2.15. | Prozori podruma
Dobava i ugradnja podrumskih prozora na zajedničkim dijelova građevine (prozori i vrata kotlovnice te trafostanice nisu uključeni). Okviri PVC minimalno 5-komorni, izo staklo 4+16+4mm, koeficjent prolaza topline stakla U=1,1W/m2K, koeficjent prolaza topline stakla i okvira zajedno maksimalno U=1,3 W/m2K. U cijeni je uključen okov, kvaka.
Obavezna izmjera okvira na licu mjesta.
- | dvodjelni prozor, desno krilo fiksno, lijevo krilo otklopno, veličina 250x65 cm, širina otklopnog prozora cca 80 cm | kom | 3
- | dvodjelni prozor, lijevo krilo fiksno, desno krilo otklopno, veličina 250x65 cm, širina otklopnog prozora cca 80 cm | kom | 3
- | jednodjelni prozor, otklopni, veličina 152,5x65 cm | kom | 3
- | jednodjelni prozor, otklopni, veličina 190x65 cm | kom | 3
1.2.16. | Prozori strojarnice dizala
Sve isto kao st. 1.2.17., samo četverodjelna staklena stijena, 3 krila fiksna, 1 krilo otklopno + rešetka, veličina otvora 250x160 cm.
|  | kom | 2
1.2.17. | Vanjska vrata ostakljena
Dobava i ugradnja vrata od PVC višekomorni okviri, ostakljenje izo, low E, karakteristike kao podrumski prozori, komplet sa dovratnikom veličine 100x205 cm (visina ovisi o konačnoj visini slojeva prohodnog ravnog krova). Dolaze na prohodnoj terasi. U cijenu ulazi kompletni rad, tj. Izrada, ugradba i popravak oštećenog dijela zida komplet sa okovom, u cijeni je okov i cilindar brava
|  | kom | 1
1.2.18. | Vanjska vrata puna
Dobava i ugradnja PVC vrata, koeficjent prolaza topline 2,0 W/m2K, veličina otvora 100x205 cm, ispuna toplinski izolirani pvc paneli, (visina ovisi o slojevima novog prohodnog krova), okov, cilindar brava
|  | kom | 1
1.2.19. | Ulazna staklena stijena
Dobava i ugradnja ulazne staklene stijene u zgradu. Okviri aluminij, plastificirani, s ojačanjima, okviri višekomorni s prekinutim toplinskim mostom, ostakljenje dvostruko, izo, low E premaz, ispuna argon, staklo kaljeno. U cijeni okov, cilinder, elektro brava. Otvor veličine 270x320 cm, 4 dijela (po jedan bočno i 2 iznad), u sredini dvokrilna vrata, s fiksiranjem jednog krila, veličina vrata 200x220cm, obavezna izmjera na licu mjesta.
|  | kom | 1
1.2.20. | Odvod kondenzata
Dobava i postava odvoda kondenzata klima uređaja izvedenog od PVC cijevi Ø35 sa izvedbom kose račve i čepom na svakoj etaži. Visina odvoda cca 52 m. Na jednoj vertikali ima 17 račvi.
|  | kom | 5
1.2.21. | Bojenje ograde
Dobava, bojenje ograde / rukohvata balkona uz izvedbu svih prethodnih radnjim prema normi; uklanjanje stare boje, antikorozivni premaz, završni lak
| a) ograda balkona s rukohvatom, vel. 100x120 cm | kom | 136
| b) rukohvat Ø50, l=2,0 m | kom | 68
1.2.22. | Popravak sokla i zidova ulaza u podrum
Popravak sokla i zidova u podrum reparatur mortom.
|  | m2 | 50
1.2.23. | Obrada sokla i podrumskog zida
Dobava i izrada etics pročelja podrumskog dijela zgrade - toplinska izolacija ljepljeni ekstrudirani polistiren (XPS) (30 kg/m3), obrađen polimercementim ljepilom, armiranim alkalno otpornom staklenom mrežicom, završna vodootporna žbuka za soklove.
| a) debljina xps 10 cm | m2 | 110
| b) debljina xps 2 cm | m2 | 25
1.2.24. | Vodootporna žbuka neizoliranih podrumskih dijelova
Dobava i izrada završne vodootporne žbuke za soklove negrijanog dijela pročelja i obodnih zidova rampe, impregnacija
|  | m2 | 40
1.2.25. | Nepredviđeni radovi
Nepredviđeni radovi u vrijednosti 3% vrijednosti svih radova koji se javljaju kod adaptacije i saniranja, a nisu uoćeni kod pregleda i izrade troškovnika. Sredstva se koriste samo na osnovu upisa u dnevnik i ovjere nadzornog inžinjera.
|  | paušal | 1
| UKUPNO 1.2. |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO PROČELJE I OTVORI ZAJEDNIČKIH DIJELOVA |  |  |  | 0

## 2 Ravni krovovi
R. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno kn
2. | RAVNI KROVOVI - PROHODNI I NEPROHODNI
Napomena: demontaže okapnih limova su obračunate u radovima pročelja.
Stavke uključuju uklanjanje, transport do prizemlja završnih slojeva krovova do hidroizolacijskog sloja, uključujući i demontažu gromobrana, mrtvih instalacija, koaksijalnih kablova cca , demontažu antena, nekorištenih antenskih stupova, žardinjera za biljke i čeličnih mreža za biljke penjačice na prhodnom krovu.
Stavke uključuju izvedbu 2 sonde po krovu radi provjere slojeva čvrstoće slojeva.
Pretpostavka je da su nagibi krovova korektno izvedeni.
U radove je uključena cijena izvedbe novog ležišta za čelične ljestve za pristup neprohodnom krovu
Toplinska izolacija koja se ugrađuje u krovove - kamena vuna (120 kg/m3), λ=0,038 (W/mK), debljina 20 cm
2.1. | Ravni neprohodni krov na najvišem dijelu građevine
Energetska obnova ravnog neprohodnog krova, uz pretpostavku da je postojeći beton za pad dovoljnog nagiba:
- | Uklanjanje postojećih slojeva ravnih krovova do postojeće bitumenske hidroizolacije, uključujući i sloj šljunka sve instalacije koje se ne koriste, antene, postojeće odzračnike, postojeći gromobran do izvoda na vertikale gromobrana, vodolovna grla,
- | popravak postojeće bitumenske hidroizolacije dodatnim varenim polimerbitumenskim trakama (po potrebi na mjestu većih oštećenja)
- | dobava i postava PE folije (0,02 cm) ili sintetske parne brane ispod toplinske izolacije
- | dobava i postava toplinske izolacije od tvrde kamene vune) (120-150 kg/m3) debljine 20 cm
- | dobava i postava geotekstila (300 kg/m3), debljina cca 0,2 cm
- | dobava i postava hidroizolacije ravnog neprohodnog krova - jednoslojne sintetske na bazi TPO (FPO), armirana poliesterskih pletivom i stabilizirana staklenom mrežicom, uv stabilna, debljine 1,5 mm (tip kao Sarnafil, Sika ili jednakovrijedni prozvod). Membrana mora zadovoljavati klasu Bkrov(t1) prema EN 135-0-1-1. Membrana se polaže i mehanički fiksira za podlogu nehrđajućim vijcima s podložnim pločicama. Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara odminimalno 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača hidrozolacijske membrane. Vanjski i unutarnji kutovi se moraju dodatno ojačati gotovim elementima.
- | dobava i postava geotekstila (300 kg/m3), debljina cca 0,2 cm
- | nasip krupnog šljunka u visini sloja 5-7 cm, na sloju geotekstila (300 kg/m3) 0,2 cm
Obavezno koristiti sve tipske detalje, rubne limove na koje se vari hidroizolacija, detalje prodora, opšava i sl, brtvi, dodatnih hidroizolacijskih premaza proizvođača sintetske TPO hidroizolacije.
Stavka uključuje ugradnju 5 tipskih odzračnika, te ugradnju novih vodolovnih grla (2 komada) (tipskih kompatibilnih sa sustavom, jednostrukih - obzirom da je donja hidroizolacija postojeća), eventualne tipske elemente za prodore. Elemetni su gotovi - na bazi krutog poliolefina visoke kvalitete napravljeni lijevanjem u kalup. Vodolovno grlo mora biti opremljeno zaštitnom mrežicom. Stavka uključuje sve građevinske i vodoinstalaterske radove u smislu priključka na postojeće vertikale unutar zgrade.
Stavka uključuje komplentu obradu soklova uz zidove viših dijelova građevine istaka ventilacija, rezervnih dimnjaka te rubnih atika - na način da se isti (u slučaju da su viši od razine krova dodatn obuku u 2 cm kamene vune, sloj geotekstila, te sa završnim slojem TPO folijom do visine atike, a gornji dio se nastalja sa etics pročeljem s oblogom od 4 cm kamene vune.
U stavku nije uključen ravni krov iznad kućice dizala (krov ostaje postojeći)
|  | m2 | 200
2.2. | Ravni prohodni krov iznad 16. kata
Sve isto kao stavka 2.1. samo umjesto završnog sloja šljunka iznad zadnjeg sloja geotekstila se predviđaju kulir prefabricirane betonske ploče debljine 4 cm na neoprenskim podlošcima. Rubove balkona nasuti krupnim šljunkom (kako se ne bi rezale ploče)
Stavka uključuje nadogradnju stepenice - praga ulaznih vrata na terasu
|  | m2 | 125
2.3. | Vijenac ravnog neprohodnog krova
Limeni opšav obuhvaćen je u odjeljku 1 Pročelje, a ova stavka obuhvaća dobavu i postavu rubne drvene grede veličine 2x16x16 (jedna na drugu) cm na rub krova (postojeća atika) obzirom da novi slojevi krova nadvisuju postojeću atiku. Gredica u visini slojeva ravnoh neprohodnog krova, pričvršćene vijcima u armirani beton (ploča ili atika), s dodatnim brtvljenjem kontakta gredice i postojeće bitumenske membrane 2x linijski poliuretanskim kitom. Na gredicu se pričvrpćuje tipski aluminijski profil na koje se vare TPO hidroizolacijske sintetske trake.
- | limeni opšav koji je obuhvaćen u radovima na pročelju.
|  | m' | 60
2.4. | Limeni opšav soklova i istaka na ravnim prohodnim i neprohodnim krovovima
Dobava i postava limenih opšava svih soklova, oko armirano betonskih istaka ventilacija, dimnjaka i sličnog a koji nisu obuhvaćeni u fasaderskim radovima
|  | m' | 15
2.5. | Gromobranski vodovi, spojevi i ispitivanje
Dobava i ugradnja gromobranskih vodova Ø 8 mm, aluminijj, kompletno s tipskim podložnim nosačima PVC (proizvod kao Sika ili jednakrovrijedan), zavarenih na hidroizolacionu traku. Ukupna dužina vodova je cca 150 m'.
Stavka uključuje spojeve gromobranskog voda na metalne dijelove krova (opšav, antene i slično) te fasadne vertikale, cca 20 komada.
Stavka uključuje ispitivanje gromobranske instalacije i izdavanje atesta
|  | kom | 1
2.7. | Antenski sustav
Preuređenje i premještanje postojećeg antenskog nosača, ponovna montaža zajedničke antene, po potrebi antikorozivna zaštita nosača, postava novog koaksijalnog antenskog kabela klase A kao SKB95 ILI KH21-100D dužine cca 30 m; kabel se polaže od antena do postojećeg ZAU.
| komplet | kom | 1
2.8. | Odvoz građevinskog otpada krova
Prenos, utovar i odvoz građevinskog otpada na gradsku deponiju, udaljenost 5 km, ukljućivo i naknada pristojbe. Obračun u rastresitom stanju.
|  | m3 | 30
| UKUPNO RAVNI I NEPROHODNI KROV |  |  |  | 0

## 3 Prozori i balkonska vrata sta
R. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno kn
3. | PROZORI I BALKONSKA VRATA STANOVA
Stavke uključuju demontažu postojeće drvene stolarije, transport do nivoa tla, utovar i odvoz na gradsku deponiju. U cijeni je i pristojba za korištenje odlagališta.
Predviđa se ugradnja prozora i staklenih stijena na dijelu stanova. Okviri prozora su PVC višekomorni, minimalno 5 komora, ostakljenje dvostruko, izo, low E, s termorefleksnim premazom i ispunom plemenitim plinom. Koeficjent prolaza topline ostakljenja je manje od 1,1 W/m2K, a koeficjent prolaza topline okvira i ostakljenja zajedno je do 1,3 W/m2K.
Zaštita od insolacije - vanjska eslingen roleta, u toplinski izoliranom kućištu, zaklonjena betonskim nadvojem (prozori), ili vidljiva (balkonska stijena)
U cijenu su uključeni odgovarajući okovi, kvake, vodilice za rolete i sl.
Sve stavke uključuju obavezno demontažu i odvoz na gradsku deponiju postojećih prozora s drvenim okvirima! Obrada špaleta je obuhvaćena u radovima na pročelju.
Obavezno napraviti izmjeru na licu mjesta.
3.1. | Prozor
Uklanjanje postojećeg prozora, te izrada, prijevoz, postava prozora, trodjelni, dvokrilni + jednokrilni prozor, dvokrilni prozor, oba krila zaokretna, jedno krilo otklopno, jednokrilni dio, krilo otklopno, zaokretno, vanjska eslingen roleta PVC, kutija rolete toplinski izolirana, s vanjske strane je zaklanja armirano betonski istak. Okvir PVC, višekomorni (minimalno 5-komora), ostakljenje dvostruko IZO, low E, termorefleksni premaz i inertni plin u sustavu ostakljenja.
Dvije rolete, jedna pokriva 2 krila, jedna jedno.
Stavka uključuje demontažu i odvoz postojeće stijene s drvenim okvirima.
| - vel. 250x160 cm + roleta | kom | 55
3.2. | Prozor
Isto kao st. 3.1., samo četverodjelna staklena stijena, koja se sastoji od 2 dvokrilna prozora, od kojih su svakom dvokrilnom prozoru po 2 krila zaokretna, a jedno krilo otklopno. Roleta dvodjelna.
| - vel. 300x160 cm +roleta | kom | 6
3.3. | Prozori
Isto kao st. 3.1., samo dvokrilni prozor, oba krila zaokretna, jedno krilo otklopno. Roleta jednodjelna.
| - vel. 152,5x160 + roleta | kom | 23
| - vel. 190x160 + roleta | kom | 2
| - vel. 180x160 + roleta | kom | 1
3.4. | Staklene stijene balkonske
Isto kao st. 3.1., samo dvokrilna staklena stijena, 2 krila zaokretna, od kojih je jedno krilo otklopno. Broj lijevih i desnih vrata točno ustanoviti na licu mjesta, jednodjelna roleta
| - vel. 190x240 + roleta | kom | 45
| - vel. 180x240 + roleta | kom | 1
| UKUPNO PROZORI I BALKONSKA VRATA STANOVA |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKO ZAVRŠNI RADOVI
1. | PROČELJE I VANJSKI OTVORI ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE | 0
2. | RAVNI KROVOVI | 0
3. | PROZORI I BALKONSKA VRATA STANOVA | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKO ZAVRŠNI RADOVI | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO GRAĐEVINSKO ZAVRŠNI RADOVI | 0