## Naslovnica
DERMA d.d.
Pavleka Miškine 55
42000 Varaždin
PRILOG B - TROŠKOVNIK
Nabava servera, programske opreme i edukacija
GRUPA 1: Nabava servera i programske opreme
GRUPA 2: Edukacija za rad s mrežnom opremom

## Grupa 1
GRUPA 1: Nabava servera i programske opreme
Napomena: Tehničke specifikacije su definirane sa svrhom kompatibilnosti sa postojećim poslovnim sustavom društva DERMA
Redni broj | Opis | Upisati naziv/oznaku proizvoda i/ili modela | Mjerna jedinica | Količina | Cijena | Ukupno bez PDV-a
1. | Server s popratnom opremom |  | kom | 1 |  | 0
Radna memorija: 32 GB
2 središnje jedinice za obradu (UPC)
120 GB ssd diska
1 kom. serverskog i mrežnog ormara za postavljanje IT opreme sljedećih karakteristika: visina 42U, dimenzija 800x1000 mm (širina x dubina)
4 kom. perifernog mrežnog ormara sljedećih karakteristika: visina 9U, zidni komunikacijski ormar
6 kom. panela za terminiranje UTP kabla s 24 portova
4 kom. panela za terminiranje UTP kabla sa POE podrškom i 16 portova
4 kom. napajanja za POE, napona od 24V, snage 48W, s 2A izlaznom strujom
4 kom. napajanja za POE, napona od 48V, snage 480W
3 kom. smart upravljivih mrežnih switcha s naprednim pametnim preklopnikom i vanjskim napajanjem
1 kom. mrežni switch s 16SFP portova za visokoučinkovitu 10 GbE povezivost i 1 GbE priključak za upravljanje s Nv2 protokolom
4 kom. mrežnih pristupnih točka s dvopojasnom 2,4/5 GHz bežičnom pristupnom točkom za montažu na strop ili zid s Nv2 protokolom
4 kom. mrežnih pristupnih točka s snažnim 10 Gigabitnim ruterom te četverojezgrenim 1,4 GHz CPU-om s Nv2 protokolom
1 kom. mrežnog routera s 10 priključaka i 24V napajanjem istosmjernog napona od 1,2A s Nv2 protokolom
3 kom. mrežnih POE switcha s 24 Ethernet portova i Ethernet preklopnikom s dva SFP+ priključka s Nv2 protokolom
8 kom. SFP adaptera za optiku, kabel za izravno priključivanje dva SFP uređaja min. dužine 1m s Nv2 protokolom
4 kom. SFP adaptera za optiku, kabel za izravno priključivanje dva SFP uređaja min. dužine 3m s Nv2 protokolom
18 kom. SFP adaptera za optiku, brzine prijenosa podataka 10 G, valne duljine 850 nm te mogućnošću do 300m veze s Nv2 protokolom
5 kom. optičkih mrežnih switcheva s 4 SFP porta te Cloud Core prekidačem s Nv2 protokolom
1 kom. UPS faznog uređaja za server
1 kom. mrežne kartice za UPS
2. | Windows operativni sustav ili "jednakovrijedno" |  | kom | 2 |  | 0
Windows Server Standard 2016 64Bit operativni sustav ili "jednakovrijedno"________________
3. | Licenca za korištenje Active Directory Services ili "jednakovrijedno" |  | kom | 8 |  | 0
Windows Server CAL 2016 ili "jednakovrijedno"______________________
4. | Licenca za programsku podršku bazi podataka ili "jednakovrijedno" |  | kom | 1 |  | 0
MS SQL Server Standard 2017 ili "jednakovrijedno"____________________________
| Cijena bez PDV-a u HRK |  |  |  |  | 0
| Iznos PDV-a (25%) u HRK |  |  |  |  | 0
| Cijena s PDV-om u HRK |  |  |  |  | 0
| U__________________________, ______/______/_________ | MP
potpis ovlaštene osobe ponuditelja

## Grupa 2
GRUPA 2: Edukacija za rad s mrežnom opremom
Napomena: Novougrađena mrežna oprema podrazumijeva opremu navedenu u GRUPI 1
Redni broj | Opis | Mjerna jedinica | Količina | Cijena | Ukupno bez PDV-a
1. | Edukacija za rad s mrežnom opremom | djelatnik | 2 |  | 0
Edukacija obuhvaća sljedeća područja:
Certificirani mrežni suradnik za rad s novougrađenom mrežnom opremom
Ovlašteni inženjer za usmjeravanje novougrađene mrežne opreme
Certificirani bežični inženjer za rad s novougrađenom mrežnom opremom
Ovlašteni inženjer za nadzor prometa unutar novougrađene mrežne opreme
Ovlašteni inženjer za upravljanje korisnicima koji koriste novougrađenu mrežnu opremu
Certificirani IPv6 inženjer za rad s novougrađenom mrežnom opremom
Certificirani inženjer za umrežavanje korisnika s novougrađenom mrežnom opremom
| Cijena bez PDV-a u HRK |  |  |  | 0
| Iznos PDV-a (25%) u HRK |  |  |  | 0
| Cijena s PDV-om u HRK |  |  |  | 0
| U__________________________, ______/______/_________ | MP
potpis ovlaštene osobe ponuditelja