## Sheet1
NOGOMETNI TEREN | jedinica | količina | jed. cijena | ukupna cijena
Plakat dimenzija A3
Izrada i postava plakata s informacijama o projektu. Plakat se postavlja na mjesto koje je javnosti jasno vidljivo.Plakat treba sadržavati sljedeće:Informacije o projektu: minimalno naziv projekta, ime korisnika, ukupan iznos projekta i iznos EU potpore. Osnovne elemente vidljivosti: amblem (zastavicu) Unije i tekst "Europska unija"; napomenu o fondu koji podupire projekt; slogan "Zajedno do fondova EU"; logotip europski strukturni i investicijski fondovi.
| kom | 1 |  | 0
Čišćenje površine oko igrališta
Čišćenje cijele površine - područje unutar i neposredno izvan ograde igrališta. Stavka uključuje: čupanje korova i trave sa površina i kamenih zidova, popravci površina i zidova gdje je to potrebno reparaturnim mortom. Uklanjanje slojeva umjetne trave na terenu i betonskim podestima oko sportskog terena. Skidanje i čišćenje do betonske podloge. Utovar posječenog i izvađenog materijala u teretno vozilo, odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju otpadnog materijala udaljen do 20 km. Obračun po m2 očišćene površine uz plaćanje taksi za deponiju.
| m2 | 1500 |  | 0
Demontaža postojeće zaštitne mreže oko terena.
Demontaža zaštitne plastične mreže sa stupova kao i pripadajućih čeličnih sajli. U stavku uključen i utovar u teretno vozilo, odvoz i istovar na odgovarajuću deponiju otpadnog materijala udaljen do 20 km. Obračun po m2 mreže, uz plaćanje taksi za deponiju.
- plastična mreža | m2 | 150 |  | 0
Brušenje, popravak i bojanje željezne ograde i stupova oko terena.
Pažljivo ručno brušenje željezne ograde i stupova koji nose zaštitnu mrežu. Stupovi su visine 6 m, Ø 150 -110. U stavku je uključeno čišćenje i uklanjanje sloja hrđe, po potrebi reparacija vrućim pocinčavanjem. Bojanje "zrnatom" bojom za metal (zelena) uz prethodno premazivanje temeljnim premazom za pocinčane podloge.Obračun po m1 ograde i komadu stupa.
- stupovi | kom | 18 |  | 0
- ograda | m1 | 145 |  | 0
Bojanje okolnih zidova i betonskih površina igrališta.
Bojanje okolnih betonskih zidova i betonskih površina (podesti) unutar ograde igrališta bojama za vanjske površine (fasadne boje) u dva sloja (u bijeloj i plavoj boji) . U stavku uključena impregnacija odgovarajućim premazom.
| m2 | 200 |  | 0
Zemljani iskop za temelje stupova za postavljanje stupova polietilen zaštitne mreže.
Iskop za temelje stupova za postavljanje zaštitne mreže na sjevernoj strani igrališta. Dimenzije iskopa cca 80x80x100 cm, ukupno na 10 mjesta oko terena neposredno ispred ograde . Kategorija tla III-IV. Obračun po m3.
| m3 | 6.4 |  | 0
Betoniranje AB temelja stupova za polietilen zaštitnu mrežu.
Betoniranje temelja samaca dimenzija 80x80x80 cm sa ugradnjom podložne ploče za stupove nosače mreža, betonom tlačne čvrstoće C25/30 ili "jednakovrijedno". Stavka uključuje i potrebnu oplatu. U cijenu je uključen sav rad, oprema, materijal, njega betona i ostalo potrebno za završetak posla. Obračun po m3.
| m3 | 5.1 |  | 0
Dobava armature
Dobava, ravnanje savijanje, sječenje, prijenos te postava betonskog željeza B500B za temelje stupova. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, izradu armaturnih koševa, savijanje i vezanje armature, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kg ugrađene armature bez obzira na promjer.
| kg | 200 |  | 0
Zatrpavanje oko temelja stupova
Zatrpavanje oko temelja iz iskopa. Zatrpavanje iskopa oko temelja treba izvesti do kote okolnog terena.
| m3 | 1.5 |  | 0
Izrada i montaža čeličnih stupova .
Čelični stupovi su visine 500 cm od kote uređenog terena/igrališta, na razmaku 4 m, antikorozivno zaštićeni postupkom vrućeg cinčanja, izrađeni od cijevi Ø100 mm/Ø130 mm, debljina stijenke 5 mm, bojani temeljnim premazom 80μm i završni premaz 80μm u zelenoj boji, sa ušicama za montažu nosivih čeličnih sajli. Podložna ploča iz čeličnog lima debljine 20 mm tlocrtnih dimenzija 40 x 40 cm, anker vijci nazivnog promjera 32 mm duljine 80 mm zavareni okomito na ploču, 4 komada na razmaku 300 mm opremljeni maticom i podložnom pločicom sve pocinčano. Sa donje strane ploče udijelu koji se sidri u beton nalaze se četiri ankera duljine 40 cm izvedeni iz rebrastog betonskogčelika promjera 12 mm koji se ugrađuju u svjež beton. Podložne ploče izvedene i ugrađene u temelju. Nosive čelične sajle montiraju se na predhodno ugrađenje ušice. Ušice zavariti na visinski na 3 nivoa zaštitne mreže: vrh mreže, sredina i dno mreže. Napomena: U detaljima 1 i 2 prikazane podložne ploče i stup.
| kom | 10 |  | 0
Dobava i postavljanje polietilen zaštitne mreže oko terena.
Dobava i postava zaštitne mreže za spriječavanje izlijetanja lopte na pripremljenu nosivu konstrukciju - stupove. Zaštitna polietilen mreža debljine 4,2 mm, "oko" 13/13 cm, obrubljena 8mm, zatezači, plastične vezice u donjem dijelu i plastične zakačke u gornjem dijelu. Mreža se veze na celicne sajle, Ø5mm, putem standardnih metalnih zakacki na svako drugo "oko" mreze. Cijenom predvidjeti mrezu, sajlu i sav popratni materijal do pune gotovosti. Obračun po m2.
| m2 | 890 |  | 0
Dobava i ugradnja umjetne trave na teren.
Dobava, doprema i ugradnja umjetne trave za nogomet koja zadovoljava standard DIN 18035-7 ili "jednakovrijedno" .Umjetna trava se isporučuje u rolama širine 4 m, a međusobni spojevi umjetne trave lijepe se posebnim geotekstilnim spojnim trakama i dvokomponentnim poliuretanskim zelenim ljepilom. Jedinična cijena uključuje i radove na pripremu za instalaciju, sav rad, materijal i transport položene umjetne trave i punila. Stavka uključuje označavanje terena za nogomet travom bijele boje koja se trajno uljepljuje u širini od 10cm. Umjetna trava treba zadovoljavati sljedeće specifikacije: • Vlati: 100% polyethylen, monofilament, min. 12.000 dTex, debljina 310-350µm, širina 1.4-1.6mm, zelene boje – bicolor. • Oblik vlati: ravna sa središnjim uzdužnim zadebljanjem • Popuna i karakteristike podloge: ERGO-PE pjena, kvarcni pjesak bez glaukonita, granulat od pluta i travnata podloga • Visina vlati: min 40mm. • Broj šavova: min. 8.505/m2. • Broj filamenata: min. 106.392/m2. • Ukupna težina: min. 2332g/m2. • Punilo: kvarcni pijesak i granule od pluta. Ljepilo, spojne trake i bijele linije za mali nogomet uključene.
| m2 | 1055 |  | 0
Dobava i montaža fiksnih nogometnih golova
Dobava, isporuka i montaža fiksnih nogometnih golova: Nogometni gol sa čahurama, čelični, 3x2m, 80mm (+/- 5%), TUV certificiran prema UNI EN 749 ili "jednakovrijedno", obojen poliuretanskom bojom, sa mrežom i čahurama. Stavka uključuje rezanje betonske podloge i iskop 2 temelja 50x50x50cm te ugradnju čahura betoniranjem. Obračun po komadu.
| kom | 2 |  | 0
Dobava mobilnih mini nogometnih golova
Samorasklopivi nogometni gol. Materijal otporan na sve podloge (asfalt, trava, pijesak, umjetna podloga).Bočni džepovi za spremanje stvari i stabiliziranje gola. Dimenzije 120 x 80cm. Težina (+/- 5%) 1.1.kg. Mreža: 100% poliester, glavna tkanina: 100% poliester.Obračun po komadu.
| kom | 4 |  | 0
Dobava mobilnih klupa za nogometaše sa plastičnom kupolom
Dobava i isporuka natkrivene klupe za igrače sa 6 plastičnih sjedalica. Pocinčana konstrukcija prekrivena polikarbonatnim panelima debljine 6mm sa UV zaštitom. Sa vijcima za sastavljanje. Dimenzije (+/- 5%): 3x1,2m - visina 2m. Obračun po komadu.
| kom | 2 |  | 0
Dobava mobilnih klupa za suce sa plastičnom kupolom
Dobava i isporuka natkrivene klupe za suce sa 2 plastične sjedalice. Pocinčana konstrukcija prekrivena polikarbonatnim panelima debljine 6mm sa UV zaštitom. Sa vijcima za sastavljanje. Dimenzije (+/- 5%): 1x1,2m - visina 2m. Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | 0
Dobava razne sportske opreme igrališta. Stavka uključuje:
Korner zastavice. U kompletu 4 zastavice. | kopl | 1 |  | 0
Plastični lukovi, trenersko pomagalo za usavršavanje preciznosti u nogometu. Dimenzija Ø40, materijal: PVC i čelik | kom | 10 |  | 0
Jednostrana odbojna mreža .Čvrsta i robusna mreža s oprugom. Podesivi kut za promjenu putanje lopte. Veličina: 1m x 1m | kom | 4 |  | 0
Mreža za odbijanje ruku za trening reakcija golmana Kompaktna odbojna mreža od 52 cm x 52 cm od pocinčanog čelika debljine 1,2 mm s praškastim premazom. Dvije ručke jednostavne za nošenje i dvoslojni dizajn za nepredvidljivu oporavak. Osjetljiva nogometna mreža izrađena od 52-slojnog polietilenskog užeta bez čvorova s ​​32mm mrežicom (+/- 5%) | kom | 2 |  | 0
Trening platno s više rupa, 1.5m x 1.2m Sadrži elastične gumene kravate za pričvršćivanje platna na sve nogometne golove Materijal: 100%poliester | kom | 2 |  | 0
Practice stroj za nogomet, služi za poboljšanje nogometnih vještina, s posebnim naglaskom na treniranje, brzu reakciju, kontakt s loptom i rad s obje noge. Materijal: plastika, punjive bazom, oprugom od čelika, sintetičkog remena s kopčom i veličinom za lopte broj 5. | kom | 4 |  | 0
Stručni nogometni stroj za treniranje svih igrača. Podesiva brzina između 5 i 80 km / h i mehanizam topnika za potpuno podesivi kut. Mogućnost podešavanja brzine, visine i kuta. Punjiva baterija. Visina x širina x dužina - 850 mm x 470 mm x 630 mm, Težina - 42kg (+/- 5%) . PRAVILA SIGURNOSTI: CE certifikat ili "jednakovrijedno" | kom | 1 |  | 0
Soccer Wall meta za treniranje, materijal: ABS, visina: 1 650 mm, širina: 510 mm, duljina: klina 100 mm, promjer: konstrukcije 25 mm masa: 3,2 kg (+/- 5%) | kom | 6 |  | 0
Dobava i ugradnja komunalne opreme
Nabava, doprema i ugradnja koša za smeće od pocinčanog plastificiranog lima zelene boje. Specifikacije koša: promjer min. Ø285 mm, zapremnina min. 27 l, sa pepeljarom, samostojeći na postojećoj betonskoj podlozi. U jediničnu cijenu uključeni svi radovi potrebni za ugradnju opreme do pune funkcionalnosti. Obračun po komadu gotovog, ugrađenog koša.
| kom | 2 |  | 0
Dobava i ugradnja gumene podloge izvan terena
Dobava, doprema i ugradnja gumene antistres podloge na mjesta izvan travnatog terena (lokacija: betonski podest neposredno uz sjevernu stranu terena). Ploče dim 50 x 50 cm (+/- 10%) se izrađuju iz gumenog granulata a čepovima za spajanje. Podloga se stavlja na već očišćenu i repariranu betonsku podlogu. Obračun po m2.
| m2 | 200 |  | 0
Metalni stalak za bicikle
Dobava i ugradnja metalnog stalka za bicikle izrađenog od pocinčanog čelika i omogućava stabilnu pohranu do 5 bicikala.U stalku su napravljeni provrti koji omogućavaju pričvršćivanje vijcima u tlo. Dužina max 160 cm. Montiranje uz ulazna vrata na zapadnoj strani terena. Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | 0
Dobava i ugradnja reflektora na postojeće rasvjetne stupove.
Dobava i ugradnja LED reflektora ( RE 440 - 160W - 4000 - W - BL) ili jednakovrijednog. Uključena i dobava pripadajućih konzola te pričvrsni materijal za reflektore. Reflektori se montiraju na postojeće rasvjetne stupove. U stavku uključena demontaža postojećih reflektora. U stavku uključena i demontaža postojećih reflektora. Obračun po komadu.
| kom | 12 |  | 0
UKUPNO (BEZ PDV) |  |  |  | 0
PDV (25%) |  |  |  | 0
UKUPNO (SA PDV) |  |  |  | 0