## Troškovnik
Naručitelj: Cratis d.o.o., OIB: 04321700393
Predmet nabave: mrežni preklopnici za serverski sustav
PRILOG B - TROŠKOVNIK SA TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM
Redni broj | Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Upisati naziv/oznaku proizvoda i/ili modela | Mjerna jedinica | Količina | Cijena | Ukupno bez PDV-a
1. | Mrežni preklopnici za serverski sustav (1) |  |  | kom | 2 |  | 0
Ugradnja u komunikacijski ormar, visina maksimalno do 1RU
Ugrađeno minimalno 48 10Gbps mrežnih sučelja tipa SFP+
Ugrađeno minimalno 6 40Gbps mrežnih sučelja tipa QSFP+
Ugrađeno console sučelje za management
Podrška za stacking funkcionalnost
Kablovi za stacking mrežnih preklopnika
Veličina MAC adresne tablice minimalno 288k
Minimalni kapacitet preklapanja preklopnika 1.44Tbit/s, propusnost 1080Mpps
Podrška za IEEE 802.1q VLAN i QinQ VLAN
Podrška za OSPF i BGP IP routing protokole
Podrška za LACP protokol
Podrška za IGMP snooping
Kapacitet IPv4 FIB tablice minimalno 256k
Podrška za velike Ethernet okvire - Jumbo frames veličine minimalno 9216 byte-a
Huawei TRILL ili jednakovrijedan kompatibilan protokol - zbog kompatibilnosti sa postojećom mrežom
Podrška za MSTP (IEEE 802.1s) i RSTP (IEEE 802.1w) protokol
SSH pristup, CLI (Command Line Interface) nadzor i konfiguracija uređaja
Redundantno AC napajanje
Garancija minimalno 1 godina
2. | Mrežni preklopnici za serverski sustav (2) |  |  | kom | 2 |  | 0
Ugradnja u komunikacijski ormar, visina maksimalno do 1RU
Ugrađeno minimalno 48 Ethernet 10/100/1000 Base-T mrežnih sučelja
Ugrađeno minimalno 4 10Gbps SFP+ sučelja
Ugrađeno console sučelje za management
Podrška za stacking funkcionalnost
Veličina MAC adresne tablice: minimalno 16k
Minimalni kapacitet preklapanja preklopnika 336Gbit/s, propusnost 132Mpps
Podrška za IEEE 802.1q VLAN
Podrška za LACP protokol
Podrška za IGMP snooping
Podrška za velike Ethernet okvire - Jumbo frames veličine minimalno 9216 byte-a
Podrška za MSTP (IEEE 802.1s) i RSTP (IEEE 802.1w) protokol
SSH pristup, CLI (Command Line Interface) nadzor i konfiguracija uređaja
Minimalno 1 AC napajanje
Garancija minimalno 1 godina
Valuta (HRK ili EUR)
| Cijena bez PDV-a | [5 empty] | 0
| Iznos PDV-a | [5 empty] | 0
| Cijena s PDV-om | [5 empty] | 0
U ________________________dana______________________
pečat i potpis