## Specifikacija
Prilog V
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Naručitelj: DENTAL ESTETIC STUDIO d.o.o. |  |  | Evidencijski broj nabave: | N3
Predmet nabave: Nabava računala s integriranim 3D scanerom i softverom za obradu podataka
Napomena: Tehnička specifikacija je detaljan opis stavki predmeta nabave navedenog u ponudbenom listu. Svaka stavka predmeta nabave definirana je rednim brojem i nazivom, pored koje ponuđač može unijeti naziv proizvođača, te model ili tip ponuđene opreme. Zahtijevana tehnička specifikacija opreme opisuje se u 2. koloni predmeta nabave, koju ponuđač ne može mijenjati. Smatra se minimalnim tehničkim karakteristikama predmeta nabave koje u cijelosti moraju biti zadovoljene za tehničku prihvatljivost ponude. Kolona 3. "Ponuđena specifikacija" - ponuditelj upisuje specifikaciju ponuđene opreme koja mora u opisu obavezno uključiti sve karakteristike iz zahtijevane tehničke specifikacije. Poželjno je da se uz svaku stavku navede njen komercijalni naziv i oznaku ukoliko one bitno pojašnjavaju tehničke karakteristike. Prijava koja ne uključi detaljan opis može biti odbačena. Kolona 4. "Bilješke i napomene" - omogućavaju neobavezni unos dodatnog opisa uz pojedinu tehničku karakteristiku ili povezivanje s priloženom dodatnom tehničkom dokumentacijom. Kolonu 5. "Ocjena DA/NE" ne popunjava ponuditelj, budući da je predviđena za postupak ocjenjivanja koji provodi Naručitelj.
Rb | Naziv predmeta nabave Zahtijevana tehnička specifikacija | Proizvođač/model ili tip Ponuđena specifikacija | Bilješke i napomene | Ocjena DA/NE
1 | Računalo s integriranim 3D scanerom
Centralna računalna jedinica
Procesor: 4 jezgre, radni takt 4.20 GHz
Tvrdi disk: 1TB SSD
Radna memorija: 32 GB
Grafička kartica: memorija 2.5 GB GDDR5, memory interface: 256-BIT
Operativni sustav: Windows 10 64-bit ili jednakovrijedno
Ekran: na dodir veličine 15.6'', rezolucije 1920x1080
Bežično povezivanje do udaljenosti 5 metara putem Wi-Fi, Bluetooth
Žičano povezivanje Ethernet s dodjelom fiksne DHCP IP adrese
U 3D scaner ugrađena detekcija karijesa
U 3D scaner ugrađene zamjenjive baterije
Vrijeme kontinuiranog rada 3D scanera s napunjenom baterijom - minimalno 30 minuta
Ugrađen USB 3.0 konektor
U cijenu uređaja uključena edukacija od 4 sata
Jamstvo: 12 mjeseci
2 | Program za ortodonciju
Izrada digitalnog otiska
Planiranje i praćenje analize liječenja
Izrada trodimenzionalne procjene morfologije pacijenta
Uključen široki spektar analitičkih alata
Instalacija programa s jednogodišnjom licencom
3 | Program za oralnu kirurgiju
Digitalizirani proces od virtualnog uklanjanja zubi do vodića za izrade šablone za ugradnju implantata
Planiranje procesa ugradnje implanata, te mogućnost dizajna većeg broja simulacija
Izrada vodiča za manje invazivne operativne zahvate orijentirane zubima ili zubnoj kosti
Protetsko planiranje ugradnje implantata
Integracija s 3D pisačima
Izvoz podataka u laboratorij za izradu vodilica za ugradnju implanatata
Instalacija programa s jednogodišnjom licencom
4 | Program za protetiku
Uključen dizajn različitih vrsta protetskih nadomjestaka
Automatsko generiranje CAD/CAM dizajna nadomjestaka
Instalacija programa omogućena na bilo koje računalo
Predlaganje restorativnog dizajna
Mogućnost izbora materijala za izradu i stroja na kojem će se izraditi nadomjestak
Povezivanje s opremom za 3D izradu nadomjestaka
Instalacija programa s jednogodišnjom licencom
M.P.
| Mjesto i datum |  | Ime i prezime, potpis osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja
| Mjesto i datum kontrole | Potpis kontrolora | Ime i prezime kontrolora