## Informatička oprema
Redni br. | OPIS | Jed.mj | Kol. | Cijena
1. | Informatička oprema za dentalnu polikliniku | kom | 1
Tehničke karakteristike
1. | Specifikacije All - In – One računala:
Procesor: min. 6 jezgri/ 12 threadova; min. bazna frekvencija 2.40 GHz; min. 12 MB cache memorije; integrirana grafika DA
Radna memorija: min. 8 GB DDR4; min. radni takt memorije 2400 MHz
Ekran: min. 24'', min. rezolucije 1920 x 1080, IPS panel, Touch Screen
Pohrana: SSD min. 256 GB
Grafička kartica: zasebna min. 2 GB GDDR5
Zvučnici: integrirani, min. 2
Video kamera: integrirana min. 1 MPix
Mreža: 1x 10/100/1000 Ethernet, 802.11a/b/g/n, Bluetooth
Operativni sustav
2. | Specifikacije glavnog servera:
Procesor: min. 8 jezgri/ 16 threadova; min. bazna frekvencija 2.10 GHz; min. 11 MB cache memorije
Radna memorija: min. 16 GB DDR4; min. radni takt memorije 2666 MHz
RAID: podržava min. 8 SAS i SATA diskova
Pohrana: SSD min. 3.84TB Hot Swap mogućnost; M.2 SSD min. 480 GB
Mreža: 1x 10/100/1000 Ethernet
Napajanje: min. 750W Hot Swap mogućnost
3. | Specifikacije backup servera:
Procesor: min. 4 jezgre/ 4 threada; min. bazna frekvencija 3.30 GHz; min. 8 MB cache memorije
Radna memorija: min. 16 GB DDR4; min. radni takt memorije 2666 MHz
RAID: podržava min. 8 SAS i SATA diskova
Pohrana: min. 6 TB HDD 7200 RPM Hot Swap mogućnost
4. | Specifikacije UPS:
Min. 3000 VA/2700 W
Ulazni napon: 200 - 240 V AC
Ulazna frekvencija: 50/60 Hz
Max. ulazna jakost struje: 16 A
Izlazni napon: 200/208/220/230/240 V AC
Izlazna frekvencija: 50/60 Hz
Izlazna snaga: 200 V AC: 2700 VA/2430 W; 208-240 V AC: 3000 VA/2700 W
Kapacitet baterije: min 9 Ah
5. | Licenca server - operativni sustav