PRILOG 3. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Zahtjevi definirani tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja.

Kako bi bila valjana, ponuda mora zadovoljiti sve stavke tražene tehničkom specifikacijom.

Kolona "Ponuđene tehničke specifikacije" – ispunjava ponuditelj upisivanjem specifikacije koju nudi ili upisivanjem odgovora „DA“ gdje je primjenjivo. Kolona "Napomena“ omogućava neobavezni unos dodatnog opisa uz pojedinu tehničku karakteristiku ili povezivanje s priloženom dodatnom tehničkom dokumentacijom. Kolonu "Ocjena DA/NE" ne popunjava ponuditelj, budući da je predviđena za postupak ocjenjivanja koji provodi Naručitelj. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom/načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).

1. Tehnička infrastruktura I edukacija

| Br. | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđena tehnička specifikacija | Napomena | Ocjena DA/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sklopovska oprema |  |  |  |
| 1. | Testni server-2.2GHz/2400MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2,5in, SAS/SATA, SR M5210,750W p/s,Rack, 4+16GB mem, 3*300GB HD, RAID 5 750Wnapajanje |  |  |  |
| 2. | Sustav za pohranu karakteristika: sustav sa najmanje 2 nod-a , 4GB cache po nodu nadogradivo na min 8GB,podržan 8GbFiber channel, 10 ISCSI 2.5-inch inch,Storage ,podržano min 240 diskovnih pogona sa mogućnošću proširenja vanjskih jedinica,Controller Unit, 20*600GB disk(15K, SAS, 2.5'), 1 GB iSCSI 4 port, 3 year Repair 24x7 |  |  |  |
| 3. | Protočni skener. Razvoj i test skeniranja. Karakteristika: (Rezolucija 620dpi,dnevni ciklus 2000 stranica min. 25 stranica u minuti, podržani različiti upravljački program za skeniranje , veličina stranice 25 ppm/50 ipm ili jednakovrijedan spaja se na webscan modul) |  |  |  |
| 4. | Računala. Prijenosna računala-računala sa predinstaliranim operativnim sustavom I programskim paketom namijenjenim uredskoj obradi podataka minimalnih karakteristika: Zaslon 15”, 64 bitni processor iz 6, 1,6-4,2 Ghz,8GB RAM, min. 256 SSD, MS OS Profesional * ili jednakovrijedno |  |  |  |
| 5. | Backup uređaj > 10 TB |  |  |  |
| 6. | Multifunkcijski uređaj slijedećih karakteristika Printer, kopiranje, skener, fax; touchscreen zaslon, brzina ispisa barem: 22 ppm (crno-bijelo); 18 ppm (u boji); brzina skeniranja: 8 ipm (jednostrano); 4 ipm (dvostrano); Ethernet povezivanje |  |  |  |
|  | Programska oprema (software licence) |  |  |  |
| 7. | Alat za upravljanje virtualizacijskim os. Tehničkih karakteristika: Host logical CPU min 512; RAM min 16TB; Virtualni CPU po hostu min 2048 VM po hostu min 1024, Virtual CPU po VM min 128; Memory po VM min 6TB; Max. max. broj čvorova 64. |  |  |  |
| 8. | Virtualizacijski operativni sustav. Tehničkih karakteristika: Virtualne okoline koje koriste sklopovski potpomognutu virtualizaciju sa visokom raspoloživošću, sa visokom iskoristivošću servera i alatom za konfiguriranje i administriranje. |  |  |  |
| 9. | Serverski operativni sustav. Tehničkih karakteristika kao Windows Server 2012 R2 Standard ili jednakovrijedno * |  |  |  |
| 10. | Licence za serverski os. Tehničkih karakteristika kao Windows Server CAL 2012 ili jednakovrijedno* |  |  |  |
| 11. | Baza podataka. Tehničkih karakteristika kao SQL Server 2016 ili jednakovrijedno* |  |  |  |
| 12. | Licence za bazu podataka. Tehničkih karakteristika kao SQL Server 2016 CAL ili jednakovrijedno* |  |  |  |
| 13. | Licence razvojnog alata za izvještavanje na ponuđenoj platformi. |  |  |  |
| 14. | Serverski certifikat. Potpisan od globalnog root CA, ugrađenog od strane glavnih Internet preglednika ( IE, Edge, Chrome, Mozilla, Safari ) |  |  |  |
| 15. | Antivirus licence – za 6 računala + 1 server |  |  |  |
| 16. | Licenca za Enterprise Content Manager sustav za upravljanjem poslovnim dokumentima I poslovnim procesima (podržani operativni sistemi(Windows, linux, Unix, podržane DB: SQL, DB2,Oracle.., Business Automation Workflow min. 2X50 PUV). Ili jednakovrijedno* |  |  |  |
|  | Instalacija I testiranje programske I sklopovske opreme |  |  |  |
| 17. | Instalacija udaljenog server-klijentskih stanica i alata za upravljanje udaljenim serverom, komplet |  |  |  |
| 18. | Instalacija alata za virtualizaciju. rad sa virtualnim serverima, za udaljeni server i za razvojni server, komplet |  |  |  |
| 19. | Testiranje server I cjelokupne mreže. Testiranje dostupnosti, prava pristupa, brzine i certifikata , komplet |  |  |  |
| 20. | Instalacija ECM platforme. Instalacija dokumentacijskog sustava, proces engine-a i ostalih komponenti , komplet |  |  |  |
|  | Edukacija |  |  |  |
| 21. | Edukacija zaposlenika administracija. Potrebna edukacija za poslove administracije u Microsoft okruženju u trajanju od 1 dan za 3 djelatnika (komplet) |  |  |  |
| 22. | Edukacija zaposlenika ECM administracija. Osnovni tečaj za administriranje ECM platforme u trajanju od 1 dan za 3 djelatnika (komplet) |  |  |  |
| 23. | Edukacija zaposlenika ECM razvoj. Osnovni tečaj za razvoj na ECM platformi u trajanju od 1 dan za 3 djelatnika (komplet) |  |  |  |

Napomena:

- Stavka 16. se odnosi na proizvod koji naručitelj koristi za poslovanje pa se stoga traži najnovija verzija ECM sustava, odnosno naručitelj koristi navedenu tehnologiju, stoga je potrebna nadogradnja, odnosno tehnička interoperabilnost na postojeći sustav.

- Stavke 4.,9.,10.,11.,12. se odnose na proizvode koje naručitelj koristi za razvoj vlastitih rješenja poput SQL server baze i windows platformi, odnosno naručitelj koristi navedenu tehnologiju, stoga je potrebna nadogradnja, odnosno tehnička interoperabilnost na postojeći sustav.

- Ako je kod bilo koje stavke koja nije označena zvjezdicom ili gdje su navedeni proizvođač/marka/oznaka/tip/norme/standardi dozvoljeno je ponuditi jednakovrijedan proizvod.

Mjesto i datum                                                                                        Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

____________________________                                                      ____________________________