## Troškovnik
Naručitelj: Cratis d.o.o., OIB: 04321700393
Predmet nabave: nabava sustava za nadzor i zaštitu podataka virtualizacijske okoline
PRILOG B - TROŠKOVNIK SA TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM
Redni broj | Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Upisati naziv/oznaku proizvoda i/ili modela | Mjerna jedinica | Količina | Cijena | Ukupno bez PDV-a
1. | Sustav za nadzor i zaštitu podataka virtualizacijske okoline |  |  | kom | 1 |  | 0
Trajna zaštita svih poslovnih podataka
Trajna licenca za minimalno 26 CPU
Rješenje treba podržavati zaštitu za VMware vSphere i Microsoft Hyper-V virtualizacijske platforme.
Rješenje treba sadržavati tehnologije “Virtual Machines image level backup” izrade sigurnosnih kopija i “host-based” replikaciju na pričuvnu lokaciju, obje upravljane iz jedne konzole.
Rješenje ne smije biti limitirano proizvođačem ili tipom diskovnog sustava za potrebe sigurnosnih kopija i pružiti ugrađenu tehnologiju deduplikacije i kompresije radi ušteda na diskovnom prostoru potrebnom za pohranu sigurnosnih kopija.
Rješenje treba pohranjivati sigurnosne kopije u obliku samo – dostatnog spremnika za skladištenje i ne smije imati ovisnost o bilo kakvom “backup katalogu” za potrebe oporavka.
Rješenje treba osigurati “Changed Block Tracking” mehanizam za VMware i Hyper-V platforme za potrebe izrade inkrementalnih “image level” sigurnosnih kopija i replikacije
Rješenje treba imati mogućnost isključivanja pojedinih datoteka ili direktorija iz “image level” backupa
Rješenje treba koristiti pristup u potpunosti bez agenata, ali svejedno automatski sačuvati konzistentnu image level sigurnosnu kopiju i replikaciju za Microsoft VSS zavisne aplikacije sa mogućnošću skraćivanja SQL i Exchange transakcijskih logova.
Rješenje treba osigurati “Reversed Incremental” način izrade sigurnosnih kopija, i “Forward Incremental Forever Incremental” funkciju u cilju pružanja zauvijek inkrementalnog pristupa izrade sigurnosnih kopija i smanjenja utjecaja na produkcijsku infrastrukturu.
Rješenje treba podržavati višestruke ciljeve za pohranu sigurnosnih kopija, sa fleksibilnošću da replicira odabrane setove sigurnosnih kopija ili virtualnih poslužitelja sa primarnog diskovnog sustava za pohranu sigurnosnih kopija na sekundarni, te mogućnošću grupiranja pojedinih ciljeva u jednu ili više logičkih cjelina.
Rješenje treba imati sposobnost ograničenja potrošnje propusnosti veza (bandwidth) prilikom replikacije sigurnosnih kopija ili virtualnih poslužitelja na pričuvnu lokaciju i imati ugrađenu tehnologiju tolerancije zapreka u vezama.
Rješenje treba omogućiti provjeru tzv. “Orphaned snapshots” kod pokretanja procedure za izradu rezervne kopije, te automatsko ukljanjane ili upozorenje o postojanju navedenih.
Rješenje treba imati mogućnost mjerenja i nadzora latencija nad produkcijskim diskovnim sustavima, te limitiranja vrijednosti istih prilikom izrade rezervnih kopija, radi smanjenja utjecaja na produkcijsku infrastrukturu.
Rješenje treba pružiti tehnologiju automatske provjere sigurnosnih kopija koja će jamčiti oporavljivost virtualnih poslužitelja na nivou vitrualnog poslužitelja, gostujućeg operativnog sustava i aplikacije.
Rješenje mora imati sposobnost instantnog oporavka bilo kojeg tipa datoteke gostujućeg operativnog sustava unutar virtualnog poslužitelja, bez potrebe instalacije agenata u produkcijske poslužitelje.
Rješenje treba imati sposobnost instatnog pokretanja više virtualnih poslužitelja izravno iz sigurnosnih kopija sa bilo koje odabrane točke oporavka kako bi se osiguralo da je Recovery Time Objective (RTO) produkcijskih poslužitelja jednak visokoj dostupnosti.
Rješenje mora pružiti mogućnost brzog granularnog oporavka za Microsoft Exchange, Active Directory, SQL, SharePoint, Oracle poslužitelje direktno iz sigurnosnih kopija. U slučaju SQL i Oracle poslužitelja mora biti omogućen i “Point-in-Time” oporavak.
Rješenje treba omogućiti “Reversed CBT” i “Direct SAN” metode oporavka
Rješenje treba osigurati “end-to-end” enkripciju backup prometa (na izvoru, u transferu i na cilju), te omogućiti zaštitu i oporavak od slučaja gubitka lozinke korištene za enkripciju.
Rješenje treba omogućiti izradu sigurnosnih kopija virtualnih servera na Microsoft Hyper-V platformi koje koriste dijeljene “VHDX” virtualne diskove.
Rješenje treba biti u mogućnosti iskoristiti infrastrukturu sigurnosnih kopija za pružanje instatnog i izoliranog “Virtual LAB” okruženja za VMware i Hyper-V virtualne poslužitelje, gdje se virtualni poslužitelji pokreću izravno iz sigurnosne kopije i mogu biti pristupani od strane administratora za potrebe testiranja i operacija oporavka.
U slučaju replikacije virtualnih poslužitelja rješenje treba osigurati inteligentni mehanizam za “failover” virtualnih poslužitelja koji uključuje automatsku promjenu IP postavki (“Re-IP”) i mrežnih mapiranja virtualnih poslužitelja na pričuvnoj lokaciji, te “failover” planove radi automatiziranja procesa u slučaju “failovera” samo dijela virtualnih server, kao i “failback” tehnologiju koja prenosi samo promijenjene blokove podataka natrag na produkcijsku lokaciju. Replikacija mora biti omogućena direktno sa virtualizacijske infrastrukture.
Rješenje mora imati mogućnost nadzora VMware vSphere i Microsoft Hyper- V virtualizacijske platforme
Rješenje mora pružiti mogućnost pregleda i analize povijesnih podataka o performansama nadziranog sustava
Rješenje treba pružiti slijedeće mogućnosti nadzora i alarmiranja: a. Mogućnost slanja obavijesti o alarmima putem maila b. Mogućnost kreiranja prilagođenih alarma c. Mogućnost pregleda i upravljanja procesima na virtualnim i fizičkim nadziranim poslužiteljima
Rješenje mora imati mogućnost integracije sa isporučenom programskom podrškom za izradu sigurnosnih kopija podataka u svrhu pregleda statusa backup procedura
Rješenje mora osigurati sljedeće mogućnosti izvještavanja: a. Mogućnost izrade prilagodljivih obrazaca za izvještaje b. Mogućnost automatskog generiranja izvještaja te njihova isporuka putem maila prema unaprijed zadanom vremenskom rasporedu c. Mogućnost izrade izvještaja o performansama (cpu, memorija, mreža) virtualizacijske okoline što uključuje virtualne i fizičke poslužitelje te pohrane podataka d. Izvještaj o statusu virtualne okoline što uključuje učestalost i aktivnost alarmiranja, pregled najučestalijih alarma e. Mogućnost planiranja kapaciteta virtualne okoline pomoću analize trendova, predviđenog ograničenja kapaciteta i modeliranjem f. Uvid u virtualne poslužitelje kojima je dodjeljeno previše ili premalo hardverskih resursa te preporuke za optimizaciju navedenog g. Uvid u virtualne poslužitelje koji su ugašeni određeno vrijeme h. Uvid u količinu prostora za pohranu podatka koji troše predlošci (template) za kreiranje virtualnih poslužitelja te vrijeme kada su zadnji put bili korišteni
Rješenje mora imati nadzornu ploču (dashboard) sa sljedećim mogućnostima: a. Pregled virtualnih i fizičkih poslužitelja koji troše hardverske resurse b. Pregled iskoristivosti prostora za pohranu podataka, uvid u količinu podataka na virtualnim poslužiteljima te količine snapshot podataka c. Mogućnost izrade vlastitog pogleda nadzirane virtualne okoline
| Cijena bez PDV-a u HRK | [5 empty] | 0
| Iznos PDV-a u HRK | [5 empty] | 0
| Cijena s PDV-om u HRK | [5 empty] | 0
NAPOMENA: Naručitelj u specifikacijama navodi naziv komercijalnih proizvoda koje ponuđeni sustav minimalno mora podržavati i sadržavati isključivo zbog funkcionalnosti i kompatibilnosti sa cjelokupnim poslovnim sustavom poduzeća Cratis d.o.o.
U ________________________dana______________________
pečat i potpis