## GRUPA 2
GRUPA 2 BAZEN - JACUZZI
1 | HIDROMASAŽNI BAZEN
KARAKTERISTIKE:
Hidromasažni bazen za više osoba Dimenzije 223 x 211 x 90 cm Boja BIJELA Bez obloge, ugradbeni – BUILT-IN Za od 5 do 6 osoba 1 ležeće mjesto Od 24 hidromasažnih mlaznica Podvodno svjetlo u više boja LED upravljački panel Clear Ray UV filtracija El. grijač najmanje 3kW s cirkulacionom pumpom Termopokrivač od umjetne kože + SPA PACK PERFORMANCE Sistem filtriranja - pješčani filter, kao model LODGE L HIDRO LOD30024010 Jacuzzi® ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno (navesti naziv proizvođača, tip, model, broj stranice iz kataloga, tehničke karakteristike jednakovrijednog proizvoda):
| komplet | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | HIDROMASAŽNI BAZEN |  | 0
| UKUPNO GRUPA 2 |  | 0