## Sheet1
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Broj nabave: | Roba 01-2019
Naziv nabave: | Nabava i implementacija novog IT sustava
Stavka | Predmet nabave | Tehničke specifikacije | Ponuđeni proizvod | Specifikacije ponuđenog proizvoda | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV) | Ukupna cijena (bez PDV)
1 | Poslužitelj | PROCESOR (CPU)- najmanje Količina/broj procesora- 2 Količina/broj fizičkih jezgri po procesoru- 6 Količina/broj logičkih jezgri po procesoru- 12 Brzina procesora/frekvencija (GHz)- 2,66 L3 Cache memorija (MB)- 12 RADNA MEMORIJA (RAM)-najmanje Vrsta memorije DDR- 3 Brzina/frekvencija memorije (MHz)- 800 Količina memorije (GB)-48 ČVRSTI/HARD DISK-najmanje Vrsta diska-SAS Veličina kučišta diska (")- 2,5 Količina/broj diskova- 6 Veličina/kapacitet (TB) po disku-2 NAPAJANJE (PSU)- najmanje Tip-HOT SWAP Količina/broj napajanja-2 Snaga (W)- 700 KUČIŠTE Vrsta- 1U za ugradnju u poslužiteljski ormar Pribor- Uz uređaj treba biti isporučen sav pribor potreban za ugradnju u poslužiteljski ormar |  |  | kom | 1 |  | 0
2 | Uređaj za pohranu podataka | najmanje Količina/broj utora za čvrste diskove- 4 Količina/broj jezgri procesora- 1 Količina DDR memorije- 1 GB DDR 4 |  |  | kom | 1 |  | 0
3 | Preklopnik | Tip- POE-Power over Ethernet Količina gigabitnih ulaza/portova- 48 |  |  | kom | 1 |  | 0
4 | Uređaj za besprekidno napajanje | najmanje Snaga- 3000VA/2700W Dodatna oprema - LCD zaslon Priključci- RS232, USB, RJ45, 8 mrežnih izlaza Frekvencija- 47 / 53Hz najviše Vrijeme premošćivanja, tip- 13 minuta Vrijeme obilaznice Puno opterećenje- 6 minuta |  |  | kom | 1 |  | 0
5 | Instalacija i konfiguracija sustava | instalacija i konfiguracija cjelokupne isporučene opreme |  |  | kom | 1 |  | 0
6 | Antivirusni program | Štiti od virusa, špijunskih programa i drugih prijetnji s Interneta. -Štiti privatnost i krađu identiteta -Dodaje dodatni sloj sigurnosti za on-line bankarstvo i kupovinu -Pruža sigurnost na globalnoj razini, bez da vas usporava -Olakšava upravljanje sigurnošću i pristup do podrške |  |  | kom | 15 |  | 0
7 | Kasa | težina minimalno 300 g -POS blagajnički uređaj (mobilni uređaj) -blagajnički program Funkcionalnosti blagajne: -Imenik (baza kupaca, upravljanje podacima o kupcima) -Mogućnost offline rada u skladu sa zakonom -Korisničke uloge (user roles - više korisnika s različitim pravima) -Mogućnost upravljanja u oblaku: -Pristup web korisničkom portalu -Pristup web administratorskom portalu -Administracija i parametrizacija korisnika i njihovih uloga (user roles), blagajnika, cjenika, uređaja, prodajnih mjesta, podataka o tvrtki itd. -Prodajni izvještaji i nadzor prodaje za sva prodajna mjesta i blagajne -Prilagođen izvoz podataka za knjigovodstvene sustave -Sustav online 99% Ostalo: -Održavanje sustava i pravovremeno zakonsko usklađivanje -Korisnička podrška (telefon, e-mail, skype…) 14 sati dnevno, 7 dana u tjednu -Video i pdf upute za upotrebu |  |  | kom | 1 |  | 0
8 | Računalo + operativni sustav | KUČIŠTE Vrsta- ALL IN ONE EKRAN Veličina/promjer- 27" Vrsta- IPS Rezolucija- 1920x1080 PROCESOR (CPU)- najmanje Količina/broj procesora- 1 Količina/broj fizičkih jezgri po procesoru- 6 Količina/broj logičkih jezgri po procesoru-12 Brzina procesora/ osnovna frekvencija (GHz)-2,4 Brzina procesora/turbo frekvencija (GHz)-4 L3 Cache memorija (MB)-12 RADNA MEMORIJA (RAM)- najmanje Vrsta memorije- DDR 4 Brzina/frekvencija memorije (MHz)- 2666 Količina/broj pločica/modula-2 Količina memorije po pločici/modulu (GB)-4 GRAFIČKI SUSTAV- najmanje DISKRETAN GPU- 2 GB SSD DISK- najmanje Vrsta diska- SSD M.2 Količina/broj diskova- 1 Veličina/kapacitet (GB) po disku- 256 MREŽNI PRIKLJUČCI- najmanje LOKALNA MREŽA- Gb LAN BEŽIČNA MREŽA- (802.11ac) DODATNA OPREMA (INTEGRIRANA) BLUETOOTH WEB KAMERA ČITAČ KARTICA ZVUČNICI DODATNA OPREMA (DISKRETNA) BEŽIČNA TIPKOVNICA I MIŠ DOCKING STATION ULAZI/IZLAZI- najmanje HDMI- 1 kom USB3.0- 3 kom USB Type-C- 2 kom AUDIO IN/OUT- 1 kom OPERATIVNI SUSTAV Tvornički predinstaliran operacijski sustav Microsoft Windows 10 Pro 64-bit ili jednakovrijedan Kriteriji jednakovrijednosti operativnog sustava su kako slijedi: Podrška za x86 i x86-64 arhitekturu Podrška za višejezično korisničko sučelje Podrška za trgovinu aplikacija s mogućnošću filtriranja i blokiranja instalacije aplikacija Mogućnost učlanjenja u lokalni imenički servis Mogućnost konfiguracije intervala instalacije ažuriranja operacijskog sustava integrirana u imenički servis Mogućnost automatskog dijeljenja ažuriranja s ostalim računalima na mreži (peer to peer metoda dijeljenja ažuriranja) Mogućnost dvofaktorske autentikacije s podrškom za biometrijske metode Mogućnost zaštite datoteka od neželjenog dijeljenja Mogućnost enkripcije datotečnog sustava s centralnom metodom oporavka integriranom u imenički servis Mogućnost enkripcije cijelog diska s centralnom metodom oporavka integriranom u imenički servis Značajka izolacije korisničkih vjerodajnica korištenjem virtualizacijske tehnologije Značajka izolacije web preglednika korištenjem virtualizacijske tehnologije Ugrađena antivirusna zaštita s automatskim ažuriranjima Ugrađena zaštita od ucjenjivačkog softvera DODATNI PROGRAMI Program za tablično računanje na hrvatskom jeziku Program za obradu riječi na hrvatskom jeziku Program za izradu prezentacija na hrvatskom jeziku |  |  | kom | 4 |  | 0
9 | Prijenosno računalo s dodatnom opremom: - prijenosno računalo - bežični miš i tipkovnica - docking station - monitor - hardverska podrška | KUČIŠTE Vrsta- Prijenosno računalo EKRAN Veličina/promjer- 15,6" Vrsta- LED Rezolucija- 1920x1080 Dodana značajka- AntiGlare PROCESOR (CPU)- najmanje Količina/broj procesora-1 Količina/broj fizičkih jezgri po procesoru- 4 Količina/broj logičkih jezgri po procesoru- 8 Brzina procesora/ osnovna frekvencija (GHz)- 1,6 Brzina procesora/turbo frekvencija (GHz)- 3,9 L3 Cache memorija (MB)- 6 RADNA MEMORIJA (RAM)- najmanje Vrsta memorije- DDR 4 Brzina/frekvencija memorije (MHz)- 2400 Količina/broj pločica/modula-1 Količina memorije po pločici/modulu (GB)-8 GRAFIČKI SUSTAV Integriran GPU SSD DISK- najmanje Vrsta diska- SSD M.2 Količina/broj diskova- 1 Veličina/kapacitet (GB) po disku- 256 OPTIČKI UREĐAJ Vrsta- DVDRW DL MREŽNI PRIKLJUČCI- najmanje LOKALNA MREŽA- Gb LAN BEŽIČNA MREŽA- 802.11ac/b/g/n DODATNA OPREMA (INTEGRIRANA) BLUETOOTH WEB KAMERA ČITAČ KARTICA ZVUČNICI DODATNA OPREMA (DISKRETNA) BEŽIČNA TIPKOVNICA I MIŠ ULAZI/IZLAZI- najmanje HDMI-1 kom USB 3.1-2 kom USB 2.0-1 kom AUDIO IN/OUT-1 kom BATERIJA Vrsta- Li-Ion 3 ćelija DOCKING STATION AUDIO IN/OUT-1 USB 2.0-4 USB 3.0- 2 HDMI- 1 RJ45- 1 Display Port- 1 DODATAN EKRAN Veličina/promjer- 80.01 cm Vrsta- IPS Rezolucija- 2560x1440 Ulazi- VGA (D-Sub), DVI, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2., slušalice (3,5 mm) Dodatne tehnologije- AMD FreeSync, AOC Flicker-Free, AOC Clear Vision ili jednakovrijedno Adobe RGB pokrivenost ili jednakovrijedno- 84% OPERATIVNI SUSTAV Tvornički predinstaliran operacijski sustav Microsoft Windows 10 Pro 64-bit ili jednakovrijedan Kriteriji jednakovrijednosti operativnog sustava su kako slijedi: Podrška za x86 i x86-64 arhitekturu Podrška za višejezično korisničko sučelje Podrška za trgovinu aplikacija s mogućnošću filtriranja i blokiranja instalacije aplikacija Mogućnost učlanjenja u lokalni imenički servis Mogućnost konfiguracije intervala instalacije ažuriranja operacijskog sustava integrirana u imenički servis Mogućnost automatskog dijeljenja ažuriranja s ostalim računalima na mreži (peer to peer metoda dijeljenja ažuriranja) Mogućnost dvofaktorske autentikacije s podrškom za biometrijske metode Mogućnost zaštite datoteka od neželjenog dijeljenja Mogućnost enkripcije datotečnog sustava s centralnom metodom oporavka integriranom u imenički servis Mogućnost enkripcije cijelog diska s centralnom metodom oporavka integriranom u imenički servis Značajka izolacije korisničkih vjerodajnica korištenjem virtualizacijske tehnologije Značajka izolacije web preglednika korištenjem virtualizacijske tehnologije Ugrađena antivirusna zaštita s automatskim ažuriranjima Ugrađena zaštita od ucjenjivačkog softvera DODATNI PROGRAMI Program za tablično računanje na hrvatskom jeziku Program za obradu riječi na hrvatskom jeziku Program za izradu prezentacija na hrvatskom jeziku |  |  | kpl | 4 |  | 0
10 | Prijenosno računalo s dodatnom opremom: - prijenosno računalo - bežični miš i tipkovnica - docking station - monitor - softver za vođenje projekata - hardverska podrška | KUČIŠTE Vrsta- Prijenosno računalo EKRAN Veličina/promjer- 14" Vrsta- LED Osjetljiv na dodir (touchscreen) Rezolucija- 1920x1080 Dodana značajka- AntiGlare PROCESOR (CPU)- najmanje Količina/broj procesora- 1 Količina/broj fizičkih jezgri po procesoru- 4 Količina/broj logičkih jezgri po procesoru- 8 Brzina procesora/ osnovna frekvencija (GHz)-1,6 Brzina procesora/turbo frekvencija (GHz)- 3,4 L3 Cache memorija (MB)- 6 RADNA MEMORIJA (RAM)- najmanje Vrsta memorije- DDR 4 Brzina/frekvencija memorije (MHz)- 2400 Količina/broj pločica/modula- 1 Količina memorije po pločici/modulu (GB)- 8 GRAFIČKI SUSTAV Integriran GPU SSD DISK- najmanje Vrsta diska- SSD M.2 PCIe NVMe Količina/broj diskova- 1 Veličina/kapacitet (GB) po disku- 256 MREŽNI PRIKLJUČCI- najmanje LOKALNA MREŽA- Gb LAN BEŽIČNA MREŽA- 802.11ac/b/g/n DODATNA OPREMA (INTEGRIRANA) BLUETOOTH WEB KAMERA ČITAČ KARTICA ZVUČNICI ČITAČ OTISKA PRSTIJU POZADINSKO OSVJETLJENJE TIPKOVNICE DODATNA OPREMA (DISKRETNA) BEŽIČNA TIPKOVNICA I MIŠ CRNE BOJE ULAZI/IZLAZI- najmanje HDMI- 1 kom USB 3.0 -2 kom USB Type C- 1 kom AUDIO IN/OUT- 1 kom BATERIJA Vrsta- Li-Ion 3 ćelija DOCKING STATION AUDIO IN/OUT- 1 USB 2.0 -4 USB 3.0 -2 HDMI- 1 RJ45- 1 Display Port- 1 OPERATIVNI SUSTAV Tvornički predinstaliran operacijski sustav Microsoft Windows 10 Pro 64-bit ili jednakovrijedan Kriteriji jednakovrijednosti operativnog sustava su kako slijedi: Podrška za x86 i x86-64 arhitekturu Podrška za višejezično korisničko sučelje Podrška za trgovinu aplikacija s mogućnošću filtriranja i blokiranja instalacije aplikacija Mogućnost učlanjenja u lokalni imenički servis Mogućnost konfiguracije intervala instalacije ažuriranja operacijskog sustava integrirana u imenički servis Mogućnost automatskog dijeljenja ažuriranja s ostalim računalima na mreži (peer to peer metoda dijeljenja ažuriranja) Mogućnost dvofaktorske autentikacije s podrškom za biometrijske metode Mogućnost zaštite datoteka od neželjenog dijeljenja Mogućnost enkripcije datotečnog sustava s centralnom metodom oporavka integriranom u imenički servis Mogućnost enkripcije cijelog diska s centralnom metodom oporavka integriranom u imenički servis Značajka izolacije korisničkih vjerodajnica korištenjem virtualizacijske tehnologije Značajka izolacije web preglednika korištenjem virtualizacijske tehnologije Ugrađena antivirusna zaštita s automatskim ažuriranjima Ugrađena zaštita od ucjenjivačkog softvera DODATNI PROGRAMI Program za tablično računanje na hrvatskom jeziku Program za obradu riječi na hrvatskom jeziku Program za izradu prezentacija na hrvatskom jeziku Softver za vođenje projekata- Microsoft Project Standard 2019 ili jednakovrijedno - mogućnost upravljanja projektima, resursima i portfeljem poduzeća, - povezivanja zadataka i izrade vremenske trake, - unaprijed izrađeni predlošci, - automatizirani alati za planiranje rasporeda - automatsko popunjavanje datuma početka i završetka - mogućnost vizualnog predstavljanja složenih rasporeda uz pomoć ugrađenih višestrukih vremenskih traka |  |  | kpl | 4 |  | 0
11 | Monitor | Veličina/promjer- 80.01 cm Vrsta- IPS Rezolucija- 2560x1440 Ulazi- VGA (D-Sub), DVI, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2., slušalice (3,5 mm) Dodatne tehnologije AMD FreeSync, AOC Flicker-Free, AOC Clear Vision ili jednakovrijedno Adobe RGB pokrivenost ili jednakovrijedno- 84% |  |  | kom | 5 |  | 0
12 | Ispisna oprema | Pisač s dodacima (postolje i toner)sljedećih obilježja: - ispis, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalno faksiranje - Do 30 ppm - Maksimalni kapacitet papira do 2300 listova - Intuitivni zaslon osjetljiv na dodir - Opsežne konfiguracijske opcije - Podrška za mrežu, PCL i opcionalni PS - Energetski efikasan - Kompatibilnost sa softverima uniFLOW i e-Maintenance ili jednakovrijednima - Uz pisač ide i postolje te toner - mogućnost ispisa minimalno na sljedećim formatima: A3,A4,A4R,A5,A5R |  |  | kom | 1 |  | 0
|  | Laserski printer sljedećih specifikacija: - Brzina ispisa: c/b: minimalno 18str/min - Rezolucija ispisa: minimalno 600 x 600dpi - Brzina ispisa prve stranice: minimalno 8.4s - Procesor: minimalno 500MHz - Memorija: minimalno 8MB - Ulazna ladica: 150-200 stranica - Izlazna ladica: 100-150 stranica - Mjesečni ciklus: 80.000-90.000 stranica - Tinta: CF244A - Sučelje: USB 2.0, Wi-Fi |  |  | kom | 6 |  | 0
13 | Programska oprema | Program za izradu kopija podataka (backup)-Veeam® Backup & Replication ™ ili jednakovrijedno - Mogućnost izrade kopije podataka (backup) - Mogućnost izrade kopije podataka za virtualne, fizičke i zadatke u oblaku - Dodatak (plugin) za sap i oracle - Središnja konzola za izradu kopije podataka - Mogućnost izrade kopija podataka iz dostupnih sustava za izradu kopija podataka (dropbox, google disk…) - Mogućnost izrade kopija podataka off site - Automatsko testiranje i verificiranje kopiranja - Ugrađeno ubrzanje za wan (wide-area networks) - Mogućnost oporavka (recovery) - Mogućnost trenutačnog oporavka virtualnih strojeva u manje od 2 minute - Mogućnosti povrata kopije podataka (replication) - On site repliciranje virtualnih storjeva putem virtualnih datoteka - Off site repliciranje - Automatsko testiranje i verifikacija kopije podataka virtualnih strojeva - Ugrađeno ubrzanje za wan (wide-area networks) |  |  | kom | 16 |  | 0
[7 empty] | UKUPNO (bez PDV): | 0