## Troškovnik
Naručitelj: Naba Technology d.o.o., OIB: 74778909433
Predmet nabave: nabava računalne opreme i programskog alata za obradu podataka
PRILOG B - TROŠKOVNIK SA TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM
Redni broj | Opis | Ponuđene tehničke specifikacije | Upisati naziv/oznaku proizvoda i/ili modela | Mjerna jedinica | Količina | Cijena | Ukupno bez PDV-a
1. | Programski alat za obradu podataka |  |  | kom | 20 |  | 0
Microsoft Office Home and Business ili jednakovrijedno
Trajna licenca
2. | Računalo (1) |  |  | kom | 12 |  | 0
Procesor: Coffee Lake arhitektura jezgre, 8 jezgri, Socket 1151, L3 cache 16MB, Brzina 3100-3800 MHz
MBO: LGA 1151 Socket, Z390 PHANTOM GAMING SLI
Memorija: 4x16GB, DDR4, 3000-3600 MHz
Pohrana: SSD 1TB, M2 970 EVO + HDD 2TB, 7200rpm, 64MB
Grafička kartica: P5000, 16GB GDDR5, PCIe, 4x DP 1x DVI-I, PNY
Crno kućište s plexi, napajanje 850W-1200W, Windows 10 PRO 64bit ENG/CRO ili jednakovrijedno
Mehanička tipkovnica (Romer-G tipke, aluminij) + bežični miš za inženjere
3. | Računalo (2) |  |  | kom | 8 |  | 0
Procesor: Coffee Lake arhitektura jezgre, 8 jezgri, Socket LGA 1151, L3 cache 12MB, Brzina 3000-3600MHz
MBO: 1151 Socket, H370 PRO4
Memorija: 2x8GB, DDR4, 2666-3200MHz
Pohrana: SSD 500GB, M2 970 EVO + HDD 1TB, 7200rpm, 64MB
Grafička kartica: GTX 1650 Compact X1 4GB GDDR5
Crno kućište s plexi, napajanje 600W-1000W, Windows 10 PRO 64bit ENG/CRO ili jednakovrijedno
Wireless tipkovnica + miš komplet, precizan, ergonomski i tih
4. | Prijenosno računalo |  |  | kom | 2 |  | 0
Ekran: 17.3" FHD (1920x1080), 144Hz IPS Anti-Glare
Procesor: Coffee Lake jezgra, 12MB Cache, 6 jezgri, Brzina 2.6GHz-3GHz
Memorija: 2x8GB, DDR4, 2666-3000MHz
Pohrana: 2xSSD 512GB Grafička kartica: RTX 2070 8GB GDDR6
Windows 10 PRO, 64bit ENG/CRO ili jednakovrijedno
5. | Monitor |  |  | kom | 22 |  | 0
10 kom x 26"-28", U2719D, AH IPS, 2560x1440, 60Hz, 4 kom x USB 3.0, podesiva visina, pivot
12 kom x 31"-33", S3220DGF, 2560x1440, 165Hz, podesiva visina
6. | Fotokopirni stroj u boji (A4) |  |  | kom | 2 |  | 0
Brzina ispisa 25 (A4) stranica u minuti, ulazni kapacitet papira 2300-2500 listova
Podržane veličine dokumenata: Standardna veličina: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, omotnice (br.10 (COM10), Monarch, DL) Prilagođena veličina (98,4 do 216 mm × 190,5 do 355,6 mm)
Plain Pedestal Type F1 postolje
7. | Fotokopirni stroj u boji (A3) |  |  | kom | 2 |  | 0
Brzina ispisa 15 (A3) stranica u minuti
Podržane veličine dokumenata: Kaseta 1: Standardni format: A4, B5, A5R Omotnice: br. 10 (COM10), ISO-C5, DLPrilagođeni format: 139,7 mm x 182 mm do 297 mm x 215,9 mmKaseta 2: Standardni format: A3, B4, A4, A4R, B5, A5ROmotnice: br. 10 (COM10), Monarch, DLPrilagođeni format: 139,7 mm x 182 mm do 304,8 mm x 457,2 mm
Postolje S2 i color image reader AV1 dodatak za skeniranje
8. | Tablet |  |  | kom | 6 |  | 0
Veličina 10.5"-12", IPS matrica rezolucije 1920x1200
Procesor 1.8GHz-2.2GHz, 8 jezgri
3GB RAM memorije i 32GB memorije za pohranu
Prednja kamera 5,0 Mpix, stražnja kamera 8,0 Mpix
9. | Ormar za server |  |  | kom | 1 |  | 0
DN-19 42U-I-6/10-1, IP55 zaštita
Prednja vrata s čeličnim okvirom i 4mm kaljenim stakom
10. | Pojačivaći mreže |  |  | kom | 6 |  | 0
UniFi AP AC1750 klasa dometa. 5 GHz Brzina 867 Mbps. Domet 180-200m. Priključak: 24V Nosač za zid. Dimenzije 175.7 x 175.7 x 43.2 mm
11. | Preklopnik za mrežu |  |  | kom | 3 |  | 0
GS-4210-48T4S, 48-52 priključka
Dimenzije: 440x300x44,5mm
Dijelovi za montažu
12. | Neprekidno napajanje (1) |  |  | kom | 2 |  | 0
5SC 2200i RT2U, Kapacitet baterije: 2200VA/1980W Izlazi: 8xIEC320-13 Ulazi: 1xIEC320-19
13. | Neprekidno napajanje (2) |  |  | kom | 10 |  | 0
1/1-fazni, 5E850iUSB, Kapacitet baterije: 480-600 W Ulazi: 1 x IEC-320-C14 Izlazi: 4 x IEC-320-C13 Dimenzije: 288 x 148 x 100 mm Sigurnost, performanse, EMC: IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-1, CB report, CE mark LCD: UPS status, mjerenja i podešenja Boja: Crna
14. | Server za pohranu podataka |  |  | kom | 1 |  | 0
RS820+ RackStation 4-bay NAS server za pohranu podataka do 4x3.5" ili 2.5" SATA III hard diska do ukupnog kapaciteta 56TB+. Procesor s 4 jezgre s AES-NI. Visoka dostupnost i podrška za predmemoriju SSD. Brzina čitanja: 1.620-1800 MB/s; Brzina pisanja: 590-700 MB/s 4 mrežne veze, 2 GB DDR3 RAM memorije i omogućuje zamjenu diskova tijekom rada. DSM operativni sustav RKS1317 set vodilica 4 kom x HDD WD40EFRX diska kapaciteta 4TB, WD RED za NAS SATA 6
15. | Server |  |  | kom | 1 |  | 0
EMC PowerEdge R740; Xeon Silver 4114 procesor, 8 jezgri, 14MB Cache ili jednakovrijedno
Memorija 16GB RDIMM; 2666-3200MHz
Pohrana: 1x 600GB 10K RPM SAS
Windows server sučelje ili jednakovrijedno + 5kom user CAL licenci
| Cijena bez PDV-a u HRK | [5 empty] | 0
| Iznos PDV-a u HRK | [5 empty] | 0
| Cijena s PDV-om u HRK | [5 empty] | 0
U ________________________dana______________________
pečat i potpis