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PRILOG 1A POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
PONUDBENI LIST A[footnoteRef:1] [1:  Napomena: Ako ponuditelj dostavlja ponudu samostalno, tada ispunjava Ponudbeni list A, a ako dostavlja zajednica ponuditelja potrebno je ispuniti samo Ponudbeni list B. Ako se dio ugovora ustupa podizvoditeljima, potrebno je priložiti dodatno Ponudbeni list – podatci o podizvoditeljima.] 

PREDMET NABAVE: Nabava i postavljanje nadzornog sustava proizvodnje

1. Osnovni podaci ponuditelja
	Ponuditelj:
	 

	Broj ponude:
	 

	Adresa:
	

	OIB:
	

	IBAN:
	

	Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):
	Upisati „DA“ ili „NE“

	Adresa za dostavu pošte:
	

	Kontakt osoba ponuditelja, telefon, faks, e-pošta:
	

	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta
	



2. Cijena ponude
	Cijena ponude u HRK bez PDV-a:
	

	Iznos PDV-a :
	

	Cijena ponude u HRK s PDV-om:
	



3. Rok valjanosti ponude
	Rok valjanosti ponude:
	30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

	Ponuđeni rok isporuke (u danima):

	



Svojim potpisom potvrđujemo da smo proučili i razumjeli Dokumentaciju za nadmetanje i sve uvjete nadmetanja te da dajemo ponudu čije su tehničke specifikacije u skladu s odredbama Dokumentacije za nadmetanje.



U ______________, ___/___/2020.		      


M.P.
ZA PONUDITELJA:

				             			 ________________________________
					                       (potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)


PRILOG 1B POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
PONUDBENI LIST B (zajednica ponuditelja)
PREDMET NABAVE: Nabava i postavljanje nadzornog sustava proizvodnje

1. Osnovni podaci člana zajednice ponuditelja
	Član zajednice ponuditelja 1 (voditelj):
	 

	Adresa:
	

	OIB:
	

	IBAN:
	

	Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):
	Upisati „DA“ ili „NE“

	Adresa za dostavu pošte:
	

	Kontakt osoba, telefon, faks, e-pošta:
	

	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta
	

	Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice ponuditelja 1
	



	Član zajednice ponuditelja 2:
	 

	Adresa:
	

	OIB:
	

	IBAN:
	

	Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):
	Upisati „DA“ ili „NE“

	Adresa za dostavu pošte:
	

	Kontakt osoba, telefon, faks, e-pošta:
	

	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta
	

	Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice ponuditelja 2
	



2. Cijena ponude
	Cijena ponude u HRK bez PDV-a:
	

	Iznos PDV-a :
	

	Cijena ponude u HRK s PDV-om:
	

	Broj ponude:
	 



3. Rok valjanosti ponude
	Rok valjanosti ponude:
	30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

	Ponuđeni rok isporuke (u danima):
	



Svojim potpisom potvrđujemo da smo proučili i razumjeli Dokumentaciju za nadmetanje i sve uvjete nadmetanja te da dajemo ponudu čije su tehničke specifikacije u skladu s odredbama Dokumentacije za nadmetanje.

U ______________, ___/___/2020.		      
M.P.
ZA PONUDITELJA:

				             			 ____________________	             (potpis osobe ovlaštene za zastupanje voditelja zajednice ponuditelja)

PRILOG 1C POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
PONUDBENI LIST – PODATCI O PODIZVODITELJIMA
PREDMET NABAVE: Nabava i postavljanje nadzornog sustava proizvodnje

1. Osnovni podaci o podizvoditelju
	Podizvoditelj:
	 

	Adresa:
	

	OIB:
	

	IBAN:
	

	Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):
	Upisati „DA“ ili „NE“

	Adresa za dostavu pošte:
	

	Kontakt osoba, telefon, faks, e-pošta:
	

	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta
	

	Dio ugovora koji će izvršavati podizvoditelj:
	









U ______________, ___/___/2020.		      


M.P.
ZA PONUDITELJA:

				             			 ________________________________
					                       (potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)







PRILOG 2 POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
IZJAVA PONUDITELJA
PREDMET NABAVE: Nabava i postavljanje nadzornog sustava proizvodnje

Radi dokazivanja:
1. Nepostojanja razloga za isključenje,
2. Pravne i poslovne sposobnosti i 
3. Financijske sposobnosti ponuditelja, ovim putem dajem

							I Z J A V U

kojom ja ____________________________(ime i prezime) iz ____________________________ (adresa stanovanja), OIB:___________________, broj osobne iskaznice _______________, izdane od ____________________ kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta ___________________________________  (naziv, sjedište gospodarskog subjekta) broj OIB-a: ____________________, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ponuditelj i osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja:
(nepostojanje razloga za isključenje)
· nisu pravomoćno osuđeni za kazneno djelo sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, korupcije, prijevare, terorizma, financiranja terorizma, pranja novca, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja ljudima 
· su ispunili obavezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja 
· se nisu lažno predstavili ili pružili neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je Naručitelj naveo kao razloge za isključenje ili uvjete kvalifikacije
· nije u stečaju, insolventan ili u postupku likvidacije, njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, nije u nagodbi s vjerovnicima, nije obustavio poslovne aktivnosti niti je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima 
· u posljednje dvije godine do početka postupka nabave nije učinio težak profesionalni propust koji Naručitelj može dokazati na bilo koji način.

(pravna i poslovna sposobnost)
· je ponuditelj upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja.
(financijska sposobnost)
· ponuditelj u posljednjih 6 (šest) mjeseci nije bio u blokadi više od 5 dana neprekidno, a ukupno više od 20 dana
· ponuditelj nema evidentirane obveze za čije podmirenje nema pokriće na računu.

U ______________, ___/___/2020.		 
M.P.

ZA PONUDITELJA:
				             			 _______________________________
					                       (potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)
PRILOG 3 POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
PONUDBENI TROŠKOVNIK
PREDMET NABAVE: Nabava i postavljanje nadzornog sustava proizvodnje

Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika te cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (zbroj svih ukupnih cijena stavki). U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi usluga definiranih Dokumentacijom za nadmetanje i pripadajućim prilozima.

	r.br.
	Predmet nabave
	Jedinica mjere
	Količina
	Jedinična cijena HRK (bez PDV-a)
	Ukupna cijena HRK (bez PDV-a)

	1.
	Nadzorni SCADA
sustav
	kom
	1
	 
	 

	2.
	Računalna i
komunikacijska oprema
	kom
	1
	 
	 

	3.
	Usluga programiranja i
implementacije
	kom
	1
	 
	 

	4.
	Konfiguracija, instaliranje i testiranje rješenja
	kom
	1
	 
	 

	5.
	Edukacija zaposlenika
	kom
	1
	 
	 

	Ukupna cijena ponude u HRK bez PDV-a – u brojkama:
	 

	Ukupni iznos PDV-a – u brojkama:
	 

	Ukupna cijena ponude u HRK s PDV-om – u brojkama:
	 










U ______________, ___/___/2020.		      

M.P.
ZA PONUDITELJA:

				             			 ________________________________
					                       (potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)









PRILOG 4 POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
IZJAVA O IZVRŠENIM USLUGAMA

PREDMET NABAVE: Nabava i postavljanje nadzornog sustava proizvodnje

Radi dokazivanja tehničke specifikacije tražene u točki 2.3 Dokumentacije za nadmetanje dajem

I Z J A V U
kojom ja ________________________________________ (ime i prezime)
iz____________________________________________ (adresa stanovanja) OIB:_______________________, kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta 
____________________________________________________________________________________________________ (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da je ponuditelj uspješno proveo sljedeće usluge iste ili slične predmetu nabave:


	r.br.
	Naziv usluge
	Naručitelj 
	Datum usluge
	Vrijednost isporučene usluge
	Kratki opis pružene usluge

	1.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





U ______________, ___/___ /2020. godine
    
 
M.P.
ZA PONUDITELJA:

				             			 ________________________________
					                       (potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)




PRILOG 5 POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
PREDMET NABAVE: Nabava i postavljanje nadzornog sustava proizvodnje

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude i kasnijeg Ugovora. Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu Tražene karakteristike. Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu Tražene karakteristike. 
Ponuditelj obavezno popunjava stupac 2. «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.





















[bookmark: _Hlk33702188]Redni broj: 1
Naziv: Nadzorni SCADA sustav
	[bookmark: _Hlk35867121]Tražene specifikacije i funkcionalnosti
	Ponuđene specifikacije i funkcionalnosti
	Napomene

	Mora sadržavati min licencu za 2000 tagova
	
	

	Mora podržavati Server + klijent arhitekturu
	
	

	Licenca za server i min dva klijentska računala
	
	

	Zahtjevi vezani uz serverske licence:
	
	

	Mogućnost podržavanja niza drivera za komunikaciju s ostalim uređajima, min 10
	
	

	Mora podržavati alarme i događaje
	
	

	Mora podržavati spremanje podataka u standardne baze podataka (SQL ili jednakovrijedno)
	
	

	Mora podržavati recepte koji omogućuju da se niz parametara za proizvodnju spremi pod određenim nazivom
	
	

	Mogućnost skaliranja podataka prilikom čitanja vrijednosti s ostalih uređaja, koja omogućuje da se podaci uvijek spremaju u bazu u željenom obliku
	
	

	Mogućnost planiranja i programiranja određenih akcija u ovisnosti o vremenu
	
	

	Mora podržavati mogućnost pisanja skripti za određene akcije u VB.NET sintaksi ili jednakovrijedno
	
	

	Mogućnost programiranja logičkih funkcija korištenjem funkcijskih blokova
	
	

	Mora sadržavati dodatak koji omogućava slanje obavijesti o alarmima putem e-maila ili sms-a
	
	

	Mora imati mogućnost proširivosti i skalabilnosti
	
	

	Mogućnost kontrole pristupa SCADA sustavu pomoću sigurnosnih zaporki za pojedine korisnike, sa povećanim brojem sigurnosnih nivoa (min 1000) i mogućnošću kreiranja područja pristupa (min 10)
	
	

	Zahtjevi vezani uz klijentske licence:
	
	

	Mora podržavati grafičko sučelje bazirano na HTML5 tehnologiji sa mogućnošću povezivanja sa daljinskih mjesta preko pametnih telefona ili tableta (dlanovnika)
	
	

	Mogućnost skaliranja ekrana i kvalitete grafike neovisno o rezoluciji ekrana računala bazirano na vektorskoj grafici standarda WPF/XAML ili jednakovrijedno i podržavanja 3D grafike
	
	

	Mogućnost pregledavanja i listanja alarma i događaja generiranih na serverskoj strani
	
	

	Mora podržavati ugrađene preglednike za pregledavanje trendova i receptura
	
	

	Mogućnost prikaza podataka iz baze podataka kroz određeni vremenski period, u grafičkom obliku
	
	

	Mora omogućiti izradu izvještaja i njihovo automatsko slanje putem e-maila direktno iz sustava
	
	

	Mora podržavati skriptiranje na lokalnoj razini
	
	

	Mora podržavati programiranje logike na lokalnoj razini
	
	

	Mora podržavati korištenje više jezika unutar aplikacije i mogućnost prebacivanja jezika unutar iste
	
	

	Mogućnost korištenja pretvarača mjernih jedinica
	
	

	Mogućnost dodavanja IP kamera u sustav i ugrađen preglednik za iste
	
	

	Mogućnost dodavanja i proširivanja sa  programskim paketom za računanje efikasnosti pogona, strojeva, zastoja postrojenja (OEE, KPI)
	
	

	Mogućnost dodavanja i proširivanja sa programskim paketom za praćenje i računanje energetske učinkovitosti postrojenja, strojeva, potrošnje energije, energetske analize (min 100 mjernih točaka)
	
	



Redni broj: 2
Naziv: Računalna i komunikacijska oprema
	Tražene specifikacije i funkcionalnosti
	Ponuđene specifikacije i funkcionalnosti
	Napomene

	Server: 1 komad
	
	

	Namjenski serverski procesor min. 12 jezgri
HDD 500 GB ili više,
16 GB RAM, 
serverski operativni sustav Windows server ili jednakovrijedno
	
	

	Klijentsko računalo : 2 komada
	
	

	Procesor min. 4 jezgre i 2,7Ghz, HDD 250 GB ili više, 8 GB RAM, operativni sustav Windows 10 ili jednakovrijedno)
	
	

	Monitor : 3 komada
	
	

	Veličina ekrana : 19-24 inča
	
	

	Mrežni preklopnik : 2 komada
	
	

	Min. 12 utora
	
	

	Priključni mrežni kabeli
	
	

	Elektroormar
	
	

	Ormar sa staklenim vratima sa mogućnosti smještaja serverskog računala i mrežne opreme
Kompatibilan s ponuđenim serverom i drugom opremom
	
	




Redni broj: 3
Naziv: Usluga programiranja i implementacije
	Tražene specifikacije i funkcionalnosti
	Ponuđene specifikacije i funkcionalnosti
	Napomene

	Konfiguracija SCADA sustava i izrada procesnih slika
	
	

	Konfiguracija liste događaja i liste alarma
	
	

	Konfiguracija baze podataka i arhiviranje
	
	

	Programiranje specijalnih skripti po potrebi
	
	

	Programiranje izvještaja
	
	

	Planiranje i praćenje proizvodnje
	
	



Redni broj: 4
Naziv: Konfiguracija, instaliranje i testiranje rješenja
	Tražene specifikacije i funkcionalnosti
	Ponuđene specifikacije i funkcionalnosti
	Napomene

	Instalacija sustava na terenu
	
	

	Spajanje na programabilni logički kontroler
	
	

	Testiranje signala
	
	

	Puštanje u pogon
	
	

	Obuka operatera
	
	

	Izrada završne dokumentacije
	
	



Redni broj: 5
Naziv: Edukacija zaposlenika
	Tražene specifikacije i funkcionalnosti
	Ponuđene specifikacije i funkcionalnosti
	Napomene

	Edukacija zaposlenika za pokretanje postrojenja preko SCADA sustava
	
	

	Edukacija zaposlenika za praćenje proizvodnje, pregledavanje i dijagnostiku postrojenja kod kvarova i iznenadnih zastoja
	
	

	Edukacija zaposlenika za kreiranje skripti i programiranja događaja za preventivna održavanja, nadzora rada pojedinih komponenti, planiranja zastoja
	
	

	Edukacija zaposlenika za kreiranje receptura prema proizvodnim zahtjevima i programima, odnosno narudžbi kupaca, planiranje proizvodnje
	
	

	Ostale funkcionalnosti u ovisnosti o dodatnim zahtjevima i mogućnostima samog SCADA sustava
	
	





U ______________, ___/___/2020.		      


M.P.
ZA PONUDITELJA:

				             			 ________________________________
					                       (ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)



PRILOG 6 POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
POPIS PREDLOŽENIH STRUČNJAKA
PREDMET NABAVE: Nabava i postavljanje nadzornog sustava proizvodnje

Sukladno točki 5.3. dokumentacije o nabavi

	Tehnički stručnjak

	Ime i prezime predloženog stručnjaka

	Stručnjak za implementaciju SCADA sustava (1)
	

	Stručnjak za implementaciju SCADA sustava (2)
	




U ______________, ___/___/2020.		      
M.P.
ZA PONUDITELJA:

				             			 ________________________________
					                       (potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)


PRILOG 7 POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
IZJAVA STRUČNJAKA

[bookmark: _GoBack]PREDMET NABAVE: Nabava i postavljanje nadzornog sustava proizvodnje

IZJAVA 
o dostupnosti i stavljanju na raspolaganje stručnjaka
Ja, dolje potpisani, ovime izjavljujem da ustupam svoje profesionalne reference gospodarskom subjektu (naziv ponuditelja) _________________ (adresa) ___________________, te se stavljam na raspolaganje kao tehnički stručnjak.

	Ime i prezime stručnjaka

	

	Uloga u projektnom timu
	Stručnjak za implementaciju SCADA sustava 


	Potpis stručnjaka
	


	Datum
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