## Ponudbeni_list
PONUDBENI LIST
Naručitelj | ANTE MIJIĆ-QUERCUS d.o.o. OIB: 72405665371, Svetog Mihovila 250, Bročice, 44330 Novska
Predmet nabave: | Građevinski radovi za izradu temelja sušare
Podaci o ponuditelju:
Naziv ponuditelja
Adresa ponuditelja
OIB ili nacionalni identifikacijski broj
IBAN
Ponuditelj u sustavu PDV-a
Adresa za dostavu pošte
Kontakt osoba ponuditelja
Telefon
Faks
e–pošta
Podaci o ponudi:
Broj ponude
Valuta | HRK
Cijena ponude bez PDV-a | 0
Iznos PDV-a | 0
Ukupna cijena ponude s PDV-om | 0
Rok izvođenja radova | 10 mjeseci
Jamstvo za otklanjanje nedostataka (minimalno 24 mjeseca)
Rok valjanosti ponude (najmanje 60 dana)
Ovim Ponuditelj izjavljuje da je proučio Poziv na dostavu ponuda i priloženu dokumentaciju temeljem koje nudi predmet nabave, da je upoznat s uvjetima implementacije te nema pravo prigovora radi nepoznavanja istih.
Mjesto i datum:

## Troškovnik
INVESTITOR: ANTE MIJIĆ-QUERCUS d.o.o.
SVETOGA MIHOVILA 250
BROČICE
GRAĐEVINA: -IZGRADNJA SUŠARA
LOKACIJA : SV. MIHOVILA 250, BROČICE
T R O Š K O V N I K
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA
ZA IZGRADNJU SUŠARA (2+2)
A GRAĐEVINSKI RADOVI
I ZEMLJANI I PRIPREMNI RADOVI
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed.cijena | Iznos
1. | Geodetsko iskolčenje građevina.
|  | kompl | 1 |  | 0
2. | Pravilno isjecanje kontura temelja u asfaltiranoj i betoniranoj površini. Debljina sloja cca 10 cm. Isjecanje izvršiti kružnom pilom. Odvoz otpadnog materijala na deponij do 8 km.
|  | m1 | 110 |  | 0
3. | Strojni široki iskop asfaltiranog sloja i kamenog materijala s utovarom na kamion i odvoz na lokaciju na udaljenost do 8 km. Obračun u zbijenom stanju.
|  | m3 | 125 |  | 0
4. | Strojni iskop zemljanog i mješovitog materijala za temeljne stope i trake s utovarom na kamion i odvoz na lokaciju na udaljenost do 8 km.Obračun u zbijenom stanju.
|  | m3 | 58 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja drobljenog kamenog materijala te nasipanje i nabijanje podloge betonskih podnih ploča. U cijenu uključene vrijednosti svih radova i materijala. Obračun u zbijenom stanju. Ms ≥ 60 mN/m2 .
|  | m3 | 81 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja geotekstila, netkani, 300 g/m2. U cijenu uključene vrijednosti svih radova i materijala. Obračun prema stvarno pokrivenoj površini bez preklopa.
|  | m2 | 260 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
II | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. | Betoniranje podložnog betona ispod traka i stopa temelja betonom C 12/15, X0 u sloju od 8 cm.U cijenu uključen sav potrebit rad i materijal.
|  | m3 | 7 |  | 0
2. | Betoniranje temeljnih traka i stopa sušara u zemlji i iznad zemlje, betonom C 30/37:XC 2. U cijenu uključen sav potrebit rad i materijal uključujući i izradu projektom predviđenih sidrenih jama stupova te oplata. Armatura data zasebno.
|  | m3 | 66 |  | 0
3. | Betoniranje podnih ploča, betonom C 30/37:XC 2. U cijenu uključen sav potrebit rad i materijal uključujući i izradu projetom predviđenih sidrenih jama stupova te oplata. Armatura data zasebno. Gornja ploha ploče strojno zaribana.
|  | m2 | 65 |  | 0
4. | Betoniranje nadtemeljnog serklaža te popunjavenje sidrenih čašica betonom C 30/37:XC 2 nakon montaže sušara. Armatura zasebno. U cijenu uključen sav potrebit rad, materijal i pribor te oplata.
|  | m3 | 8 |  | 0
5. | Dobava, ispravljanje, sječenje, savijanje, postava i vezivanje armature od betonskog čelika te postava varenih armaturnih mreža u svemu prema projektu.
| RA B500B | kg | 6000 |  | 0
| MA B500B | kg | 5500 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
B INSTALATERSKI RADOVI
I ELEKTROINSTALACIJE
1. | Dobava, postavljanje i spajanje trake Fe-Zn 30x4 mm u temelj građevine na sloj mršavog betona, sa uporabom križnih spojnica 60x60 mm.
|  | m1 | 100 |  | 0
2. | Dobava, postavljanje i spajanje Fe-Zn trake 30x4 mm za dozemne vodove od temeljnog uzemljivača do mjernih spojeva i GKIP, te na metalnu konstrukciju, prosječne dužine 2 m, sa uporabom križnih spojnica 60x60 mm
|  | kom. | 12 |  | 0
3. | Spajanje armature temelja na traku zavarivanjem
|  | kom. | 10 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A G R A Đ E V I N S K O –
O B R T N I Č K I H I I N S T A L A T E R S K I H
R A D O V A
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
I | ZEMLJANI I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II | BETONSKI I ARM.BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
B | INSTALATERSKI RADOVI
I | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  | 25% | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Napomene:
-Ponuda se daje po sistemu jediničnih cijena,a obračun prema stvarno izvedenim količinama.
-Sve mjere dane u projektu i troškovniku provjeravati će se na gradilištu.
-Izvedbi eventualnih vantroškovničkih radova može se pristupiti tek nakon pismenog odobrenja nadzornog inženjera i investitora.
-Za sve stavke Troškovnika u kojima se uz navedene tehničke specifikacije možebitno traži ili navodi marka, patent, tip, određeno podrijetlo, i/ili norma, gospodarski subjekt može ponuditi „ili jednakovrijedno“ traženom.
-Obaveza je izvođača radova da oštećenja na okolnom terenu ili objektima ,nakon završetka izgradnje ,sanira o svom trošku.