Zagreb, 25.01.2021. godine
	

Predmet: Odgovor na upit ponuditelja

PITANJE:
“Poštovana,

Poštovani,

Molim vas pojašnjenje za slijedeće stavke iz troškovnika lab.potrošni materijal 2 – ev.br. 01-2021 Da li stvarno trebate 20.000 pakiranja nastavaka? Pakiranje je 1000kom, pa to iznosi 20.000.000 komada
Isto tako i za ostale stavke? 10000,60000 pakiranja?

Zahvaljujem,
4.6. nastavci za varijabilnu pipetu 0.5-10 µL, kompatibilni s CAPP pipetama, pakiranje u rinfuzi, bez filtera, nesterilni, mogućnost autoklaviranja na 121 °C kroz 20 min  pakiranje 20000
4.7. nastavci za varijabilnu pipetu 2-20 µL, kompatibilni s CAPP pipetama, pakiranje u rinfuzi, bez filtera, nesterilni,mogućnost autoklaviranja na 121 °C kroz 20 min pakiranje  10000
4.8. nastavci za varijabilnu pipetu 10-100 µL kompatibilni s CAPP pipetama; pakiranje u rinfuzi, bez filtera, nesterilni, mogućnost autoklaviranja na 121 °C kroz 20 min pakiranje 10000
4.9. nastavci za varijabilnu pipetu 20-200 µL, kompatiblni s CAPP pipetama, pakiranje u rinfuzi, bez filtera, nesterilni, mogućnost autoklaviranja na 121 °C kroz 20 min pakiranje 60000
4.10. nastavci za varijabilnu pipetu 100-1000 µL, kompatibilni s CAPP pipetama, pakiranje u rinfuzi, bez filtera, nesterilni, mogućnost autoklaviranja na 121 °C kroz 20 min pakiranje 20000 
4.11. predmetna stakalca, materijal staklo, dimezije 26 (Š) x 76 (D) mm, debljina najmanje 0,9 mm, najviše 1,1 mm, poliranih rubova, kutovi pod 45°,  površina nije tretirana, pojedinačna pakiranja po 50 stakalaca pakiranje 20000
4.12. predmetna stakalca, materijal staklo, dimezije 26 (Š) x 76 (D) mm, debljina najmanje 0,9 mm, najviše 1,1 mm, poliranih rubova, kutovi pod 45°,  matirana obostrano, površina nije tretirana, pojedinačna pakiranja po 50 stakalaca pakiranje 20000 
4.13. jednokratna kapaljka volumena 3 mL, materijal PE, graduirana po 0,5 mL pakiranje 10000 
Srdačan pozdrav / Kind regards,”

ODGOVOR: 
Naručitelj je prilikom određivanja tehničkih specifikacija predmeta nabave u Grupi 4. STAKLENI I PLASTIČNI MATERIJAL u stavkama 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10., 4.11,  4.12 i 4.13 omaškom naveo mjernu jedinicu “pakiranje” umjesto “komad” slijedom čega će se u tom smjeru ispraviti Prilog 2. Tehničke specifikacije.
Naručitelj će sukladno točki 1.4. Poziva na dostavu ponude primjereno produljiti rok za dostavu ponude obzirom na značaj izmjene natječajne dokumentacije.

Povjerenstvo za nabavu
