PRILOG II POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / OPIS POSLOVA
Broj nabave: Usluge 08-2021
Nabava: Certificiranje protupožarnog nenosivog pregradnog zida na instalacijskom oknu EI90
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(DA/NE)

	1.
	Ispitivanje  otpornosti na požar protupožarnog nenosivog pregradnog zida na instalacijskom oknu EI90 prema HRN EN 1364-1:2015 za razred EI90 prema normi HRN EN 13501-2:2016 i izdavanje pratećeg certifikata
Sastoji se od: 
· Priprema i paljenje požarne peći (jedno paljenje)
· Vrijeme ispitivanja (90 min.)
· Izrada razredbenog izvještaja 
	
	
	




