PRILOG II POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / OPIS POSLOVA

Broj nabave: Usluge 08-2021

Nabava: Certificiranje protupožarnog nenosivog pregradnog zida na instalacijskom oknu EI90

| Stavka | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | Ocjena (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ispitivanje otpornosti na požar protupožarnog nenosivog pregradnog zida na instalacijskom oknu EI90 prema HRN EN 1364-1:2015 za razred EI90 prema normi HRN EN 13501-2:2016 i izdavanje pratećeg certifikata Sastoji se od: - Priprema i paljenje požarne peći (jedno paljenje) - Vrijeme ispitivanja (90 min.) - Izrada razredbenog izvještaja |  |  |  |