## Upute za ispunjavanje
Naručitelj: Genos d.o.o., Vatrogasna 112, Osijek Predmet nabave: Potrošni dijelovi i kalibracija Evid. broj nabave: 07/2021
UPUTE ZA ISPUNJAVANJE / INSTRUCTIONS
KATALOŠKI BROJ ILI OPIS CATALOGUE NUMBER OR DECRIPTION | Navesti kataloški broj ponuđene stavke koji je provjerljiv ili online ili kroz dostavljene kataloške izvatke - ili - opisivanje konkretno ponuđene stavke.
CIJENA/PRICE HRK | Jedinična cijena stavke
VRIJEDNOST/AMOUNT HRK BEZ PDV-a / WITHOUT VAT | Jedinična cijena stavke pomnožena sa količinom, bez PDV-a
TOTAL (bez PDVA) TOTAL (without VAT) | Ukupan zbroj iznosa svih ponuđenih stavaka bez PDV-a
PDV / VAT | Iznos PDV-a na ukupan iznos
TOTAL (s PDV-om) TOTAL (with VAT) | Ukupan iznos ponude (s PDV-om)
Ukoliko ponuditelj nudi tek pojedine grupe, ostale grupe ostavlja prazne

## Grupa 1
RB | OPIS | DESCRIPTION | JEDINICA MJERE/UNIT OF MEASURE | KOLIČINA/QUANTITY | KATALOŠKI BROJ ILI OPIS CATALOGUE NUMBER OR DECRIPTION | CIJENA/PRICE HRK | VRIJEDNOST/AMOUNT HRK BEZ PDV-a / WITHOUT VAT
1 | Grupa 1: POTROŠNI ZAMJENSKI DIJELOVI ZA VISOKO-UČINSKI TEKUĆINSKI KROMATOGRAF | Group 1: SPARE PARTS FOR ULTRA-HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPH
1.1. | Brtva za klip glave, .0787 ID, s prirubnicom, UP30 brtva, original rezervni dio za uređaj Aquity H-Class UPLC | Head plunger seal, .0787 ID, flanged, UP30 seal, original spare part for Aquity H-Class UPLC | komad/piece | 12
1.2. | Klip glave, .0787 DIA X 1.415, original rezervni dio za uređaj Aquity H-Class UPLC | Plunger, .0787 DIA X 1.415, original spare part for Aquity H-Class UPLC | komad/piece | 12
1.3. | Nepovratni ventil primarne glave pumpe, I2V, original rezervni dio za uređaj Aquity H-Class UPLC | Cartridge, I2V, plate clamp, original spare part for Aquity H-Class UPLC | komad/piece | 12
1.4. | Nepovratni ventil akumulatorske glave pumpe, dvije razine, original rezervni dio za uređaj Aquity H Class UPLC | Check valve, double ball and seal, original spare part for Aquity H-Class UPLC | komad/piece | 12
1.5. | Nepovratni ventil primarne glave pumpe, mehanički, s oprugom, kompatibilan s nanoACQUITY UPLC, original rezervni dio za uređaj Aquity H Class UPLC | UPLC Primary Check Valve Assy, fits into the nanoACQUITY UPLC, spring loaded check valve, original spare part for Aquity H-Class UPLC | komad/piece | 12
1.6. | Kit za održavanje ACQUITY FLR detektora, sadrži lampu, original rezervni dio za za uređaj Aquity H-Class UPLC | ACQUITY FLR detector performance maintainance kit, contains lamp, original spare part for Aquity H-Class UPLC | komad/piece | 14
1.7. | Brtva za klip glave s dvostrukom oprugom, .045 original rezervni dio za uređaj Aquity M-Class UPLC | Head plunger seal, .045 dual spring, original spare part for Aquity M-Class UPLC | komad/piece | 8
1.8. | UHPLC amidna kolona, optimizirana za HILIC razdvajanje slobodnih glikana obilježenih s 2-AB-om i RapiFluor MS-om, sa hibridnim česticama koje sadrže premošćujući etilen i kućištem kolone koje reducira površinske interakcije neželjenih analita s kolonom, veličina pora: 130 Å, veličina čestica: 1.7 µm, i.d.: 2.1 mm, duljina: 100 mm, tlak do 15 000 Psi, maksimalna temperatura: 90 °C | UHPLC Amide Glycan column, optimized for HILIC separation of released 2-AB and RapiFluor-MS labeled glycans, with ethylene bridged hybrid particles and column hardware that reduces unwanted analyte surface interactions, pore size: 130 Å, particle size: 1.7µm, i.d.: 2.1 mm, length: 100 mm, up to 15 000 Psi, max temperature: 90 °C | komad/piece | 20
1.9. | UHPLC amidna kolona, optimizirana za HILIC razdvajanje slobodnih glikana obilježenih s 2-AB-om i RapiFluor MS-om, sa hibridnim česticama koje sadrže premošćujući etilen i kućištem kolone koje reducira površinske interakcije neželjenih analita s kolonom, veličina pora: 130 Å, veličina čestica: 1.7 µm, i.d.: 2.1 mm, duljina: 150 mm, tlak do 15 000 Psi, maksimalna temperatura: 90 °C | UHPLC Amide Glycan column, optimized for HILIC separation of released 2-AB and RapiFluor-MS labeled glycans, with ethylene bridged hybrid particles and column hardware that reduces unwanted analyte surface interactions, pore size: 130 Å, particle size: 1.7µm, i.d.: 2.1 mm, length: 150 mm, up to 15 000 Psi, max temperature: 90 °C | komad/piece | 10
1.10. | M1 ogledalo, tokareno dijamantom za FLR detektor | M1 MIRROR, DIAMOND TURNED for FLR detector | komad/piece | 14
1.11. | Ferule za UHPLC, sa stražnjim zaključavanjem, PEEK, 1/16 | Ferrule for the UHPLC, back-locking, PEEK, 1/16 | komad/piece | 40
1.12. | H-class glava pumpe, 15 KPSI | H-class Pump Head 15KPSI | komad/piece | 7
1.13. | Kućište za seal wash H class | H class seal wash housing | komad/piece | 7
1.14. | M-class glava pumpe, 20Kpsi | M-class pump head 20KPSI | komad/piece | 2
1.15. | Kučište za seal wash M-class dvostruka opruga | M-class seal wash housing dual spring | komad/piece | 2
TOTAL (bez PDVA) TOTAL (without VAT)
| Rok isporuke: (broj dana od dana izdavanja narudžbenice) |  |  |  | PDV / VAT
TOTAL (s PDV-om) TOTAL (with VAT)
| Datum, mjesto: | M.P. Za ponuditelja:
____________________

## Grupa 2
RB | OPIS | DESCRIPTION | JEDINICA MJERE/UNIT OF MEASURE | KOLIČINA/QUANTITY | KATALOŠKI BROJ ILI OPIS CATALOGUE NUMBER OR DECRIPTION | CIJENA/PRICE HRK | VRIJEDNOST/AMOUNT HRK BEZ PDV-a / WITHOUT VAT
2 | Grupa 2: KOLONE ZA LC-MS | Group 2: COLUMNS FOR LC-MS
2.1. | C18 kromatografska kolona, 2.7 mikrona veličina čestica, čestica sa fuzioniranom jezgrom, omotač čestice iznosi 0,5 mikrona, površina faze od 150m2/g, veličina pora od 90A, 100 um unutarnji promjer, 150 mm duljina kolone, maksimalna temperatura: 60C, maksimalni tlak 600 Bar. | C18 analytical column, 2,7 um particle size, particles with fused core, particle shell size: 0,5 microns, surface area 150m2/g, 90A pore size, 100um inner diameter, 150mm column length, maximal temperature: 60C, maximal pressure 600 Bar | komad/piece | 4
2.2. | C8 u-predkolona, unutarnji promjer 300 um, duljina kolone 5 mm, veličina čestica 5 mikrona, veličina pora 100 A , set of 5 umetaka | C8 u-precolumn 300 um i.d. x 5 mm 5um particle size, 100A 5-pack set of 5 cartridges | pakiranje/package | 2
2.3. | C18 u-predkolona, unutarnji promjer 300 um, duljina kolone 5 mm, veličina čestica 5 mikrona, veličina pora 100 A , set of 5 umetaka | C18 u-precolumn 300 um i.d. x 5 mm 5um particle size, 100A 5-pack set of 5 cartridges | pakiranje/package | 2
2.4. | Kromatografska kolona sa Zvitterionskom stacionarnom fazom duljine 150 mm, veličine čestice od 5 mikrona s veličinom pora na čestici od 200 A promjera 75 mikrometara | Chrromatographical column with zwitterionic stationary phase; column length of 150 mm, particle size of 5 micons and pore size of 200A. Column diameter is 75 micrometers. | komad/piece | 1
2.5. | Kromatografska kolona sa Zvitterionskom stacionarnom fazom duljine 150 mm, veličine čestice od 5 mikrona s veličinom pora na čestici od 200 A promjera 300 mikrometara | Chromatographical column with zwitterionic stationary phase; column length of 150 mm, particle size of 5 micons and pore size of 200A. Column diameter is 300 micrometers. | komad/piece | 1
2.6. | Predkolona sa Zwitterionskom stacionarnom fazom duljine 5 mm, veličine čestice od 5 mikrona s veličinom pora na čestici od 200 A promjera 300 mikrometara, pakiranje od 5 komada | Precolumn with zwitterionic stationary phase; column length of 5 mm, particle size of 5 micons and pore size of 200A. Column diameter is 300 micrometers, packaging of 5 pieces | pakiranje/package | 1
2.7. | Predkolona sa Zwitterionskom stacionarnom fazom duljine 5 mm, veličine čestice od 5 mikrona s veličinom pora na čestici od 200 A promjera 1000 mikrometara, pakiranje od 5 komada | Precolumn with zwitterionic stationary phase; column length of 5 mm, particle size of 5 micons and pore size of 200A. Column diameter is 1000 micrometers, packaging of 5 pieces | pakiranje/package | 1
TOTAL (bez PDVA) TOTAL (without VAT)
| Rok isporuke: (broj dana od dana izdavanja narudžbenice) |  |  |  | PDV / VAT
TOTAL (s PDV-om) TOTAL (with VAT)
| Datum, mjesto: | M.P. Za ponuditelja:
____________________

## Grupa 3
RB | OPIS | DESCRIPTION | JEDINICA MJERE/UNIT OF MEASURE | KOLIČINA/QUANTITY | KATALOŠKI BROJ ILI OPIS CATALOGUE NUMBER OR DECRIPTION | CIJENA/PRICE HRK | VRIJEDNOST/AMOUNT HRK BEZ PDV-a / WITHOUT VAT
3 | Grupa 3: POTROŠNI MATERIJAL ZA MS | Group 3: MS CONSUMABLES
3.1. | Ulje za Agilent pumpu HS 602 | Mechanical Pump Oil for Agilent rough pump HS 602 | l | 2
3.2. | Filter uljnih para za Agilent pumpu HS 602 | Oil exhaust filter for Agilent HS 602 pump | komad/piece | 2
3.3. | Klopka za ugljikovodike fitinzi 1/4 inča 750cc | Hydrocarbon Trap, 1/4in fittings 750 cc | komad/piece | 2
3.4. | Emiterski vršak za Bruker CaptiveSource izvor iona; unutrašnjeg promjera 20 um, originalan dio | Emmiter tip for Bruker CaptiveSource ion source; inner diameter of 20 micrometers, original part | komad/piece | 4
TOTAL (bez PDVA) TOTAL (without VAT)
| Rok isporuke: (broj dana od dana izdavanja narudžbenice) |  |  |  | PDV / VAT
| Datum, mjesto: | M.P. Za ponuditelja: |  |  | TOTAL (s PDV-om) TOTAL (with VAT)
____________________

## Grupa 4
RB | OPIS | DESCRIPTION | JEDINICA MJERE/UNIT OF MEASURE | KOLIČINA/QUANTITY | KATALOŠKI BROJ ILI OPIS CATALOGUE NUMBER OR DECRIPTION | CIJENA/PRICE HRK | VRIJEDNOST/AMOUNT HRK BEZ PDV-a / WITHOUT VAT
4 | Grupa 4: ODREZANE KAPILARE ZA LC-MS | Group 4: PRE-CUT CAPILLARIES FOR LC-MS
4.1. | Fuzionirana silika kapilara zaštićena polimerom vanjskog promjera 1/16", duljine 10cm. Maksimalni pritisak 586 Bar. unutrašnji promjer 25 um | polymer-sheathed fused silica tubing with an effective outside diameter of 1/16" ID:25um length:10cm, maximal pressure 586 bar. | komad/piece | 20
4.2. | Fuzionirana silika kapilara zaštićena polimerom vanjskog promjera 1/16", duljine 20cm. Maksimalni pritisak 586 Bar. unutrašnji promjer 25 um | polymer-sheathed fused silica tubing with an effective outside diameter of 1/16" ID:25um length:20cm, maximal pressure 586 bar. | komad/piece | 5
4.3. | Fuzionirana silika kapilara zaštićena polimerom vanjskog promjera 1/32", duljine 10cm. Maksimalni pritisak 586 Bar. unutrašnji promjer 25 um | polymer-sheathed fused silica tubing with an effective outside diameter of 1/32"ID:25um length: 10cm, maximal pressure 586 bar. | komad/piece | 5
4.4. | Fuzionirana silika kapilara zaštićena polimerom vanjskog promjera 1/32", duljine 20cm. Maksimalni pritisak 586 Bar. unutrašnji promjer 25 um | polymer-sheathed fused silica tubing with an effective outside diameter of 1/32" ID:25um length:20cm, maximal pressure 586 bar. | komad/piece | 20
4.5. | Fuzionirana silika kapilara zaštićena polimerom vanjskog promjera 1/32", duljine 15cm. Maksimalni pritisak 586 Bar. unutrašnji promjer 25 um | polymer-sheathed fused silica tubing with an effective outside diameter of 1/32" ID:25um length:15cm, maximal pressure 586 bar. | komad/piece | 4
4.6. | Emiter kapilara vanjskog promjera od 150 um; unutrašnjeg promjera 20 um namjenjen za protoke 0.2 do 1 ulmin-1; duljine 50 cm, bez električki vodljive presvlake zaštićen poliimidom, zašiljenog vrška, pakiranje od 5 komada | Emmiter capillary outer diameter of 150 um, inner diameter 20 um, designed for flow rates between 0.2 and 1 ulmin-1; length of 50 cm without conductive layer protected with polyimide coating, Tapered tip, packaging of 5 pieces | pakiranje/package | 2
TOTAL (bez PDVA) TOTAL (without VAT)
| Rok isporuke: (broj dana od dana izdavanja narudžbenice) |  |  |  | PDV / VAT
TOTAL (s PDV-om) TOTAL (with VAT)
| Datum, mjesto: | M.P. Za ponuditelja:
____________________

## Grupa 5
RB | OPIS | DESCRIPTION | JEDINICA MJERE/UNIT OF MEASURE | KOLIČINA/QUANTITY | KATALOŠKI BROJ ILI OPIS CATALOGUE NUMBER OR DECRIPTION | CIJENA/PRICE HRK | VRIJEDNOST/AMOUNT HRK BEZ PDV-a / WITHOUT VAT
5 | Grupa 5: POTROŠNI MATERIJAL ZA UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE VODE PURITE | Group 5: PURITE WATER SYSTEM PURIFICATION CONSUMABLES
5.1. | Puripac PP16, original filter za sustav za pročišćavanje vode Purite Fusion 40 | Puripac PP16 Cartridge, original filter for Purite Fusion 40 Water Purification System | komad/piece | 3
5.2. | Mediapack NCP 16, original filter za sustav za pročišćavanje vode Purite Fusion 40 | Mediapack NCP 16, original filter for Purite Fusion 40 Water Purification System | komad/piece | 3
5.3. | Paket za dezinfekciju uređaja Purite Fusion 40 | Disinfection pack for Purite Fusion 40 | komad/piece | 1
5.4. | Vanjski filter, 0,2 um za uređaj Purite Fusion 40 | 0,2 um point of use filter for Purite Fusion 40 | komad/piece | 2
5.5. | UV lampa za uređaj Purite Fusion 40, 185 nm | UV lamp for Purite Fusion 40, 185 nm | komad/piece | 1
5.6. | Unutarnja ultra filter membrane za uređaj Purite Fusion 40 | Internal ultra-filter membrane for Purite Fusion 40 | komad/piece | 1
TOTAL (bez PDVA) TOTAL (without VAT)
PDV / VAT
| Rok isporuke: (broj dana od dana izdavanja narudžbenice) |  |  |  | TOTAL (s PDV-om) TOTAL (with VAT)
| Datum, mjesto: | M.P. Za ponuditelja:
____________________

## Grupa 6
RB | OPIS | DESCRIPTION | JEDINICA MJERE/UNIT OF MEASURE | KOLIČINA/QUANTITY | KATALOŠKI BROJ ILI OPIS CATALOGUE NUMBER OR DECRIPTION | CIJENA/PRICE HRK | VRIJEDNOST/AMOUNT HRK BEZ PDV-a / WITHOUT VAT
6 | Grupa 6: POTROŠNI MATERIJAL ZA DIRECT-Q I IQ 7000 SUSTAV ZA PROČIŠĆAVANJE VODE | Group 6: DIRECT-Q AND IQ 7000 WATER PURIFICATION SYSTEM CONSUMABLES
6.1. | Unutarnji filteri za sustav za pročišćavanje vode Millipore Direct-Q® 3, izrađeni od materijala prikladnih za proizvodnju ultračiste vode, sadrže miješani ionski izmjenjivač ultra visoke čistoće, prolazi zahtijeve testa za uvjete pucanja (> 23 bara, > 330 psi), uzorci postižu otpor iznad 18 MΩ/cm pri 25 °C, s dostupnim Certifikatom kvalitete | SmartPak® DQ3 Purification Pack, for Millipore Direct-Q® 3 Water Purification System, constructed from materials suitable for the production of ultrapure water, contains ultrapure grade mixed-bed ion-exchange resin, mets the requirements for the destructive burst test (> 23 bar, > 330 psi), samples achieve resistivity above 18 MΩ/cm at 25 °C, with available Certificate of Quality | komad/piece | 14
6.2. | Vanjski filter 0.22 μm za vodu bez čestica i bakterija na mjestu izlaza vode iz uređaja, za sustav za pročišćavanje vode Millipore Direct-Q® 3, nesterilan, ne ostavlja vlakna, pri dostavi hermetički zatvoren, s dostupnim Certifikatom kvalitete, pojedinačno pakiran | External 0.22 µm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, for Millipore Direct-Q® 3 Water Purification System, non-sterile, non-fiber releasing, delivered hermetically sealed, with available Certificate of Quality, packed individually | komad/piece | 14
6.3. | Filter za pročišćavanje vode za sustav za pročišćavanje vode Millipore IQ 7000, sadrži kombinaciju smole miješanog ionskog izmjenjivača i ionsko izmjenjivačkog medija za uklanjanje iona u tragovima iz čiste vode, sadrži oznaku za RFID vezu sa sustavom koja omogućava sljedivost i automatsko praćenje stanja filtera, s dostupnim Certifikatom kvalitete | Water polishing cartridge for Millipore IQ 7000, uses a combination of mixed-bed ion-exchange resin and ion-exchange media to remove trace ions from pure water, contains a tag for RFID connection with POD that enables traceability and automatic consumable status monitoring, with available Certificate of quality | komad/piece | 10
6.4. | Filter za pročišćavanje vode za sustav za pročišćavanje vode Millipore IQ 7000, sadrži ionski izmjenjivač koji postiže uklanjanje iona do razine tragova, s malom veličinom zrna koja značajno poboljšava kinetička svojstva i dramatično smanjuje volumen medija, s visokokvalitetnim sintetičkim aktivnim ugljenom koji veže tragove organskih onečišćenja, sadrži oznaku za RFID vezu sa sustavom koja omogućava sljedivost i automatsko praćenje stanja filtera, s dostupnim Certifikatom kvalitete | Water polishing cartridge for Millipore IQ 7000, uses an ion-exchange media which achieves ion removal down to trace levels, with the small bead size that significantly improves kinetic properties while dramatically reducing media volume, with high-grade synthetic activated carbon that targets trace of organic contaminants, contains a tag for RFID connection with POD that enables traceability and automatic consumable status monitoring, with available Certificate of quality | komad/piece | 10
6.5. | Vanjski filter 0.22 μm za vodu bez čestica i bakterija na mjestu izlaza vode iz uređaja, za sustav za pročišćavanje vode Millipore IQ 7000, nesterilan, ne ostavlja vlakna, pri dostavi hermetički zatvoren, s dostupnim Certifikatom kvalitete, pojedinačno pakiran | External 0.22 µm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, for Millipore IQ 7000 Water Purification System, non-sterile, non-fiber releasing, delivered hermetically sealed, with available Certificate of Quality, packed individually | komad/piece | 10
TOTAL (bez PDVA) TOTAL (without VAT)
PDV / VAT
| Rok isporuke: (broj dana od dana izdavanja narudžbenice) |  |  |  | TOTAL (s PDV-om) TOTAL (with VAT)
| Datum, mjesto: | M.P. Za ponuditelja:
____________________

## Grupa 7
RB | OPIS | DESCRIPTION | JEDINICA MJERE/UNIT OF MEASURE | KOLIČINA/QUANTITY | KATALOŠKI BROJ ILI OPIS CATALOGUE NUMBER OR DECRIPTION | CIJENA/PRICE HRK | VRIJEDNOST/AMOUNT HRK BEZ PDV-a / WITHOUT VAT
7 | Grupa 7: USLUGA SERVISA I KALIBRACIJE RAININ PIPETA | Group 7: SERVICE / REPAIR AND CALIBRATION OF RAININ PIPETTES
7.1. | Kalibracija Rainin LTS Lite Touch jednokanalnih pipeta, pipete volumena 2 μl, 20 μl, 100 μl, 200 μl, 1000 μl i 5000 μl, zamijena originalnim Rainin dijelovima u slučaju potrebe za servisom, kalibracija prema ISO 8655 (ili jednakovrijedno), rezultati kalibracije za tri različita volumena (svaki u 10 mjerenja), s detaljnim podatcima o tlaku zraka, temperaturi vode i vlažnosti, s detaljnim certifikatom/izvještajem o kalibraciji za sve rezultate mjerenja, vraćanje pipeta unutar 10 radnih dana | Calibration of Rainin LTS Lite Touch single channel pipettes, 2 μl, 20 μl, 100 μl, 200 μl, 1000 μl and 5000 μl pipettes, replacement with original Rainin parts in case of repair, calibration by ISO 8655(or equivalent), calibration results for three different volumes (each in 10 measurements), with data about air pressure, water temperature and humidity, with detailed certificate of calibration/calibration of report for all measurements results, return within 10 working days | komad/piece | 70
7.2. | Kalibracija Rainin LTS Lite Touch 8-kanalnih pipeta (sa stalnim ili promijenjivim razmakom između nastavaka), pipete volumena 10 μl, 50 μl, 100 μl, 200 μl, 300 μl, 1000 μl i 1200 μl, zamijena originalnim Rainin dijelovima u slučaju potrebe za servisom, kalibracija prema ISO 8655 (ili jednakovrijedno), rezultati kalibracije za tri različita volumena (svaki u 10 mjerenja), s detaljnim podatcima o tlaku zraka, temperaturi vode i vlažnosti, s detaljnim certifikatom/izvještajem o kalibraciji za sve rezultate mjerenja, vraćanje pipeta unutar 10 radnih dana | Calibration of Rainin LTS Lite Touch 8-channel (non-adjustable or adjustable spacer) pipettes, 10 μl, 50 μl, 100 μl, 200 μl, 300 μl, 1000 μl and 1200 μl pipettes, replacement with original Rainin parts in case of repair, calibration by ISO 8655 (or equivalent), calibration results for three different volumes (each in 10 measurements), with data about air pressure, water temperature and humidity, with detailed certificate of calibration/calibration of report for all measurements results, return within 10 working days | komad/piece | 60
TOTAL (bez PDVA) TOTAL (without VAT)
| Rok isporuke: (broj dana od dana izdavanja narudžbenice) |  |  |  | PDV / VAT
TOTAL (s PDV-om) TOTAL (with VAT)
| Datum, mjesto: | M.P. Za ponuditelja:
____________________

## Grupa 8
RB | OPIS | DESCRIPTION | JEDINICA MJERE/UNIT OF MEASURE | KOLIČINA/QUANTITY | KATALOŠKI BROJ ILI OPIS CATALOGUE NUMBER OR DECRIPTION | CIJENA/PRICE HRK | VRIJEDNOST/AMOUNT HRK BEZ PDV-a / WITHOUT VAT
8 | Grupa 8: USLUGA SERVISA I KALIBRACIJE EPPENDORF PIPETA | Group 8: SERVICE / REPAIR AND CALIBRATION OF EPPENDORF PIPETTES
8.1. | Kalibracija Eppendorf jednokanalnih pipeta, pipete volumena 0,1 -2,5 μl, 0,5-10 μl, 2-20 μl, 10-100 μl, 20-200 μl i 100-1000 μl, zamijena originalnim Eppendorf dijelovima u slučaju potrebe za servisom, kalibracija prema ISO 8655 (ili jednakovrijedno), rezultati kalibracije za tri različita volumena (svaki u 10 mjerenja), s detaljnim podatcima o tlaku zraka, temperaturi vode i vlažnosti, s detaljnim certifikatom/izvještajem o kalibraciji za sve rezultate mjerenja, vraćanje pipeta unutar 10 radnih dana | Calibration of Eppendorf single channel pipettes, 0.1 -2.5 μl, 0.5-10 μl, 2-20 μl, 10-100 μl, 20-200 μl and 100-1000 μl pipettes, replacement with original Eppendorf parts in case of repair, calibration by ISO 8655(or equivalent), calibration results for three different volumes (each in 10 measurements), with data about air pressure, water temperature and humidity, with detailed certificate of calibration/calibration of report for all measurements results, return within 10 working days | komad/piece | 60
8.2. | Kalibracija Eppendorf 8-kanalnih pipeta (sa stalnim razmakom između nastavaka), pipete volumena 0,5-10 μl, 10-100 μl i 30-300 μl, zamijena originalnim Eppendorf dijelovima u slučaju potrebe za servisom, kalibracija prema ISO 8655 (ili jednakovrijedno), rezultati kalibracije za tri različita volumena (svaki u 10 mjerenja), s detaljnim podatcima o tlaku zraka, temperaturi vode i vlažnosti, s detaljnim certifikatom/izvještajem o kalibraciji za sve rezultate mjerenja, vraćanje pipeta unutar 10 radnih dana | Calibration of Eppendorf 8-channel (non-adjustable spacer) pipettes, 0.5-10 μl, 10-100 μl i 30-300 μl pipettes, replacement with original Eppendorf parts in case of repair, calibration by ISO 8655(or equivalent), calibration results for three different volumes (each in 10 measurements), with data about air pressure, water temperature and humidity, with detailed certificate of calibration/calibration of report for all measurements results, return within 10 working days | komad/piece | 20
8.3. | Kalibracija Eppendorf Multipette stream (dispenser) pipeta. Zamijena originalnim Eppendorf dijelovima u slučaju potrebe za servisom, kalibracija prema ISO 8655 (ili jednakovrijedno), rezultati kalibracije za tri različita volumena (svaki u 10 mjerenja), s detaljnim podatcima o tlaku zraka, temperaturi vode i vlažnosti, s detaljnim certifikatom/izvještajem o kalibraciji za sve rezultate mjerenja, vraćanje pipeta unutar 10 radnih dana | Calibration of Eppendorf Multipette stream (dispenser) pipettes, replacement with original Eppendorf parts in case of repair, calibration by ISO 8655 (or equivalent), calibration results for three different volumes (each in 10 measurements), with data about air pressure, water temperature and humidity, with detailed certificate of calibration/calibration of report for all measurements results, return within 10 working days | komad/piece | 4
TOTAL (bez PDVA) TOTAL (without VAT)
| Rok isporuke: (broj dana od dana izdavanja narudžbenice) |  |  |  | PDV / VAT
TOTAL (s PDV-om) TOTAL (with VAT)
| Datum, mjesto: | M.P. Za ponuditelja:
____________________

## Grupa 9
RB | OPIS | DESCRIPTION | JEDINICA MJERE/UNIT OF MEASURE | KOLIČINA/QUANTITY | KATALOŠKI BROJ ILI OPIS CATALOGUE NUMBER OR DECRIPTION | CIJENA/PRICE HRK | VRIJEDNOST/AMOUNT HRK BEZ PDV-a / WITHOUT VAT
9 | Grupa 9: ODRŽAVANJE THERMO NANODROPA 8000 I METTLER TOLEDO pH METRA | Group 9: THERMO NANODROP 8000 AND METTLER TOLEDO pH METER MAINTAINANCE
9.1. | PR-1 kit za NanoDrop, Komplet za obnavljanje postolja za mjerenje uzoraka, za upotrebu s Thermo Scientific Nanodrop 8000 spektrometrom | PR-1 reconditioning kit for NanoDrop, Kit for reconditioning the sample measurement pedestals, for use with Thermo Scientific NanoDrop 8000 Spectrophotometer | komad/piece | 6
9.2. | Otopina elektrolita, kalijev klorid 3 mol/L, pojedinačno pakiranje do 250 ml | Electrolyte solution, potassium chloride, 3 mol/l, individual packaging up to 250 ml | ml | 250
9.3. | Kalibracijski pH pufer pH 4.01, pojedinačno pakiranje do 250 ml | Technical buffer solution pH 4.01, individual packaging up to 250 ml | ml | 1000
9.4. | Kalibracijski pH pufer pH 7.00, pojedinačno pakiranje do 250 ml | Technical buffer solution pH 7.00, individual packaging up to 250 ml | ml | 1000
9.5. | Kalibracijski pH pufer pH 9.21, pojedinačno pakiranje do 250 ml | Technical buffer solution pH 7.00, individual packaging up to 250 ml | ml | 500
TOTAL (bez PDVA) TOTAL (without VAT)
| Rok isporuke: (broj dana od dana izdavanja narudžbenice) |  |  |  | PDV / VAT
| Datum, mjesto: | M.P. Za ponuditelja: |  |  | TOTAL (s PDV-om) TOTAL (with VAT)
____________________

## Grupa 10
RB | OPIS | DESCRIPTION | JEDINICA MJERE/UNIT OF MEASURE | KOLIČINA/QUANTITY | KATALOŠKI BROJ ILI OPIS CATALOGUE NUMBER OR DECRIPTION | CIJENA/PRICE HRK | VRIJEDNOST/AMOUNT HRK BEZ PDV-a / WITHOUT VAT
10 | Grupa 10: POTROŠNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA UREĐAJ ZA KAPILARNU ELEKTROFOREZU | Group 10: SPARE PARTS AND CONSUMABLES FOR CAPILLARY ELECTROPHORESIS SYSTEM
10.1. | Reagens za kondicioniranje za upotrebu s Applied Biosystems 3500 genetičkim analizatorima, za premazivanje pumpe, ispiranje pumpe kod promjene tipa polimera, kod gašenja sustava, s RFID oznakom. Sadrži količinu za jednu upotrebu, individualno pakiranje od 1 komada. | Conditioning reagent for use with Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer, for priming the polymer pump, washing the polymer pump between polymer type changes, and during instrument shut down, RFID tagged. Containes adequate volume for a one-time use, individal packaging of 1 piece. | komad/piece | 70
10.2. | Set od 8 kapilara u okviru za ugradnju s RFID oznakom, 36 cm, nepresvučene s unutrašnje strane stijenke, originalni dio za primjenu na uređaju za sekvenciranje Applied Biosystems 3500, za analizu fragmenata, identifikaciju ljudi i sekvenciranje, broj upotreba po setu - 160 injekcija. | Capillary array with built-in frame, 8 capillaries, RFID tagged, 36 cm, internally uncoated, original part for application on Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer, used for fragment analysis, human identification and sequencing, usage per array - 160 injection. | pakiranje/package | 5
10.3 | Set od 8 kapilara u okviru za ugradnju s RFID oznakom, 50 cm, nepresvučene s unutrašnje strane stijenke, originalni dio za primjenu na uređaju za sekvenciranje Applied Biosystems 3500, za analizu fragmenata i sekvenciranje, broj upotreba po setu - 160 injekcija | Capillary array with built-in frame, 8 capillaries, RFID tagged, 50 cm, internally uncoated, original part for application on Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer, used for fragment analysis and sequencing, usage per array - 160 injection | komad/piece | 5
TOTAL (bez PDVA) TOTAL (without VAT)
| Rok isporuke: (broj dana od dana izdavanja narudžbenice) |  |  |  | PDV / VAT
| Datum, mjesto: | M.P. Za ponuditelja: |  |  | TOTAL (s PDV-om) TOTAL (with VAT)
____________________