PITANJA I ODGOVORI od 2.8.2021.
ZCI, JN 07/2021 – Nabava potrošnih dijelova i kalibracije

Pitanje:
Kontaktiram vas u vezi natječaja za nabavu potrošnih dijelova i kalibracije 07/2021 za Grupu 8 – Kalibracija Eppendorf pipeta.
Zanima me bi li vam bilo prihvatljivo da se pod cijenu artikla za kalibraciju i zamjenu dijelova pipete ubrajaju svi dijelovi osim držača pipete, motora i tiskane ploče (printed circuit board, PCB) ?
Oni bi se kao takvi naplaćivali zasebno ukoliko dođe do kvara.
Odgovor:
Tražimo od potencijalnog dobavljača koji će ponuditi kalibraciju pipeta da isto tako osigurava i njihov servis, tj. popravak originalnim Eppendorf dijelovima u slučaju da je to potrebno. Za grupu je potrebno navesti cijenu kalibracije jednokanalnih, višekanalnih i dispenzer pipeta, a servis će se rješavati po potrebi, s obzirom da ga ne možemo unaprijed predvidjeti.

Slijedom odgovora, rok za dostavu ponuda ostaje isti – 23. kolovoza 2021., do 16:00 sati.

U Zagrebu, 4. kolovoza 2021.

