## Upute za popunjavanje
UPUTE ZA POPUNJAVANJE PRILOGA VII. - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj.
Kolone 3-4 ispunjava Ponuđač.
Kolona 5 rezervirana je za Odbor za nabavu
Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:
· Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),
· Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne)
· Kolona 4 omogućava ponuđaću unos komentara na svoju predloženu opremu / uslgue, te upute za prateću dokumentaciju ponuđenih stavki.
Eventualno priloženu dokumentaciju za ponuđene modele i uključene opcije, treba jasno naznačiti (istaknuti, naglasiti, označiti), kako bi ocjenjivači mogli vidjeti točnu konfiguraciju opreme. Ponude u kojima se precizno ne vidi model i tehnička specifikacija, mogu biti odbačene od strane odbora za nabavu.
Ponuda mora biti dovoljno jasna kako bi odbor za nabavu mogao napraviti jednostavnu usporedbu između traženih i ponuđenih specifikacija.

## Tehničke specifikacije
PRILOG VII - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
1. Redni broj | 2. Zahtijevane tehničke specifikacije | 3. Ponuđene tehničke specifikacije | 4. Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju | 5. Bilješke odbora za nabavu DA/NE
1. | Laboratorijska oprema Količina: 1 kpl
1.1 | Digitalna upravljačka jedinica Količina: 1 komplet
Naziv proizvođača:
Tip proizvoda, model:
1.1.1 | Integrirana mikroprocesorka digitalna jedinica
1.1.2 | Min. 2 mjerna kanala
1.1.3 | Programiranje stvarne brzine u kN/s i grafički prikaz stvarne brzine
1.1.4 | Nosač za montažu na ispitni uređaj izrađeno od nehrđajučeg čelika ili jednakovrijedno
1.2 | Piezo hidraulični osjetnik tlaka Količina: 1 komplet
Naziv proizvođača:
Tip proizvoda, model:
1.2.1 | Nmp: max. 500 bara
1.2.2 | Točnost / ponovljivost: min. 0,1%
1.2.3 | Tehnika ožičenja: min. 4-žilna
1.2.4 | Min. 5-pinski muški konektor
1.2.5 | Priključci na hidrauličku instalaciju
1.3 | Kalotni zglob Količina: 1 komplet
Naziv proizvođača:
Tip proizvoda, model:
1.3.1 | Hidraulični spremnik i zaštita od nečistoća gornje tlačne ploče
1.3.2 | Promjer: max ⏀300
1.3.3 | Visina: max ⏀150
1.3.4 | U skladu sa zhtjevima norme HRN EN 12390-4:2019 ili jednakovrijedno
1.4 | Donja tlačna ploča Količina: 1 komplet
Naziv proizvođača:
Tip proizvoda, model:
1.4.1 | Promjer: max ⏀300
1.4.2 | Visina: max ⏀50
1.4.3 | Ravnost: max. 0,03 mm
1.4.4 | Ispitivanje sukladno normi HRN EN 12390-4:2019 ili jednakovrijedno
U ___________________, ________________________ ( mjesto ) ( datum ) ________________________________ M.P. (potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)