## 1.0-INVENTAR
redni br. |  | opis | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
I. |  | EVAKUACIJA INVENTARA
KATEGORIJA 1: UKLANJANJE I DEPONIRANJE PRIKLADNOG UPOTREBLJIVOG INVENTARA
NAPOMENA I.1: Za sve stavke uklanjanja i deponiranja inventara Izvršitelj/Izvođač dužan je osigurati deponiranje inventara u prostoru s odgovarajućim mikroklimatskim i sigurnosnim uvjetima o vlastitom trošku i to na udaljenosti najviše od 30 km od adrese sjedišta Naručitelja, a što je uključeno u jediničnu cijenu uklanjanja i deponiranja svake pojedine stavke. Izvršitelj/Izvođač je dužan osigurati prostor za deponiju inventara u trajanju od 36 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora. Tijekom razdoblja deponiranja inventara Izvršitelj/Izvođač je dužan osigurati pristup prostoru predstavnicima Naručitelja na zahtjev istoga. Izvršitelj/Izvođač dužan je osigurati imovinu Naručitelja od štetnih događaja i krađe. Predmetna napomena odnosi se na stavke 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 ove grupe radova.
NAPOMENA I.2: Sve stavke uklanjanja i deponiranja inventara Izvršitelj/Izvođač dužan je izvoditi s posebnom pažnjom, što uključuje zaštitu svog inventara zaštitnim folijama, ojačanjima radi osiguravanja protiv oštećenja tijekom transporta, te zaštitom od zaprašivanja tijekom radova i skladištenja. Predmetna napomena odnosi se na stavke 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 i 1.12 ove grupe radova.
NAPOMENA I.3: Sve dimenzije inventara iskazane su u orijentacijskim veličinama i mogu odstupati od navedenih gabarita +/- 10 %.
1. | 1 | Uklanjanje i deponiranje vrijednog povijesnog namještaja - stolarija.
Stavka uključuje drvene ormare, stolove, stoliće, stolice, fotelje, pultove, teške sefove od lijevanog željeza, zidne ukrasne ormare, klupe, kovčege, te povijesne oznake iznad vrata prostorija.
U stavku uključeno rastavljanje većih komada inventara od strane stručne osobe (stolarski radovi, bravarski radovi, staklarski radovi), označavanje pojedinih rastavljenih elemenata inventara, konzerviranje i zaštita namještaja za prijevoz i deponiranje, spuštanje namještaja na ulicu, utovar, prijevoz i deponiranje u skladište.
Obračun prema komadu kompletno uklonjenog i deponiranog namještaja prema sljedećoj specifikaciji:
| _1 \ | ormarić od punog drva dim. 75x55x113 cm u TAJNIŠTVU 1 | kom | 1 |  | 0
| _2 \ | uredski ormar s ostakljenim vratima dim. 190x45x190 cm u TAJNIŠTVU 1, potrebno rastaviti | kom | 1 |  | 0
| _3 \ | uredski ormar s ostakljenim vratima dim. 200x50x220 cm u TAJNIŠTVU 1, potrebno rastaviti | kom | 1 |  | 0
| _4 \ | stolić za prodaju karata dim. 60x50x90 cm u TAJNIŠTVU 1 i MALOJ DVORANI | kom | 2 |  | 0
| _5 \ | povijesni radni stol dim. 150x86x80 u TAJNIŠTVU 2 i VELIKOJ DVORANI | kom | 2 |  | 0
| _6 \ | pult za prodaju karata sa stolom, sve od punog drveta ukupnih dim. 150x90x73/115 cm u PRODAJI KARATA, potrebno rastaviti | kom | 1 |  | 0
| _7 \ | kutije za violončelo dim. 50x25x130 cm u HODNIKU 1 PRIZEMLJA | kom | 2 |  | 0
| _8 \ | sef od lijevanog željeza dim. 70x85x145 cm u GARDEROBI 2 | kom | 1 |  | 0
| _9 \ | sef od lijevanog željeza dim. 70x70x154 cm u GARDEROBI 2 | kom | 1 |  | 0
| _10 \ | zidni ukrasni ormari - vitrine od punog drveta s ostakljenjem, dim. 90x120 cm u SPOREDNOM HALLU | kom | 2 |  | 0
| _11 \ | zidni ukrasni ormari - vitrine od punog drveta s ostakljenjem i satom, dim. 80x160 cm u SPOREDNOM HALLU | kom | 1 |  | 0
| _12 \ | povijesna masivna klupa dim. 250x55x110 cm u SPOREDNOM HALLU, nije potrebno rastavljati | kom | 1 |  | 0
| _13 \ | zidni sat dim. 30x15x80 u SOBI GLAZBENIKA na 1. katu | kom | 1 |  | 0
| _14 \ | trodijelni ostakljeni ormar u SOBI GLAZBENIKA na 1. katu. Sastoji se od dva niža krila dim. 2x(170x60x295) i središnjeg višeg dijela dim. 190x60x325cm. | kom | 1 |  | 0
| _15 \ | drvene sklopive lojtre dim. 65x55x200 cm + 1m ograde, u HODNIKU 3. KATA | kom | 1 |  | 0
| _16 \ | drveni kovčeg dim. 65x45x50 cm u HODNIKU 3. KATA | kom | 1 |  | 0
| _17 \ | notni stalak dim. 6x30x130 cm u HODNIKU 3. KATA | kom | 1 |  | 0
| _18 \ | drveni sekretar dim. 120x60x70 cm u UREDU 1 na 3. katu | kom | 1 |  | 0
| _19 \ | povijesni stol dim. 100x65x80 u UREDU 5 na 3. katu | kom | 3 |  | 0
| _20 \ | povijesni stol dim. 190x75x80 u UREDU 5 na 3. katu | kom | 1 |  | 0
| _21 \ | secesijski okrugli stolić fi70/h75cm u UREDU 5 na 3. katu | kom | 1 |  | 0
| _22 \ | kataloški ormarić 75x40x40cm u UREDU 5 na 3. katu | kom | 1 |  | 0
| _23 \ | povijesne stolice Thonet Mundus okrugle iz 1936.god. | kom | 13 |  | 0
| _24 \ | povijesne stolice Thonet Mundus s višim naslonom | kom | 16 |  | 0
| _25 \ | povijesne stolice Thonet Mundus s nižim naslonom | kom | 20 |  | 0
| _26 \ | povijesne stolice Florijan Bobić Mundus | kom | 4 |  | 0
| _27 \ | stolice Thonet ratan pletivo s rukonaslonom | kom | 6 |  | 0
| _28 \ | stolice Thonet ratan pletivo bez rukonaslona | kom | 6 |  | 0
| _29 \ | obične drvene stolice | kom | 7 |  | 0
| _30 \ | povijesne oznake prostorija dim 20x20 cm iznad vrata na 3. katu (sobe 21,22,23,24 i 25) | kom | 5 |  | 0
1. | 2 | Uklanjanje i deponiranje vrijednog povijesnog namještaja - rasvjetna tijela koja se ne vraćaju na svoje pozicije nakon obnove.
Stavka uključuje povijesna rasvjetna tijela: jednovisinske i dvovisinske lustere, stropnu i zidnu rasvjetu.
U stavku uključeno odspajanje rasvjetnih tijela, konzerviranje i zaštita rasvjetnih tijela za prijevoz i deponiranje, spuštanje rasvjetnih tijela na ulicu, utovar, prijevoz i deponiranje u skladište.
Obračun prema komadu kompletno uklonjenog i deponiranog namještaja prema sljedećoj specifikaciji:
| _1 \ | povijesni viseći lusteri fi 90 cm u TAJNIŠTVU 2 | kom | 2 |  | 0
| _2 \ | povijesni viseći lusteri fi 90 cm u DEKANATU | kom | 2 |  | 0
| _3 \ | povijesni viseći luster fi 70 cm u SOBI GLAZBENIKA na 1. katu | kom | 1 |  | 0
| _4 \ | viseći luster fi 90 cm u PREDVORJU na 1. katu | kom | 1 |  | 0
| _5 \ | povijesne zidne lampe u VELIKOJ DVORANI | kom | 12 |  | 0
| _6 \ | povijesne zidne lampe u MALOJ DVORANI | kom | 12 |  | 0
| _7 \ | povijesni dvovisinski lusteri fi 160 cm u VELIKOJ DVORANI | kom | 3 |  | 0
| _8 \ | povijesni dvovisinski luster fi 160 cm u MALOJ DVORANI | kom | 1 |  | 0
| _9 \ | stropna lampa u TANKOVIMA ZA LOŽ ULJE | kom | 1 |  | 0
| _10 \ | lusteri na STUBIŠTU 3. KATA | kom | 2 |  | 0
1. | 3 | Uklanjanje i deponiranje vrijednog povijesnog namještaja - rasvjetna tijela koja se vraćaju na svoje pozicije nakon obnove.
Stavka uključuje povijesna rasvjetna tijela: plafonjere, visilice, stojeće lampe, stolne lampe, fasadni feral. Rasvjetna tijela se vraćaju na svoje pozicije nakon obnove.
U stavku uključeno odspajanje rasvjetnih tijela, konzerviranje i zaštita rasvjetnih tijela za prijevoz i deponiranje, spuštanje rasvjetnih tijela na ulicu, utovar, prijevoz i deponiranje u skladište.
Obračun prema komadu kompletno uklonjenog i deponiranog namještaja prema sljedećoj specifikaciji:
| _1 \ | povijesne plafonjere fi 30 cm, uključivo maska, u GLAVNOM ULAZNOM PROSTORU, STUBIŠNOM HALLU i HODNIKU 1 prizemlja | kom | 3 |  | 0
| _2 \ | povijesni feral na pročelju iznad glavnog ulaza | kom | 1 |  | 0
| _3 \ | povijesne lampe visilice u SPOREDNOM ULAZNOM PROSTORU | kom | 2 |  | 0
| _4 \ | povijesne stojeće lampe u GLAVNOM STUBIŠTU | kom | 2 |  | 0
| _5 \ | povijesne zidne lampe na GALERIJI GLAVNOG STUBIŠTA | kom | 2 |  | 0
| _6 \ | stolne lampe | kom | 5 |  | 0
1. | 4 | Uklanjanje i deponiranje vrijednog povijesnog namještaja - umjetnine A.
Stavka uključuje slike i zidne odljeve.
U stavku uključeno konzerviranje i zaštita namještaja za prijevoz i deponiranje, spuštanje namještaja na ulicu, utovar, prijevoz i deponiranje u skladište.
Obračun prema komadu kompletno uklonjenog i deponiranog namještaja prema sljedećoj specifikaciji:
| _1 \ | portreti, ulje na platnu u okviru dim. 70x90cm TAJNIŠTVU 1 i 2 | kom | 6 |  | 0
| _2 \ | ovalni zidni odljev dim. 45x50cm u TAJNIŠTVU 2 | kom | 1 |  | 0
| _3 \ | slika dim. 73x85 cm u PRODAJI KARATA | kom | 1 |  | 0
| _4 \ | slike s prikazom orkestra HGZa iz 1977. god, orkestar na limu dim. 167*133cm | kom | 1 |  | 0
| _5 \ | slike s prikazom orkestra HGZa iz 1977. god, orkestar na drvu 115*102 cm | kom | 1 |  | 0
| _6 \ | portret Blagoja Berse | kom | 1 |  | 0
| _7 \ | plakati balerine | kom | 8 |  | 0
1. | 5 | Uklanjanje i deponiranje vrijednog povijesnog namještaja - umjetnine B.
Stavka uključuje statue i spomen ploče.
U stavku uključeno konzerviranje i zaštita namještaja za prijevoz i deponiranje, spuštanje namještaja na ulicu, utovar, prijevoz i deponiranje u skladište.
Obračun prema komadu kompletno uklonjenog i deponiranog namještaja prema sljedećoj specifikaciji:
| _1 \ | granitna spomen ploča dim. 120x84x3 u HODNIKU 1 PRIZEMLJA | kom | 1 |  | 0
| _2 \ | granitna spomen ploča dim. 53x80x3 u HODNIKU 1 PRIZEMLJA | kom | 1 |  | 0
| _3 \ | statua sastavljena od podnožja i biste. Kameno podnožje dim. 35x35x135 cm, s bistom od fi 30/h 50cm. Biste predstavljaju Vatroslava Lisinskog i Ivana Zajca, nalaze se u VELIKOJ DVORANI | kom | 2 |  | 0
| _4 \ | spomen ploče u kamenu s brončanim odljevom, dim. 65x85x5 cm. Predstavljaju Svetislava Stančića i Vaclava Humla i nalaze se u VELIKOJ DVORANI | kom | 2 |  | 0
1. | 6 | Uklanjanje i deponiranje ostalog uporabnog namještaja i opreme.
Stavka se odnosi na onaj namještaj i opremu koji nemaju posebnu povijesnu vrijednost, ali se namjerava koristiti i nakon završetka svih radova obnove i rekonstrukcije zgrade HGZ-a. Stavka uključuje stolariju (ormare, stolove i manji mobilijar), opremu, sjedeće garniture i stolce, zavjese i tepihe, te manje instrumente.
U stavku uključeno rastavljanje većih komada inventara od strane stručne osobe (stolarski radovi, bravarski radovi, staklarski radovi), označavanje pojedinh rastavljenih elemenata inventara, konzerviranje i zaštita namještaja za prijevoz i deponiranje, spuštanje namještaja na ulicu, utovar, prijevoz i deponiranje u skladište.
Obračun prema komadu kompletno uklonjenog i deponiranog namještaja prema sljedećoj specifikaciji:
| _1 \ | konferencijski stol dim. 260x100x75cm TAJNIŠTVU 1, potrebno rastavljanje | kom | 1 |  | 0
| _2 \ | radni stol dim. 160x80x75cm TAJNIŠTVU 1, potrebno rastavljanje | kom | 1 |  | 0
| _3 \ | radna stolica u TAJNIŠTVU 1 | kom | 1 |  | 0
| _4 \ | plastični stolac u TAJNIŠTVU 1 | kom | 2 |  | 0
| _5 \ | drveni štafelaji TAJNIŠTVU 1 i MALOJ DVORANI | kom | 6 |  | 0
| _6 \ | fotokopirni aparat 60x60x90 cm TAJNIŠTVU 1 | kom | 1 |  | 0
| _7 \ | set za sjedenje, sastoji se od jednog dvosjeda dim. 160x75x43/72cm, dvije fotelje s rukonaslonima dim. 64x58x43/76,5 i jednog stolića s mramornom pločom dim. 60x60x37cm u TAJNIŠTVU 2, obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
| _8 \ | stolica s rukonaslonima dim. 55,5x50x46-81,5 u TAJNIŠTVU 2 | kom | 1 |  | 0
| _9 \ | komoda za minibar, iveral s pločom od kaljenog stakla, uključivo minibar, ukupne dim. 200x58x75 u TAJNIŠTVU 2, potrebno rastavljanje | kom | 1 |  | 0
| _10 \ | prozorski zastori u TAJNIŠTVU 1 i 2 | kom | 3 |  | 0
| _11 \ | Chandigar stolice dim. 60x55x62 cm u HODNIKU 1 PRIZEMLJA | kom | 3 |  | 0
| _12 \ | Excelsior stolice dim. 60x60x60 cm u HODNIKU 1 PRIZEMLJA | kom | 3 |  | 0
| _13 \ | Pedralli stolić dim. fi 60/h 50 cm u HODNIKU 1 PRIZEMLJA | kom | 1 |  | 0
| _14 \ | TV dim. 85x150 cm u HODNIKU 1 PRIZEMLJA | kom | 1 |  | 0
| _15 \ | ugradbeni ormar za spremačicu dim. 168x35x268 cm u ČAJNOJ KUHINJI | kom | 1 |  | 0
| _16 \ | gornji i donji IKEA kuhinjski elemenati u ČAJNOJ KUHINJI. Donji elementi dim. 135x65x90 cm, gornji elementi dim. 120x30x75 cm, uključivo protočni bojler, obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
| _17 \ | trube i tromboni na stropu u UREDU 3 PRIZEMLJA | kom | 6 |  | 0
| _18 \ | metalne stalaže 100x40x190cm sa 6 pregrada u UREDU 3 na 3. katu | kom | 25 |  | 0
| _19 \ | metalne stalaže100x40x190cm sa 6 pregrada u UREDU 5 na 3. katu | kom | 4 |  | 0
| _20 \ | mikrovalna u kuhinji na 3. katu | kom | 1 |  | 0
| _21 \ | PVC palete u TOMA dim. 120x80x20 u ARHIVI 1 i 2 u podrumu | kom | 26 |  | 0
| _22 \ | drvene vješalice h=180cm | kom | 12 |  | 0
| _23 \ | starinski vatrogasni aparat s ćiriličnim opisom, h=70/fi=30cm u SPREMIŠTU na 2. katu | kom | 1 |  | 0
| _24 \ | suvremeni vatrogasni aparat | kom | 14 |  | 0
| _25 \ | Karcher usisavač za prozore | kom | 1 |  | 0
| _26 \ | Karcher usisavač NT 22/1 | kom | 1 |  | 0
| _27 \ | Karcher parni čistač SG4/4 | kom | 1 |  | 0
| _28 \ | uredske visilice cca 180x25 cm TAJNIŠTVU 1 | kom | 4 |  | 0
1. | 7 | Uklanjanje i deponiranje svečanog crvenog tepiha.
Stavka se odnosi na vunene tepihe u ulaznom prostoru, svečanom stubištu i na galeriji svečanog stubišta, te tepihe u velikoj dvorani. Tepihe je potrebno pregledat od strane proizvođača, te zamijeniti dotrajale komade.
U stavku uključeno konzerviranje i zaštita namještaja i opreme za prijevoz i deponiranje, spuštanje namještaja na ulicu, utovar, prijevoz i deponiranje u skladište.
Obračun prema komadu kompletno uklonjenog i deponiranog namještaja prema sljedećoj specifikaciji:
| _1 \ | tepih CAPO L, boja K39, fi 260cm | kom | 1 |  | 0
| _2 \ | tepih LAGUNA, boja K7, dim. 100 x 1158 cm, DVORANA | kom | 2 |  | 0
| _3 \ | tepih LAGUNA, boja K7, dim. 100 x 732 cm, DVORANA | kom | 1 |  | 0
| _4 \ | tepih LAGUNA, boja K7, dim. 100 x 842 cm, DVORANA | kom | 1 |  | 0
| _5 \ | tepih LAGUNA, boja K7, dim. 625 x 637 cm, BALKON | kom | 1 |  | 0
| _6 \ | tepih LAGUNA, boja K7, dim. 258 x 1158 cm, BALKON | kom | 1 |  | 0
| _7 \ | tepih LAGUNA, boja K7, dim. 96 x 178 cm, BALKON | kom | 1 |  | 0
| _8 \ | tepih LAGUNA, boja K7, dim. 154 x 440 cm, BALKON | kom | 1 |  | 0
| _9 \ | tepih LAGUNA, boja K7, dim. 94 x 183 cm, BALKON | kom | 1 |  | 0
| _10 \ | tepih LAGUNA, boja K7, pov. 11,50 m2, nepravilan oblik, BALKON | kom | 1 |  | 0
KATEGORIJA 2: UKLANJANJE I ODVOZ UPOTREBLJIVOG NEPRIKLADNOG INVENTARA
1. | 8 | Uklanjanje i odvoz drvenih i tapeciranih stolaca.
Stavkom obuhvaćeno uklanjanje namještaja. Stavka se odnosi na stolce koji nemaju posebnu povijesnu vrijednost, ali se još uvijek mogu koristiti.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog demontažom na privemeni gradilišni deponij na razini ulice, čišćenje prostora nakon uklanjanja, te odvoz na gradsku deponiju.
Obračun prema komadu kompletno uklonjenog i deponiranog namještaja prema sljedećoj specifikaciji:
| _1 \ | stolice Thonet drvene iz 1991. god | kom | 48 |  | 0
| _2 \ | stolice Thonet tapecirane iz 1991. god | kom | 445 |  | 0
| _3 \ | obične školske stolice stolice | kom | 55 |  | 0
1. | 9 | Uklanjanje i odvoz rasvjetnih tijela.
Stavkom obuhvaćeno uklanjanje opreme i rasvjetnih tijela. Stavka se odnosi na rasvjetna tijela koji nemaju posebnu povijesnu vrijednost, ali se još uvijek mogu koristiti.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog demontažom na privemeni gradilišni deponij na razini ulice, čišćenje prostora nakon uklanjanja, te odvoz na gradsku deponiju.
Obračun prema komadu kompletno uklonjenog i deponiranog namještaja prema sljedećoj specifikaciji:
| _1 \ | okrugle visilice s mjedenim štapom u HODNIKU 1 prizemlja | kom | 6 |  | 0
| _2 \ | okrugle visilice s aluminijskim štapom u UREDU 3 prizemlja | kom | 4 |  | 0
| _3 \ | okrugle visilice s aluminijskim štapom u HODNIKU 3. kata | kom | 3 |  | 0
| _4 \ | metalni lusteri u UREDIMA 1 I 2 prizemlja | kom | 4 |  | 0
| _5 \ | metalni lusteri u VJEŽBAONICI 2 u prizemlju | kom | 2 |  | 0
| _6 \ | metalni lusteri u VJEŽBAONICI 1 u prizemlju | kom | 2 |  | 0
| _7 \ | metalni lusteri u VJEŽBAONICI 1 na 1. katu | kom | 1 |  | 0
| _8 \ | metalni lusteri u VJEŽBAONICI 2 na 1. katu | kom | 1 |  | 0
| _9 \ | metalni lusteri u SPREMIŠTU NA na 1. katu | kom | 6 |  | 0
| _10 \ | metalni lusteri u UREDU 1 na 3. katu | kom | 2 |  | 0
| _11 \ | metalni lusteri u UREDU 2 na 3. katu | kom | 2 |  | 0
| _12 \ | metalni lusteri u UREDU 3 na 3. katu | kom | 2 |  | 0
| _13 \ | metalni lusteri u UREDU 4 na 3. katu | kom | 2 |  | 0
| _14 \ | metalni lusteri u UREDU 5 na 3. katu | kom | 2 |  | 0
| _15 \ | metalni lusteri u KUHINJI na 3. katu | kom | 1 |  | 0
KATEGORIJA 3: UKLANJANJE I ODVOZ NEUPOTREBLJIVOG NEPRIKLADNOG INVENTARA
1. | 10 | Uklanjanje i odvoz neupotrebljivog namještaja i opreme.
Stavkom obuhvaćeno uklanjanje neupotrebljivog materijala i opreme i odvoz na gradsku deponiju.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog demontažom na privemeni gradilišni deponij na razini ulice, čišćenje prostora nakon uklanjanja, te odvoz na gradsku deponiju.
Obračun prema komadu kompletno uklonjenog i deponiranog namještaja prema sljedećoj specifikaciji:
| _1 \ | drveni ormar dim. 200x200x45 cm u GARDEROBI U PODRUMU | kom | 2 |  | 0
| _2 \ | čelična garderobna vješalica dužine 280 cm u GARDEROBI U PODRUMU | kom | 1 |  | 0
| _3 \ | ormar sa ostakljenim vratima dim. 270x200x45 cm u DVORANI ZA VJEŽBANJE U PODRUMU | kom | 1 |  | 0
| _4 \ | ormar sa staklenim vratima dim. 180x150x50 cm u DVORANI ZA VJEŽBANJE U PODRUMU | kom | 1 |  | 0
| _5 \ | školski stol dim. 130x50x80 cm u KOTLOVNICI U PODRUMU | kom | 1 |  | 0
| _6 \ | ormar od masivnog drveta sa ostakljenim vratima dim. 300x60x370 cm u TAJNIŠTVU 2 U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _7 \ | drveni ormar dim. 140x40x200 cm u PRODAJI KARATA U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _8 \ | uredska stolica dim. 55x60x115 cm u PRODAJI KARATA U PRIZEMLJU | kom | 2 |  | 0
| _9 \ | zidno ogledalo dim. 70x110 cm sa pripadajućom konzolom širine 30 cm u GARDEROBI 1 U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _10 \ | zidno ogledalo dim. 110x180 cm u GARDEROBI 1 i GARDEROBI 2 U PRIZEMLJU | kom | 3 |  | 0
| _11 \ | drveni garderobni pult dim. 280x55x83 cm u GARDEROBI 1 i GARDEROBI 2 U PRIZEMLJU | kom | 4 |  | 0
| _12 \ | garderoba od okruglih čeličnih cijevi promjera cca 25mm u GARDEROBI 1 i GARDEROBI 2 U PRIZEMLJU. Obračun po m1. | m1 | 70 |  | 0
| _13 \ | samostojeća vješalica u ČAJNOJ KUHINJI U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _14 \ | zidni dispenzer papira za brisanje ruku u ČAJNOJ KUHINJI U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _15 \ | zidna vitrina sa ostakljenim vratima i integriranim osvjetljenjem dim. 154x21x125 cm u HALLU SVEČANOG STUBIŠTA U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _16 \ | stol od masivnog drveta dim. 110x63x80 cm u HODNIKU 3 U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _17 \ | školski stol dim. 130x50x80 cm u KNJIŽNICI U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _18 \ | ormar dim. 130x50x200 cm u VJEŽBAONICI 1 U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _19 \ | drveni stol dim. 125x75x75 cm u VJEŽBAONICI 1 U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _20 \ | drveni stol dim. 125x75x75 cm u VJEŽBAONICI 1 U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _21 \ | školski stol dim. 130x50x80 cm u VJEŽBAONICI 2 U PRIZEMLJU | kom | 4 |  | 0
| _22 \ | školski stol sa ladicama dim. 130x65x75 cm u VJEŽBAONICI 2 U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _23 \ | samostojeća vješalica u VJEŽBAONICI 2 U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _24 \ | inox pult dim. 190x70x90 cm u CAFFE BARU U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _25 \ | inox retro pult dim. 240x60x90 cm u CAFFE BARU U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _26 \ | polica - čelična konstrukcija sa staklenom plohom police i ogledalom na poleđini dim. 240x30x200 cm u CAFFE BARU U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _27 \ | keramičke tegle za cvijeće u SJEVERNOM DVORIŠTU U PRIZEMLJU | kom | 3 |  | 0
| _28 \ | zidna vitrina sa ostakljenim vratima dim. 120x120x20 cm na SVEČANOM STUBIŠTU NA 1. KATU | kom | 2 |  | 0
| _29 \ | zidna vitrina sa ostakljenim vratima i integriranim osvjetljenjem dim. 280x130x20 cm u PREDVORJU VELIKE DVORANE NA 1. KATU | kom | 2 |  | 0
| _30 \ | zidno ogledalo sa drvenom lajsnom dim. 100x140 cm u PREDVORJU VELIKE DVORANE NA 1. KATU | kom | 6 |  | 0
| _31 \ | zidno ogledalo dim. 90x200 cm u SOBI GLAZBENIKA NA 1. KATU | kom | 1 |  | 0
| _32 \ | drveni stol dodatnom staklenom pločom povrh dim. 200x100x80 cm u SOBI GLAZBENIKA NA 1. KATU | kom | 1 |  | 0
| _33 \ | male drvene klupe dim. 80x40x50 cm u SOBI GLAZBENIKA NA 1. KATU | kom | 3 |  | 0
| _34 \ | drveni strujni ormar dim. 300x38x350 cm u PREDVORJU VELIKE DVORANE NA 1. KATU | kom | 1 |  | 0
| _35 \ | školski stol dim. 130x50x80 cm u VJEŽBAONICI 1 I VJEŽBAONICI 2 NA 1. KATU | kom | 4 |  | 0
| _36 \ | zidno ogledalo dim. 50x70 cm u VJEŽBAONICI 2 NA 1. KATU | kom | 1 |  | 0
| _37 \ | školski stol dim. 130x50x80 cm u PRETPROSTORU GALERIJE NA 2. KATU | kom | 2 |  | 0
| _38 \ | drvena zidna vješalica dužine 300 cm, visine 12 cm u SPREMIŠTU NA 2. KATU | kom | 1 |  | 0
| _39 \ | gitaristička stolica promjera sjedišta 30 cm, visine 80 cm u SPREMIŠTU NA 2. KATU | kom | 2 |  | 0
| _40 \ | ormar dim. 110x60x130 cm u SPREMIŠTU NA 2. KATU | kom | 2 |  | 0
| _41 \ | stalak za note dim. 80x20x130 cm u SPREMIŠTU NA 2. KATU | kom | 1 |  | 0
| _42 \ | demontirana drvena ograda u dijelovima dužine (200 + 300 + 100) cm, visine 120 cm, širine 15 cm u SPREMIŠTU NA 2. KATU. Obračun po kompletu. | kom | 1 |  | 0
| _43 \ | školski stol dim. 130x50x80 cm u SPREMIŠTU NA 2. KATU | kom | 1 |  | 0
| _44 \ | dugačka drvena klupa bez naslona dim. 280x30x50 cm u HODNIKU I UREDU 4 NA 3. KATU | kom | 4 |  | 0
| _45 \ | školski stol dim. 130x50x80 cm u UREDU 1 I UREDU 2 NA 3. KATU | kom | 5 |  | 0
| _46 \ | drveni ormar dim. 100x50x140 cm u UREDU 1 NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _47 \ | drveni stol dim. 200x50x80 cm u UREDU 1 NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _48 \ | drveni ormar dim. 125x55x120 cm u UREDU 2 NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _49 \ | drveni ormar dim. 150x50x260 cm u UREDU 2 NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _50 \ | mala drvena klupa dim. 80x35x50 cm u UREDU 2 NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _51 \ | barski stol sa željeznim postoljem i okruglom pločom promjera 60cm visine 120 cm u HODNIKU NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _52 \ | drveni ormar sa ostakljenim vratima dim. 125x50x190 cm u UREDU 5 NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _53 \ | otvorena drvena polica dim. 40x45x160 cm u UREDU 5 NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _54 \ | drveni uredski stol sa ladicama dim. 150x85x80 cm u UREDU 5 NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _55 \ | drveni ormar dim. 135x50x120 cm u UREDU 5 NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _56 \ | drveni ormar dim. 120x55x80 cm u UREDU 5 NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _57 \ | drveni ormar dim. 140x50x200 cm u UREDU 5 NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _58 \ | drvene police dubine 40cm, visine cca 385 cm u SPREMIŠTU NA 3. KATU. Obračun po m1. | m1 | 7 |  | 0
| _59 \ | drveni ormarić dim. 80x45x80 cm u ČAJNOJ KUHINJI NA 3. KATU | kom | 2 |  | 0
| _60 \ | drveni ormarić sa ostakljenim vratima dim. 80x30x60 cm u ČAJNOJ KUHINJI NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _61 \ | frižider dim. 60x60x75 cm u ČAJNOJ KUHINJI NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _62 \ | mikrovalna pećnica u ČAJNOJ KUHINJI NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _63 \ | mala drvena klupa dim. 120x50x40 cm u PRETPROSTORU WC-a NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _64 \ | konferencijske stolice | kom | 11 |  | 0
1. | 11 | Uklanjanje i odvoz nerazvrstanog materijala i opreme u spremištu ispod pozornice u velikoj dvorani.
Prostor ispod pozornice svijetle visine cca 80 cm. Predmetno spremište ispod cijele površine pozornice. Otprilike trećina površine spremišta je zauzeta.
Točna količina predmetne opreme i materijala za uklanjanje se ima utvrditi uvidom na licu mjesta!
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog demontažom na privemeni gradilišni deponij na razini ulice, čišćenje prostora nakon uklanjanja, te odvoz na gradsku deponiju.
|  | Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
1. | 12 | Odvoz prethodno demontiranih orgulja iz prizemlja i sa stubišta do 1. kata
Stavkom obuhvaćen odvoz prethodno rastavljenih orgulja. Dijelovi orgulja koji se odvoze su sviraonik s 3 klavijature i pedalom, motor i svirale raspoređene po registrima (grupirane i odvojene tijekom rastavljanja orgulja). Svi djelovi koji se odvoze smješteni su u prizemlju i sporednom stubištu do 1. kata zgrade HGZa.
Točna količina predmetne opreme i materijala za odvoz i deponiranje se ima utvrditi uvidom na licu mjesta!
Zatečeni instrument se deponira na lokaciju na udaljenosti do 100 km od HGZa, prema uputama Naručitelja.
U stavku uključeno konzerviranje i zaštita namještaja za prijevoz i deponiranje, spuštanje namještaja na ulicu, utovar, prijevoz i deponiranje u skladište na navednoj udaljenosti.
|  | Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
1. | 13 | Uklanjanje neupotrebljivih dijelova orgulja s 2. kata
Stavkom obuhvaćeno uklanjanje prethodno rastavljenih dijelova orgulja. Radi se o neupotrebljivoj vanjskoj drvenoj oplati i starom mijehu. Daščana oplata orgulja od više dijelova; materijal je masivno drvo oštećeno crvotočinom; zapremina predmetnog materijala cca dim. 1600x150x30 cm u HODNIKU I PODESTU STUBIŠTA NA 2. KATU
Točna količina predmetne opreme i materijala za uklanjanje i odvoz se ima utvrditi uvidom na licu mjesta!
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog demontažom na privemeni gradilišni deponij na razini ulice, čišćenje prostora nakon uklanjanja, te odvoz na gradsku deponiju.
|  | Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
I. |  | EVAKUACIJA INVENTARA - UKUPNO: |  |  |  | 0

## 2.0-ISTRAŽNI
redni br. |  | opis | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
II. |  | ISTRAŽNI RADOVI
NAPOMENA II.1: Izrada svih snimaka koji su predmet ovih radova uključuje i dostaviu istih u: - digitalnom obliku u otvorenom *.dwg formatu - u tiskanom obliku u 3 primjerka. Sve navedeno uključeno u jediničnim cijenama pripadajućih stavaka.
NAPOMENA II.2: Izrada svih otisaka za odljeve koji su predmet ovih radova uključuje i deponiranje istih u odgovarajućem skladištu Izvršitelja/Izvođača u razdoblju od 36 mjeseci od dana potpisa Ugovora. Tijekom razdoblja deponiranja otisaka za odljeve Izvršitelj/Izvođač je dužan osigurati pristup prostoru predstavnicima Naručitelja na zahtjev istoga. Izvršitelj/Izvođač dužan je osigurati otiske za odljeve od štetnih događaja i krađe. Sve navedeno uključeno u jediničnim cijenama pripadajućih stavaka.
NAPOMENA II.3: Za obavljanje istražnih radova u interijeru građevine Izvršitelj/Izvođač je dužan u cijenu stavke uključiti i cijenu pokretne skele za obavljanje predmetnih poslova.
2. | 1 | Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele - prolaza za pješake (cijelo vrijeme trajanja radova rušenja i demontaže). Skela se postavlja na dio uličnog pročelja.
Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele - prolaza za pješake, izrađenog od bešavnih cijevi i potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Pokrov tunela izraditi od mosnica položenih jedne do druge, a preko njih postaviti bitumensku ljepenku s preklopom minimalno 10 cm ili alternativno PVC foliju. Visina tunela je 3m, širina 1,5 m. Prema ulici izvesti ogradu tunela od pune, glatke oplate visine 1,0-1,2 m, u svrhu zaštita pješaka od prometa u kretanju. Nakon postave skele potrebno je izvesti svu signalizaciju (rasvjeta, putokazi i sl.) kako to nalažu postojeći HTZ propisi. Izvođač radova dužan je u nivou pločnika izvesti ograđeni prostor za odlaganje potrebnih materijala, a u skladu s rješenjem o zauzimanju javno-prometne površine, što je uključeno u cijenu skele.
Predmetna skela se postavlja na dijelu uličnog pročelja: od osi drugog prozora starijeg dijela zgrade gledano iz smjera juga, do osi središnjeg prozora novijeg dijela zgrade
Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele što je u cijeni stavke.
U cijenu uračunati i naknadu za zauzimanje javnih površine.
|  | Obračun se vrši po m2 vertikalne plohe skele. | m2 | 95 |  | 0
2. | 2 | Izrada zaštitne fasadne skele (cijelo vrijeme trajanja radova rušenja i demontaže). Skela se postavlja na ulično pročelje.
Stavka uključuje izradu, dobavu, montažu i demontažu nakon izvršenih radova, fasadne skele od bešavnih čeličnih cijevi, sa svim ukrućenjima, potporama, ogradama, mostovima, prilazima i slično.
Zaštitna fasadna skela se izvodi iznad tunelske skele opisane u prethodnoj stavci; potrebno međusobno uskladiti radove! Po visini, skela treba obuhvatiti cijeli timpanon starijeg dijela zgrade, cijeli južni toranj novijeg dijela zgrade i krovne ograde sa balustradom novijeg dijela zgrade.
Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele što je u cijeni stavke.
|  | Obračun se vrši po m2 vertikalne plohe skele. | m2 | 450 |  | 0
2. | 3 | Uzimanje otiska za izradu odljeva timpanona uličnog pročelja starijeg dijela zgrade.
Stavkom obuhvaćena sljedeća zona pročelja starijeg (južnog) dijela zgrade: kosi vijenac timpanona u dužini od 1 m1 RŠ cca 2m ; kompletna reljefna plastika s dekorativnim grupama ljudskih likova unutar timpanona.
U stavku uključene i sve predradnje potrebne da bi se mogao uzeti otisak:
| _ | čišćenje od nanosa žbuke i nečistoća do pune forme odljeva
| _ | nadopuna i retuš 'in situ' do originalne izoštrene forme
| _ | učvršćenje eventualno rasklimanih dijelova
Predmetni snimak i otisak za izradu odljeva se moraju dati GZZZSKP na ovjeru!
Predmetni radovi će se izvoditi sa skele opisane u zasebnoj stavci.
| _1 \ | Obračun po m1 izrađenog snimka i uzetog otiska vijenca | m1 | 1 |  | 0
| _2 \ | Obračun po m2 ortogonalne projekcije izrađenog snimka i uzetog otiska reljefa unutar timpanona | m2 | 9 |  | 0
2. | 4 | Uzimanje otisaka za izradu odljeva krovnog vijenca uličnog pročelja starijeg dijela zgrade.
Stavkom obuhvaćena sljedeća zona pročelja starijeg (južnog) dijela zgrade: krovni vijenac sa strukturiranim frizom do kapitela pročeljnih pilastara.
Predmetni vijenac se sastoji od vučene profilacije ispod koje se na glatkoj vertikalnoj plohi nalaze dekorativne konzole na koje se s donje strane nastavlja plitka vučena profilacija sa gusto poredanim dentikulima. Ispod dentikula se nalazi strukturirani friz koji prati ritam pročeljnih pilastara. U zoni friza ispod timpanona se nalazi natpis ARTI MUSICES. Cijeli sklop krovnog vijenca završava jednostavnom vučenom profilacijom. Ukupna r.š. cijelog vijenca iznosi cca 200 do 240 cm.
Stavkom je predviđeno uzimanje otisaka segmenata vijenca za izradu odljeva i uzimanje otisaka slova natpisa ARTI MUSICES.
U stavku uključen i snimak opšavnog lima krovnog vijenca.
U stavku uključene i sve predradnje potrebne da bi se mogao uzeti otisak, kao što su opisane u stavci 2.3.
Predmetni snimak i otisak za izradu odljeva se moraju dati GZZZSKIP na ovjeru!
Predmetni radovi će se izvoditi sa skele opisane u zasebnoj stavci.
| _1 \ | Uzimanje otiska za izradu odljeva krovnog vijenca r.š. cca od 200 do 240 cm cm, segment u dužini do max. 4,0m u zoni krovnog vijenca pokraj timpanona. Predmetni otisak mora obuhvatiti minimalno dvije dekorativne konzole! Obračun po m2 ortogonalne projekcije izrađenog snimka i uzetog otiska. | m2 | 9.6 |  | 0
| _2 \ | Uzimanje otiska za izradu odljeva slova natpisa ARTI MUSICES uključivo interpunkcijski znak točke na kraju natpisa. Slova visine cca 40 cm. Obračun po komoadu izrađenog snimka i uzetog otiska | kom | 12 |  | 0
2. | 5 | Izrada detaljnog snimka krovnog tornja novijeg dijela zgrade kao i utvrđivanje točnog tipa limenog pokrova.
Toranj je kvadratičnog tlocrtnog oblika veličine cca 300/300 cm i ukupne visine sa završnom kuglom, cca 5,50 m. Podnožje je izvedeno u formi razvijenog oplošja krnje piramide s konkavno izvijenim plohama oplošja te gornjim i donjim horizontalnim profiliranim vijencem. Iznad gornjeg vijenca nastavlja se postolje dekorativnog elementa kružnog oblika tlocrta na koji je postavljena "vaza" bogato ukrašena. Iznad "vaze" nastavlja se vertikalni dio u formi krnjeg stošca koji završava kuglom promjera cca 30 cm.
Za predmetni snimak je predviđen južni toranj (na spoju sa starijim dijelom zgrade).
Predmetni snimak i istraživanja na tipu limenog pokrova se moraju dati GZZZSKIP na ovjeru!
Predmetni radovi će se izvoditi sa skele opisane u zasebnoj stavci.
|  | Obračun po kompletu izvedenih radova. | kpl | 1 |  | 0
2. | 6 | Izrada detaljnog snimka krovne ograde između krovnih tornjeva novijeg dijela zgrade i uzimanje otiska elemenata predmetne ograde - balustrade za izradu odljeva.
Ograda se sastoji od balustrade ugradjene na nadozidu iznad krovnog vijenca. Vertikalni elementi su složenog profila, kružnog presjeka promjera cca 12-20 cm i visine cca 80 cm.
U stavku uključene i sve predradnje potrebne da bi se mogao uzeti otisak, kao što su opisane u stavci 2.3.
Predmetni snimak i otisak za izradu odljeva se moraju dati GZZZSKIP na ovjeru!
U stavku uključen i snimak pokrovnog lima ograde, kao i snimak krovnog limenog žlijeba iza predmetne ograde.
Predmetni radovi će se izvoditi sa skele opisane u zasebnoj stavci.
| _1 \ | Izrada detaljnog snimka krovne ograde u mjerilu 1:1 sa svim profilacijama na mjestu balustrada i na mjestu razdjelnih zidića. | kom | 2 |  | 0
| _2 \ | Uzimanje otiska za izradu stupa balustrade. | kom | 1 |  | 0
2. | 7 | Izrada detaljnog snimka presjeka i uzimanje otiska za izradu odljeva krovnog vijenca uličnog pročelja novijeg dijela zgrade.
Stavkom obuhvaćena sljedeća zona pročelja novijeg (sjevernog) dijela zgrade: ravni krovni vijenac ispod krovne ograde sa balustradom; zaobljeni vijenac na mjestu krovnih tornjića; kutni prijelaz krovnog vijenca na mjestu krovnih tornjića.
Predmetni vijenac se sastoji od vučene profilacije ispod koje se nalaze dekorativne konzole. Dekorativne konzole veličine cca 16/30/22 cm s volutom i geometrijskim ukrasnim oblicima. Na mjestu krovnih tornjića vučena profilacija krovnog vijenca je polukružna, te skreće na bočni zid krovnog tornjića.
Stavkom je predviđena izrada detaljnog snimka presjeka u mjerilu 1:1, te uzimanje otisaka segmenata vijenca za izradu odljeva.
U stavku uključen i snimak opšavnog lima krovnog vijenca.
U stavku uključene i sve predradnje potrebne da bi se mogao uzeti otisak, kao što su opisane u stavci 2.3.
Predmetni snimak i otisak za izradu odljeva se moraju dati GZZZSKIP na ovjeru!
Predmetni radovi će se izvoditi sa skele opisane u zasebnoj stavci.
| _1\ | Uzimanje otiska za izradu odljeva krovnog vijenca r.š. cca 200 cm, segment u dužini do max 1,0m. Predmetni otisak mora obuhvatiti minimalno dvije dekorativne konzole! | m1 | 1 |  | 0
| _2 \ | Izrada detaljnog snimka presjeka vučene profilacije u mjerilu 1:1 na mjestu polukruga u zoni zida krovnog tornjića. | kom | 1 |  | 0
| _3 \ | Izrada detaljnog snimka presjeka vučene profilacije u mjerilu 1:1 na mjestu kuta u zoni zida krovnog tornjića. | kom | 1 |  | 0
2. | 8 | Uzimanje otiska za izradu odljeva dekorativne ploče - kartuše iznad prozora 3. kata u zoni krovnih tornjića.
Dekorativna ploča - kartuša kružnog oblika promjera cca 180 cm, s bogatim biljnim i geometrijskim ukrasnim oblicima.
U stavku uključene i sve predradnje potrebne da bi se mogao uzeti otisak, kao što su opisane u stavci 2.3.
Predmetni snimak i otisak za izradu odljeva se moraju dati GZZZSKIP na ovjeru!
Predmetni radovi će se izvoditi sa skele opisane u zasebnoj stavci.
|  | Obračun po komadu stvarno izvedenih radova. | kom | 1 |  | 0
2. | 9 | Izrada detaljnog snimka i uzimanje otiska za izradu odljeva završnog vijenca ispod stropa velike dvorane.
Stavka se odnosi na vijenac unutar velike dvorane neposredno ispod stropa.
Predmetni vijenac se sastoji od vučene profilacije r.š. cca 100cm, sa donje strane pridržane dekorativnim konzolama veličine cca 10/6/20 cm s volutom i geometrijskim ukrasnim oblicima, ispod kojih se nalaze gusto poredani dentikuli veličine cca 4/6 cm na međurazmaku od 2 cm.
Stavkom je predviđena izrada detaljnog snimka u mjerilu 1:1, te uzimanje otiska za izradu odljeva u dužini do max 1,0 m. Predmetni otisak mora obuhvatiti minimalno dvije dekorativne konzole!
Radovi opisani stavkom se izvode sa pokretne skele, koja je uključena u cijenu stavke!
|  | Obračun po kompletu izvedenih radova. | kpl | 1 |  | 0
2. | 10 | Izrada detaljnog snimka presjeka razdijelnog vijenca iznad kapitela pilastara u velikoj dvorani.
Vučena profilacija r.š. cca 40 cm.
Stavkom je predviđena izrada detaljnog snimka presjeka u mjerilu 1:1.
Radovi opisani stavkom se izvode sa pokretne skele, koja je uključena u cijenu stavke!
|  | Obračun po kompletu izvedenih radova. | kpl | 1 |  | 0
2. | 11 | Uzimanje otiska za izradu odljeva ukrasnog kapitela pilastara na istočnom (uličnom) zidu velike dvorane.
Plitki reljef korintskog kapitela širine cca 80 cm, visine cca 60 cm, izbačen iz ravnine zida cca 20 cm.
Radovi opisani stavkom se izvode sa pokretne skele, koja je uključena u cijenu stavke!
|  | Obračun po kompletu izvedenih radova. | kpl | 1 |  | 0
2. | 12 | Izrada detaljnog snimka presjeka vučene profilacije na pilastru na istočnom (uličnom) zidu velike dvorane.
Vučena profilacija r.š. cca 50 cm.
Stavkom je predviđena izrada detaljnog snimka presjeka u mjerilu 1:1.
Radovi opisani stavkom se izvode sa pokretne skele, koja je uključena u cijenu stavke!
|  | Obračun po kompletu izvedenih radova. | kpl | 1 |  | 0
2. | 13 | Uzimanje otiska za izradu odljeva ukrasnog kapitela pilastara na južnom zidu (zid pozornice) velike dvorane.
Plitki reljef korintskog kapitela širine cca 60 cm, visine cca 40 cm, izbačen iz ravnine zida cca 20 cm.
Radovi opisani stavkom se izvode sa pokretne skele, koja je uključena u cijenu stavke!
|  | Obračun po kompletu izvedenih radova. | kpl | 1 |  | 0
2. | 14 | Uzimanje otiska za izradu odljeva ukrasnog kapitela pilastara na zapadnom zidu (zid galerija) velike dvorane.
Plitki reljef korintskog kapitela širine cca 60 cm, visine cca 40 cm, izbačen iz ravnine zida cca 20 cm.
Radovi opisani stavkom se izvode sa pokretne skele, koja je uključena u cijenu stavke!
|  | Obračun po kompletu izvedenih radova. | kpl | 1 |  | 0
2. | 15 | Uzimanje otiska za izradu odljeva ukrasnog zaglavnog kamena na zapadnom zidu (zid galerija) velike dvorane.
Plitki reljef sa biljnim motivima širine cca 40 cm, visine cca 40 cm, izbačen iz ravnine zida cca 20 cm.
Radovi opisani stavkom se izvode sa pokretne skele, koja je uključena u cijenu stavke!
|  | Obračun po kompletu izvedenih radova. | kpl | 1 |  | 0
2. | 16 | Izrada stratigrafskih i manjih građevinskih sondi u maloj dvorani.
Stratigtrafske sonde će se napraviti na svim relevantnim mjestima u prostoriji, kao što su ukrasne štukature, pilastri i kapiteli i sl.
Radovi opisani stavkom se izvode sa pokretne skele, koja je uključena u cijenu stavke!
|  | Obračun po komadu izvedene sonde. | kom | 10 |  | 0
2. | 17 | Uzimanje otiska za izradu odljeva ukrasnog pilastra u maloj dvorani.
Ukrasni pilastar visine cca 480 cm, širine cca 60 cm, izbačen iz ravnine zida cca 20 cm. Predmetni pilastar se sastoji od baze sa ravnim dijelovima i vučenim profilacijama, dna stupa sa reljefnim biljnim motivom, ostatak stupa sa reljefnim kanelurama i kapitelom u stilu jonskog stupa sa dodatnim biljnim motivima
Radovi opisani stavkom se izvode sa pokretne skele, koja je uključena u cijenu stavke!
|  | Obračun po kompletu izvedenih radova. | kpl | 1 |  | 0
2. | 18 | Uzimanje otiska za izradu odljeva stropne vučene profilacije sa dekorativnim biljnim motivima u maloj dvorani.
Vučena profilacija sa dekorativnim biljnim motivima r.š. cca 80 cm.
Stavkom je predviđeno uzimanje otiska za izradu odljeva u dužini do max 0,5 m. Predmetni otisak mora obuhvatiti minimalno dva elementa dekoracije biljnim motivom!
Radovi opisani stavkom se izvode sa pokretne skele, koja je uključena u cijenu stavke!
|  | Obračun po kompletu izvedenih radova. | kpl | 1 |  | 0
2. | 19 | Izrada detaljnog snimka presjeka vučene profilacije na spoju zida i stropa male dvorane.
Vučena profilacija r.š. cca 50 cm.
Stavkom je predviđena izrada detaljnog snimka presjeka u mjerilu 1:1.
Radovi opisani stavkom se izvode sa pokretne skele, koja je uključena u cijenu stavke!
|  | Obračun po kompletu izvedenih radova. | kpl | 1 |  | 0
2. | 20 | Uzimanje otiska za izradu odljeva zaglavnog kamena iznad vrata u južnom zidu male dvorane (prema velikoj dvorani).
Plitki reljef sa biljnim motivima i glazbenim instrumentima širine cca 40 cm, visine cca 80 cm, izbačen iz ravnine zida cca 20 cm.
Radovi opisani stavkom se izvode sa pokretne skele, koja je uključena u cijenu stavke!
|  | Obračun po kompletu izvedenih radova. | kpl | 2 |  | 0
2. | 21 | Uzimanje otiska za izradu odljeva reljefne plastike u zoni između pilastra i zaglavnog kamena iznad vrata u maloj dvorani.
Vučena profilacija sa dekorativnim biljnim motivom, površina cca 50 x 60 cm.
Radovi opisani stavkom se izvode sa pokretne skele, koja je uključena u cijenu stavke!
|  | Obračun po kompletu izvedenih radova. | kpl | 1 |  | 0
II. |  | ISTRAŽNI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0

## 3.0-RAZGRADNJE
redni br. |  | opis | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
III. |  | RADOVI RAZGRADNJE
NAPOMENA III.1: Za sve stavke radova razgradnje Izvršitelj/Izvođač dužan je osigurati odvoz materijala na odgovarajuću zakonom propisanu deponiju. Trošak odvoza i plaćanja svih potrebnih pristojbi te drugih troškova, uračunat je u cijenu svake stavke.
NAPOMENA III.2: Iskaz količina materijala u m1, m2, m3, kpl i kom predstavlja količine materijala u sraslom / cjelovitom stanju, te je Izvođač dužan uključiti u jediničnu cijenu pripadajućih stavki sve troškove prijevoza i deponiranja materijala nakon razgradnje i demontaže u rastresenom obliku.
3. | 1 | Uklanjanje dogradnje caffe bara u sjevernom dvorištu.
Dogradnja caffe bara izvedena u sjevernom dvorištu uz sporedno stubište. Predmetna dogradnja se istočnom stranicom naslanja na zid stubišta, sa sjeverne i zapadne strane ima zidani zid u punoj visini, a sa južne strane drvenu staklenu stijenu. Krov dogradnje je jednostrešni, završni pokrov valoviti lim. Krovište je drvena konstrukcija. Tlocrtne dimenzije dogradnje iznose cca 5,1 x 2,7 m, visina dogradnje iznosi cca 3,2 m.
Stavko obuhvaćena demontaža i razgradnja svih elemenata dogradnje (osim ugrađene opreme i strojarskih instalacija, a što je opisano u zasebnim stavkama), kao i iznošenje materijala dobivenog demontažom i razgradnjom do deponija.
Napomena: predmetni radovi se moraju izvoditi sa posebnom pažnjom kako se ne bi oštetile susjedne građevine, s obzirom da je predmetna dogradnja ugrađena te se zapadnim i sjevernim zidom oslanja na dvorišne objekte susjednih parcela.
Obračun prema sljedećoj specifikaciji:
| _1 \ | Demontaža, razgradnja i uklanjanje krovišta presjeka: valoviti lim na daščanoj oplati, drveni rogovi 12/14 - međuprostor ispunjen staklenom vunom, spušteni strop od gips-kartonskih ploča. Ukupna debljina slojeva cca 25 cm. Obračun po m2 kompletno uklonjenog krova. | m2 | 13.57 |  | 0
| _2 \ | Demontaža i uklanjanje drvene staklene stijene dimenzija cca 2,60 x 2,40 m. Obračun po komadu kompletno uklonjene stolarske stavke. | kom | 1 |  | 0
| _3 \ | Demontaža, razgradnja i uklanjanje bočnih zidova dogradnje caffe bara. Točan sastav i debljine predmetnih zidova će se utvrditi na licu mjesta. Obračun po m3 kompletno uklonjenih zidova. | m3 | 6.5 |  | 0
| _4 \ | Demontaža, razgradnja i uklanjanje poda i temelja dogradnje caffe bara. Točan sastav i debljine poda će se utvrditi na licu mjesta. Obračun po m3 kompletno uklonjenog poda i temelja. | m3 | 4 |  | 0
3. | 2 | Demontaža i razgradnja kaljevih peći.
Stavkom uključena demontaža i razgradnja kaljevih peći bez povijesne vrijednosti, te spuštanje materijala dobivenog demontažom i razgradnjom sa drugog kata i deponiranje na deponiju.
Obračun po komadu kompletno demontirane i uklonjene kaljeve peći.
| _1 \ | kaljeva peć u spremištu na 2. katu, dim. 130x60x180 cm | kom | 1 |  | 0
| _2 \ | kaljeva peć u sobi orgulja na 2. katu dim. 50x50x180 cm | kom | 1 |  | 0
3. | 3 | Demontaža i razgradnja čeličnih vrata na međupodestu između 3. kata i potkrovlja.
Jednokrilna vrata od čeličnih cijevi, donji spoj na trn u međupodest, gornji spoj sa pantom preko čelične pločevine montirane na bočni zid od opeke. Dimenzija vrata 2 x 1,8 m.
Stavkom uključena demontaža i razgradnja čeličnih vrata, te spuštanje materijala dobivenog demontažom i razgradnjom sa potkrovlja i deponiranje na deponiji.
|  | Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
3. | 4 | Demontaža i razgradnja spuštenog stropa u prostoriji za prodaju karata u prizemlju.
Spušteni strop od modularnih ploča s potkonstrukcijom i svim povezanim elementima, na visini cca 3m od kote poda prizemlja.
U cijenu stavke uključeno korištenje potrebne pokretne skele.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom na deponij, te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže.
|  | Obračun se vrši po m2 stvarno demontiranih i razgrađenih stropova. | m2 | 12.5 |  | 0
3. | 5 | Razgradnja stropova sa međukatnih konstrukcija drvenog grednika.
Stavkom uključena demontaža i razgradnja svih elemenata stropova: vapnene žbuke na trstici i drvene oplate pričvršćene za drveni grednik.
Radovi se izvode na visini od 3,0 m do 3,9 m.
U cijenu stavke uključeno korištenje potrebne pokretne skele.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom na deponij, te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže.
|  | Obračun se vrši po m2 stvarno demontiranih i razgrađenih stropova. | m2 | 945 |  | 0
3. | 6 | Demontaža i razgradnja slojeva poda tavana starijeg dijela zgrade.
Stavka se odnosi na dio tavana starijeg dijela zgrade na nižoj visinskoj koti. Na dijelu tavana neposredno iznad velike dvorane su slojevi poda već uklonjeni u prethodnim radovima.
Stavkom uključeno skidanje ciglenih opločnika i šute - do daščane oplate.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom na deponij, te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže.
|  | Obračun se vrši po m2 stvarno demontiranih i razgrađenih slojeva poda. | m2 | 200 |  | 0
3. | 7 | Demontaža i razgradnja slojeva poda tavana noviijeg dijela zgrade.
Stavkom uključeno skidanje ciglenih opločnika i šute - do daščane oplate.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom na deponij, te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže.
|  | Obračun se vrši po m2 stvarno demontiranih i razgrađenih slojeva poda. | m2 | 295 |  | 0
3. | 8 | Otucanje žbuke sa zidanih svodova.
Žbuka se skida do zdravih dijelova opeke, a podloga završno čisti od prašine, ostataka morta i sl. žičanim četkama, suhim pjeskarenjem i usisavanjem.
Radovi se izvode na visini od 2,6 m do 4,0 m.
U cijenu stavke uključeno korištenje potrebne pokretne skele.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom na deponij, te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže.
|  | Obračun se vrši po m2 stvarno očišćenih zidanih stropova. | m2 | 560 |  | 0
3. | 9 | Uklanjanje završne unutarnje zidne obloge - drvena lamperija u hodniku 2 u podrumu.
Drvena lamperija visine cca 120 cm u hodniku 2 u podrumu.
Uklanjanje će se vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata i zaštitne opreme.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom na deponij, te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže.
|  | Obračun po m2 razgrađene zidne obloge. | m2 | 45 |  | 0
3. | 10 | Uklanjanje završne unutarnje zidne obloge - keramičke pločice.
Uklanjanje zidne keramičke obloge - odnosi se na opločenje nosivih zidanih zidova i pregradnih zidova koji se zadržavaju.
Stavkom obuhvaćeno uklanjanje keramičkih pločica, građevinskog ljepila i cementnog morta kojim su pločice zalijepljene, te eventualnih slojeva žbuke. Svi slojevi zidne obloge se skidaju do zdravih dijelova opeke, a podloga završno čisti od prašine, ostataka morta i sl. žičanim četkama, suhim pjeskarenjem i usisavanjem.
Radovi se izvode do visine cca 2,00 m.
Uklanjanje će se vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata i zaštitne opreme.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom na deponij, te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže.
|  | Obračun po m2 razgrađene zidne obloge. | m2 | 55 |  | 0
3. | 11 | Uklanjanje završne unutarnje zidne obloge - žbuka.
Uklanajnje unutarnje žbuke sa nosivih zidanih zidova i pregradnih zidova.
Žbuka se skida do zdravih dijelova opeke, tj. kamena, a podloga završno čisti od prašine, ostataka morta i sl. žičanim četkama, suhim pjeskarenjem i usisavanjem.
Radovi se izvode sa poda i uz pomoć pokretne skele do visine od 4,0 m.
Uklanjanje će se vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata i zaštitne opreme.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom na deponij, te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže.
|  | Obračun po m2 razgrađene zidne obloge. | m2 | 4650 |  | 0
3. | 12 | Uklanjanje unutarnjih pregradnih zidova zidanih punom opekom, debljine od cca 10 do cca 23 cm.
Uklanjanje zidova vršiti pažljivo, u segmentima, odozgo prema dolje.
Stavkom obuhvaćena razgradnja svih slojeva (opeka, žbuka, keramičko opločenje, i sl.) navedenih zidova predviđenih za rušenje, uključivo i vrata unutar predmetnih zidova i nadvoje nad otvorima, serklaže i sl.
Točan sastav konstrukcije utvrdit će se uvidom na licu mjesta!
Razgradnja će se vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata i zaštitne opreme.
Posebnu pozornost treba obratiti zaštiti građevine od eventualnog nekontroliranog pada dijelova koji se ruše, ali i drugih mogućih oštećenja konstrukcija koje se zadržavaju, a u kontaku su s konstrukcijom koja se uklanja.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom na deponij, te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže.
|  | Obračun po m3 razgrađenih pregradnih zidova. | m3 | 16 |  | 0
3. | 13 | Demontaža i razgradnja pozornice u velikoj dvorani.
Pozornica tlocrtnih dimenzija 6,3m x 11,5m visine 0,9m. Konstrukcija pozornice je drvena. Unutar pozornice se nalazi ventilacijski kanalni razvod.
Stavkom obuhvaćena demontaža i razgradnja svih elemenata pozornice.
Točan sastav konstrukcije velike pozornice utvrdit će se uvidom na licu mjesta!
Ispod pozornice je detektiran originalni parket velike dvorane. Predmetni radovi se moraju izvoditi sa pojačanim oprezom kako se isti ne bi oštetio.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom na deponij, te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže.
|  | Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
3. | 14 | Završno čišćenje svih prostora obuhvaćenih predmetnim radovima.
Stavka obuhvaća završno jednokratno čišćenje svih prostora obuhvaćenih predmetnim radovima, nakon završetka svih radova, a kao priprema za primopredaju objekta investitoru.
|  | Obračun po m2 neto površine koja se čisti | m2 | 2500 |  | 0
III. |  | RADOVI RAZGRADNJE - UKUPNO: |  |  |  | 0

## 4.0-INSTALACIJE
redni br. |  | opis | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
IV. |  | DEMONTAŽE INSTALACIJA
NAPOMENA IV.1: Za sve stavke radova demontaže instalacija Izvršitelj/Izvođač dužan je osigurati odvoz materijala na odgovarajuću zakonom propisanu deponiju. Trošak odvoza i plaćanja svih potrebnih pristojbi te drugih troškova, uračunat je u cijenu svake stavke.
NAPOMENA IV.2: Iskaz količina materijala u m1, m2, m3, kpl i kom predstavlja količine materijala u sraslom / cjelovitom stanju, te je Izvođač dužan uključiti u jediničnu cijenu pripadajućih stavki sve troškove prijevoza i deponiranja materijala nakon razgradnje i demontaže u rastresenom obliku.
STROJARSKI RADOVI
4. | 1 | Pražnjenje kotlovnice i pripadajućih tankova od preostalog lož ulja.
Kotlovnica i tankovi za lož ulje se nalaze u podrumu uz ulično pročelje. U zgradi se nalaze 2 tanka za lož ulje, svaki kapaciteta 7.000 L. Ukupna količina preostalog lož ulja u tankovima i kotlovnici se treba utvrditi očevidom.
U stavku je uključeno i čišćenje tankova od zaostalog lož ulja, kao pripremu za demontažu, razgradnju i odvoz tankova. S obzirom da su tankovi takvih dimenzija da ih nije moguće iznijeti u komadu, biti će ih potrebno rezati na manje segmente. Tankovi moraju biti ispražnjeni i očišćeni od lož ulja do te razine da prilikom rezanja ne dođe do zapaljenja ili eksplozije.
Stavka uključuje kompletno pražnjenje i čišćenje sustava, te odvoz i zbrinjavanje lož ulja sa gradilišta sukladno važećim propisima.
|  | Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
4. | 2 | Demontaža, razgradnja i uklanjanje energetskog postrojenja kotlovnice.
Kotlovnica se nalazi u podrumu građevine, te se sastoji od dva energetska bloka, svaki dimenzija cca 165x110x110 cm s pripadajućim razvodom svih instalacija sustava u predmetnim prostorijama kotlovnice.
U stavku uključeno i pražnjenje vode iz sustava!
Stavkom obuhvaćena demontaža kotlovnice na dijelove podesne za iznošenje na gradilišni deponij, demontaža pripadajućeg cijevnog razvoda unutar prostorije, te utovar, odvoz sa gradilišta i zbrinjavanje svih dijelova kotlovnice na deponiju sukladno važećim propisima.
|  | Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
4. | 3 | Demontaža, razgradnja i uklanjanje čeličnih tankova za lož ulje.
Čelični tankovi za lož ulje se nalaze u podrumu građevine u prostoriji pored kotlovnice. Ukupno 2 tanka za lož ulje, identičnih dimenzija; dužine cca 4 m, promjera cca 150 cm (kapacitet 7.000 L). Stavkom je predviđeno rezanje tankova na manje segmente koje će biti moguće iznijeti iz građevine.
Stavkom obuhvaćena demontaža i razgradnja tankova, demontaža pripadajućeg cijevnog razvoda unutar prostorije, te iznošenje, utovar, odvoz sa gradilišta i zbrinjavanje svih dijelova na deponiju sukladno važećim propisima.
|  | Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
4. | 4 | Razgradnja i uklanjanje AB temeljnih stopa tankova za lož ulje.
Ispod svakog tanka za lož ulje se nalaze po 2 temeljne AB stope dimenzija 60x60x150 cm. Stavkom je predviđena razgradnja temeljnih stopa i iznošenje materijala dobivenog razgradnjom na deponij.
|  | Obračun po m3 razgrađenog i uklonjenog AB temelja. | m3 | 2.25 |  | 0
4. | 5 | Demontaža i uklanjanje radijatora i cijevnog razvoda.
Stavka uključuje demontažu radijatora i cijevnog razvoda, iznošenje na gradilišnu deponiju, utovar, odvoz i zbrinjavanjesvih predmetnih dijelova deponiji. Stavkom su obuhvaćeni svi radijatori u zgradi. Dio radijatora su pločasti aluminijski, a dio rebrasti gusnati.
U stavku uključeno i pražnjenje vode iz sustava!
Obračun prema komadu kompletno uklonjenog radijatora ili cijevnog razvoda prema sljedećoj specifikaciji:
| _1 \ | aluminijski pločasti radijator dim. cca 85x8x60 cm u GARDEROBI U PODRUMU | kom | 1 |  | 0
| _2 \ | aluminijski pločasti radijator dim. cca 85x8x60 cm u ARHIVI 2 U PODRUMU | kom | 1 |  | 0
| _3 \ | aluminijski pločasti radijator dim. cca 100x8x60 cm u ARHIVI 1 U PODRUMU | kom | 1 |  | 0
| _4 \ | aluminijski pločasti radijator dim. cca 120x8x60 cm u PREDPROSTORU VODOMJERA U PODRUMU | kom | 1 |  | 0
| _5 \ | aluminijski pločasti radijator dim. cca 95x16x30 cm u DVORANI ZA VJEŽBANJE U PODRUMU | kom | 3 |  | 0
| _6 \ | aluminijski pločasti radijator dim. cca 100x8x70 cm u HODNIKU 2 U PODRUMU | kom | 1 |  | 0
| _7 \ | aluminijski pločasti radijator dim. cca 95x8x60 cm u SPREMIŠTU 2 U PODRUMU | kom | 1 |  | 0
| _8 \ | aluminijski pločasti radijator dim. cca 85x8x60 cm u SOBI ZA ČISTAČICE U PODRUMU | kom | 1 |  | 0
| _9 \ | aluminijski pločasti radijator dim. cca 140x10x40 cm u CAFFE BARU U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _10 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 60x16x120 cm u RAZNIM PROSTORIJAMA U PRIZEMLJU | kom | 9 |  | 0
| _11 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 70x16x120 cm u TAJNIŠTVU I SOBI RAVNATELJA U PRIZEMLJU | kom | 2 |  | 0
| _12 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 75x16x120 cm u HODNIKU 1 I UREDU 1 U PRIZEMLJU | kom | 2 |  | 0
| _13 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 95x16x60 cm u KNJIŽNICI U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _14 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 110x16x120 cm u HODNIKU 1 I GARDEROBI 2 U PRIZEMLJU | kom | 2 |  | 0
| _15 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 115x16x120 cm u GARDEROBI 1 U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _16 \ | aluminijski pločasti radijator dim. cca 85x8x60 cm u GARDEROBI 1 U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _17 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 120x16x120 cm u SVEČANOM STUBIŠTU I UREDU 3 U PRIZEMLJU | kom | 3 |  | 0
| _18 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 140x16x120 cm na PODESTU SPOREDNOG STUBIŠTA U PRIZEMLJU | kom | 1 |  | 0
| _19 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 30x22x120 cm u VJEŽBAONICI 1 I VJEŽBAONICI 2 NA 1. KATU | kom | 2 |  | 0
| _20 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 45x22x120 cm u HODNIKU NA 1. KATU | kom | 1 |  | 0
| _21 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 120x16x60 cm u SOBI GLAZBENIKA NA 1. KATU | kom | 2 |  | 0
| _22 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 150x22x120 cm u PREDVORJU NA 1. KATU | kom | 1 |  | 0
| _23 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 60x20x120 cm u VELIKOJ DVORANI NA 1. KATU | kom | 10 |  | 0
| _24 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 135x20x60 cm u VELIKOJ DVORANI NA 1. KATU | kom | 5 |  | 0
| _25 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 180x20x120 cm u VELIKOJ DVORANI NA 1. KATU | kom | 2 |  | 0
| _26 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 140x22x60 cm u MALOJ DVORANI NA 1. KATU | kom | 5 |  | 0
| _27 \ | aluminijski pločasti radijator dim. cca 40x8x60 cm u KUPAONICI STANA DOMARA NA 2. KATU | kom | 1 |  | 0
| _28 \ | aluminijski pločasti radijator dim. cca 60x8x40 cm u SOBI STANA DOMARA NA 2. KATU | kom | 1 |  | 0
| _29 \ | aluminijski pločasti radijator dim. cca 90x8x60 cm u DNEVNOM BORAVKU STANA DOMARA NA 2. KATU | kom | 1 |  | 0
| _30 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 100x18x60 cm u SPREMIŠTU NA 2. KATU | kom | 4 |  | 0
| _31 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 85x18x60 cm u SOBI ZA ORGULJE NA 2. KATU | kom | 1 |  | 0
| _32 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 55x16x60 cm u SOBI PREDPROSTORU WC-a NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _32 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 70x18x60 cm u ČAJNOJ KUHINJI NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _33 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 60x22x120 cm u HODNIKU NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _34 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 80x22x120 cm u UREDIMA 1, 2 i 4 NA 3. KATU | kom | 3 |  | 0
| _35 \ | lijevanoželjezni rebrasti radijator dim. cca 125x22x120 cm u UREDIMA 3 i 5 NA 3. KATU | kom | 2 |  | 0
| _36 \ | cijevni razvod centralnog grijanja po građevini sa svim pripadajućim pomoćnim elementima. Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
4. | 6 | Demontaža, razgradnja i uklanjanje kanalne ventilacije dvorane za vježbanje u podrumu.
Ventilacija promjenjivog pravokutnog presjeka od pocinčanih limenih cijevi. Ukupna dužina predmetne kanalne ventilacije iznosi cca 22m. Predmetna ventilacija služi za ventiliranje dvorane za vježbanje u podrumu, uzima svježi zrak iz sjevernog dvorišta, a prolazi kroz prostorije spremišta 1 i spremišta 3.
Stavka uključuje demontažu, iznošenje na gradilišnu deponiju, utovar, odvoz i zbrinjavanje svih predmetnih dijelova sustava na deponiji.
Detaljni sastav svih komponenti predmetne ventilacije se treba utvrditi očevidom!
| _1 \ | obloga ventilacije gipskartonskim pločama u dvorani za vježbanje | m2 | 10.5 |  | 0
| _2 \ | demontaža, razgradnja i uklanjanje kanalne ventilacije | kpl | 1 |  | 0
4. | 7 | Demontaža, razgradnja i uklanjanje ventilacije sanitarija u podrumu.
Ventilacija muškog i ženskog wc-a u podrumu, izvedena od okruglih plastičnih cijevi promjera 14 cm. Ventilacija prolazi kroz muški i ženski wc, predprostor vodomjera i prostoriju vodomjera, gdje preko podrumskog prozora izbacuje otpadni zrak. Predmetna ventilacija se vodi pri stropu podruma. Stavkom obuhvaćena
Stavka uključuje demontažu, iznošenje na gradilišnu deponiju, utovar, odvoz i zbrinjavanje svih predmetnih dijelova sustava na deponiji.
Detaljni sastav svih komponenti predmetne ventilacije se treba utvrditi očevidom!
|  | Obračun po m1 razgrađene ventilacije | m1 | 14 |  | 0
4. | 8 | Demontaža, razgradnja i uklanjanje kanalne ventilacije velike dvorane na 1. katu u zoni pozornice - UPUH ZRAKA.
Ventilacija promjenjivog pravokutnog presjeka od pocinčanih limenih cijevi. Ukupna dužina predmetne kanalne ventilacije iznosi cca 12m pod stropom prizemlja, tj. cca 23 m ispod pozornice velike dvorane. Ukupna dužina i izgled predmetne ventilacije nisu do kraja poznati s obzirom da se dio ventilacije nalazi ispod spuštenog stropa prostorije za prodaju karata u prizemlju, a dio se nalazi ispod pozornice velike dvorane na 1. katu. Predmetna ventilacija služi za upuh svježeg zraka velike dvorane, te prolazi kroz zračni prostor potkonstrukcije pozornice velike dvorane, spušteni strop prostorije za prodaju karata i kroz garderobu 1 u prizemlju, gdje preko prozora uzima svježi zrak iz južnog dvorišta.
Stavka uključuje demontažu, iznošenje na gradilišnu deponiju, utovar, odvoz i zbrinjavanje svih predmetnih dijelova sustava na deponiji.
Detaljni sastav svih komponenti predmetne ventilacije se treba utvrditi očevidom!
|  | Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
4. | 9 | Demontaža, razgradnja i uklanjanje kanalne ventilacije velike dvorane u potkrovlju u zoni stropa - USIS ZRAKA.
Ventilacija se sastoji od dvije komore povezane pocinčanim limenim kanalom kvadratnog presjeka, odakle se granaju dva limena pocinčana kanala okruglog presjeka do stropa velike dvorane na mjestu krajnjih stropnih lustera.
Stavka uključuje demontažu, iznošenje na gradilišnu deponiju, utovar, odvoz i zbrinjavanje svih predmetnih dijelova sustava na deponiji.
Detaljni sastav svih komponenti predmetne ventilacije se treba utvrditi očevidom!
|  | Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
RADOVI NA INSTALACIJI VODOVODA I ODVODNJE
4. | 10 | Demontaža i uklanjanje sanitarnih elemenata predviđenih za odvoz na gradski deponij.
Stavka se odnosi na one sanitarne elemente i uređaje koji se ne planiraju ponovo upotrijebiti prilikom izvebe radova obnove i rekonstrukcije zgrade HGZ-a.
Obračun prema komadu kompletno uklonjenog sanitarnog elementa prema sljedećoj specifikaciji:
| _1 \ | wc školjka sa nadžbuknim vodokotlićem u SANITARIJAMA U PODRUMU | kom | 2 |  | 0
| _2 \ | pisoar u MUŠKOM WC-U U PODRUMU | kom | 1 |  | 0
| _3 \ | umivaonik u SANITARIJAMA U PODRUMU | kom | 2 |  | 0
| _4 \ | dispenzer sapuna u SANITARIJAMA U PODRUMU | kom | 2 |  | 0
| _5 \ | dispenzer wc papira u SANITARIJAMA U PODRUMU | kom | 2 |  | 0
| _6 \ | zidno ogledalo sa konzolnom policom u SANITARIJAMA U PODRUMU | kom | 2 |  | 0
| _7 \ | električno sušilo za ruke u SANITARIJAMA U PODRUMU | kom | 2 |  | 0
| _8 \ | mali električni akumulacijski bojler u ženskom wc-u U PODRUMU | kom | 1 |  | 0
| _9 \ | umivaonik u PROLAZU IZMEĐU SPREMIŠTA 1 I DVORANE ZA VJEŽBANJE U PODRUMU | kom | 1 |  | 0
| _10 \ | wc školjka sa nadžbuknim vodokotlićem u WC-U UZ SOBU GLAZBENIKA NA 1. KATU | kom | 1 |  | 0
| _11 \ | umivaonik u WC-U UZ SOBU GLAZBENIKA NA 1. KATU | kom | 1 |  | 0
| _12 \ | dispenzer wc papira u WC-U UZ SOBU GLAZBENIKA NA 1. KATU | kom | 1 |  | 0
| _13 \ | dispenzer papirnatih ručnika u WC-U UZ SOBU GLAZBENIKA NA 1. KATU | kom | 1 |  | 0
| _14 \ | dispenzer sapuna u WC-U UZ SOBU GLAZBENIKA NA 1. KATU | kom | 1 |  | 0
| _15 \ | zidno ogledalo u WC-U UZ SOBU GLAZBENIKA NA 1. KATU | kom | 1 |  | 0
| _16 \ | wc školjka sa nadžbuknim vodokotlićem u KUPAONICI U STANU DOMARA NA 2. KATU | kom | 1 |  | 0
| _17 \ | lijevanoželjezna kada dim. 170x70 cm u KUPAONICI U STANU DOMARA NA 2. KATU | kom | 1 |  | 0
| _18 \ | zidno ogledalo u KUPAONICI U STANU DOMARA NA 2. KATU | kom | 1 |  | 0
| _19 \ | wc školjka sa nadžbuknim vodokotlićem u SANITARIJAMA NA 3. KATU | kom | 2 |  | 0
| _20 \ | dispenzer wc papira u SANITARIJAMA NA 3. KATU | kom | 2 |  | 0
| _21 \ | umivaonik u PREDPROSTORU SANITARIJA NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _22 \ | dispenzer sapuna u PREDPROSTORU SANITARIJA NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _23 \ | dispenzer papirnatih ručnika u PREDPROSTORU SANITARIJA NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _24 \ | mali električni akumulacijski bojler u PREDPROSTORU SANITARIJA NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
| _25 \ | zidno ogledalo u PREDPROSTORU SANITARIJA NA 3. KATU | kom | 1 |  | 0
4. | 11 | Demontaža i deponiranje sanitarnih elemenata predviđenih za ponovnu ugradnju.
Stavka se odnosi na one sanitarne elemente i uređaje koji se planiraju ponovo upotrijebiti prilikom izvebe radova obnove i rekonstrukcije zgrade HGZ-a. Izvođač je dužan osigurati adekvatno deponiranje i zaštitu navedenih elemenata u razdoblju od 36 mjeseci.
Obračun prema komadu kompletno demontiranog i deponiranog sanitarnog elementa prema sljedećoj specifikaciji:
| _1 \ | wc školjka u OBNOVLJENIM SANITARIJAMA U PRIZEMLJU | kom | 5 |  | 0
| _2 \ | dispenzer wc papira u OBNOVLJENIM SANITARIJAMA U PRIZEMLJU | kom | 5 |  | 0
| _3 \ | četka wc školjke sa nazidnim držačem u OBNOVLJENIM SANITARIJAMA U PRIZEMLJU | kom | 5 |  | 0
| _4 \ | pisoar u OBNOVLJENIM SANITARIJAMA U PRIZEMLJU | kom | 2 |  | 0
| _5 \ | pregrada između pisoara u OBNOVLJENIM SANITARIJAMA U PRIZEMLJU | kom | 2 |  | 0
| _6 \ | nasadni umivaonik sa pripadajućom mješalicom i ukrasnim sifonom u OBNOVLJENIM SANITARIJAMA U PRIZEMLJU | kom | 4 |  | 0
| _7 \ | tri u jedan ugradni element sa dispenzerom sapuna i papirnatih ručnika i kantom za otpad u OBNOVLJENIM SANITARIJAMA U PRIZEMLJU | kom | 4 |  | 0
| _8 \ | wc školjka u OBNOVLJENIM SANITARIJAMA NA 1. KATU | kom | 4 |  | 0
| _9 \ | dispenzer wc papira u OBNOVLJENIM SANITARIJAMA NA 1. KATU | kom | 4 |  | 0
| _10 \ | četka wc školjke sa držačem u OBNOVLJENIM SANITARIJAMA NA 1. KATU | kom | 4 |  | 0
| _11 \ | pisoar u OBNOVLJENIM SANITARIJAMA NA 1. KATU | kom | 2 |  | 0
| _12 \ | pregrada između pisoara u OBNOVLJENIM SANITARIJAMA NA 1. KATU | kom | 2 |  | 0
| _13 \ | nazidni konzolni umivaonik sa pripadajućom mješalicom i ukrasnim sifonom u OBNOVLJENIM SANITARIJAMA NA 1. KATU | kom | 1 |  | 0
| _14 \ | nasadni umivaonik sa pripadajućom mješalicom i ukrasnim sifonom u OBNOVLJENIM SANITARIJAMA NA 1. KATU | kom | 2 |  | 0
| _15 \ | tri u jedan ugradni element sa dispenzerom sapuna i papirnatih ručnika i kantom za otpad u OBNOVLJENIM SANITARIJAMA NA 1. KATU | kom | 3 |  | 0
RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA
4. | 12 | Demontaža i uklanjanje kompletnog sustava elektroinstalacija sa stropova i zidova obuhvaćenh demontažom i razgradnjom stropova, razgradnjom pregradnih zidova i razgradnjom zidne obloge sa zidova koji se zadržavaju.
Stavkom nisu obuhvaćeni oni elementi elektroinstalacija koji su opisani u grupi radova 1.0 Evakuacija inventara.
|  | Obračun po kompetu izvedenih radova. | kpl | 1 |  | 0
IV |  | DEMONTAŽE INSTALACIJA - UKUPNO: |  |  |  | 0

## 5.0-REKAPITULACIJA
V. |  | REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
GRAĐEVINSKI RADOVI
| I. | EVAKUACIJA INVENTARA | 0
| II. | ISTRAŽNI RADOVI | 0
| III. | RADOVI RAZGRADNJE | 0
| IV. | DEMONTAŽE INSTALACIJA | 0
|  | SVEUKUPNO | 0
A / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OD MATERIJALA U VLASITOJ REŽIJI
A / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OD MATERIJALA U VLASITOJ REŽIJI
A / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OD MATERIJALA U VLASITOJ REŽIJI
A / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OD MATERIJALA U VLASITOJ REŽIJI
A / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OD MATERIJALA U VLASITOJ REŽIJI
A / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OD MATERIJALA U VLASITOJ REŽIJI