## Sheet2
PRILOG 3 POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
PONUDBENI TROŠKOVNIK I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
PREDMET NABAVE: Potrošni i laboratorijski materijal - 1. faza
Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi usluga definirani Pozivom i pripadajućim prilozima.
NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Ponudbeni troškovnik s tehničkim specifikacijama koja će činiti dio ponude i kasnijeg ugovornog odnosa. Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu Tražene karakteristike. Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje tablice.
r.br. | stavka nabave | Jedinica mjere | Količina | Tražene karakteristike | Ponuđene karakteristike i/ili model | Jedinična cijena HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena HRK (bez PDV-a)
1 | Termoformirajuća folija | kom | 200 | PET-G, jednoslojna, debljina 0,5 mm, okrugla |  |  | 0
2 | Termoformirajuća folija | kom | 200 | PET-G, jednoslojna, debljina 0,75 mm, okrugla |  |  | 0
3 | Termoformirajuća folija | kom | 200 | PET-G, jednoslojna, debljina 0,8 mm, okrugla |  |  | 0
4 | Termoformirajuća folija | kom | 200 | TPU, jednoslojna, debljina 0,75 mm, okrugla |  |  | 0
5 | Termoformirajuća folija | kom | 200 | TPU, višeslojna, debljina 0,75 mm, okrugla |  |  | 0
6 | Termoformirajuća folija | kom | 200 | dvoslojna PET-G i TPU, debljina 1,0 mm, okrugla |  |  | 0
7 | Termoformirajuća folija | kom | 200 | dvoslojna PET-G i TPU, debljina 1,3 mm, okrugla |  |  | 0
8 | Termoformirajuća folija | kom | 200 | troslojna Copolyester + TPU, debljina 0,75 mm, okrugla |  |  | 0
9 | Termoformirajuća folija | kom | 200 | PET-G, jednoslojna, debljina 0,625 mm, okrugla |  |  | 0
10 | Termoformirajuća folija | kom | 200 | troslojna Copolyester + TPU, debljina 0,625 mm, okrugle |  |  | 0
11 | Četkica za poliranje | kom | 150 | za poliranje plastike, okrugla s nastavkom za mikromotor |  |  | 0
12 | Biokompatibilna smola za printer | kg | 3 | minimalno kategorije II a: - min tvrdoća 65D - min čvrstoća na savijanje 10 Mpa - min produljenje prije trajne deformacije 80 % |  |  | 0
13 | Hemokompatibilna smola za printer | kg | 1 | fotoolimerizirajuća i hemokompatibilna smola na bazi metakrilata za izradu aparata u oralnoj i maksilofacijalnoj kirurgiji i implantologiji. Pogodna za uobičajene metode sterilizacije kao što su plazma, autoklav, gama zračenje i sterilizacija etilen oksidom. , tvrdoća 75-85D |  |  | 0
14 | Biokompatibilna smola za printer | kg | 3 | minimalno kategorije II a: - tvrdoća 60-70D - čvrstoća na savijanje manja od 30 MPa - produljenje prije trajne deformacije manje od 30% - Youngov modul 800 -1800 Mpa - temperatura printanja između 15-20°C |  |  | 0
15 | Biokompatibilna smola za printer | kg | 4 | minimalno kategorije II a: - tvrdoća 60-70D - čvrstoća na savijanje manja od 35 MPa - produljenje prije trajne deformacije manje od 35% - Youngov modul 900 -1700 Mpa - temperatura printanja između 20-30°C |  |  | 0
16 | Biokompatibilna smola za printer | kg | 6 | minimalno kategorije II a: - tvrdoća 60-70D - čvrstoća na savijanje manja od 40 MPa - produljenje prije trajne deformacije manje od 40% - Youngov modul 1000 -1600 Mpa - temperatura printanja između 40-50°C |  |  | 0
17 | Dodatak za korekciju svojstava 3D smola | komplet | 6 | Biokompatibilni suplement za povećanje elastičnosti 3d printing materijala,Youngov modul ispod 500 MPa |  |  | 0
18 | Dodatak za korekciju svojstava 3D smola | komplet | 2 | Biokompatibilni suplement za povećanje krutosti 3d printing materijala , Youngov modul preko 1000 Mpa |  |  | 0
19 | Biokompatibilna smola za printer | lit | 1 | minimalno kategorije II a: - Youngov modul veći od 2500 MPa - čvrstoća na savijanje viša od 90 Mpa - produljenje manje od 3% |  |  | 0
20 | Biokompatibilna smola za printer | lit | 1 | minimalno kategorije II a: - čvrstoća na savijanje više od 100 MPa - produljenje manje od 5% - Youngov modul od 2000-2200 Mpa) |  |  | 0
21 | Biokompatibilna smola za printer | lit | 1 | minimalno kategorije II a: - tvrdoća 75-85D - čvrstoća na savijanje manja od 400 MPa - Youngov modul veći od 800 Mpa |  |  | 0
22 | Biokompatibilna smola za printer | kg | 1 | minimalno kategorije II a: - gumaste konzistencije tvrdoće 30D - manje od 0,1% rezidualng monomera |  |  | 0
23 | Tekućina za čišćenje printanih modela | lit | 1 | biokompatibilna bez izopropilnog alkohola |  |  | 0
24 | Set za purifikaciju za povećanje biokompatibilnosti smole za printer | komplet | 5 | tekućina za povećanje biokompatibolnosti gotovog 3D modela ( kemijsko sredstvo za čišćenje za povećanje biokompatibilnosti koje se otapa u vodi) |  |  | 0
25 | Test polimerizacije sa setom za povećanje biokompatibilnosti smole za printer | komplet | 5 | test biokompatibilnosti gotovog 3D objekta ( kemijsko sredstvo za testiranje potpune polimerizacije i biokompatibilnosti ) |  |  | 0
26 | Set za kemijsku postpolimerizaciju za povećanje biokopatibilnosti smole za printer | komplet | 5 | set za povećanje biokompatibilnosti gotovog 3D modela ( tekućina za kemijsku postpolimerizaciju) |  |  | 0
27 | Biokompatibilna smola za printer | kg | 3 | minimalno kategorije II a: - čvrstoća na savijanje 67 MPa - modul elastičnosti 1721 Mpa - manje od 2,2% slobodnog monomera |  |  | 0
28 | Biokompatibilna prozirna smola za printer | kg | 8 | - minimalno kategorije II a - tvrdoća veća od 85D, čvrstoća na savijanje veća od 65 Mpa, modul elastičnosti veći od 1500 MPa |  |  | 0
29 | Biokompatibilna smola za printer | kg | 12 | - min zadovoljavanje standarda ISO 10993-10 ili jednakovrijedno, 100993-5, tvrdoća min 60 D |  |  | 0
30 | Dodatak za korekciju svojstava 3D smola | komplet | 2 | prah koji se dodaje u smolu kako bi ona imala magnetična svojstva |  |  | 0
31 | Smola za printer za dentalne modele | kg | 30 | za dentalne modele, tvrdoća min 60D |  |  | 0
32 | Optički spray za skeniranje | kom | 2 | sredstvo koje se nanosi na površinu sjajnog objekta radi lakšeg skeniranja |  |  | 0
33 | Ortodontski gips | kg | 24 | klasa 4 |  |  | 0
34 | Freza | kom | 10 | za plastiku s nastavkom za mikromotor |  |  | 0
35 | Neodimijski magneti | kom | 100 | 0,1 - 0,4T |  |  | 0
36 | Set dentalnog kompozitnog materijala | komplet | 1 | čvrsti, nanohibridni |  |  | 0
37 | Otisna masa | komplet | 4 | adicijski silikon tvrdi |  |  | 0
38 | Etilni alkohol | lit | 10 | 96% |  |  | 0
39 | Otisna masa | komplet | 4 | adicijski silikon tekući- korektura |  |  | 0
40 | Ortodontska tubica SS | kom | 100 | nehrđajući čelik (SS) |  |  | 0
41 | Set dentalnog kompozita | komplet | 1 | nanohibridni tekući |  |  | 0
42 | Škarice za rezanje alignera | kom | 10 | nazubljene male |  |  | 0
43 | Disk za separaciju | kom | 10 | dijamantni s nastavkom za mikromotor |  |  | 0
44 | Dodatak za korekciju svojstava 3D smola | komplet | 5 | dodatak za ubrzavanje polimerizacije 3D smole za valne duljine do 410 nm (tekući) |  |  | 0
45 | Dodatak za korekciju svojstava 3D smola | komplet | 5 | dodatak za smanjenje probijanja svjetlosti 3D smole za valne duljine do 410 nm |  |  | 0
46 | Dodatak za korekciju svojstava 3D smola | komplet | 3 | dodatak za ubrzavanje polimerizacije 3D smole za valne duljine do 420 nm (u prahu) |  |  | 0
[5 empty] | Ukupno HRK (bez PDV-a) |  | 0
U __________, dana _____________ godine
Za Ponuditelja:
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)