## Tehnička specifikacija
HSTEC d.d., Zagrebačka ulica 100, 23 000 Zadar, OIB: 84339137481
Predmet nabave: | Nabava IKT opreme i digitalizacije poslovanja
Grupa 3 | Konsolidacija back-up sustava
Prilog 6 | Tehničke specifikacije
Oznaka nabave | EV 01/2021
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Svi traženi tehnički zahtjevi su eliminacijski. Navedeno znači da Ponuditelj (gospodarski subjekt) mora ponuditi takav ili jednako vrijedan predmet nabave koji u potpunosti udovoljava svim uvjetima i zahtjevima (za svaki dio predmeta nabave) koje je Naručitelj naveo.
R.b. | Zahtjevane minimalne tehničke karakteristike | Ponuđene tehničke karakteristike Upisati DA ili NE ili jednakovrijedno | Napomena ponuditelja
1. | Inspekt ICT sustava i prijedlozi poboljšanja
1.1. | Pregled sustava na lokaciji Naručitelja
1.2. | Izrada dokumentacije sustava i prijedloga poboljšanja
2. | Konsolidacija back-up sustava
2.1. | Konsolidacija back-up sustava minimalno uključuje:
2.1.1. | Dizajn rješenja
2.1.2. | Nadogradnja RAM-a i diskovnog prostora na postojećem fizičkom serveru
2.1.3. | Montaža, kabliranje i konfiguriranje 1/8 LTO7 tape drive autoloadera
2.1.4. | Podešavanje postojeće role Naručitelja (Hyper-v ili jedankovrijedno)
2.1.5. | Priprema virtualnog servera za potrebe softverskog rješenja za Backup i Recovery arhiviranih podataka
2.1.6. | Instalacija i podešavanje softverskog okruženja za Backup i Recovery
2.1.7. | Kreiranje backup poslova u skladu sa zahtjevima Naručitelja
2.1.8. | Provjera izvršenosti backup poslova i fino podešavanje
2.1.9. | Podešavanje integracije s pametnim ERP sustavom (SAP HANA ili jednakovrijedno) u suradnji sa Naručiteljem
2.1.10. | On-line edukacija Naručitelja o administriranju sustava u trajanju od minimalno dva (2) sata za minimalno 2 djelatnika
2.1.11. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja
3 | Autoloader tape drive- entry level (hardver), kom 1
*Naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: *Model i tip proizvoda: * Ponuditelj je dužan upisati tražene podatke
3.1.1. | Komplet za nadogradnju pogona za LTO-7 Ultrium 15000 SAS Drive (ili jednakovrijedan)
3.1.2 | Min. 2.0m vanjski kabel Mini SAS High Density to Mini SAS ili jednakovrijedan
3.1.3. | Tape Autoloader komplet (eng. rack kit)
3.1.4. | Minimalno 10 uložaka za LTO-7 Ultrium 15TB RW (Data Cartridge) ili jednakovrijedan
3.1.5. | Set za čišćenje uloška- Ultrium Universal CLeaning Cartridge ili jednakovrijedan
3.1.6. | Set za LTO-6 Ultrium RW- Bar Code Label Pack ili jednakovrijedan
3.1.7. | Set za LTO-7 Ultrium RW Bar Code Label Pack ili jednakovrijedan
3.2. | Min. 8TB 7.2K RPM SATA 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive CusKit ili jednakovrijedno
3.3. | Nadogradnja memorije– min. 16GB – 2RX8 DDR4 RDIMM 2666MHz
4 | Licence za softver, kom 1
*Naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: *Model i tip proizvoda: * Ponuditelj je dužan upisati tražene podatke
4.1. | Licenca za softversko rješenje za Backup i Recovery arhiviranih podataka s uključenim jednogodišnjom produkcijskom podrškom i dvogodišnjim produkcijskim održavanjem
5 | OPĆI ZAHTJEVI
5.1. | Tehnička dokumentacija (upute za upotrebu, servis i električne sheme) na hrvatskom ili engleskom jeziku, u digitalnom ili tiskanom obliku
5.2. | Instalacija softvera na lokaciji kupca
5.3. | Jamstveni rok : minimalno 12 mjeseci
5.4. | Servisna podrška u roku od 24 sata od poziva Naručitelja na lokaciji Naručitelja ili udaljenom podrškom spajanjem pomoću dodijeljenog VPN pristupa na servere na lokaciji Naručitelja