## Sheet1
PRILOG III - TROŠKOVNIK
r.br | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupno cijena bez PDV-a u HRK | Iznos PDV-a u HRK | Ukupno cijena s PDV-om u HRK
Grupa 1
Elektroenergetske komponente (elektronički učinski elementi za razvijane uređaje selektivnog isključivanja pojedinih grana AC razvoda)
1.1. | Kondenzator elco SNAP-IN 229uF 450VDCCO25x45mm | kom | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Kondenzator 470 nF ±5% 630 V RM 22,5 mm | kom | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Grupa 1 UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Grupa 2
Elektromehaničke komponente (izlazni AC zaštitni prekidači s termičkim i elektromagnetskim zaštitnim članovima, OF i SD kontakti stanja, 5 kA do 15 kA prekidne moći, 2 A do 63 A nazivne struje, 500 i 250 VDC, 1 i 2 p)
1.1. | Zaštitni prekidač, AC, MCB, 1p, 10A, B karakteristika | kom | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Zaštitni prekidač, AC, MCB, 1p, 16A, B karakteristika | kom | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Zaštitni prekidač, AC, MCB, 1p, 25A, B karakteristika | kom | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Zaštitni prekidač, AC, MCB, 1p, 10A, C karakteristika | kom | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Zaštitni prekidač, AC, MCB, 1p, 16A, C karakteristika | kom | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Zaštitni prekidač, DC, MCB, 2p, 25A, C karakteristika | kom | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Grupa 2 UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Grupa 3
Konstrukcija (mehanička konstrukcija za montažu sklopne tehnike i selektivnih uređaja, sabirnice i spojni pribor, kanalice i ostala oprema potrebna za konstrukcijsku funkciju)
1.1. | Vodič, P/F 4 crna | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Vodič, P/F 4 crvena | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Vodič, P/F 4 plava | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Vodič, P/F 6 crna | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Vodič, P/F 6 crvena | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Vodič, P/F 6 plava | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Kabel izoliran i oplašten 2x0,25 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Kabel izoliran i oplašten 2x0,25 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Kabel izoliran i oplašten 2x0,25 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Kabel izoliran i oplašten 2x0,25 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Grupa 3 UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Cijena ponude u HRK bez poreza na dodanu vrijednost – brojkama |  |  |  | 0
Iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV) |  |  |  | 0
Cijena ponude u HRK s porezom na dodanu vrijednost – brojkama |  |  |  | 0
Ako je Ponuditelj izvan Republike Hrvatske ili ako Ponuditelj nije PDV obveznik, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno. Cijena ponude izražava se u kunama (HRK). Ponuditelj može nuditi jednu ili sve grupe predmeta nabave. U ovom prilogu Ponuditelj ispunjava podatke za onu grupu koja je predmet njegove ponude, ostale redove ostavlja prazne.
U __________________, ______________________ ( mjesto ) ( datum ) ____________________________________________ M.P. (ime i prezime i potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)