PRILOG II POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / OPIS POSLOVA

Broj nabave: Usluge 14-2021

Nabava: Dvokrilna ostakljena čelična vrata s aluminijskom oblogom (FSDG30-2)

| Stavka | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | Ocjena (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ispitivanje otpornosti na požar dvokrilnih ostakljenih čeličnih vrata s aluminijskom oblogom (FSDG30-2) prema HRN EN 1634-1:2018 za razred EI230 prema normi HRN EN 13501-2:2016 i izdavanje pratećeg razredbenog izvještaja Sastoji se od: - Priprema i paljenje požarne peći (dva paljenja) - Vrijeme ispitivanja (30 min.) - Izrada razredbenog izvještaja |  |  |  |