## SOBOČAN_za natječaj
| INVESTITOR | SOBOČAN d.o.o., Slatine 18, 40315 Mursko Središće
| GRAĐEVINA | POSLOVNA GRAĐEVINA SOBOČAN
| LOKACIJA | Slatine 18, Mursko Središće, k.č.1883/11,k.o. Mursko Središće
| VRSTA PROJEKTA | Glavni-elektrotehnički
| PROJEKTANT | Dubravko Maček, dipl.ing.el.
| BROJ TEH. DNEVNIKA | 41/2019
| DATUM | 10.2019.
| DIREKTOR | Goran Oreški, mag.ing.el.
TROŠKOVNIK OPREME I RADOVA- GRUPA 2
|  | MJ | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
GRUPA 2: PROJEKT PROVOĐENJA TEHNOLOŠKIH I OSTALIH MJERA I ZAHVATA U PROIZVODNOM/RADNOM PROCESU KOJI REZULTIRAJU SMANJENJEM UTROŠKA ENERGIJE I DOPRINOSE ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI PROCESA (Zamjena kompresora)
1. | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
1.1 | Demontaža postojećeg kompresora | komplet | 1 |  | 0
1.2 | Odvoz i zbrinjavanje postojećeg kompresora u skladu s propisima o zaštiti okoliša | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2 | DOBAVA NOVE OPREME
2.1 | Dobava i montaža novog frekventno reguliranog kompresora sljedećih karakteristika: Priključna snaga uređaja: max 54,2 kW Minimalni kapacitet protoka zraka: 9,34 m³/min kod maksimalnog radnog nadtlaka 7,5 Bar Radni tlak: min 7,5 Bar nominalna frekvencija napona (AC) 50 Hz nominalni napon (AC) 400 V Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
3 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
3.1 | Pripremni radovi za instalaciju novog kompresora | komplet | 1 |  | 0
3.2 | Ispitivanje izvedene instalacije i izdavanje potrebnih ispitnih protokola | komplet | 1 |  | 0
3.3 | Sitni spojni i montažni materijal (tipli , vijci, obujmice i sl.) | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
PROJEKT PROVOĐENJA TEHNOLOŠKIH I OSTALIH MJERA I ZAHVATA U PROIZVODNOM/RADNOM PROCESU KOJI REZULTIRAJU SMANJENJEM UTROŠKA ENERGIJE I DOPRINOSE ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI PROCESA (Zamjena kompresora)
1 | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME |  |  |  | 0
2 | DOBAVA NOVE OPREME |  |  |  | 0
3 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
| GRUPA 2: PROJEKT PROVOĐENJA TEHNOLOŠKIH I OSTALIH MJERA I ZAHVATA U PROIZVODNOM/RADNOM PROCESU KOJI REZULTIRAJU SMANJENJEM UTROŠKA ENERGIJE I DOPRINOSE ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI PROCESA (Zamjena kompresora) |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Projektant:
Dubravko Maček, dipl.ing