## SOBOČAN_za natječaj
| INVESTITOR | SOBOČAN d.o.o., Slatine 18, 40315 Mursko Središće
| GRAĐEVINA | POSLOVNA GRAĐEVINA SOBOČAN
| LOKACIJA | Slatine 18, Mursko Središće, k.č.1883/11,k.o. Mursko Središće
| VRSTA PROJEKTA | Glavni-elektrotehnički
| PROJEKTANT | Dubravko Maček, dipl.ing.el.
| BROJ TEH. DNEVNIKA | 41/2019
| DATUM | 10.2019.
| DIREKTOR | Goran Oreški, mag.ing.el.
TROŠKOVNIK OPREME I RADOVA- GRUPA 4
|  | MJ | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
GRUPA 4:UGRADNJA PAMETNIH BROJILA I UREĐAJA ZA DETALJNIJE PRAĆENJE POTROŠNJE ENERGIJE (Ugradnja pametnih brojila)
1 | MATERIJAL I OPREMA
1.1 | Pametno brojilo, ethernet komunikacija | kom | 7 |  | 0
1.2 | Strujni transformatori 800/5A sa spojnim priborom | komplet | 7 |  | 0
1.3 | Mrežni kabel S/FTP Cat 6e | m | 200 |  | 0
1.4 | Plastični kabelski kanal za mrežni kabel | m | 200 |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0 | 0
2 | MONTAŽA OPREME
2.1 | Montaža i spajanje brojila | kom | 7 |  | 0
2.2 | Polaganje i spajanje mrežnog kabela | m | 200 |  | 0
2.3 | Dobava i postava plastičnog kabelskog kanala za mrežni kabel | m | 200 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
UGRADNJA PAMETNIH BROJILA I UREĐAJA ZA DETALJNIJE PRAĆENJE POTROŠNJE ENERGIJE (Ugradnja pametnih brojila)
1 | MATERIJAL I OPREMA |  |  |  | 0
2 | MONTAŽA OPREME |  |  |  | 0
| GRUPA 4: UKUPNO UGRADNJA PAMETNIH BROJILA I UREĐAJA ZA DETALJNIJE PRAĆENJE POTROŠNJE ENERGIJE (Ugradnja pametnih brojila) |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Projektant:
Dubravko Maček, dipl.ing