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[bookmark: _Hlk91595960]HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD
Gundulićeva 6, 10000 Zagreb, 
OIB: 93966915493,

Zagreb, 04.01.2022.

2. IZMJENA I POJAŠNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA


[bookmark: _Hlk91241041]Naručitelj je dana 24.12.2021. na stranici www.strukturnifondovi.hr objavio Poziv na dostavu ponuda sa pripadajućim prilozima za nabavu Obnova konstrukcije zgrade HGZ-a.

ODGOVOR NA UPIT:

[bookmark: _Hlk91241059]1. Naručitelj je zaprimio sljedeće  upite vezano za produženje roka za dostavu ponuda za nabavu NAB-7-2021- Obnova konstrukcije  zgrade HGZ-a:

Molimo Vas da prolongirate  rok  predaje  za  2 tjedna radi nemogućnosti dobivanja ponuda od  kooperanata  i dobavljača materijala. Većina od njih ne radi, imaju kolektivne godišnje  u ovom periodu do 10.01.2022 god i radi toga  nećemo biti u mogućnosti   napraviti kvalitetnu ponudu.
Nastavno na gore navedeni upit Naručitelj daje sljedeći odgovor:
Zbog rokova potrebnih za ocjenu pristiglih ponuda i kasnije izvođenje nismo u mogućnosti produljiti rok za dostavu ponude dulje od 14.01.2022. Sukladno navedenom rok se produljuje do 14.01.2022. 

2. Naručitelj je zaprimio sljedeći upit u vezi  roka za dostavu ponuda za nabavu NAB-7-2021- Obnova konstrukcije  zgrade HGZ-a:

U dijelu troškovnika –BETONSKI RADOVI stavka 3.48. nemoguće je dobiti ponudu od dobavljača jer ne rade u ovom periodu do 10.01.2022 god.
Nastavno na gore navedeni upit Naručitelj daje sljedeći odgovor:
Zbog rokova potrebnih za ocjenu pristiglih ponuda i kasnije izvođenje nismo u mogućnosti produljiti rok za dostavu ponude dulje od 14.01.2022. Sukladno navedenom rok se produljuje do 14.01.2022.

3. Naručitelj je zaprimio sljedeći upit u vezi  troškovnika – BETONSKI RADOVI  za nabavu NAB-7-2021- Obnova konstrukcije  zgrade HGZ-a:
U dijelu troškovnika –BETONSKI RADOVI – Spregnute ploče  stavka 3.24. do stavka 3.30
3.24.-čelični moždanici u stavci čelične konstrukcije
3.25- čelični moždanici u stavci čelične konstrukcije
3.26.- čelični moždanici u stavci  čelične konstrukcije
3.27.-čelični moždanici u stavci čelične konstrukcije
3.28.-čelični moždanici u stavci  čelične konstrukcije
3.29.-čelični moždanici u stavci čelične konstrukcije
3.30. –čelični moždanici u stavci čelične konstrukcije
U ČELIČNIM RADOVIMA stavkama 6.13. do 6.19 traže se   čelični moždanici po kg. Da li možete   u troškovnik staviti moždanike po kom.

Nastavno na gore navedeni upit Naručitelj daje sljedeći odgovor:
Čelični moždanici su iskazani u sklopu navedenih stavaka 6.13 – 6.19 te je iste potrebno nuditi sukladno troškovničkom opisu.  Stavka se ne mijenja.

4. Naručitelj je zaprimio sljedeći upit u vezi  troškovnika – BETONSKI RADOVI  za nabavu NAB-7-2021- Obnova konstrukcije  zgrade HGZ-a:
U dijelu troškovnika –BETONSKI RADOVI – Stavka 3.20 do stavka 3.23. traže se  vijci za naprezanje. Možete li u troškovniku navesti  vijke po komadu i tip vijka
Nastavno na gore navedeni upit Naručitelj daje sljedeći odgovor:
Potrebne tehničke karakteristike vijaka opisane su u pripadajućim stavkama. Obračun tipa i količine vijaka sukladno troškovničkom opisu. Stavka se ne mijenja.

5. Naručitelj je zaprimio sljedeći upit u vezi  troškovnika – ČELIČNA KONSTRUKCIJA  za nabavu NAB-7-2021- Obnova konstrukcije  zgrade HGZ-a:
U dijelu troškovnika – ČELIČNA KONSTRUKCIJA – molim Vas u stavkama navesti  vrstu bojanja.
Nastavno na gore navedeni upit Naručitelj daje sljedeći odgovor:
Vrsta antikorozivne zaštite (vrsta bojanja) svih ČN konstrukcija navedena je u uvodnim napomenama poglavlja VI. Čelične konstrukcije – Napomena VI. Nuditi radove sukladno troškovničkoj stavci i pripadajućoj napomeni.

Naručitelj ovime mijenja Poziv na dostavu ponuda u sljedećim dijelovima:
Mijenja se točka 6.2. Rok i način dostave ponude  koja sada glasi:

Rok za dostavu ponuda je   10. 01. 2021. u 10:00h. 
Rok za dostavu ponuda je   14. 01. 2022. u 14:00h. 

Predmetne izmjene objavljuju se u zasebnim dokumentima kao izmjena:
2. Izmjena poziva na dostavu ponuda


koji predstavljaju pročišćenu verziju sa uključenim izmjenama koje su označene crvenom bojom.
Ostatak Poziva ostaje neizmijenjen. 

Naručitelj: 
Hrvatski glazbeni zavod
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