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[bookmark: _Toc445465861]PRILOG 7 – TROŠKOVNIK
Broj projekta: KK.11.1.1.01.0189
Naziv nabave: Nabava opremanja proizvodnog pogona i edukacija zaposlenika u sklopu projekta „Povećanje proizvodnih kapaciteta poduzeća Servus d.o.o.“

Gospodarski subjekt:
Naziv: ____________________________________
Adresa: ___________________________________
OIB:______________________________________ 
Ponuda se dostavlja za grupu broj[footnoteRef:1]: ________________ [1:  Samo popuniti podatke za onu grupu za koju se dostavlja ponuda] 


GRUPA 1:
	Br.
	Predmet nabave
	Broj jedinica

	1.
	Sustav strojeva za obradu naočalnih okvira i leća koji se sastoji od međusobno povezanih strojeva: Stroj za brušenje i obradu leća, skener (tracer) za očitavanje naočalnih okvira i šablona te centriranje i blokiranje naočalnih leća (blocker)
	10 komada

	2.
	Montaža sustava za obradu naočalnih okvira i leća (10 kom) u poslovnice Naručitelja (10 lokacija)
	10 lokacija

	3.
	Edukacija zaposlenika. Edukacije će se održati u poslovnicama Društva u ukupnom trajanju od 800 sati (10 lokacija po 80 sati edukacije)
	800 sati



Upisati nazive ponuđenih strojeva/skenera (tracera)/blokera: ________________________________________________________________________
	Stavka i tražene tehničke specifikacije stroja
	Ponuđeno
(upisati DA ili NE)
	Upisati točne karakteristike ponuđenog

	Integrirana funkcija bušenja u stroju za brušenje i obradu leća s automatskim prilagođavanjem kuta bušenja od minimalno 20°
	
	Nije primjenjivo/nije potrebno popuniti

	Skener (tracer) za očitanje naočalnih okvira i šablona te centriranje i blokiranje naočalnih leća (blocker) s automatskom rukom za blokiranje
	
	Nije primjenjivo/nije potrebno popuniti

	Težina sustava do 150 kg
	
	

	Napajanje: 100-240V; 40-70 Hz
	
	



Ispuniti podatke o ponuđenim strojevima, a koji se ocjenjuju u sklopu kriterija Kvaliteta:
· Sustav strojeva za obradu naočalnih okvira i leća sastoji se od koliko međusobno povezanih strojeva: ___________ stroja (upisati broj)
· Efikasnost i sigurnost korištenja (stroj) – ima li ponuđeni stroj automatizirani sustav za zatvaranje vrata stroja:___________ (upisati DA ili NE)
· Prosječna potrošnja vode (stroj):___________ litara (upisati broj)
· Razina buke 0,5 m od stroja:___________ dB (upisati broj)
· Mogućnost održavanja stroja na daljinu: ___________ (upisati DA ili NE) 
· Mogućnost da osobe s invaliditetom koriste strojeve: ___________ (upisati DA ili NE)
· Minimalna veličina za obradu promjera leće: ___________ mm (upisati broj)
· Maksimalna veličina za obradu promjera leće: ___________ mm (upisati broj)
· Veličina ekrana (stroj): __________ inča (upisati broj)
· Veličina ekrana (bloker/tracer): __________ inča (upisati broj)
Ispuniti podatke, a koji se ocjenjuju u sklopu kriterija Jamstveni rok i servis:
· Izlazak servisera na intervenciju od prijave kvara: Najkasnije u roku od  ________h od prijave kvara (upisati broj sati)
· Jamstveni rok: ____________ mjeseci (upisati broj)
	Stavka
	Jedinična cijena*
	Količina
	Ukupna cijena (bez PDV-a)*
	Ukupna cijena (s PDV-om)*

	Cijena sustava strojeva za obradu naočalnih okvira i leća
	
	10 komada
	
	

	Cijena montaže sustava strojeva za obradu naočalnih okvira i leća
	
	10 sustava na 10 lokacija
	
	

	Cijena edukacije
	
	800 sati
	
	


* Naznačiti o kojoj se valuti radi (HRK ili EUR)
GRUPA 2:
	Br.
	Predmet nabave
	Broj jedinica

	1.
	Uređaji za određivanje refrakcije oka i zakrivljenosti rožnice (auto refraktometar i auto keratometar)
	10 komada

	2.
	Uređaji za određivanje dioptrijske jačine naočala (digitalni dioptrimetar)
	10 komada



Upisati nazive ponuđenih uređaja: ________________________________________________________________________
	Stavka i tražene tehničke specifikacije stroja
	Ponuđeno
(upisati DA ili NE)

	Uređaj za određivanje refrakcije oka i zakrivljenosti rožnice (auto refraktometar i auto keratometar)

	Mogućnost refrakcijskog mjerenja
	

	Mogućnost mjerenja zakrivljenosti rožnice
	

	Integrirani printer
	

	Uređaji za određivanje dioptrijske jačine naočala (digitalni dioptrimetar)

	Automatsku detekcija tipa leće
	

	Integrirani printer
	



Ispuniti podatke koji se ocjenjuju u sklopu kriterija Jamstveni rok i servis:
· Izlazak servisera na intervenciju od prijave kvara: Najkasnije u roku od  ________h od prijave kvara (upisati broj sati)
· Jamstveni rok: ____________ mjeseci (upisati broj)
	Stavka
	Jedinična cijena*
	Količina
	Ukupna cijena (bez PDV-a)*
	Ukupna cijena (s PDV-om)*

	Uređaj za određivanje refrakcije oka i zakrivljenosti rožnice (auto refraktometar i auto keratometar)
	
	10 komada
	
	

	Uređaji za određivanje dioptrijske jačine naočala (digitalni dioptrimetar)
	
	10 komada
	
	


* Naznačiti o kojoj se valuti radi (HRK ili EUR)
[bookmark: _GoBack]Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u ovom Prilogu točni i potpuni te dajem suglasnost Naručitelju da me tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda, ukoliko bude potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju kako bi provjerio istinitost tvrdnji (priručnici, brošure ponuđenih strojeva/uređaja u kojima su navedeni iznad napisani podaci).

U ______________, __/__/20__.					  ZA PONUDITELJA:
             							            _______________________________
							(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za 
							             zastupanje ponuditelja)
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