		
Prilog III Ostali tehnički uvjeti / Annex III Other Technical requirements


Grupa 2. Provlake i grotlašca / Lot 2. Manholes and hatches
	
	   Certifikat:
Certificate
	certifikat klasifikacijskog društva ili člana IACS  " u ime klasifikacijskog društva " ili jednakovrijedan
Classification socitety certificate or IACS member „on behalf of classification society“ or equivalent
	

	Dokumentacija / Documentation
	Dokumenti koje treba dostaviti:
Documents to be submitted:
	Uz ponudu
With the offer
	Maks. 15 dana nakon narudžbe
Max. 15 days after order
	Uz opremu
Delivery of equipment

	
	Dimenzijske skice – osnovni gabariti, spojne točke, masa, osnovno ožičenje, instalacijski priručnik
Dimensional sketch  – main dimensions, connecting points, unit weight, basic wiring diagram, installation manual
	1
	
	

	
	Detaljan dimenzijski nacrt (na papiru + CAD ili pdf)
Detailed dimensional drawings (hardcopy + CAD or pdf)
	
	1
	

	
	Certifikati
Certificates
	Potvrditi da je valjani certifikat dostupan
Just confirm that valid Certificate is available
	
	1

	
	Opće napomene za dokumente:
1. Brojevi označavaju broj primjeraka koji se predaju.
2. Dokumentacija biti na hrvatskom ili engleskom jeziku
General notes for documents:
1. Numbers indicate number of copies to be submitted.
2. Documentation to be in Croatian or English language
	
	
	



	Jezik i format dokumentacije
Nacrti na engleskom ili hrvatskom jeziku; svi drugi dokumenti moraju biti na engleskom ili hrvatskom jeziku


Documents Languages and Formats
Drawings on English or Croatian language; all other documents to be on English or Croatian language.


Potrebna ambalaža za pakiranje mora biti uključena u isporuku.
The necessary boxes for packing to be included in the supply.





Grupa 3. Bočni prozori i okna / Lot 3. Side scuttles and windows
	
	   Certifikat:
certificate
	certifikat klasifikacijskog društva ili člana IACS  " u ime klasifikacijskog društva " ili jednakovrijedan za sve stavke osim brisače
Za brisače – ISO 17899 ili jednakovrijedan
Classification socitety certificate or IACS member „on behalf of classification society“ or equivalent, for every item except wipers
For wipers –according to ISO 17899 or equivalent
	

	Dokumentacija / Documentation
	Dokumenti koje treba dostaviti:
Documents to be submitted:

	Uz ponudu
With the offer

	Maks. 15 dana nakon narudžbe
Max. 15 days
after order
	Uz isporuku opreme
Delivery of
equipment

	
	Dimenzijske skice – osnovni gabariti, spojne točke, masa, osnovno ožičenje, instalacijski priručnik
Dimensional sketch – main dimensions, connecting points,
unit weight, basic wiring diagram, installation manual

	
	
	1

	
	Detaljan dimenzijski nacrt (na papiru + CAD ili pdf)
Detailed dimensional drawings (hardcopy + CAD or pdf)

	
	1
	

	
	Certifikati
Certificate
	Samo potvrditi da je certifikat dostupan 
Just confirm that valid Certificate is available
	
	[bookmark: _GoBack]1

	
	Opće napomene za dokumente:
1. Brojevi označavaju broj primjeraka koji se predaju.
2. Dokumentacija biti na hrvatskom ili engleskom jeziku
General notes for documents:
1. Numbers indicate number of copies to be submitted.
2. Documentation to be in Croatian or English language
	
	
	




Jezik i format dokumentacije
Nacrti na engleskom ili hrvatskom jeziku; svi drugi dokumenti moraju biti na engleskom ili hrvatskom jeziku
Documents Languages and Formats
Drawings on English or Croatian language; all other documents to be on English or Croatian language.


Potrebna ambalaža za pakiranje mora biti uključena u isporuku.
The necessary boxes for packing to be included in the supply.


Grupa 4. Unutarnja vodonepropusna vrata / Lot4. Internal watertight doors
	
	Br.
	Predmet
	Nacrt
Sketch

	1
	UNUTARNJA VODONEPROPUSNA VRATA
	[image: ]

	2
	UNUTARNJA VODONEPROPUSNA VRATA
	[image: ]

	3
	UNUTARNJA VODONEPROPUSNA VRATA
	[image: ]




	   Certifikat:
Certificate 
	certifikat klasifikacijskog društva ili člana IACS  " u ime klasifikacijskog društva " ili jednakovrijedan
Classification socitety certificate or IACS member „on behalf of classification society“ or equivalent
	

	Dokumentacija / Documentation
	Dokumenti koje treba dostaviti:
Documents to be submitted:

	Uz ponudu
With the offer

	Maks. 15 dana nakon narudžbe
Max. 15 days
after order
	Uz isporuku opreme
Delivery of
equipment

	
	Dimenzijske skice – osnovni gabariti, spojne točke, masa, osnovno ožičenje, instalacijski priručnik
Dimensional sketch – main dimensions, connecting points,
unit weight, basic wiring diagram, installation manual

	1
	
	

	
	Detaljan dimenzijski nacrt (na papiru + CAD or pdf)
Detailed dimensional drawings (hardcopy + CAD or pdf)

	
	1
	

	
	Certifikati
Certificate
	Samo potvrditi da je certifikat dostupan 
Just confirm that valid Certificate is available
	
	1

	
	Opće napomene za dokumente:
1. Brojevi označavaju broj primjeraka koji se predaju.
2. Dokumentacija biti na hrvatskom ili engleskom jeziku
General notes for documents:
1. Numbers indicate number of copies to be submitted.
2. Documentation to be in Croatian or English language
	
	
	



Jezik i format dokumentacije
Nacrti na engleskom ili hrvatskom jeziku; svi drugi dokumenti moraju biti na engleskom ili hrvatskom jeziku
Documents Languages and Formats
Drawings on English or Croatian language; all other documents to be on English or Croatian language.

Potrebna ambalaža za pakiranje mora biti uključena u isporuku.
The necessary boxes for packing to be included in the supply.
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