## MAPA 3
MAPA 3 - INSTALACIJE VODOOPSKRBE I ODVODNJE
R.br. | Opis stavke | Jed. | Količina | J. Cijena (HRK) | Ukupno (HRK)
I | RADOVI UKLANJANJA
1.1 | Demontiranje postojećih i dotrajalih sanitarnih uređaja ( WC školjka, umivaonik, vodokotlić) sa pripadajućim cijevima za dovod i odvod vode, sa iznošenjem van objekta i odlaganjem na gradilišni deponij. | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
II | MONTAŽNI RADOVI- ODVODNJA
2.1 | Montaža PVC kanal. cijevi za odvodnju sanitarno fekalne otpadne vode iz objekta. U cijenu uključen sav materijal, sve cijevi, sav spojni materijal, te rad, prijenosi i prijevozi, izrada i postava odvodnje otpadne vode unutar objekta (SN 2). Obračun po profilu kanalizacije i m' ugrađenih cijevi:
Razvod unutar zgrade
| 2.1.1. Ø 110 mm | m' | 6 |  | 0
| 2.1.2. Ø 75 mm | m' | 5 |  | 0
| 2.1.3. Ø 50 mm | m' | 9 |  | 0
2.2 | Ugradnja sifona i kromirane slivničke rešetke u podu sanitarija. U cijenu uključen sav materijal, fazonski komadi i sav spojni materijal, te rad, prijenosi i prijevozi, izrada i postava do potpune funkcionalnosti. | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
III | MONTAŽNI RADOVI- VODOOPSKRBA
3.1 | Izvedba unutarnjeg razvoda PPR cijevima PN10, SDR11. U cijenu uračunati sav potreban materijal (cijevi, fitinzi,…), potrebna zaštita cijevi (pustena vrpca, dekoral traka, zaštitni premazi te pričvršćenje za zid obujmicama na propisnom razmaku. U cijeni su sva potrebna šlicanja i štemanja. Stavka uključuje rad, prijenose i prijevozi, izradu i postavu.
Hladna voda
| 3.1.1. PPR, D=20/1,9 mm (Hv) | m' | 11 |  | 0
| 3.1.2. PPR, D=25/2,3 mm (Hv) | m' | 26.3 |  | 0
Topla voda
| 3.1.3. PPR, D=20/1,9 mm (Tv) | m' | 12 |  | 0
| 3.1.4. PPR, D=25/2,3 mm (Tv) | m' | 12 |  | 0
3.2 | Toplinska izolacija cjevovoda hladne i tople vode i recirkulacije.U cijenu uključen sav materijal i rad, prijenosi i prijevozi, izrada i postava.Obračun po m' ugrađene toplinske izolacije.
Hladna voda
| 3.2.1. PPR, D=20/1,9 mm (Hv) | m' | 11 |  | 0
| 3.2.2. PPR, D=25/2,3 mm (Hv) | m' | 26.3 |  | 0
Topla voda
| 3.2.3. PPR, D=20/1,9 mm (Tv) | m' | 12 |  | 0
| 3.2.4. PPR, D=25/2,3 mm (Tv) | m' | 12 |  | 0
3.3 | Dobava i ugradnja električnog bojlera 150l. Uključuje fleksibilne cijevi, sigurnosni ventil, ovjesni pribor, spajanje na elektroinstalaciju, Sve komplet do potpune funkcionalnosti bojlera i pustanje u rad. | kompl. | 1 |  | 0
3.4 | Ispitivanje cjevovoda na hidrostatski pritisak prema uvjetima iz tehničkog opisa i prema važećim propisima. Stavka obuhvaća priključni vod, vodove sanitarne pitke vode. Obračun po m' ispitanog cjevovoda: | m' | 62 |  | 0
3.5 | Ispitivanje i dezinfekcija cjevovoda nakon tlačne probe. Izvršava se ako je sustav priključen na gradsku vodoopskrbnu mrežu. Obračun po m' ispitanog cjevovoda: | m' | 62 |  | 0
3.6 | Bakteriološka proba i uzimanje uzoraka vode, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Izvršava se ako je sustav priključen na gradsku vodoopskrbnu mrežu. Obračun po kompletno izvršenom radu: | kompl | 1 |  | 0
3.7 | Puštanje cijelog sistema u rad, uključivo i probni pogon. Obračun po kompletno izvršenom radu: | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
IV | SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA
4.1 | Dobava i montaža umivaonika od sanitarne keramike I klase, bijele boje.
U komplet uključeno:
• umivaonik
• pametna mješalica za HV+TV program "Štednja vode" program "Programirano higijensko ispiranje" Automatsko aktiviranje ispiranja Infracrvena detekcija korisnika Infracrveni senzor, samopodešavajući Ograničenje volumnog protoka perlatorom
• sav instalacioni pribor
| U cijenu uključen sav materijal i rad, prijenosi i prijevozi i postava. Sve komplet montirano prema uputi proizvođača s puštanjem u pogon. Oprema je srednjeg cjenovnog razreda, obračun po ugrađenom kompletu. | kompl | 4 |  | 0
4.2 | Dobava i montaža viseće WC školjke od sanitarne keramike I klase, bijele boje.
U komplet uključeno:
• WC školjka
• daska - poklopac za WC školjku
• WC zidni vodokotlić za nadžbuknu ugradnju, komplet s potisnom pločom i inox poklopcem i ovalnim tipkama.
| U cijenu uključen sav materijal i rad, prijenosi i prijevozi i postava. Oprema je srednjeg cjenovnog razreda, sve komplet sa standardnim priborom po uputi proizvođača, montirano i pušteno u pogon. | kompl | 3 |  | 0
4.3 | Dobava i montaža plitke tuš kade bijele boje
U komplet uključeno:
• plitka tuš kada
• mješalica za HV+TV
• spojna sredstva
| U cijenu uključen sav materijal i rad, prijenosi, prijevozi i postava. Oprema je višeg cjenovnog razreda, sve komplet sa standardnim priborom po uputi proizvođača, montirano i pušteno u pogon. | kompl | 2 |  | 0
4.4. | Dobava i montaža pisoara, od sanitarne keramike I klase, bijele boje.
U komplet uključeno:
• pisoar
• automatsko aktiviranje ispiranja pisoara (napajanje baterijama)
• spojna sredstva
| U cijenu uključen sav materijal i rad, prijenosi, prijevozi i postava. Oprema je srednjeg cjenovnog razreda, sve komplet sa standardnim priborom po uputi proizvođača, montirano i pušteno u pogon. | kompl | 2 |  | 0
4.5 | Dobava i montaža kromirane sanitarne galanterije:
| 4.5.1. držač WC papira | kom | 3 |  | 0
| 4.5.2. držač dozera tekućeg sapuna | kom | 4 |  | 0
| 4.5.3. koš za smeće | kom | 2 |  | 0
| 4.5.4. držač četke za WC | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | RADOVI UKLANJANJA |  |  |  | 0
II | MONTAŽNI RADOVI- ODVODNJA |  |  |  | 0
III | MONTAŽNI RADOVI- VODOOPSKRBA |  |  |  | 0
IV | SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO: /kn/ |  |  |  | 0
| PDV: /kn/ |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: /kn/ |  |  |  | 0