Prilog 1.

PONUDBENI LIST

- Projekt

| Naziv projekta | „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama - izgradnja fotonaponske elektrane, kompenzacija jalove energije, zamjena fluorescentnih svjetiljaka sa visokoefikasnim LED izvorima, dizalice topline zrak – voda i iskorištavanje otpadne topline od hlađenja ulja u spremnicima za toplinsku obradu metala i od hlađenja kompresorskog agregata“, |
| --- | --- |
| Referentni broj | KK.04.1.1.03.0036 |

- Naručitelj

| Naručitelj | ESCO - FOFONJKA d.o.o. Bjelovar |
| --- | --- |
| Predmet nabave | Projektom je planirana izgradnja fotonaponske elektrane. Projektirana fotonaponska elektrana ima instaliranu snagu panela od 633.600 W. Osnovni elementi fotonaponske elektrane su slijedeći: sedam invertera sa po deset grupa solarnih panela (ten strings). Svaka grupa panela sadrži 20 panela, a zadnjih osam grupa na sedmom inverteru sadrži po 21 panel. Na sedam invertera od po 100 kW povezana su 1408 panela. Svaki panel ima instaliranu snagu od 450W što daje ukupnu instaliranu snagu panela elektrane od 633.600 W. Paneli su spojeni serijski unutar jedne grupe pa na taj način generiraju napon od max. 820 V za grupu od 20 panela . Struja svake grupe iznosi max. 10,98A dok je struja kratkog spoja 11,56A. Korišteni su tehnički podaci za projektirane panele 450W. Fotonaponske ćelije su pouzdane, dugog vijeka trajanja (preko 30 godina), u toku rada ne proizvode buku niti ima štetnih usputnih produkata koji bi onečistili atmosferu ili tlo, nemaju pokretnih (habajućih) dijelova, zahtjevaju minimalno održavanje, izrađene su od materijala koji se poslije gotovo u potpunosti mogu reciklirati, imaju učinkovitost pretvaranja solarne u električnu energiju 20,37%. Mjera uključuje i sav ostali potrebni materijal za montažu i potrebni elektromaterijal za izvedbu elektrane (dovod el.energije, mjerenje, kablovi, spojni ormari i sl.). Predmet ponude je izvedba radova prema priloženom troškovniku. |
| Evidencijski broj nabave | ESCO 4 |

- Ponuditelj

| Ponuditelj: |  |
| --- | --- |
| Adresa: |  |
| OIB: |  |
| IBAN: |  |
| Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti): | DA NE |
| Adresa za dostavu pošte: |  |
| Kontakt osoba ponuditelja, telefon, e-pošta |  |

- Cijena ponude

| Valuta ponude (zaokružiti): | HRK EURO |
| --- | --- |
| Iznos ponude neto |  |
| Iznos PDV-a |  |
| Cijena ponude sa PDV-om |  |

- Kriteriji za odabir ponude

| rok izvedbe radova |  |
| --- | --- |
| jamstveni rok |  |
| vrijeme odaziva na servisnu intervenciju |  |
| početak radova |  |
| utjecaj na okoliš - CO2 otisak |  |

- Rok valjanosti ponude

| Rok valjanosti ponude |  |
| --- | --- |

Svojim potpisom potvrđujemo da smo proučili i razumjeli Dokumentaciju za nadmetanje i sve uvjete nadmetanja te da dajemo ponudu za gore navedenu nabavu uključujući tehničku specifikaciju, sve u skladu s odredbama Dokumentacije za nadmetanje.

U _______________________ , ____________ 2022.

ZA PONUDITELJA:

___________________________

(osoba ovlaštena za zastupanje

gospodarskog subjekta)