## Troškovnik
"NNM ENERGETIKA" d.o.o.
J.J. Strossmayera 4
33000 VIROVITICA
Investitor: BAUWERK GROUP HRVATSKA d.o.o.
Kolodvorska 32, Đurđevac
Građevina: Povećanje energetske učinkovitosti
i korištenje obnovljivih izvora energije u
gospodarskim proizvodnim zgradama
pogona Bauwerk Boen d.o.o.
Lokacija: Đurđevac, Kolodvorska 32
k.č.br. 1701 k.o. Đurđevac I
Zajednička oznaka projekta: 87/20-GP
TROŠKOVNIK RADOVA
ZAMJENA UPRAVLJAČKIH ORMARA
ZA UPRAVLJANJE SUŠARAMA SA NOVIM/UČINKOVITIM
U BLOKU KOMORA BR. 1 I BR.4
Virovitica, siječanj, 2021. godine
Glavni projektant:
Miroslav Bobanac dipl.ing.el.
Direktor:
Miroslav Bobanac dipl.ing.el.
R.br. | Opis | Jednakovrijedan proizvod | J.mj. | Količina | Jedinična cijena | Iznos
Mjera 1
TROŠKOVNIK
| TROŠKOVNIK: | ZAMJENA UPRAVLJAČKIH ORMARA
ZA UPRAVLJANJE SUŠARAMA SA NOVIM/UČINKOVITIM
U BLOKU KOMORA BR. 1 I BR.4
| INVESTITOR: | Bauwerk Group Hrvatska d.o.o.
| LOKACIJA: | k.č.br. 1701 k.o. Đurđevac I
| BROJ PROJEKTA: | 87/20
NAPUTAK:
- | Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
- | U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje.
- | U cijenu također ukalkulirati troškove pokretne skele za rad na visini od 8m.
- | Radeći ponudu obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte, te tražiti pojašnjenje prije zaključivanja ponude.
- | Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti investitoru u 1 primjerku.
- | Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase (posebno se to odnosi na kabele većih presjeka).
- | Oznake razdjelnika izvesti na plastičnoj graviranoj pločici, kao i sve natpise na vratima.
- | Sve kabele označiti metalnim pločicama na oba kraja.
A.2. | ZAMJENA UPRAVLJAČKIH ORMARA
ZA UPRAVLJANJE SUŠARAMA SA NOVIM/UČINKOVITIM
U BLOKU KOMORA BR. 1 I BR.4
2.1. | Odspajanje postojećih upravljačkih jedinica proizvođača za sušenje drveta u 5 sušara. Upravljačke jedinice nakon demontaže odložiti na deponiju pružatelja komunalne usluge. Postojeće vodove sondi temperature i vlage, temperaturnih osjetila polaznih/povratnih vodova temperature vode, mješajućih ventila i ventila mlaznica pripremiti za spoj u novi upravljački ormar. |  | kpl | 4 |  | 0
2.2. | Dobava, postava, spajanje i puštanje u rad novog komandnog ormara za sušenje drveta u 5 sušara KO, izveden kao samostojeći ormar u zaštiti IP55. Uz sav rad i slijedeći materijal: |  | kpl | 1 |  | 0
- | 1kom serijski metalni plastificirani ormar dimenzija 1000x1800x400mm±20% |  | kom | 1 |  | 0
- | 2kom bočne stranice dimenzija 400x1800mm±20% |  | kom | 2 |  | 0
- | 4kom bočne stranice podnožja dimenzija 400x100mm±20% |  | kom | 4 |  | 0
- | 2kom prednje/stražnje stranice podnožja dimenzija 800x200mm±20% |  | kom | 2 |  | 0
- | 1kom montažna čelična galvanizirana ploča za ormar dimenzija 1000x1800mm±20% |  | kom | 1 |  | 0
- | 1kom montažna šina 400x500mm±20% za montažu na vrata |  | kom | 1 |  | 0
- | 1kom cilindar brava s tipskim ključem |  | kom | 1 |  | 0
- | 1kom spremnik a4 za dokumentaciju |  | kom | 1 |  | 0
- | 1kom kombinirani RCBO zaštitni prekidač C10A/2p/0,03A tip A ili jednakovrijedno |  | kom | 1 |  | 0
- | 5kom motorna zaštitna sklopka MZS 0,7-1A+B120/3p ili jednakovrijedno |  | kom | 5 |  | 0
- | 5kom pomoćni kontakt 1NO+1NC za MZS, prednja ugradnja ili jednakovrijedno |  | kom | 5 |  | 0
- | 5kom minijaturni zaštitni prekidač C1A/1p/10kA ili jednakovrijedno |  | kom | 5 |  | 0
- | 5kom minijaturni zaštitni prekidač C2A/1p/10kA ili jednakovrijedno |  | kom | 5 |  | 0
- | 1kom minijaturni zaštitni prekidač C6A/1p/10kA ili jednakovrijedno |  | kom | 1 |  | 0
- | 1kom minijaturni zaštitni prekidač C10A/1p/10kA ili jednakovrijedno |  | kom | 1 |  | 0
- | 1kom minijaturni zaštitni prekidač C16A/3p/10kA ili jednakovrijedno |  | kom | 1 |  | 0
- | 10kom pomoćni kontakt 1NO+1NC za minijaturne zaštitne prekidače ili RCBO, bočna ugradnja ili jednakovrijedno |  | kom | 10 |  | 0
- | 1kom mrežni preklopnik 5xRJ45, 1Gbps, ili jednakovrijedno |  | kom | 1 |  | 0
- | 20kom kopča i držač za zaključavanje terminala |  | kom | 20 |  | 0
- | 20kom ploča za zaključavanje terminala |  | kom | 20 |  | 0
- | 3kom analogni ulazni modul 24V DC, 4-20mA, 4 ulaza ili jednakovrijedno |  | kom | 3 |  | 0
- | 2kom analogni izlazni modul 24V DC, 4-20mA, 4 izlaza ili jednakovrijedno |  | kom | 2 |  | 0
- | 3kom temperaturni modul 4 ulaza 24V, 4-20mA ili jednakovrijedno |  | kom | 3 |  | 0
- | 16kom basic modul 24V ili jednakovrijedno |  | kom | 16 |  | 0
- | 4kom modul sabirnice-baza za 24V DC I/O module ili jednakovrijedno |  | kom | 4 |  | 0
- | 2kom bus transmitter ili jednakovrijedno |  | kom | 2 |  | 0
- | 2kom centralna upravljačka jedinica na bazi kao Intel ATOM 333 MHz, 128MB DDR2 SDRAM ili jednakovrijedan |  | kom | 2 |  | 0
- | 5kom digitalni ulazni modul DC 12DI ili jednakovrijedno |  | kom | 5 |  | 0
- | 5kom digitalni izlazni modul DC 12DO ili jednakovrijedno |  | kom | 5 |  | 0
- | 20kom 12-pinski priključni blok za module 24V DC ili jednakovrijedno |  | kom | 20 |  | 0
- | 5kom pomoćni kontakt modul 2R ili jednakovrijedno |  | kom | 5 |  | 0
- | 1kom glavna grebenasta sklopka 5,5kW, 20A, 3p, žuto-crvene boje, ugradnja u vrata ili jednakovrijedno |  | kom | 15 |  | 0
- | 15kom nosač tipkla za ugradnju u vrata dimenzija Ø30mm x 50mm±20% |  | kom | 15 |  | 0
- | 10kom nosač svjetiljke za ugradnju u vrata dimenzija Ø30mm x 50mm±20% |  | kom | 10 |  | 0
- | 5kom signalna svjetiljka Ø30mm, ravna, bijele boje, 24V |  | kom | 5 |  | 0
- | 5kom signalna svjetiljka Ø30mm, ravna, zelene boje |  | kom | 5 |  | 0
- | 5kom signalna svjetiljka Ø30mm, ravna, žute boje |  | kom | 5 |  | 0
- | 15kom adapter za ugradnju svjetiljke u vrata dimenzija Ø30mm x 50mm±20% |  | kom | 15 |  | 0
- | 0,9m din šina 35x15mm |  | kom | 1 |  | 0
- | 0,39m PVC kanalica za ožičenje ormara dimenzija 40x40mm |  | kom | 1 |  | 0
- | 2,46m PVC kanalica za ožičenje ormara dimenzija 40x80mm |  | kom | 1 |  | 0
- | 5,8m PVC kanalica za ožičenje ormara dimenzija 60x80mm |  | kom | 1 |  | 0
- | 0,9m PVC kanalica za ožičenje ormara dimenzija 80x80mm |  | kom | 1 |  | 0
- | 5,57m din šina 35x15mm |  | kom | 1 |  | 0
- | 5kom sigurnosni transformator 250VA; 400V/24V |  | kom | 5 |  | 0
- | 1kom napajanje 120W, 24V, 5A, 1-polno |  | kom | 1 |  | 0
- | 1kom termostat za ventilator 0-60°C, 230V, 1NO |  | kom | 1 |  | 0
- | 1kom ventilator za ugradnju u vrata 230V AC; IP55; 110m3/h ili jednakovrijedno |  | kom | 1 |  | 0
- | 1kom filter za ventilator 8450m3/h ili jednakovrijedno |  | kom | 1 |  | 0
- | 2kom vijčana stezaljka za N/PE za spoj 14x10mm2 |  | kom | 2 |  | 0
- | 4kom nosač N i PE stezaljke |  | kom | 4 |  | 0
- | 2pakairanja nosača za cijev Ø29mm |  | kom | 2 |  | 0
- | 1pakiranje polietilenska cijev Ø29mm |  | kom | 1 |  | 0
- | 2pakairanja nosača za cijev Ø16mm |  | kom | 2 |  | 0
- | 1pakiranje polietilenska cijev Ø16mm |  | kom | 1 |  | 0
- | 1kom đep za dokumentaciju 210x355mm (VxŠ) |  | kom | 1 |  | 0
- | 1kom svjetiljka za ormar s prekidačem |  | kom | 1 |  | 0
- | 128kom redna stezaljka 2,5mm2, siva |  | kom | 128 |  | 0
- | 60kom dvokatna redna stezaljka 2,5mm2, siva |  | kom | 60 |  | 0
- | 63 kom redna stezaljka 2,5mm2, žuto zelena |  | kom | 63 |  | 0
- | 5kom završna pločica za rednu stezaljku 2,5mm2 |  | kom | 5 |  | 0
- | 32kom krajni držač za rednu stezaljku 2,5mm2 |  | kom | 32 |  | 0
- | 1kpl oznake kabela |  | kpl | 1 |  | 0
- | 1kpl oznake na vratima |  | kpl | 1 |  | 0
- | 1kom ispitivanje razdjelnika te izrada oznake i izjave o sukladnosti |  | kpl | 1 |  | 0
- | 1kom izrada tropolne sheme izvedenog stanja razdjelnika |  | kpl | 1 |  | 0
- | 1kpl program za sušenje |  | kpl | 1 |  | 0
- | 1kpl licenca za program |  | kpl | 1 |  | 0
- | 1kpl instalacija i puštanje u rad |  | kpl | 1 |  | 0
| KO |  | kpl | 4 | 0 | 0
| UKUPNO POZ. A.2. |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A.2. | ZAMJENA UPRAVLJAČKIH ORMARA
ZA UPRAVLJANJE SUŠARAMA SA NOVIM/UČINKOVITIM
| U BLOKU KOMORA BR. 1 I 4 |  |  |  |  | 0
| PDV 25% | PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Virovitica, siječanj 2021.g.
Projektant:
Miroslav Bobanac dipl.ing.el.