## TRO
Građevina: |  |  | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo |  |  | ZOP:
TD: 21/21
PROIZVODNI POGONI I UREDI
DUGOPOLJE PODI
| Lokacija: | kat.čest.br. 5861/160, KO Dugopolje
| Investitori: | VERUS PRO
Visoka 53
21000 SPLIT
| OIB: | 43145152517

## REK
Građevina: |  |  |  |  | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo |  |  |  |  | ZOP:
TD: 21/21
0 | REKAPITULACIJA:
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
| REKAPITULACIJA: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0 | 0
0
1 | PRIPREMNI RADOVi: |  |  | 0 | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
3 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: |  |  | 0 | 0
4 | ZIDARSKI RADOVI: |  |  | 0 | 0
5 | ESTRISI I BETONSKE PODLOGE: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0 | GRAĐEVINSKI RADOVI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0
| ZANATSKI RADOVI |  |  | 0
0
6 | IZOLATERSKI RADOVI: |  |  | 0 | 0
7 | GIPSERSKI RADOVI: |  |  | 0 | 0
8 | KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  | 0 | 0
9 | PARKETARSKI RADOVI: |  |  | 0 | 0
10 | FASADERSKI RADOVI: |  |  | 0 | 0
11 | BOJADISARSKI RADOVI: |  |  | 0 | 0
12 | BRAVARSKI RADOVI: |  |  | 0 | 0
13 | PROTUPOŽARNA STOLARIJA: |  |  | 0 | 0
14 | VANJSKA ALUMINIJSKA I PVC STOLARIJA UREDA: |  |  | 0 | 0
15 | UNUTRAŠNJA ALUMINIJSKA STOLARIJA: |  |  | 0 | 0
16 | VANJSKA PVC I ALU STOLARIJA POGONA: |  |  | 0 | 0
17 | HORTIKULTURNI RADOVI: |  |  | 0 | 0
18 | OSTALI RADOVI: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0 | ZANATSKI RADOVI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
| GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
| IZNOS PDV-a: |  |  | 0
| GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI S PDV-om: |  |  | 0 | 0
VALUTA (HRK ILI EUR)
0
Datum
Ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu
Potpis i pečat gospodarskog subjekta

## 1
Građevina: |  |  |  |  | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo |  |  |  |  | ZOP:
TD: 21/21
1 | PRIPREMNI RADOVi
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
|  |  |  | 0 | 0
1 | PRIPREMNI RADOVi |  |  | 0 | 0
1 | Raščišćavanje parcele od svega što ometa nesmetano obavljanje radova, sve spremno za početak radova. U cijenu uključen utovar i odvoz, te osiguranje i trošak deponije. Površina parcele 1.806,00 m². |  |  |  | 0
| Obračun komplet izvedenih radova. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2 | Geodetsko praćenje gradnje objekta od strane ovlaštenog geodetskog ureda. |  |  |  | 0
| Stavkom je obuhvaćeno iskolčenje građevinske jame, prebacivanje osovina na svakom katu, određivanje svih potrebnih visinskih i položajnih točaka potrebnih za izgradnju, kao i praćenje vertikalnosti objekta. |  |  |  | 0
| Obračun komplet izvedenih radova. | kpl | 1 |  | 0
0
0
3 | Geodetski snimak tlocrta i visine građevine od strane ovlaštene tvrtke, i ovjera navedenog u Katastru. |  |  |  | 0
| Situacija izvedenog stanja 1:200. Najkasnije do dana tehničkog pregleda. |  |  |  | 0
| Obračun komplet izvedenih radova. | kpl | 1 |  | 0
0
0
4 | Geodetski snimak novoizvedenih podzemnih instalacija od strane ovlaštene tvrtke, i ovjera istog od nadležnog organa. |  |  |  | 0
| Najkasnije do dana tehničkog pregleda. |  |  |  | 0
| Obračun komplet izvedenih radova. | kpl | 1 |  | 0
0
1 | PRIPREMNI RADOVi: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 2
Građevina: | [5 empty] | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo | [5 empty] | ZOP:
TD: 21/21
2 |  | ZEMLJANI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
[5 empty] | 0 | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0 | 0
0
0
1 |  | Široki iskop za izgradnju objekta. |  |  | 0 | 0
|  | Iskop se vrši u materijalu IV do V kat (kategorije "A" i "B"), dubine do 5,00 m, s odvozom materijala na mjesto privremene deponije. Rad se izvodi strojno uz rad hidraouličnog čekića. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ u sraslom stanju. |  |  |  | 0
0
| - | Iskop u materijalu "A" kategorije | m³ | 1300 |  | 0
| - | Iskop u materijalu "B" kategorije | m³ | 1600 |  | 0
0
0
2 |  | Iskop u uskom za trakaste temelje, temeljne stope objekta, temelje ogradnih zidova. |  |  | 0 | 0
|  | Iskop se vrši u materijalu V kat (kategorije "A"), dubine do 1,00 m, s odvozom materijala na mjesto privremene deponije. Rad se izvodi strojno uz rad hidraouličnog čekića. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ u sraslom stanju. | m³ | 287 |  | 0
0
0
3 |  | Zatrpavanje oko građevine i temeljnih traka i samostalnih temelja materijalom iz iskopa. |  |  |  | 0
|  | U jediničnu cijenu uključena utovar na privremenoj deponiji, dovoz, zasipanje, razastiranje i planiranje materijala, te nabijanje do potrebne zbijenosti po projektnom rješenju ili uzancama struke. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 940 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 |  | Nabava, dovoz i ugradba "tampona" debljine 25,00 cm ispod temelja, podne ploče, slojeva asfalta i travnih rešetki. |  |  | 0 | 0
|  | U jediničnu cijenu uključena nabava, dovoz, zasipanje, razastiranje i planiranje materijala, te nabijanje do potrebne zbijenosti po projektnom rješenju ili uzancama struke, te ručni rad gdje nije moguć rad strojem. |  |  | 0 | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 544.2 |  | 0
0
0
5 |  | Izrada posteljice od miješanih materijala ispod kolovoznih površina. |  |  |  | 0
|  | Radovi na uređenju posteljice od miješanih materijala obuhvaćaju planiranje, eventualnu sanaciju manjih površina slabije kakvoće boljim materijalom, eventualno potrebno prosušivanje ili vlaženje materijala i zbijanje do propisane zbijenosti. |  |  |  | 0
|  | Stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku treba biti veći od 100%, a modul stišljivosti mjeren kružnom pločom fi 30 Ms>60 MN/m2. |  |  |  | 0
|  | Obračunava se po kvadratnom metru uređene i zbijene posteljice. | m2 | 729 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 |  | Nabava, doprema i razastiranje humusa za uređenje okoliša po projektu. Humus je debljine 8,00 cm i razastire se na za to predviđene površine. |  |  | 0 | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog humusa. | m³ | 32 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 |  | Odvoz viška iskopanog materiala na gradski deponij. U cijenu je uključen transport, istovar i plačanje pristojbe za odlaganje materiala te planiranje. |  |  | 0 | 0
|  | Obračun po m³ u sraslom stanju. | m³ | 1673 |  | 0
0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 3
Građevina: | [5 empty] | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo | [5 empty] | ZOP:
TD: 21/21
3 |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
[5 empty] | 0 | 0
3 |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  | 0 | 0
0
0
1 |  | Betoniranje podložnog betona ispod armirano betonskih temeljnih konstrukcija objekta debljine 10 cm (minimalna debljina 6,00 cm). |  |  |  | 0
|  | Beton kvalitete C 12/15. |  |  |  | 0
Podložni beton treba izvesti cca 15-20 cm sa svake strane temelja. Podloga mora biti kompaktna, potpuno ravna, horizontalna i na projektiranoj visini.
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 83 |  | 0
0
0
2 |  | Betoniranje AB temelja ogradnih i potpornih zidova. |  |  |  | 0
|  | Beton je kvalitete C 30/37, sa dodatkom superplastifikatora radi postizanja vodocementnog faktora ispod 0,45. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. |  |  |  | 0
|  | U cijeni sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate, te trošak metalne izgubljene oplate ležišta stupa. |  |  |  | 0
|  | Ostaviti sve otvore i šliceve prema izvedbenim projektima i nacrtima instalacija. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ izbetoniranog temelja. |  |  |  | 0
0
| - | Beton temelja. | m³ | 50 |  | 0
| - | Rubna oplata temelja. | m² | 108 |  | 0
0
0
0
0
3 |  | Betoniranje AB trakastih temelja objekta. |  |  |  | 0
|  | Beton je kvalitete C 30/37, sa dodatkom superplastifikatora radi postizanja vodocementnog faktora ispod 0,45. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. |  |  |  | 0
|  | U cijeni sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate, te trošak metalne izgubljene oplate ležišta stupa. |  |  |  | 0
|  | Ostaviti sve otvore i šliceve prema izvedbenim projektima i nacrtima instalacija. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ izbetoniranog temelja. |  |  |  | 0
0
| - | Beton temelja. | m³ | 110 |  | 0
| - | Rubna oplata temelja. | m² | 181 |  | 0
0
0
4 |  | Betoniranje AB temeljnih stopa objekta. |  |  |  | 0
|  | Beton je kvalitete C 30/37, sa dodatkom superplastifikatora radi postizanja vodocementnog faktora ispod 0,45. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. |  |  |  | 0
|  | U cijeni sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. |  |  |  | 0
|  | Ostaviti sve otvore i šliceve prema izvedbenim projektima i nacrtima instalacija. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ izbetoniranog temelja. |  |  |  | 0
0
| - | Beton temelja. | m³ | 21.9 |  | 0
| - | Rubna oplata temelja. | m² | 36 |  | 0
0
0
5 |  | Dobava, ugradba i njega vodonepropusnog betona oznake C 30/37 u armiranobetonske ogradne zidove . |  |  |  | 0
|  | Zidovi moraju biti očišćeni od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina. U jediničnu cijenu uključena glatka oplata, i popunjavanje rupa "pašajica" cementnim mortom spravljenim s pijeskom i aditivom. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  | 0
0
| - | Beton. | m³ | 8 |  | 0
| - | Oplata zidova. | m² | 78 |  | 0
0
0
6 |  | Dobava, ugradba i njega vodonepropusnog betona oznake C 30/37 u armiranobetonske potporne zidove . |  |  |  | 0
|  | Zidovi moraju biti očišćeni od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina. U jediničnu cijenu uključena glatka oplata, i popunjavanje rupa "pašajica" cementnim mortom spravljenim s pijeskom i aditivom. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  | 0
0
| - | Beton. | m³ | 61.5 |  | 0
| - | Oplata zidova. | m² | 624 |  | 0
0
0
7 |  | Betoniranje AB podnih ploča kade ispod parkirališta debljine 12,00 cm. |  |  |  | 0
|  | Beton je kvalitete C 30/37, sa dodatkom superplastifikatora radi postizanja vodocementnog faktora ispod 0,45. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. |  |  |  | 0
|  | Površina ploče se ravna sa vibro gredom sa točnošću ± 2,00 mm, kao priprema za daljni rad na podovima. |  |  |  | 0
|  | Ostaviti sve otvore i šliceve prema izvedbenim projektima i nacrtima instalacija. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ izbetonirane podne ploče. |  |  |  | 0
0
| - | Beton podne ploče. | m³ | 25.5 |  | 0
| - | Rubna oplata. | m² | 13 |  | 0
0
0
8 |  | Betoniranje AB kanala za odvod procijedne vode sa kade ispod parkirališta. |  |  |  | 0
|  | Beton je kvalitete C 30/37, sa dodatkom superplastifikatora radi postizanja vodocementnog faktora ispod 0,45. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. |  |  |  | 0
|  | Kanal se izvodi u padu prema projektu. |  |  |  | 0
|  | Ostaviti sve otvore i šliceve prema izvedbenim projektima i nacrtima instalacija. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ betona izvedenog kanala. |  |  |  | 0
0
| - | Beton kanala. | m³ | 6.3 |  | 0
| - | Oplata kanala. | m² | 81 |  | 0
| - | Poklopne ploče kanala. | m | 45 |  | 0
0
0
9 |  | Betoniranje AB podnih ploča objekta debljine 20,00 cm. |  |  |  | 0
|  | Beton je kvalitete C 30/37, sa dodatkom superplastifikatora radi postizanja vodocementnog faktora ispod 0,45. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. |  |  |  | 0
|  | Površina ploče se ravna sa vibro gredom sa točnošću ± 2,00 cm, kao priprema za daljni rad na podovima. |  |  |  | 0
|  | Ostaviti sve otvore i šliceve prema izvedbenim projektima i nacrtima instalacija. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ izbetonirane podne ploče. |  |  |  | 0
0
| - | Beton podne ploče. | m³ | 141.8 |  | 0
| - | Rubna oplata. | m² | 23 |  | 0
0
0
10 |  | Dobava, ugradba i njega vodonepropusnog betona oznake C 30/37 u armiranobetonske zidove objekta u tlu. |  |  |  | 0
|  | Zidovi moraju biti očišćeni od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina, pripremljeni za gletanje i bojanje s unutarnje strane građevine, i za postavu hidroizolacije s vanjske strane. U jediničnu cijenu uključena glatka oplata, i popunjavanje rupa "pašajica" cementnim mortom spravljenim s pijeskom i aditivom. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  | 0
0
| - | Beton. | m³ | 88 |  | 0
| - | Oplata zidova. | m² | 886 |  | 0
0
0
11 |  | Dobava, ugradba i njega vodonepropusnog betona oznake C 30/37 u armiranobetonske zidove objekta. |  |  |  | 0
|  | Zidovi moraju biti očišćeni od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina, pripremljeni za daljnju obradu. U jediničnu cijenu uključena glatka oplata, i popunjavanje rupa "pašajica" cementnim mortom spravljenim s pijeskom i aditivom. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  | 0
0
| - | Beton. | m³ | 85.6 |  | 0
| - | Oplata zidova. | m² | 871 |  | 0
0
0
12 |  | Dobava, ugradba i njega vodonepropusnog betona oznake C 30/37 u armiranobetonske zidove objekta sa podupiranjem do 6,60 m. |  |  |  | 0
|  | Zidovi moraju biti očišćeni od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina, pripremljeni za daljnju obradu. U jediničnu cijenu uključena glatka oplata, i popunjavanje rupa "pašajica" cementnim mortom spravljenim s pijeskom i aditivom. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  | 0
0
| - | Beton. | m³ | 61.4 |  | 0
| - | Oplata zidova. | m² | 638 |  | 0
0
0
13 |  | Dobava, ugradba i njega betona oznake C 30/37 u armiranobetonske stupove. |  |  |  | 0
|  | Stupovi moraju biti očišćeni od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina, pripremljeni za daljnju obradu. U jediničnu cijenu uključena glatka oplata, i popunjavanje rupa "pašajica" cementnim mortom spravljenim s pijeskom i aditivom. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  | 0
0
| - | Beton stupova. | m³ | 1.9 |  | 0
| - | Oplata stupova. | m² | 25 |  | 0
0
0
14 |  | Dobava, ugradba i njega betona oznake C 30/37 u armiranobetonske stupove. |  |  |  | 0
|  | Stupovi moraju biti očišćeni od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina, pripremljeni za daljnju obradu. U jediničnu cijenu uključena glatka oplata, i popunjavanje rupa "pašajica" cementnim mortom spravljenim s pijeskom i aditivom. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  | 0
0
| - | Beton stupova. | m³ | 2.4 |  | 0
| - | Oplata stupova. | m² | 32 |  | 0
0
0
15 |  | Dobava, ugradba i njega betona oznake C 30/37 u armiranobetonske grede. Podupiranje do 6,00 m. |  |  |  | 0
|  | Grede moraju biti očišćene od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina, pripremljeni za daljnju obradu. U jediničnu cijenu uključena glatka oplata, i popunjavanje rupa "pašajica" cementnim mortom spravljenim s pijeskom i aditivom. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  | 0
0
| - | Beton greda. | m³ | 30 |  | 0
| - | Oplata greda s podupiranjem. | m² | 243 |  | 0
0
0
16 |  | Dobava, ugradba i njega betona oznake C 30/37 u armiranobetonske vute. |  |  |  | 0
|  | Grede moraju biti očišćene od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina, pripremljeni za daljnju obradu. U jediničnu cijenu uključena glatka oplata, i popunjavanje rupa "pašajica" cementnim mortom spravljenim s pijeskom i aditivom. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  | 0
0
| - | Beton vuta. | m³ | 2.3 |  | 0
| - | Oplata vuta s podupiranjem. | m² | 19 |  | 0
0
0
17 |  | Dobava, ugradba i njega betona oznake C 30/37 u armiranobetonsku ploču debljine 20,00 do 25,00 cm. Visina podupiranja do 4,50 m |  |  |  | 0
|  | U jediničnu cijenu uključena glatka oplata. Ploča mora biti očišćena od svih ostataka betona, bez neravnina, gornja površina horizontalna, obrađena zidarskom gladilicom, točnosti do +/- 2 cm. |  |  |  | 0
Obračun po m³ ugrađenog betona.
0
| - | Beton ploče. | m³ | 312.2 |  | 0
| - | Drvena oplata ploče s podupiranjem. | m² | 1369 |  | 0
0
0
18 |  | Dobava, ugradba i njega betona oznake C 30/37 u armiranobetonsku ploču u nagibu debljine 20,00 cm. Visina podupiranja do 6,60 m |  |  |  | 0
|  | U jediničnu cijenu uključena glatka oplata. Ploča mora biti očišćena od svih ostataka betona, bez neravnina, gornja površina horizontalna, obrađena zidarskom gladilicom, točnosti do +/- 2 cm. |  |  |  | 0
Obračun po m³ ugrađenog betona.
0
| - | Beton ploče. | m³ | 82.8 |  | 0
| - | Drvena oplata ploče s podupiranjem. | m² | 432 |  | 0
0
0
19 |  | Dobava, ugradba i njega betona oznake C 30/37 u armiranobetonske stepeništa. |  |  |  | 0
|  | U jediničnu cijenu uključena glatka oplata. Stepenice moraju biti očišćene od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina, gornja površina horizontalna, obrađena zidarskom gladilicom, točnosti do +/- 2 cm. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  | 0
0
| - | Beton stepeništa. | m³ | 6.9 |  | 0
| - | Oplata stepenica. | m² | 69 |  | 0
0
0
20 |  | Dobava, ugradba i njega vodonepropusnog betona oznake C 30/37 u armiranobetonske zidove atike objekta. |  |  |  | 0
|  | Zidovi moraju biti očišćeni od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina, pripremljeni za daljnju obradu. U jediničnu cijenu uključena glatka oplata, i popunjavanje rupa "pašajica" cementnim mortom spravljenim s pijeskom i aditivom. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  | 0
0
| - | Beton. | m³ | 18.9 |  | 0
| - | Oplata zidova. | m² | 184 |  | 0
0
0
21 |  | Dobava, ugradba i njega sitnozrnog betona oznake C 30/37 u armiranobetonske pragove objekta. |  |  |  | 0
|  | Pragovi moraju biti očišćeni od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina. U jediničnu cijenu uključena glatka oplata, i popunjavanje rupa "pašajica" cementnim mortom spravljenim s pijeskom i aditivom. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  | 0
0
| - | Beton. | m³ | 1 |  | 0
| - | Oplata pragova. | m² | 10 |  | 0
0
0
22 |  | Dobava, ugradba i njega sitnozrnog betona oznake C 30/37 u armiranobetonske temelje konstrukcija za naponske panele I klime. |  |  |  | 0
|  | Temelji moraju biti očišćeni od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina. U jediničnu cijenu uključena glatka oplata, i popunjavanje rupa "pašajica" cementnim mortom spravljenim s pijeskom i aditivom. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  | 0
0
| - | Beton. | m³ | 30 |  | 0
| - | Oplata pragova. | m² | 264 |  | 0
0
0
23 |  | Dobava, ugradba i njega laganog betona oznake C 12/15 u betonsku ispunu ispod stepenica. |  |  |  | 0
|  | Konstrukcija treba biti očišćeni od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina. U jediničnu cijenu uključena glatka oplata, i popunjavanje rupa "pašajica" cementnim mortom spravljenim s pijeskom i aditivom. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  | 0
0
| - | Beton. | m³ | 1.3 |  | 0
| - | Oplata pragova. | m² | 1.3 |  | 0
0
0
24 |  | Dobava, oblikovanje prema armaturnom planu i ugradba betonskog čelika srednje složenosti. |  |  |  | 0
|  | Obračun po kilogramu ugrađenog čelika. |  |  |  | 0
0
| - | RA B500B | kg | 52000 |  | 0
| - | MA B500B | kg | 48100 |  | 0
3 |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 4
Građevina: |  |  |  |  | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo |  |  |  |  | ZOP:
TD: 21/21
4 | ZIDARSKI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
|  |  |  | 0 | 0
4 | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 | Nabava materijala, i betonskih površina reparaturnim mortom debljine do 3,00 cm. |  |  | 0 | 0
| Površina stepenica i ploča iznad požarnog stepeništa se obrađuju reparaturnim mortom. Priprema podloge i ugradnja reparaturnog morta u svemu prema preporukama proizvođača odabranog morta. |  |  |  | 0
| Stavkom je obuhvaćen sav rad i materijal. |  |  |  | 0
| Obračun po m² obrađene površine. | m² | 67.5 |  | 0
0
4 | ZIDARSKI RADOVI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 5
Građevina: | [5 empty] | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo | [5 empty] | ZOP:
TD: 21/21
5 |  | ESTRISI I BETONSKE PODLOGE
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
[5 empty] | 0 | 0
5 |  | ESTRISI I BETONSKE PODLOGE |  |  | 0 | 0
0
0
1 |  | Dobava, ugradba i njega laganog betona oznake C 16/20 sitnozrni, u betonske podloge za pad. |  |  |  | 0
|  | Podloge moraju biti očišćene od svih ostataka betona, bez neravnina, bez pukotina. Eventualne pukotine i/ili radne reške moraju se sanirati trajnoelastičnim kitom za vanjsku upotrebu, što je uključeno u jediničnu cijenu. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² ugrađenog betona. |  |  |  | 0
| - | Beton za pad debljine 3-12 cm. | m² | 271.5 |  | 0
0
0
2 |  | Izrada cementne krute plivajuće podne konstrukcije - estrih na mjestima predviđenim projektom. |  |  |  | 0
|  | Stavka uključuje: - izradu cementne krute plivajuće podne konstrukcije - estrih, C30, armirane polipropilenskim vlaknima, - njegu cementne krute plivajuće podne konstrukcije - estrih, - uklanjanje svih nečistoća nastalih predmetnim radovima, sve spremno za postavu završne podne obloge - keramika ili parket. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² izvedenog estriha. |  |  |  | 0
0
| - | Estrih debljine 4,50 cm. | m² | 107 |  | 0
| - | Estrih debljine 5,50 cm. | m² | 276 |  | 0
0
3 |  | Zaglađivanje i poliranje ugrađene betonske ploče neposredno nakon izvedbe. Ovi se radovi odvijaju simultano s izvedbom armiranobetonske podne ploče. |  |  |  | 0
|  | Betonsku nosivu ploču zagladiti sa dodatkom kvarca - helikopterska obrada izbetonirane betonske ploče do potpune uglađenosti sa temeljitom obradom krajeva. Njegovanje betonske ploče sa sedstvom za njegu svježeg betona |  |  |  | 0
|  | Izrada pravocrtnih dilatacijskih fuga i zapunjavanje istih trajnoelastičnim kitom. |  |  |  | 0
|  | Završena podloga mora biti uredna, jednolikog izgleda, čista, protuklizna, smanjenog habanja. |  |  |  | 0
|  | Isključiva svrha ove stavke je da pod radione bude jednolike površinske strukture, ravan, bez neravnina. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² poda radione. | m² | 1058 |  | 0
5 |  | ESTRISI I BETONSKE PODLOGE: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 6
Građevina: | [5 empty] | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo | [5 empty] | ZOP:
TD: 21/21
6 |  | IZOLATERSKI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
[5 empty] | 0 | 0
6 |  | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0 | 0
0
0
1 |  | Izvođenje hidroizolacije ispod AB temeljnih ploča ekološkom jednoslojnom membranom na bazi bentonita. |  |  | 0 | 0
|  | Hidroizolacijske membrane se slobodno polažu na pripremljenu podlogu u skladu s uputstvima proizvođača. Hidroizolacija se sastoji od granula natrij bentonita između dva prošivena polipropilenska geotekstila (tkani i netkani). |  |  |  | 0
|  | Rubovi membrana se međusobno preklapaju najmanje 10,00 cm, membrana treba prelaziti najmanje 30,00 cm ispred susjedne membrane, a rubovi trebaju biti odmaknuti najmanje 25 cm od najbližeg radnog prekida u betonu. Međusobni preklopi se osiguravaju klamanjem ili čavličima sa rondelom. |  |  |  | 0
|  | Izvoditelj treba imati radnike obučene za rad s materijalom. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² razvijene površine | m² | 1034 |  | 0
0
0
2 |  | Izvedba hidroizolacije objekta hidroizolacijskim hladnim prajmerom i zavarenom elastomernom bitumenskom trakom |  |  |  | 0
|  | Detaljno očistiti površinu betona, i otprašiti je. Ugradnja u svemu prema po preporukama proizvođača odabranog materijala. |  |  |  | 0
|  | U cijenu uključena nabava materijala, opreme i sav rad oko detalja na rubnim djelovima površina. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² izolirane plohe. | m² | 380 |  | 0
0
0
3 |  | Dobava i izvedba parne brane ravnog krova sa hladnim prajmerom i zavarenom bitumenskom trakom sa uloškom Al folije. Po obodima se parna brana diže do visine termoizolacije. |  |  |  | 0
|  | Detaljno očistiti površinu betona, i otprašiti je. Ugradnja u svemu prema po preporukama proizvođača odabrane izolacije. |  |  |  | 0
|  | U cijenu uključena nabava materijala, opreme i sav rad oko detalja na rubnim djelovima površina. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² izolirane plohe. | m² | 751 |  | 0
0
0
4 |  | Hidroizolacija sanitarnih čvorova sa polimercementnom izolacijom u dva sloja sa rješavanjem svih dilatacija horizontalno i vertikalno, |  |  |  | 0
0
|  | U svemu slijediti tehnički list. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² obrađene površine. | m² | 34 |  | 0
0
5 |  | Izolacija neprohodnog i prohodnog krova jednoslojnom hidroizolacijskom FPO membranom. |  |  |  | 0
|  | Detaljno očistiti površinu podloge, i otprašiti je. Dobava i ugradba: UV stabilne sintetičke krovne membrane ojačane staklenom tkaninom, s donje strane kaširana filcom kao s prijeklopima koji prijeklopi su međusobno zalijepljeni da se ostvari neprekinutost folije u padu 2% prema odvodu. |  |  |  | 0
Hidroizolacijsku membranu dići do na parapetni zid do veznih limova. Dobava i ugradnja veznih limova plastificiranih FPO na unutarnjim rubovima parapetnog zida. Na njih se zavaruje hidroizolacija. U cijenu uključena dobava i ugradba kvalitetnih odzračnika.
|  | Obračun po m² izolirane plohe. |  |  |  | 0
0
| - | FPO membrana. | m² | 809 |  | 0
| - | Okapni profil. | m | 120 |  | 0
0
0
6 |  | Sloj netkanog tekstila na podovima (Geotekstil) 200 g/m².. |  |  |  | 0
|  | Nabava i postava geotekstila na mjestima predviđenim projektom. Geotekstil se postavlja s preklopima prema preporukama proizvođača odabranog netkanog tekstila. |  |  |  | 0
U cijenu uključen sav potreban rad, materijal, kao i doprema i raspoređivanje materijala.
|  | Obračun po m² površine sa geotekstilom. | m² | 751 |  | 0
0
0
7 |  | Sloj netkanog tekstila na podovima (Geotekstil) 500 g/m².. |  |  |  | 0
|  | Nabava i postava geotekstila na mjestima predviđenim projektom. Geotekstil se postavlja s preklopima prema preporukama proizvođača odabranog netkanog tekstila. U stavku uključen sloje tucanika profila 16-32 mm u debljini od 5 cm. |  |  |  | 0
U cijenu uključen sav potreban rad, materijal, kao i doprema i raspoređivanje materijala.
|  | Obračun po m² površine sa geotekstilom. | m² | 751 |  | 0
0
0
8 |  | Nabava materijala, doprema i ugradnja termoizolacije od ploča ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 6,00 cm. |  |  |  | 0
|  | Detaljno očistiti površinu podloge, i otprašiti je. Dobava i ugradba termoizolacije XPS debljine 6,00 cm na mjestima predviđenim projektom. |  |  |  | 0
U cijenu uključen sav potreban rad, materijal, kao i doprema i raspoređivanje materijala.
|  | Obračun po m² zaštićene površine. | m² | 434 |  | 0
0
0
9 |  | Nabava materijala, doprema i ugradnja termoizolacije od ploča ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 8,00 cm. |  |  |  | 0
|  | Detaljno očistiti površinu podloge, i otprašiti je. Dobava i ugradba termoizolacije XPS debljine 8,00 cm ravnog krova. |  |  |  | 0
U cijenu uključen sav potreban rad, materijal, kao i doprema i raspoređivanje materijala.
|  | Obračun po m² zaštićene površine. | m² | 402 |  | 0
0
0
10 |  | Nabava materijala, doprema i ugradnja termoizolacije od ploča ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 12,00 cm. |  |  |  | 0
|  | Detaljno očistiti površinu podloge, i otprašiti je. Dobava i ugradba termoizolacije XPS debljine 12,00 cm ravnog krova. |  |  |  | 0
U cijenu uključen sav potreban rad, materijal, kao i doprema i raspoređivanje materijala.
|  | Obračun po m² zaštićene površine. | m² | 402 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
11 |  | Nabava materijala, doprema i ugradnja termoizolacije ploča elastificiranog polistirena (EPS-T) debljine 3,00 cm. |  | 0 |  | 0
|  | Izoliranje dijela građevine pločama elastificiranog polistirena debljine 3,00 cm u slojevima poda. |  | 0 |  | 0
|  | U cijenu uključen sav potreban rad, materijal, kao i doprema i raspoređivanje materijala. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² izolirane plohe. | m² | 381.3 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
12 |  | Nabava, doprema i ugradnja sloja etafona koji dolazi u slojeve estriha. |  | 0 |  | 0
|  | Na mjestima predviđenim projektom ugrađuje se sloj etafona kao podloga plivajućem estrihu. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² ugrađenog etafona. | m² | 396 |  | 0
0
0
13 |  | Nabava, doprema i ugradnja sloja čepaste folije koji dolazi uz ukopanu hidroizolaciju. |  |  |  | 0
|  | Na mjestima predviđenim projektom ugrađuje se sloj ćepaste folije drenaža uz vertikalnu ukopanu izolaciju. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² ugrađene čepaste folije. | m² | 378 |  | 0
0
6 |  | IZOLATERSKI RADOVI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 7
Građevina: |  |  |  |  | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo |  |  |  |  | ZOP:
TD: 21/21
7 | GIPSERSKI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
|  |  |  | 0 | 0
7 | GIPSERSKI RADOVI |  |  | 0 | 0
0
0
1 | Izrada pregradnih zidova od gips kartonskih ploča debljine 10,00 cm. |  |  |  | 0
| Zid je potrebno izvesti presjeka: - dvije gips-kartonske ploče d=12,5 mm, - metalna potkonstrukcija iz originalnih “C“ profila na osnom međurazmaku 62,50 cm, d=50 mm, - mineralna vuna 50 kg/m3, d=40 mm, - dvije gips-kartonske ploče d=12,5 mm, ukupne debljine zida d=10,00 cm. |  |  |  | 0
| Obračun po m² izrađenog zida. | m² | 95 |  | 0
0
0
2 | Izrada pregradnih zidova od gips kartonskih ploča debljine 20,00 cm. |  |  |  | 0
| Zid je potrebno izvesti presjeka: - dvije gips-kartonske ploče d=12,5 mm, - metalna potkonstrukcija iz originalnih “C“ profila na osnom međurazmaku 62,50 cm, d=150 mm, - mineralna vuna 50 kg/m3, d=100 mm, - dvije gips-kartonske ploče d=12,5 mm, ukupne debljine zida d=20,00 cm. |  |  |  | 0
| Obračun po m² izrađenog zida. | m² | 37.5 |  | 0
0
0
3 | Izrada pregradnih zidova od vlagootpornih gips kartonskih ploča debljine 10,00 cm. |  |  |  | 0
| Zid je potrebno izvesti presjeka: - dvije vlagootporne gips-kartonske ploče d=12,5 mm, - metalna potkonstrukcija iz originalnih “C“ profila na osnom međurazmaku 62,50 cm, d=50 mm, - mineralna vuna 50 kg/m3, d=40 mm, - dvije vlagootporne gips-kartonske ploče d=12,5 mm, ukupne debljine zida d=10,00 cm. |  |  |  | 0
| Obračun po m² izrađenog zida. | m² | 36 |  | 0
0
0
4 | Izrada pregradnih zidova od vlagootpornih gips kartonskih ploča debljine 20,00 cm. |  |  |  | 0
| Zid je potrebno izvesti presjeka: - dvije vlagootporne gips-kartonske ploče d=12,5 mm, - metalna potkonstrukcija iz originalnih “C“ profila na osnom međurazmaku 62,50 cm, d=150 mm, - mineralna vuna 50 kg/m3, d=100 mm, - dvije vlagootporne gips-kartonske ploče d=12,5 mm, ukupne debljine zida d=20,00 cm. |  |  |  | 0
| Obračun po m² izrađenog zida. | m² | 46 |  | 0
0
0
5 | Izrada pregradnih zidova od vatrootpornih gips kartonskih ploča debljine 10,00 cm. |  |  |  | 0
| Zid je potrebno izvesti presjeka: - dvije vatrootporne gips-kartonske ploče d=12,5 mm, - metalna potkonstrukcija iz originalnih “C“ profila na osnom međurazmaku 62,50 cm, d=50 mm, - mineralna vuna 50 kg/m3, d=40 mm, - dvije vatrootporne gips-kartonske ploče d=12,5 mm, ukupne debljine zida d=10,00 cm. |  |  |  | 0
| Obračun po m² izrađenog zida. | m² | 30 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
6 | Dobava, doprema i ugradnja spuštenog plafona od jednostrukih gipskartonskih ploča na potkonstrukciji. |  | 0 |  | 0
| Spušteni plafon se sastoji od gips kartonskih ploča debljine 1,25 cm, pričvršćenih na potkonstrukciju. Spojevi i glave vijaka za pričvršćenje gips kartonskih ploča se gletuju, a kompletna obloga se boja bojom po izboru projektanta. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, obrada, diktanje rubova akrilnim kitom, bojanje, kao i elementi za pričvršćivanje. |  |  |  | 0
| Obračun po m² postavljenog spuštenog stropa. | m² | 338 |  | 0
0
7 | GIPSERSKI RADOVI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 8
Građevina: | [5 empty] | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo | [5 empty] | ZOP:
TD: 21/21
8 |  | KERAMIČARSKI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
[5 empty] | 0 | 0
8 |  | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
0
0
1 |  | Ugradba gres pločica u građevinsko ljepilo. |  |  |  | 0
|  | Gres je pločicama predviđeno obložiti podove u WC-ima i zidove u WC-ima. Stavkom je obuhvaćena nabava i do gradilišta doprema pločica, ljepila , visokokvalitetnu masu za fugiranje, križiće, aluminijske kutne letvice i impregnaciju, obavlja cjelokupnu gradilišnu manipulaciju (i gres pločica), ugradbu i detaljno čišćenje prostora u kojem radi, prije početka rada i nakon završetka rada. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² ugrađenih gres pločica. |  |  |  | 0
0
| - | Podovi unutrašnji. | m² | 407 |  | 0
| - | Zidovi | m² | 111.5 |  | 0
0
0
2 |  | Ugradba gres pločica u građevinsko ljepilo gazišta stepenica. |  |  |  | 0
|  | Gres je pločicama predviđeno obložiti gazišta unutrašnjh stepenica. Stavkom je obuhvaćena nabava i do gradilišta doprema pločica, ljepila , visokokvalitetnu masu za fugiranje. Izvođač obavlja cjelokupnu gradilišnu manipulaciju (i gres pločica), ugradbu i detaljno čišćenje prostora u kojem radi, prije početka rada i nakon završetka rada. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu ugrađeniog gazišta. |  |  |  | 0
0
| - | Gazišta sa čelom 190/32/15 cm. | kom | 24 |  | 0
| - | Gazišta sa čelom 150/30/17 cm. | kom | 5 |  | 0
| - | Gazišta 110/28 cm. | kom | 32 |  | 0
0
0
3 |  | Izrada sokla od keramičkih pločica visine 10,00 cm od pločica istih kao i pod. |  |  |  | 0
|  | Na dijelu podova se ne radi sokl i na tim zidovima se žbuka nanosi u dvije faze. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m izvedenog sokla. | m | 300 |  | 0
0
8 |  | KERAMIČARSKI RADOVI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 9
Građevina: |  |  |  |  | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo |  |  |  |  | ZOP:
TD: 21/21
9 | PARKETARSKI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
|  |  |  | 0 | 0
9 | PARKETARSKI RADOVI |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0
1 | Dobava, dostava i postava laminata |  |  |  | 0
| Veličina dužica i način polaganja prema izboru projektanta. |  |  |  | 0
| Obračun po m² gotovog poda | m² | 107 |  | 0
2 | Dobava, dostava i postava hrastovih profiliranih podnih rubnih daščica uz zidnu plohu pri rubnom završetku parketne obloge. |  |  |  | 0
| Hrastove letvice finalno obrađene brušenjem i lakiranjem učvršćuju se u zidnu konstrukciju. Dimenzija po izboru projektanta. |  |  |  | 0
| Obračun po m postavljene letvice. | m | 94.5 |  | 0
0
9 | PARKETARSKI RADOVI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 10
Građevina: |  |  |  |  | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo |  |  |  |  | ZOP:
TD: 21/21
10 | FASADERSKI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
|  |  |  | 0 | 0
10 | FASADERSKI RADOVI |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 | Montaža i demontaža fasadne skele za vrijeme izrade fasade i obloge fasade. |  |  |  | 0
| Skela se montira do visine minimalno 1,00 m iznad najviše točke objekta. |  |  |  | 0
Stavkom je obuhvaćena montaža, demontaža i najam fasadne skele za vrijeme odvijanja radova na objektu.
| Obračun po m² postavljene skele. | m² | 1012 |  | 0
0
2 | Dobava i ugradba termoizolacijskih ploča mineralne vune po svim plohama pročelja, debljine 6,00 cm. |  |  |  | 0
| Ploče postaviti u ljepilo, i dodatno sidriti udarnim tiplima propisane duljine i broja komada po m². Ljepljenje termoizolacijskih ploča obaviti punoplošno, pravilnim i ravnomjernim nanošenjem ljepila po cijeloj plohi ploče. Ljepilo mora biti polimer-cementno. Nakon ugradbe termoizolacijskih ploča, na iste se nanijeti sloj građevinskog, polimer-cementnog ljepila u dva nanosa, armiran tekstilno-staklenom, alkalno otpornom mrežicom. Prije postave završnog sloja podlogu impregnirati radi ujednačavanja vodoupojnosti. Završni sloj je silikatna žbuka granulacije 2 mm, u tonu po izboru Projektanta arhitekture. |  |  |  | 0
| U ugovorenu cijenu uključen sav potreban rad, gradilišna manipulacija cjelokupnim materijalom, i sav potreban materijal. |  |  |  | 0
| Obračun po m² izolirane plohe. | m² | 720 |  | 0
0
0
3 | Dobava i ugradba termoizolacijskih ploča ekstrudiranog polistirena po plohama pročelja, debljine 8,00 cm 30,00 cm kontakta fasde s tlom. |  |  |  | 0
| Ploče postaviti u ljepilo, i dodatno sidriti udarnim tiplima propisane duljine i broja komada po m2. Ljepljenje termoizolacijskih ploča obaviti punoplošno, pravilnim i ravnomjernim nanošenjem ljepila po cijeloj plohi ploče. Ljepilo mora biti polimer-cementno. Nakon ugradbe termoizolacijskih ploča, na iste se nanijeti sloj građevinskog, polimer-cementnog ljepila u dva nanosa, armiran tekstilno-staklenom, alkalno otpornom mrežicom. |  |  |  | 0
| U ugovorenu cijenu uključen sav potreban rad, gradilišna manipulacija cjelokupnim materijalom, i sav potreban materijal. |  |  |  | 0
| Obračun po m² izolirane plohe. | m² | 20 |  | 0
0
10 | FASADERSKI RADOVI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 11
Građevina: |  |  |  |  | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo |  |  |  |  | ZOP:
TD: 21/21
11 | BOJADISARSKI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
|  |  |  | 0 | 0
11 | BOJADISARSKI RADOVI |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 | Gletanje zidnih ploha uz prethodno impregniranje visokokvalitetnom impregnacijom. Debeloslojni glet. |  |  |  | 0
| Gletanje zidova se obavlja nužno od stropne plohe do gornje površine "plivajućeg" poda - "estrih". Zabranjen je početak rada na plohama koje su onečišćene prašinom ili bilo kojim kemijskim sredstvima, ili zidarski nepripremljene za nanošenje glet mase. Stavka se odnosi na sve unutarstanske prostorije. Osobitu pažnju obratiti na kvalitet sredstva za impregnaciju, način njegove primjene, i čistoću podloge. |  |  |  | 0
| Obračun po m² ogletane površine. | m² | 287.5 |  | 0
0
0
2 | Gletanje stropnih ploha uz prethodno impregniranje visokokvalitetnom impregnacijom. Tankoslojni glet. |  |  |  | 0
| Zabranjen je početak rada na plohama koje su onečišćene prašinom ili bilo kojim kemijskim sredstvima, ili zidarski nepripremljene za nanošenje glet mase. Stavka se odnosi na sve unutarstanske prostorije. Osobitu pažnju obratiti na kvalitet sredstva za impregnaciju, način njegove primjene, i čistoću podloge. |  |  |  | 0
| Obračun po m² ogletane površine. | m² | 108.5 |  | 0
0
0
3 | Bojanje ogletanih zidova i zidova od gips kartonskih ploča, bijelom poludisperzijskom bojom u tri naliča. |  |  |  | 0
| Bojanje se obavlja nužno od stropne plohe do gornje površine "plivajućeg" poda - "estrih". Stavka se odnosi na sve unutarstanske prostorije. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal i radna skela. |  |  |  | 0
| Obračun po m² obojane površine. | m² | 623 |  | 0
0
0
4 | Bojanje ogletanih i spuštenih stropova, bijelom poludisperzijskom bojom u tri naliča. |  |  |  | 0
| Stavka se odnosi na sve unutarstanske prostorije.. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal i radna skela. |  |  |  | 0
TD: 21/21 | Obračun po m² obojane površine. | m² | 440.5 |  | 0
0
11 | BOJADISARSKI RADOVI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 12
Građevina: |  |  |  |  | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo |  |  |  |  | ZOP:
TD: 21/21
12 | BRAVARSKI RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
|  |  |  | 0 | 0
12 | BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0 | 0
0
0
1 | Nabava materijala, izrada i montaža staklene ograde unutrašnjeg stepeništa i podesta u kancelarijskom dijelu objekta. |  |  |  | 0
| Dobava materijala, izrada i montaža ograde unutrašnjeg stepeništa i podesta. |  |  |  | 0
| Cijenom obuhvatiti sav potreban pričvrsni, spojni zaptivni materijal. Sve izvesti u skladu sa detaljem i shemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. |  |  |  | 0
| Obračun po metru izvedene ograde, dovedene do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
0
|  | m | 25.7 |  | 0
2 | Nabava materijala, izrada i montaža vanjskih ograda visine 120 cm.
Dobava materijala, izrada i montaža vanjskih čeličnih ograda. Nosiva konstrukcija izvedena od pocinčanih čeličnih četvrtanih cijevi dimenzije 40/40 cm, na razmaku 250,00 cm. Kroz okna pričvršćena na stupove provlači se nehrđajuće čelično uže. Ogradu izvesti u svemu prema detalju. Montaža konstrukcije pocinčanim vijcima.
Cijenom obuhvatiti sav potreban pričvrsni, spojni zaptivni materijal. Sve izvesti u skladu sa detaljem i shemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta.
Obračun po metru izvedene ograde, dovedene do pune funkcionalnosti.
| Ograda visine 120,00 cm. | m | 146 |  | 0
3 | Nabava materijala, izrada i montaža vrata kolnog ulaza visine 120 cm.
Dobava materijala, izrada i montaža čeličnih vrata ulaza. Nosiva okvirna konstrukcija izvedena od pocinčanih čeličnih četvrtanih cijevi dimenzije 40/40 cm. Kroz okna pričvršćena na stupove provlači se nehrđajuće čelično uže. Vrata izvesti u svemu prema detalju.
Cijenom obuhvatiti sav potreban pričvrsni, spojni zaptivni materijal. Sve izvesti u skladu sa detaljem i shemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta.
| Vrata otvora | kom | 1 |  | 0
4 | Nabava materijala, izrada i montaža vrata ulaza visine 120 cm.
Dobava materijala, izrada i montaža čeličnih vrata ulaza. Nosiva okvirna konstrukcija izvedena od pocinčanih čeličnih četvrtanih cijevi dimenzije 40/40 cm. Kroz okna pričvršćena na stupove provlači se nehrđajuće čelično uže. Vrata izvesti u svemu prema detalju..
Cijenom obuhvatiti sav potreban pričvrsni, spojni zaptivni materijal. Sve izvesti u skladu sa detaljem i shemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta.
Obračun po komadu izvedenih vrata, dovedenih do pune funkcionalnosti.
| Vrata otvora | kom | 1 |  | 0
0
5 | Nabava materijala, izrada i montaža ograda sa rukohvatom unutrašnjih stepeništa. |  |  |  | 0
| Dobava materijala, izrada i montaža unutrašnjih čeličnih ograda stepeništa sa rukohvatom. Nosiva konstrukcija izvedena od pocinčanih čeličnih profila, bojanih u tonu po izboru projektanta. Ogradu izvesti u svemu prema detalju. Montaža i spajanje elemenata konstrukcije pocinčanim vijcima. Ograda je visoka 110,00 cm. |  |  |  | 0
| Cijenom obuhvatiti sav potreban pričvrsni, spojni zaptivni materijal. Sve izvesti u skladu sa detaljem i shemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. |  |  |  | 0
| Obračun po metru izvedene ograde, dovedene do pune funkcionalnosti. | m | 11.15 |  | 0
0
6 | Nabava materijala, izrada i montaža fasadnih vertikalnih brisoleja. |  |  |  | 0
| Dobava materijala, izrada i montaža aluminijskih fasadnih vertikalnih brisolea izvedenih od aluminijskog lima u svemu prema detalju projektanta. Pričvršćivanje za fasadu pocinčanim vijcima. |  |  |  | 0
Cijenom obuhvatiti sav potreban pričvrsni, spojni zaptivni materijal. Sve izvesti u skladu sa detaljem i shemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta.
| Obračun po m² izvedene obloge brisoleima, dovedeno do pune funkcionalnosti. | m2 | 146.2 |  | 0
0
7 | Nabava materijala, izrada i montaža ograde od isteg lima na krovu objekta. |  |  |  | 0
| Dobava materijala, izrada i montaža ograde na krovu izvedene od aluminijskog isteg lima na nosivoj konstrukciji od aluminija, u svemu prema detalju projektanta. Pričvršćivanje za krov pocinčanim vijcima. |  |  |  | 0
| Cijenom obuhvatiti sav potreban pričvrsni, spojni zaptivni materijal. Sve izvesti u skladu sa detaljem i shemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projekta. |  |  |  | 0
| Obračun po m² izvedene ograde, dovedeno do pune funkcionalnosti. | m² | 16.5 |  | 0
0
0
8 | Vrata i pregrada WC-a |  |  |  | 0
| Dobava, doprema i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih zaokretnih punih vrata i pregrade izvedenih od aluminija, u boji po izboru projektantai. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pričvrsni materijal kao i potreban propisani okov, kvake, brave, kukice za garderobu. Sve izvesti prema tehničkom detalju, uputstvima, odabiru i odobrenju glavnog projektanta. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu ugrađene wc pregrade dovedene do pune funkcionalnosti. | kom | 2 |  | 0
0
0
9 | Vrata i pregrada WC-a |  |  |  | 0
| Dobava, doprema i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih zaokretnih punih vrata i pregrade izvedenih od aluminija, u boji po izboru projektantai. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pričvrsni materijal kao i potreban propisani okov, kvake, brave, kukice za garderobu. Sve izvesti prema tehničkom detalju, uputstvima, odabiru i odobrenju glavnog projektanta. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu ugrađene wc pregrade dovedene do pune funkcionalnosti. | kom | 3 |  | 0
12 | BRAVARSKI RADOVI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 13
Građevina: | [5 empty] | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo | [5 empty] | ZOP:
TD: 21/21
13 |  | PROTUPOŽARNA STOLARIJA
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
[5 empty] | 0 | 0
13 |  | PROTUPOŽARNA STOLARIJA |  |  |  | 0
0
0
1 |  | Nabava, doprema i ugradnja protu požarnih vrata, dimenzija 90/220 cm. |  |  |  | 0
|  | Izrada, isporuka i montaža protupožarnih jednokrilnih zaokretnih vrata požarne otpornosti 60 minuta (T60) s ugrađenom panik letvom. Dovratnik vrata izveden od aluminijskog lima debljine 2 mm, a krilo od aluminijskog lima debljine 1 mm. Završna obrada elektrostatskim bojanjem (plastifikacija). Na spoju dovratnika i zida završni profil po sistemu suhe ugradnje. |  |  |  | 0
|  | Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni i pričvrsni materijal kao i potreban propisani okov prema važećim hrvatskim zakonima i propisima. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. |  |  |  | 0
|  | Obračun po kom kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti.. |  |  |  | 0
| - | Dimenzija zidarskog otvora: 90/220 cm. | kom | 3 |  | 0
0
2 |  | Nabava, doprema i ugradnja protu požarnih vrata, dimenzija 100/220 cm.
Izrada, isporuka i montaža protupožarnih jednokrilnih zaokretnih vrata požarne otpornosti 30 minuta (T30) s ugrađenom panik letvom. Dovratnik vrata izveden od aluminijskog lima debljine 2 mm, a krilo od aluminijskog lima debljine 1 mm. Završna obrada elektrostatskim bojanjem (plastifikacija). Na spoju dovratnika i zida završni profil po sistemu suhe ugradnje.
Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni i pričvrsni materijal kao i potreban propisani okov prema važećim hrvatskim zakonima i propisima. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu.
Obračun po kom kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti..
|  | Dimenzija zidarskog otvora: 100/220 cm. | kom | 2 |  | 0
0
3 |  | Nabava, doprema i ugradnja protu požarnih vrata, dimenzija 100/220 cm. |  |  |  | 0
|  | Izrada, isporuka i montaža protupožarnih jednokrilnih zaokretnih vrata požarne otpornosti 60 minuta (T60) s ugrađenom panik letvom. Dovratnik vrata izveden od aluminijskog lima debljine 2 mm, a krilo od aluminijskog lima debljine 1 mm. Završna obrada elektrostatskim bojanjem (plastifikacija). Na spoju dovratnika i zida završni profil po sistemu suhe ugradnje. |  |  |  | 0
|  | Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni i pričvrsni materijal kao i potreban propisani okov prema važećim hrvatskim zakonima i propisima. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. |  |  |  | 0
|  | Obračun po kom kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti.. |  |  |  | 0
| - | Dimenzija zidarskog otvora: 100/220 cm. | kom | 1 |  | 0
0
0
4 |  | Prozor sa odimljavanje |  |  | 0
Izrada, isporuka i montaža jednokrilnog prozora za odimljavanje. Prozor je opremljen automatikom za otvaranje u slučaju požara.
Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni i pričvrsni materijal kao i potreban propisani okov.
|  | Dimenzija zidarskog otvora 110/110 cm | kom | 2 |  | 0
13 |  | PROTUPOŽARNA STOLARIJA: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 14
Građevina: | [5 empty] | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo | [5 empty] | ZOP:
TD: 21/21
14 |  | VANJSKA ALUMINIJSKA I PVC STOLARIJA UREDA
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
[5 empty] | 0 | 0
14 |  | VANJSKA ALUMINIJSKA I PVC STOLARIJA UREDA |  |  | 0 | 0
0
0
1 |  | Nabava, doprema i ugradnja segmentnih ili rolo vrata ulaza u radionu. |  |  |  | 0
|  | Na ulazu u radionu se postavljaju vrata sa elektromotornim pogonom. Mogućnost otvaranja i zatvaranja vrata u slučaju nestanka struje. |  |  |  | 0
|  | Stavkom je uključen sav potreban rad i materijal, oprema vrata, električni pogon, automatika i upravljačka elektronika. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
0
| - | Zidarski otvor 560/365 cm. | kom | 1 |  | 0
0
0
2 |  | Nabava, doprema i ugradnja segmentnih aluminijskih vrata ulaza u radionu. |  |  |  | 0
|  | Na ulazu u radionu se postavljaju vrata sa elektromotornim pogonom. Mogućnost otvaranja i zatvaranja vrata u slučaju nestanka struje. |  |  |  | 0
|  | Stavkom je uključen sav potreban rad i materijal, oprema vrata, električni pogon, automatika i upravljačka elektronika. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
0
0
| - | Zidarski otvor 460/400 cm. | kom | 1 |  | 0
0
0
3 |  | Ostakljena stijena zidarskog otvora 1876/300 cm. |  |  |  | 0
|  | Izrada, isporuka i postava ostakljene stijene. Okviri su od aluminijskih profila bojane u boji po izboru projektanta. Ostakljenje izolirajućim ravnim staklom, s minimalno jednim unutarnjim staklom niske emisije. |  |  |  | 0
|  | Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa vodonepropusnim trakama i paropropusnom folijom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. |  |  |  | 0
|  | Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni, pričvrsni i zaptivni materijal, potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu kompletno ugrađene stijene, dovedene do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
0
| - | Dimenzija zidarskog otvora 1876/300 cm | kom | 1 |  | 0
0
0
4 |  | Ostakljena fiksna stijena sa vratima zidarskog otvora 1169/300 cm. |  |  |  | 0
|  | Izrada, isporuka i postava fiksne ostakljene stijene sa jednim vratima. Okviri su od aluminijskih profilau boji po izboru projektanta. Ostakljenje izolirajućim ravnim staklom, s minimalno jednim unutarnjim staklom niske emisije. |  |  |  | 0
|  | Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa vodonepropusnim trakama i paropropusnom folijom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. |  |  |  | 0
|  | Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni, pričvrsni i zaptivni materijal , potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu kompletno ugrađene stijene, dovedene do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
0
| - | Dimenzija zidarskog otvora 1169/300 cm | kom | 1 |  | 0
0
0
5 |  | Prozor, zidarskog otvora 1842/170 cm. |  |  |  | 0
|  | Izrada, isporuka i postava prozora. Okviri su od PVC profila u boji po odabiru projektanta. Ostakljenje izolirajućim ravnim staklom, s minimalno jednim unutarnjim staklom niske emisije. |  |  |  | 0
|  | Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa vodonepropusnim trakama i paropropusnom folijom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. |  |  |  | 0
|  | Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni, pričvrsni i zaptivni materijal , potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu kompletno ugrađene stijene, dovedene do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
0
| - | Dimenzija zidarskog otvora 1842/170 cm | kom | 1 |  | 0
0
0
6 |  | Prozor zidarskog otvora 1135/170 cm. |  |  |  | 0
|  | Izrada, isporuka i postava prozora. Okviri su od PVC profila u boji po odabiru projektanta. Ostakljenje izolirajućim ravnim staklom, s minimalno jednim unutarnjim staklom niske emisije. |  |  |  | 0
|  | Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa vodonepropusnim trakama i paropropusnom folijom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. |  |  |  | 0
|  | Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni, pričvrsni i zaptivni materijal , potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu kompletno ugrađene stijene, dovedene do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
0
| - | Dimenzija zidarskog otvora 1135/170 cm | kom | 1 |  | 0
0
7 |  | Nabava, doprema I ugradnja kupole/prozora za odimljavanje
Kupola/prozor je gotov proizvod sa elektro motorom za otvaranje.
Cijenom obuhvatiti sav potreban pričvrsni, spojni i zaptivni materijal. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta te dogovorima i odobrenjima glavnog projektana
|  | Dimenzije zidarskog otvora 120/120 cm | kom | 1 |  | 0
0
8 |  | Nabava, doprema i ugradnja izlaza na krov, dimenzija 90/120 cm. |  |  |  | 0
|  | Stavkom je uključen sav potreban rad i materijal. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu kompletno ugrađenog izlaza na krov dovedenog do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
|  | Radioničku shemu ovjeriti kod projektanta! |  |  |  | 0
0
| - | Dimenzija zidarskog otvora 130/80 cm | kom | 1 |  | 0
0
14 |  | VANJSKA ALUMINIJSKA I PVC STOLARIJA UREDA: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 15
Građevina: | [5 empty] | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo | [5 empty] | ZOP:
TD: 21/21
15 |  | UNUTRAŠNJA ALUMINIJSKA STOLARIJA
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
[5 empty] | 0 | 0
15 |  | UNUTRAŠNJA ALUMINIJSKA STOLARIJA |  |  | 0 | 0
0
0
1 |  | Nabava, doprema i ugradnja jednokrilnih unutrašnjih vrata |  |  |  | 0
|  | Izrada, isporuka i postava unutrašnjih vrata. Okviri su od aluminijskih profila, a ispuna od aluminijskog lima ili stakla, sve površinske obrade bojani sistemom cromatizacije (plastifikacija) |  |  |  | 0
|  | Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. |  |  |  | 0
|  | Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni i pričvrsni materijal kao potreban propisani okov.Sve izvesti u skladu sa shemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedeno do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
0
| - | Dimenzija zidarskog otvora: 101/216 cm | kom | 1 |  | 0
0
0
2 |  | Nabava, doprema i ugradnja jednokrilnih unutrašnjih vrata |  |  |  | 0
|  | Izrada, isporuka i postava unutrašnjih vrata. Okviri su od aluminijskih profila, a ispuna od aluminijskog lima ili stakla, sve površinske obrade bojani sistemom cromatizacije (plastifikacija) |  |  |  | 0
|  | Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. |  |  |  | 0
|  | Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni i pričvrsni materijal kao potreban propisani okov.Sve izvesti u skladu sa shemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedeno do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
0
| - | Dimenzija zidarskog otvora: 81/216 cm | kom | 10 |  | 0
0
0
3 |  | Nabava, doprema i ugradnja jednokrilnih unutrašnjih vrata |  |  |  | 0
|  | Izrada, isporuka i postava unutrašnjih vrata. Okviri su od aluminijskih profila, a ispuna od aluminijskog lima ili stakla, sve površinske obrade bojani sistemom cromatizacije (plastifikacija) |  |  |  | 0
|  | Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. |  |  |  | 0
|  | Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni i pričvrsni materijal kao potreban propisani okov.Sve izvesti u skladu sa shemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedeno do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
0
| - | Dimenzija zidarskog otvora: 91/216 cm | kom | 1 |  | 0
0
4 |  | Nabava, doprema i postava staklenih stijena |  |  |  | 0
|  | Stavka se sastoji od 24,77 m staklenih stijena sa 6 kom ugrađenih zaokretnih vrata. |  |  |  | 0
|  | Gornji i donji profil za prihvat stakla |  |  |  | 0
|  | Stijena sadrži 6 komada ostakljenih zaokretnih vrata |  |  |  | 0
Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni i pričvrsni materijal kao potreban propisani okov.Sve izvesti u skladu sa shemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu.
|  | Obračun po m² postavljenstaklene pregrade s vratima. | m² | 64.4 |  | 0
0
0
5 |  | Nabava, doprema i postava staklenih stijena |  |  |  | 0
|  | Stavka se sastoji od 7,46 m staklenih stijena sa 1 kom ugrađenih zaokretnih vrata. |  |  |  | 0
|  | Gornji i donji profil za prihvat stakla |  |  |  | 0
Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni i pričvrsni materijal kao potreban propisani okov.Sve izvesti u skladu sa shemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu.
|  | Obračun po m² postavljenstaklene pregrade s vratima. | m² | 22.26 |  | 0
0
15 |  | UNUTRAŠNJA ALUMINIJSKA STOLARIJA: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 16
Građevina: | [5 empty] | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo | [5 empty] | ZOP:
TD: 21/21
16 |  | VANJSKA PVC I ALU STOLARIJA POGONA
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
[5 empty] | 0 | 0
16 |  | VANJSKA PVC I ALU STOLARIJA POGONA |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 |  | Nabava, doprema i ugradnja pregrade sa jednokrilnim vanjskim ulaznim vrtaima, dimenzije 240/240 cm. |  |  |  | 0
|  | Izrada, isporuka i postava vanjske pune stijene sa jednokrilnim zaokretnim vratima opremljenih panik bravom. Okviri su od ALU profila otpornih na UV zračenje, boja po izboru projektanta. |  |  |  | 0
|  | Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa vodonepropusnim trakama i paropropusnom folijom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. |  |  |  | 0
|  | Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni i pričvrsni materijal kao potreban propisani okov.Sve izvesti u skladu sa shemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu kompletno ugrađene pregrade s vratima, dovedeno do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
0
| - | Dimenzija zidarskog otvora: 240/240 cm | kom | 1 |  | 0
0
0
2 |  | Jednokrilni prozor |  |  |  | 0
|  | Izrada, isporuka i postava vanjskog jednokrilnog prozora. Okviri su od PVC profila otpornih na UV zračenje, boja po izboru projektanta. Ostakljenje izolirajućim ravnim staklom, s minimalno jednim unutarnjim staklom niske emisije. |  |  |  | 0
|  | Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa vodonepropusnim trakama i paropropusnom folijom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. |  |  |  | 0
|  | Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni, pričvrsni i zaptivni materijal , potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
0
| - | Dimenzija zidarskog otvora 150/150 | kom | 11 |  | 0
|  | Dimenzija zidarskog otvora 120/120 | kom | 3 |  | 0
0
3 |  | Prozor |  |  |  | 0
|  | Izrada, isporuka i postava vanjskog prozora. Okviri su od PVC profila otpornih na UV zračenje, boja po izboru projektanta. Ostakljenje izolirajućim ravnim staklom, s minimalno jednim unutarnjim staklom niske emisije. |  |  |  | 0
|  | Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa vodonepropusnim trakama i paropropusnom folijom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. |  |  |  | 0
|  | Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni, pričvrsni i zaptivni materijal , potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
0
| - | Dimenzija zidarskog otvora 250/250 | kom | 6 |  | 0
0
16 |  | VANJSKA PVC I ALU STOLARIJA POGONA: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 17
Građevina: | [5 empty] | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo | [5 empty] | ZOP:
TD: 21/21
17 |  | HORTIKULTURNI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
[5 empty] | 0 | 0
17 |  | HORTIKULTURNI RADOVI |  |  | 0 | 0
0
1 |  | Dobava, i doprema sadnog materijala. |  |  |  | 0
| - | Sadnice stabala otpornih na lokalne atmosferske prilike | kom | 8 |  | 0
| - | Sadnice grmova otpornih na lokalne atmosferske prilike. | kom | 16 |  | 0
0
0
17 |  | HORTIKULTURNI RADOVI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0

## 18
Građevina: | [5 empty] | oznaka projekta:
PROIZVODNI POGONI VERUS PRO doo | [5 empty] | ZOP:
TD: 21/21
18 |  | OSTALI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
[5 empty] | 0 | 0
18 |  | OSTALI RADOVI |  |  | 0 | 0
0
1 |  | Nabava, doprema i ugradnja betonskih cestovnih kanalica |  |  |  | 0
|  | Uključen je sav potreban rad i materijal. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m dužnom ugrađene kanalice. | m | 56.6 |  | 0
0
2 |  | Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka rubova |  |  |  | 0
|  | Uključen je sav potreban rad i materijal, kao i pilanje rubnjaka radi praćenja zakrivljenosti. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m dužnom ugrađenog rubnjaka. | m | 198.5 |  | 0
0
0
3 |  | Nabava, doprema i ugradnja travnih rešetki. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² ugrađenih rešetki. | m² | 321 |  | 0
0
0
4 |  | Nabava, doprema i ugradnja nosivog sloja asfalt betona maksimalnog zrna 16 mm debljine 4,00 cm. |  |  |  | 0
|  | Stavkom je obuhvaćena doprema i ugradnja asfalta finišerom i glatkim valjcima. U asfalt betonu je potrebno ostaviti šliceve za ugradnju tipskih kanala za odvonju sa rešetkom. Potreban je poseban oprez kod rada uz objekat odnosno odbojnike. |  |  |  | 0
Asfalt beton u svemu mora odgovarati općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU).
|  | Obračun po m2 ugrađenog nosivog sloja asfalta. | m2 | 729 |  | 0
0
0
5 |  | Nabava, doprema i ugradnja habajućeg sloja asfalt betona maksimalnog zrna 11 mm od eruptivaca debljine 4 cm. |  |  |  | 0
|  | Stavkom je obuhvačena nabava, doprema i ugradnja habajućeg sloja asfalta po projektu finišerom i gumenim i kombiniranim valjcima. Potreban je poseban oprez kod rada uz objekat odnosno odbojnike. |  |  |  | 0
|  | Asfalt beton u svemu mora odgovarati općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU). |  |  |  | 0
0
| - | Debljine 4 cm na nosivom sloju asfalta (BNS). | m2 | 729 |  | 0
0
0
0
6 |  | Dobava i ugradba znakova na vanjskim parkinzima i oko građevine, promjera 60 cm (znak obaveznog smijera, i znak jednosmjerne ceste). |  |  |  | 0
|  | U cijenu uračunata izrada temelja i stup znaka. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu komplet montiranog znaka. | kom | 4 |  | 0
0
0
7 |  | Bojanje crte pune, jednostruke, širine 10,00 cm kao oznaka sredine puta i ograničenja u radionicama. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m. | m | 314 |  | 0
0
0
8 |  | Bojanje dvostruke strelice smijera. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
0
0
9 |  | Bojanje jednostruke strelice smijera. |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
0
18 |  | OSTALI RADOVI: |  | UKUPNO: | 0 | 0
0