PRILOG II POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / OPIS POSLOVA

Broj nabave: Usluge 3-2022

Nabava: Jednokrilna zaokretna puna čelična vrata FSD90-1

| Stavka | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | Ocjena (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ispitivanje otpornosti na požar jednokrilnih zaokretnih punih čeličnih vrata FSD90-1 prema HRN EN 1634-1:2018 za razred EI290 prema normi HRN EN 13501-2:2016 i izdavanje pratećeg razredbenog izvještaja Sastoji se od: - Priprema i paljenje požarne peći (jedno paljenje) - Vrijeme ispitivanja (90 min.) - Izrada razredbenog izvještaja |  |  |  |