PRILOG II POZIVA NA DOSTAVU PONUDA 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / OPIS POSLOVA
Broj nabave: Usluge 3-2022
Nabava: Jednokrilna zaokretna puna čelična vrata FSD90-1
	Stavka
	Tražene specifikacije
	Ponuđene specifikacije
	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju
	Ocjena
(DA/NE)

	1.
	Ispitivanje otpornosti na požar jednokrilnih zaokretnih punih čeličnih vrata FSD90-1 prema HRN EN 1634-1:2018 za razred EI290 prema normi HRN EN 13501-2:2016 i izdavanje pratećeg razredbenog izvještaja
Sastoji se od: 
· Priprema i paljenje požarne peći (jedno paljenje)
· Vrijeme ispitivanja (90 min.)
· Izrada razredbenog izvještaja 
	
	
	



 
