## troškovnik
GRAĐEVINA: GRAĐEVINA GOSPODARSKE NAMJENE, PRETEŽNO INDRUSTRIJSKE DJELATNOSTI (NADSTRAŠNICA)
INVESTITOR: NABA Technology d.o.o., Škarnik 1/3, HR 42223 Varaždinske Toplice, OIB: 74778909433
GLAVNI PROJEKTANT: Bruno Hajduk, ing.građ.
PROJEKTANT: Snježana Mikulić, dipl.ing.arh.
LOKACIJA: čkbr. 3390 k.o. SVIBOVEC, ŠKARNIK 1/3, 42223 VARAŽDINSKE TOPLICE
dio | radovi | stavka | podst. | OPIS STAVKE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno
TROŠKOVNIK
|  | I |  | PRIPREMNI RADOVI
|  |  | 1. | Izrada nanosne skele po obodu građevine. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | PRIPREMNI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
|  | II |  | ZEMLJANI RADOVI
|  |  | 1. | Strojni iskop u materijalu C kategorije za temeljne stope. Rad se obračunava po kubnom metru iskopanog materijala sa odvozom materijala na gradilišnu deponiju udaljenu do 1km.
|  |  |  | 1,5 x 1,5 x 0,5 x 18,0 = | m3 | 20.25 |  | 0
|  |  | 2. | Zamjena slabo nosivog temeljnog tla ispod temeljnih stopa konstrukcije prirodnim šljunčanim materijalom u sloju debljine do 50 cm. Obračun po kubnom metru.
|  |  |  | 1,5 x 1,5 x 0,5 x 18,0 = | m3 | 20.25 |  | 0
|  |  |  | ZEMLJANI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
|  | III |  | BETONSKI RADOVI
|  |  | 1. | Dobava, oplate, doprema materijala i ugradnja podložnog betona ispod temeljnih stopa, temeljnih greda betonom C12/15, debljine sloja 10 cm.
|  |  |  | 1,5 x 1,5 x 18,0 x 87,6 x 0,4 = 40,5 + 35,04 = | m2 | 75.54 |  | 0
|  |  | 2. | Dobava, oplate, doprema materijala i ugradnja podložnog betona ispod podne ploče betonom C12/15, debljine sloja 10 cm. | m2 | 368.28 |  | 0
|  |  | 3. | Dobava, oplate, doprema materijala i ugradnja betona za armirano betonske temeljne stope. Beton C25/30. Obračun armature zasebno.
|  |  |  | ((1,5 x 1,5 x 0,6 x 18) + (0,6 x 0,6 x 0,5) x 18,0) = | m3 | 27.54 |  | 0
|  |  | 4. | Dobava, oplate, doprema materijala i ugradnja betona za armirano betonske temeljne grede. Beton C25/30. Obračun armature zasebno.
|  |  |  | 111,6 x 0,4 x 0,5 = | m3 | 22.32 |  | 0
|  |  | 5. | Dobava, oplate, doprema materijala i ugradnja betona za armirano betonske temeljne glave. Beton C25/30. Obračun armature zasebno. | m3 | 3.24 |  | 0
|  |  | 6. | Dobava, oplate, doprema materijala i ugradnja betona za armirano betonsku podnu ploču debljine 20 cm. Beton C25/30. Obračun armature zasebno.
|  |  |  | 397,70 x 0,2 = | m3 | 79.54 |  | 0
|  |  | 7. | Dobava materijala i izrada industrijskog poda kvarcnim posipom u sivoj boji | m2 | 397.7 |  | 0
|  |  | 8. | Rezanje dilatacija u podnoj ploči. Cijena uključuje i ispunjavanje dilatacija trajnoelastičnim kitom. | m' | 93 |  | 0
|  |  | 9. | Dobava, doprema materijala i ugradnja armature za sve ab stavke (rebrasti čelik i mreže). | kg | 7293 |  | 0
|  |  |  | BETONSKI RADOVI |  | UKUPNO: | 0
|  | IV |  | BRAVARSKI RADOVI
|  |  | 1. | Čelična konstrukcija za fasadne panele. Izrada, obrada, doprema na gradilište i montaža čelične konstrukcije izvedene iz standardnih završno vruće cinačanih čeličnih profila. Čelični elementi/profili se fiksiraju u AB elemente (temelje, stupove, grede) ankerima ili sidrenim vijcima sa kemijskom vezom sve prema projektu. Čelični elementi međusobno se zavaruju ili spajaju vijčano. NAPOMENA: Kompletna izrada konstrukcije, odabir profila i kvalitete materijala, izrada spojeva, detalja, ankeriranje, vrši se strogo prema projektu konstrukcije. "Korišteni profili: HEA 120, IPE 330 ili jednakovrijedno _________________, CP 100x100x4, CP 120x120x6 , - razne pločevine, ankeri, ukrute, zatege…" Čelik za izradu elementa je kvalitete S235. AKZ zaštita za cinčane elemente: -eventualni premaz za neutralizaciju cinka; -vruće cinčanje (prema EN ISO 1461:2009 ili jednakovrijedno _____________). U cijenu uključeno sve kompletno za izvedbu sa nužnim materijalom, radom, alatom, strojevima te ostalim za postizanje pune funkcionalne gotovost prema pravilima struke. AKZ zaštita, zavari i spojna sredstva obuhvaćeni su cijenom te se ne obračunavaju posebno. Obračun po kg stvarno izvedenih radova. Dodatak zavara i spojeva do 3%. | kg | 19063 |  | 0
|  |  |  | BRAVARSKI RADOVI |  | UKUPNO: | 0
|  | V |  | KROVOPOKRIVAČKI, FASADERSKI I LIMARSKI RADOVI
Napomena: standardni radovi proizvođača panela, ostala limarija – debljina lima 0,60 mm.
|  |  | 1. | Dobava i montaža krovnog panela sastavljenog od gornjeg trapeznog lima debljine 0,50mm, konstrukcijske jezgre od samogasivog poliuretana debljine 120mm te donjeg niskoprofiliranog lima debljine 0,40mm sa svim potrebnim materijalom za pričvršćenje. Obračun po m2. | m2 | 400.9 |  | 0
|  |  | 2. | Izrada, dobava i montaža snjegobrana PCB rš 310mm. Obračun po metru dužnom. | m' | 40.1 |  | 0
|  |  | 3. | Izrada, dobava i montaža opšava zabata PCB rš 400mm sa svim potrebnim materijalom za pričvršćenje i brtvljenjem. Obračun po metru dužnom. | m' | 20 |  | 0
|  |  | 4. | Izrada, dobava i montaža horizontalnog žlijeba PCB rš 500mm sa svim potrebnim materijalom za pričvršćenje i brtvljenje. Obračun po metru dužnom. | m' | 40.1 |  | 0
|  |  | 5. | Izrada, dobava i montaža opšava spoja krovnih i zidnih panela RŠ 310mm sa svim potrebnim materijalom za pričvršćenje i brtvljenje. Obračun po metru dužnom. | m' | 40.1 |  | 0
|  |  | 6. | Izrada, dobava i montaža vertikalnih žlijebova PCB rš 400mm Ø120 sa svim potrebnim materijalom za pričvršćenje. Obračun po metru dužnom.
|  |  |  | 4,0 x 5,0 = | m' | 20 |  | 0
|  |  | 7. | Izrada, dobava i montaža okapnog lima koji se sastoji početnog okapnog lima PCB rš 250mm te maske okapnog lima PCB rš 170mm sa svim potrebnim materijalom za pričvršćenje i brtvljenje. Obračun po metru dužnom. | m' | 40.1 |  | 0
|  |  | 8. | Dobava i montaža fasadnog panela sastavljenog od vanjskog mikroliniranog lima debljine 0,60mm, konstrukcijske jezgre od samogasivog poliuretana debljine 80mm te unutarnjeg liniranog lima debljine 0,40mm sa svim potrebnim materijalom za pričvršćenje. Obračun po metru kvadratnom.
|  |  |  | 40,01 x 5,75 = | m2 | 230.05 |  | 0
|  |  |  | KROVOPOKRIVAČKI, FASADERSKI I LIMARSKI RADOVI |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
|  | I |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
|  | II |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
|  | III |  | BETONSKI RADOVI |  |  | 0
|  | IV |  | BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
|  | V |  | KROVOPOKRIVAČKI, FASADERSKI I LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO : |  | 0
Građevina: GRAĐEVINA GOSPODARSKE NAMJENE
Investitor: NABA Technology d.o.o., OIB: 74778909433
Projektant: DRAŽEN VOLARIĆ, mag. ing. el.
|  |  | Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (kn) | Iznos (kn)
|  |  | A | TROŠKOVNIK INSTALACIJE JAKE STRUJE
|  |  | A. 1 | Dobava, ugradnja u postojeći razvod GR i spajanje sljedeće opreme (spojiti na postojeće osigurače 10 A,B - strujni krugovi 19 i 20):
- 2 kom grebenasta sklopka GN 12-90-U
|  |  |  | Uključujući sav materijal ptoreban za montažu, spajanje i ožičenje. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | A. 2 | Iskop i zatrpavanje rova 0,8x0,4m. | m | 30 |  | 0
|  |  | A. 3 | Dobava i postavljanje u rov cijevi DWP Ø50mm | m | 32 |  | 0
|  |  | A. 4 | Dobava, montaža i spajanje kabelskog regala PK50 uključujući spojnice, nosače i poklopce. | m | 40 |  | 0
|  |  | A. 5 | Dobava i polaganje krutih PNT cijevi Ø16 mm, uključujući obujmice za montažu te ostali spojni i montažni pribor. | m | 290 |  | 0
|  |  | A. 6 | Dobava i polaganje kabela NYY 3x2,5 mm² u cijevi i kanale. | m | 290 |  | 0
|  |  | A. 7 | Dobava, montaža i spajanje razvodne kutije 80x80x40mm u plastičnom kućištu IP54 ili jednakovrijedno ____________________ . | kom | 9 |  | 0
|  |  | A. 8 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljaka:
|  |  |  | nadgradna vodotijesna industrijska svjetiljka, prolazno 3f ožičenje, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata i aluminija (integrirani hladnjaci za bolju disipaciju topline LED modula i drivera), pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 8000lm, snaga svjetiljke max. 58,0W (LED izvor+driver), svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 138lm/W, boja svjetlosti max. 4000K, zaštita od zaprljanja IP66 ili jednakovrijedno______________, mehanička zaštita IK10 ili jednakovrijedno ______________, rad na temperaturi okoline do +45C, životni vijek L80B20 > 50.000 sati, ENEC certifikat ili jednakovrijedno ______________, jamstvo 5 godina. | kom | 12 |  | 0
|  |  |  | - SBP reflektorska svjetiljka pogodna za vanjsku ugradnju, kućište od tlačno lijevanog aluminija, pokrov od ravnog kaljenog stakla, asimetrična optika, LED izvor svjetlosti, snage sustava max. 76 W (LED izvor + driver), efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 6862lm, svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min. 90lm/W, temperature boje svjetlosti max. 4000K, faktora uzvrata boje Ra min. 70, životni vijek L70 min. 70.000h, zaštita od zaprljanja min. IP66 ili jednakovrijedno_____________ | kom | 4 |  | 0
|  |  | A. 9 | Ispitivanje rasvjetnih mjesta na ispravnost i funkcioniranje. | kom | 16 |  | 0
|  |  | A. 10 | Ispitivanje izvedene instalacije te izdavanje atesta o dokazu ispravnosti. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | A. 11 | Sav nespecificirani materijal. | kpl | 1 |  | 0
[7 empty] | UKUPNO (A): | 0
|  |  | B | TROŠKOVNIK INSTALACIJE ZAŠTITE OD MUNJE
|  |  | B.1 | Izrada temeljnog uzemljivača trakom FeZn 30x4mm uključujući križne spojnice za spajanja i spojnice za spoj s armaturom. | m | 125 |  | 0
|  |  | B.2 | Izrada izvoda od temeljnog uzemljivača trakom FeZn 25x4mm duljine 2,5m kao dozemnog spoja uključujući križnu spojnicu za spoj na uzemljivač, mehaničku zaštitu trake i rastavni mjerni spoj traka/žica. | kpl | 8 |  | 0
|  |  | B.3 | Ozrada izvoda od temeljnog uzemljivača trakom FeZn 25x4mm duljine 1,5m za spoj na metalni stup, uključujući križnu spojnicu za spoj na uzemljivač i spoj varom na metalni stup (var zaštiti od korozije). | kpl | 18 |  | 0
|  |  | B.4 | Izrada izvoda od temeljnog uzemljivača trakom FeZn 25x4mm duljine 1,5m za spoj na vertikalni oluk, uključujući križnu spojnicu za spoj na uzemljivač i spojnicu za vertikalni oluk. | kpl | 4 |  | 0
|  |  | B.5 | Izrada hvataljke na krovu žicom AlMgSi Ø8mm uključujući krovne nosače. | m | 90 |  | 0
|  |  | B.6 | Dobava, montaža i spajanje spojnice za horizontalni oluk. | kom | 4 |  | 0
|  |  | B.7 | Izrada odvoda po fasadi žicom AlMgSi Ø8mm duljine 5,5m uključujući zidne nosače i spajanje na spojnicu za horizontalni oluk i rastavni mjerni spoj. | kpl | 4 |  | 0
|  |  | B.8 | Izrada odvoda po fasadu AlMgSi Ø8mm duljine 5,5m uključujući zidne nosače i spajanje na rastavni mjerni spoj. | kpl | 4 |  | 0
|  |  | B.9 | Dobava i polaganje žice RH3 Rf8mmH2 ili jednakovrijedno _____________ kao hvataljke na krovu. | m | 50 |  | 0
|  |  | B.10 | Ispitivanje instalacije zaštite od munje te izdavanje protokola o dokazu ispravnosti | kom | 60 |  | 0
|  |  | B.11 | Sav nespecificirani materijal | kom | 10 |  | 0
[7 empty] | UKUPNO (B): | 0
[7 empty] | SVEUKUPNO (A+B): | 0
GRAĐEVINA: GRAĐEVINA GOSPODARSKE NAMJENE, PRETEŽNO INDRUSTRIJSKE DJELATNOSTI (NADSTRAŠNICA)
INVESTITOR: NABA Technology d.o.o., Škarnik 1/3, HR 42223 Varaždinske Toplice, OIB: 74778909433
GLAVNI PROJEKTANT: Bruno Hajduk, ing.građ.
PROJEKTANT: Bruno Hajduk, ing.građ.
LOKACIJA: čkbr. 3390 k.o. SVIBOVEC, ŠKARNIK 1/3, 42223 VARAŽDINSKE TOPLICE
dio | radovi | stavka | podst. | OPIS STAVKE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno
TROŠKOVNIK
|  | I |  | PRIPREMNI RADOVI
|  |  | 1. | Obnova iskolčenja osi i profila putem ovlaštenog geodete osiguranjem glavnih točaka. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja tj. prenošenje podataka sa projekta na teren, osiguranje osi iskolčenja , obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m2 iskolčene površine. U cijenu ne ulazi izrada nanosne skele.
|  |  |  | 42,0 x 12,0 = | m2 | 504 |  | 0
|  |  |  | PRIPREMNI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
|  | II |  | ZEMLJANI RADOVI
|  |  | 1. | Rezanje asfalta sa pravilnim odsjecanjem stranica. Vađenje, utovar i odvoz asfalta na deponiju do 10 km. Obračun po metru dužnom rezanja.
|  |  |  | 42,0+42,0+12,0+12,0+13,0+13,0=134,0 | m' | 134 |  | 0
|  |  | 2. | Široki iskop pomiješanog zemljano-šljunčanog materijala u tlu "IV" ktg. U cijenu uključiti i deponiranje na udaljenosti cca 50 m. Prosječna dubina iskopa cca 80 cm. Obračunato po m3 stvarno izvršenog iskopa.
|  |  |  | 504,0 x 0,7 = | m3 | 352.8 |  | 0
-iskop kanala za odvod oborinske vode, širine 60 cm i dubine cca 90 cm.
|  |  |  | 13,0 x 0,6 x 0,9 = | m3 | 7.0342 |  | 0
|  |  | 3. | Planiranje i valjanje posteljice nakon iskopa. Planiranje izvesti odgovarajućom mehanizacijom prema padovima iz projekta. Nakon planiranja materijal posteljice sabiti do zbijenosti Me= 40 MN/m2 mjereno kružnom pločom Ø 30 cm. Obračun po m2 uređene i sabite posteljice. | m2 | 504 |  | 0
|  |  |  | ZEMLJANI RADOVI |  | UKUPNO: | 0
|  | III |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
|  |  | 1. | Izrada tampona od mehanički zbijenog kamenog materijala granulacije 0/62 debljine 50-80 cm između temelja. Stavka obuhvaća nasipavanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje, te planiranje materijala uz temeljne stope prema dimenzijama i nagibima danim u projektu. Svaki sloj nasipanog materijala razastire se vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je jednak projektiranom, a u poprečnom smjeru nasip mora imati uvijek minimalni poprečni pad. Svaki sloj treba sabiti u punoj širini od nižeg ruba prema višem, a visina pojedinog sloja mora biti u skladu s vrstom nasipanog materijala i dubinskim učinkom strojeva za sabijanje. Razastrti materijal se komprimira odgovarajućim strojevima dok se ne postigne Me= 80 MN/m2 , mjereno kružnom pločom Ø30 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala u sabijenom stanju. Posebnu pažnju obratiti na sabijanje materijala ispod temeljnih stopa i temeljnih greda.
|  |  |  | 504,0 x 0,8 - (1,5 x 1,5 x 0,8 x 18)= 403,2 – 32,4 = | m3 | 370.8 |  | 0
|  |  | 2. | Izrada I ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vručem postupku u sloju debljine do 7 cm. Gornji bitumenski nosivi sloj se nanosi oko temelja I zatvaranje kanala za odvod oborinske vode. Obračun asfaltnog sloja po m2 uređene površine. AC 16 surf 50/70 AG4, M4-E, d=7,0 cm
|  |  |  | 504,0 – 397,7 + 13,0 x 0,6 = 106,3 + 7,8 = | m2 | 114.1 |  | 0
|  |  |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  | UKUPNO: | 0
|  | IV |  | ODVODNJA
|  |  | 1. | Izrada tipiziranog revizijskog okna od vodonepropusnog betona C30/37, tlocrtnih bruto dimenzija 100 x 100 cm, sa stijenkama debljine 20 cm, kao i dno i pokrovna ploča sa priključkom na oborinsku kanalizaciju prema datim detaljima. U cijenu ulazi:
|  |  |  | a) iskop rova za okno b) obrada stijenki i dna do crnog sjaja c) dobava i ugradnja LŽ poklopca 60x60 cm d) prijevoz viška iskopane zemlje na deponiju e) drugi radovi za kompletno dovršenje okna i priključka tako da okno bude sposobno za funkcioniranje U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna. | kom | 1 |  | 0
|  |  | 2. | Dobava i montaža pvc cijevi za prihvat oborinske vode sa krovnih površina. Cijev Ø160 mm sa svim spojnim i montažnim materijalom kao I svi fazonski komadi. Cijev polagati na pješčanu podlogu debljine min 10 cm. U cijenu ulazi:
|  |  |  | a) dobava i polaganje pvc cijevi Ø 160 mm sa fazonskim komadima | m' | 42 |  | 0
|  |  |  | b) pješčana posteljica | m3 | 2.52 |  | 0
|  |  |  | c) pvc kišni kolektor-pjeskolov ispod krovne vertikale | kom | 4 |  | 0
|  |  |  | ODVODNJA |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
|  | I |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
|  | II |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
|  | III |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  | 0
|  | IV |  | ODVODNJA |  |  | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO : |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
|  | I |  | KONSTRUKCIJA |  |  | 0
|  | II |  | JAKA STRUJA I GROMOBRAN |  |  | 0
|  | III |  | VANJSKO UREĐENJE |  |  | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0
[5 empty] | PDV (25%): |  | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO : |  | 0