## NASLOVNA
PROJEKTNI URED: | PYLON RK d.o.o. Lugarski put I/22, 31220 Višnjevac OIB: 87538123900
INVESTITOR: | MOTO-NAUTIKA d.o.o. Blatna 48, 31327 Bilje OIB 26737851694
NAZIV GRAĐEVINE: | PROIZVODNA ZGRADA – PROIZVODNJA ČAMACA I SKLADIŠTE
LOKACIJA GRAĐEVINE: | k.č.br. 442/20, k.o. Biljek
VRSTA PROJEKTA: | TROŠKOVNIK
BROJ MAPE: | C. PROMETNE POVRŠINE I POVRŠINSKA ODVODNJA
OZNAKA MAPE: | GP-01-21-PP
MJESTO I DATUM IZRADE PROJEKTA: | Osijek, svibanj 2021.
PROJEKTANT: | Krešimir Mileta, mag.ing.aedif.
ODGOVORNA OSOBA U UREDU: | Krešimir Mileta

## OPĆI UVJETI KOLNIČKE KONST.
OPĆI I POSEBNI UVJETI GRAĐENJA
Jedinične cijene u ovom troškovniku formirane su na osnovi cijena materijala, radne snage, strojeva i ostalih elemenata na dan davanja ponude.
One obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom.
Nadalje, jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one, posredne troškove, koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom, kao što su:
- razni radovi u vezi s organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka građenja, izvedba pripremnih radova prije početka izvođenja radova na mjestu izgradnja nove građevine (postavljanje natpisne ploče, pocinčane brzomontažne zaštitne ograde gradilišta, priprema terena i postavljanje kontejnera, osiguravanje privremenog priključka struje i vode, izrada plana transportnih puteva i shema gradilišta, kontrola i utvrđivanje točnih građevinskih visina, kontrola priključaka, mjesta i br.priključaka na postojeći objekt) i drugi pripremni radovi kako bi se mogao definirati opseg radova i redosljed aktivnosti, te osigurati sve uvjete za pravovaljano i sigurno izvođenje radova gradnje,
- razni radovi u vezi s uređenjem gradilišta nakon dovršenja građevine, kao što su čišćenje i uređenje prostora gdje je izvođač imao barake, strojeve i sl., čišćenje vanjskih površina predviđenih za krajobrazno uređenje. Čišćenje površina uključuje: skupljnje otpadaka, smeća, kamenja i slično.
- svi posredni i neposredni troškovi, koji su potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje radova.
Količine radova, koje se nakon dovršenja objekta ne mogu provjeriti izmjerom, upisuju se u građevinsku knjigu, odnosno u građevinski dnevnik.
Nadzorni inženjer i izvođač potvrđuju svojim potpisom točnost upisanih podataka.
Prije izvedbe takovih radova izvođač je dužan izvjestiti nadzornog inženjera da pristupa tim radovima, kako bi se na vrijeme utvrdile eventualno sporne količine i potvrdila točnost podataka.
Samo na taj način utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna.
Kao primjer za ovu vrstu radova navodimo samo neke:
- iskop temelja,
- rušenje zgrada i raznih objekata,
- utvrđivanje kategorije tla pri iskopu humusa,
- sječa stabala, žbunja i grmlja,
- vađenje panjeva i slično.
Eventualne potrebne izmjene i dopune projekta donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer i izvođač.
Punovažne su one odluke, koje su upisane u građevinski dnevnik i ovjerene potpisima gore navedenih osoba ili odluke koju je investitor na neki drugi način odobrio.
Za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim cestama i prilaznim putevima i regulirati ga odgovarajućim prometnim znacima. Priprema regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova. Pod ovom regulacijom prometa podrazumijeva se uža regulacija prometa, tj. zatvaranje gradilišta i regulacija prometa preko samog gradilišta, a po potrebi i šira regulacija prometa obilaznim ulicama. Ovi radovi obuhvaćaju postavljanje svih potrebnih prometnih znakova privremene regulacije, po potrebi i zaštitnih ograda, održavanje svih znakova za vrijeme privremene regulacije, te nakon prestanka privremene regulacije vraćanje prometnih znakova u prvobitno stanje.
Višeradnje i manjeradnje po ugovorenim stavkama zaračunavati će se po istim cijenama.
Troškovi eventualnih zastoja zbog instalacija i imovinsko-pravnih odnosa neće se priznavati, te ih treba uključiti u jedinične cijene radova.
Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.
Obračun se vrši prema dimenzijama iz projekta. Iskazane količine u troškovniku proizlaze iz dimenzija prikazanih u nacrtima i prilozima.
Radove predviđene ovim troškovnikom potrebno je izvesti u skladu s "Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama" kao i prema važećim propisima i pravilnicima.
U zoni zahvata gdje se utvrdi postojanje instalacija, izvođač je obvezan u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti iskapanja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine postojećih instalacija i energetskih kabela, uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija. Navedeni radovi obračunavaju se u skladu s jediničnim cijenama iz odgovarajućih stavaka ovog troškovnika.
U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući utovar, istovar, razastiranje i planiranje. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu i na javnim prometnim površinama. Jediničnom je cijenom obuhvaćen i pronalazak odlagališta (uz odobrenje Nadzornog inženjera), projekt uređenja odlagališta sa svim potrebnim suglasnostima kao i samo uređenje odlagališta.
Izvoditelj je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (vertikalne i horizontalne signalizacije, privremene regulacije i svega ostalog što je u funkciji sigurnog odvijanje prometa).
Troškove vezane za organizaciju gradilišta, privremenu regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova, čišćenje gradilišta nakon završetka radova i slično, snosi izvoditelj radova i za te troškove nema pravo tražiti posebnu nadoknadu
Ukoliko se tijekom izvođenja radova pojave radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, isti se mogu izvesti samo uz odobrenje projektanta, nadzornog inženjera i investitora.
Izvoditelj je dužan pri sastavljanju ponude obići buduće gradilište, te za jedinične mjere ponuditi cijene koje obuhvaćaju potpun i konačan opis rada.
ASFALTNI SLOJEVI
Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.
Aktivnosti prije početka izvođenja asfalterskih radova uključuju pribavljanje (za bitumen, agregat i punilo te bitumensku mješavinu) Izjave o sukladnosti, Potvrde o sukladnosti, Tehničku uputu i Oznaku sukladnosti kojom proizvođač potvrđuje da su svojstva sastavnih materijala i mješavine sukladna zahtjevima iz projekta.
ZAMJENA SLOJA SLABOG TEMELJNOG TLA BOLJIM MATERIJALOM
Rad uključuje iskop sloja slabog materijala na postojećem tamponu i tlu s odvozom u odlagalište, te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala.

## REKAPITULACIJA
UKUPNA REKAPITULACIJA
C | PROMETNE POVRŠINE I POVRŠINSKA ODVODNJA
C.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
C.2. | BETONSKI RADOVI | 0
C.3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | 0
C.4. | ODVODNJA SA PROMETNIH POVRŠINA | 0
C.5. | PROMETNA SIGNALIZACIJA | 0
C.6. | OGRADA OKO PARCELE | 0
| UKUPNO | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO | 0

## C1. GRAĐEVINSKI RADOVI
C.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
OPĆI UVJETI I NAPOMENE
Zemljani radovi se izvode u materijalu C kategorije. Višak materijala se deponira na gradilištu ili odvozi na deponiju ako je to navedeno, uz plaćanje naknade za deponiranje. Primjeniti prema kategoriji materijala te angažirati primjerenu mehanizaciju.
PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE
1.1. | Geodetske usluge
Geodetsko iskolčenje i snimanje građevina. Iskolčenje svih osi objekta, izrada i kontrola nanosne skele, snimak temelja, praćenje montaže armirano-betonske polumontažne konstrukcije. Geodetska kontrola postojećih (i budućih) mjesta priključaka na javni vodovod i kanalizaciju, elektro mrežu, plinsku mrežu i sl., iskolčenje vanjskih površina, prometnica (kolnik, pješačke staze, parkirališta i dr.), instalacija, kanalizacijskih visina, visina šahtova, stabilizacija i održavanje iskolčenih točaka, te svi ostali geodetski poslovi potrebni za pravovremeno i točno izvođenje svih građevina i instalacija. Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja za objekte, vanjsko uređenje i svih podzemnih instalacija na parceli i izvan nje do mjesta priključenja, sve ucrtano na ispravnim katastarskim podlogama i ovjereno od strane nadležnog katastarskog ureda. Stavka uključuje:
a) geodetsko praćenje
b) iskolčenje građevina i instalacijskih trasa obuhvaća sva geodetska mjerena kojima se podatci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova naručitelju radova.
c) geodetsko snimanje izvedenih građevina i instalacija, te izrada elaborata izvedenog stanja.
| - obračun po kompletu obavljenih radova | kpl. | 1 |  | 0
ZEMLJANI RADOVI
1.6. | Strojni površinski iskop humusnog ili trošnog sloja
Strojni površinski iskop humusnog ili trošnog sloja zemlje C kategorije (prema OTU) u debljini 20 cm, ili iznimno stvarne debljine prema uputama nadzornog inženjera, s prebacivanjem (guranjem ili utovarom i prijevozom), razastiranjem i planiranjem iskopanog humusa na privremenom ili stalnom odlagalištu.
| ­ obračun po m³ materijala u sraslom stanju | m³ | 100 |  | 0
1.7. | Strojni široki iskop tla za kolničku konstrukciju prometnih površina
Široki iskop tla “C” kategorije (prema OTU) do relativne kote posteljice ±0,00 do -0,60 m ispod prometnih površina. Sve iskope treba obaviti prema profilima, predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih instalacija. Široki iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće strojne mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na neophodni. Iskopani materijal deponirati za ponovnu ugradnju u potrebnom obujmu za zatrpavanje.
| - obračun po m³ materijala u sraslom stanju | m³ | 200 |  | 0
1.8. | Grubo i fino planiranje i valjanje posteljice prometnih i pješačkih površina
Temeljno se tlo uređuje tek pošto je uklonjen sav humus i široki iskop prema projektu. U ovaj rad uračunato je strojno grubo i fino planiranje, čišćenje, eventualno rijanje tla radi sušenja ili kvašenje te zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. Zbijanje temeljnog tla u zemljanim materijalima treba izvršiti tako, da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz≥97%, odnosno modul stišljivosti Ms≥30MN/m²
| ­ obračun po m² | m² | 500 |  | 0
1.9. | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala
Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju zrnatog kamenog materijala u nosivi sloj kolničke konstrukcije. Ovaj sloj se može izvoditi tek nakon što je nadzorni inženjer primio posteljicu. Za izradu ovog sloja može se koristiti drobljeni kameni materijal iz više frakcija. Materijal mora zadovoljavati prema gore navedenim normama. Nosivost materijala ocjenjuje se laboratorijski određenim kalifornijskim indeksom nosivosti CBR. Za drobljeni kameni materijal treba postići vrijednost CBR-a najmanje 80%. Prije zbijanja i u toku zbijanja treba regulirati vlažnost materijala tako da bude u optimalnim granicama. Zahtjevi kvalitete koji se traže za završni nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala: Modul stišljivosti Ms mjeren kružnom pločom promjera 30 cm minimum 100 MN/m2. Stupanj zbijenosti Sz u odnosu na modificirani Proctor je min. 100%. Ravnost mjerena letvom duljine 4m smije odstupati za najviše 2 cm. Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi radovi, materijali i prijevozi, potrebni za izradu nosivog sloja.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju
| nosivi sloj , granulacije 0-63 mm, d= 50 cm | m³ | 250 |  | 0
1.10. | Odvoz suvišnog zemljanog materijala
Utovar, odvoz i istovar sve suvišne zemlje s gradilišta na gradsku deponiju na udaljenosti do 15 km, uz plaćanje naknade za deponiranje. Rad obuhvaća prijevoz viška humusnog materijala iz iskopa od mjesta iskopa do mjesta istovara na odlagalište, uključivo utovar, istovar, razastiranje i planiranje. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu i na javnim prometnim površinama.
| - obračun po m³ ugrađenog i zbijenog nasipa | m³ | 300 |  | 0
C.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0

## C2. BETONSKI
C.2. | BETONSKI RADOVI
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
OPĆI UVJETI I NAPOMENE
Ukoliko u stavci nije drugačije navedeno, sve stavke uključuju: ­ spravljanje, ugradnja i njega betona - glavni i pomoćni materijal, rad i transporti ­ atesti prema projektu betona i Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17.) ­ oplata uz sva potrebna podupiranja Količine armaturnog željeza u troškovniku izračunate su aproksimativno prema m3 armiranog betona. Nakon izrade izvedbene dokumentacije za građenje objekta, moći će se utvrditi stvarne količine armature na osnovu planova savijanja armature.
2.1. | Cestovni rubnjak
Nabava, prijevoz i ugradnja cestovnih rubnjaka otpornih na smrzavanje i djelovanje soli u zimskim uvjetima. Temelj rubnjaka izvesti betonom C12/15 sa njegom betona i zalijevanjem spojnica cementnim mortom, a prema detaljima iz nacrta. Rad se mjeri u metrima (m') postavljenih rubnjaka prema detaljima iz projekta, uključivo s izvedbom podloge i iskopom. Stavkom se obračunava nabava doprema, privremeno uskladištenje i ugradnja rubnjaka kao i sav potreban dodatni rad, pomoćni i glavni materijal, rad i transport što je potrebno za potpuno dovršenje rada.
| ­ rubnjaci 15/25/100 cm | m' | 25 |  | 0
C.2. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0

## C3. KOLNIČKA KONST.
C.3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
3.1. | Izrada kolničke asfaltbetonske površine
Stavkom obuhvaćeno: Nosivi sloj kolničke konstrukcije od zrnatog kamenog materijala debljine sloja do 50 cm. Za izradu nosivog sloja upotrebljava se tucanik granulacije 31,5 do 63 mm i sitni kamen granulacije 8 do 16 mm i 0 do 4 mm. Svaki od ovih materijala mora zadovoljavati određene zahtjeve prema odredbama standarda. Stavka obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova. Mehaničko zbijanje izvršiti do postizanja potrebne kvalitete (min. Ms>100 MN/m2). Vršiti ispitivanja mehaničke zbijenosti od strane ovlaštenog tijela, s upisom rezultata u Građevinski dnevnik. Ravnost mjerena letvom duljine 4,00 m smije odstupati za najviše 2 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
Bitumenizirani nosivi sloj kolnika, od asfaltbetonske mješavine, AC-32 base 50/70 AG6 M2, debljine 8 cm u uvaljanom stanju s drobljenim kamenim materijalom karbonatnog podrijetla. Stavka obuhvaća dobavu materijala, strojnu ugradbu (razastiranje i zbijanje) uključujući svu opremu i sve potrebno do potpune gotovosti radova. Površine koje se ne mogu ugraditi strojno treba ugradit ručno i uračunati u jediničnu cijenu. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja, kao i tekuća i kontrolna ispitivanja moraju biti prema važećim odredbama standarda vezanih za ovaj rad. Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog sloja kvalitete utvrđene projektom.
Bitumenski međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva BIT 50/70, BIT 60. Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izvedbi sloja emulzije. - Bitumenska emulzija 0,3 kg/m2 - Vrući bitumen 0,2 kg/m2
Nosivo-habajući sloj kolnika od asfaltbetonske mješavine, AC-11 surf 50/70 AG1 M2, granulacija 0/11, debljine 4 cm u uvaljanom stanju. Stavka obuhvaća dobavu materijala, strojnu ugradbu (razastiranje i zbijanje) uključujući svu opremu i sve potrebno do potpune gotovosti radova. Površine koje se ne mogu ugraditi strojno treba ugradit ručno i uračunati u jediničnu cijenu. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja, kao i tekuća i kontrolna ispitivanja moraju biti prema važećim odredbama standarda vezanih za ovaj rad. Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog sloja kvalitete utvrđene projektom.
Planiranje i poravnanje eventualnih neravnina na temeljnom tlu i nabava, dobava i polaganje geotekstila kvalitete i klasifikacije prema OTU. Rad obuhvaća polaganje geotekstila na pripremljeno temeljno tlo s preklapanjem i šivanjem. Preklapanje treba izvesti u smjeru nasipanja materijala.
| ­ geotekstil 200g | m² | 500 |  | 0
| ­ BNS 22, BIT 60, d=8 cm | m² | 500 |  | 0
| ­ asfalt AB 11, B 60, d=4 cm | m² | 500 |  | 0
C.3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0

## C4. ODVODNJA PROMETNIH POVRŠINA
C.4. | ODVODNJA SA PROMETNIH POVRŠINA
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
4.1. | ZEMLJANI RADOVI
4.1.1. | Kombinirani iskop zemljanog materijala C kategorije
Kombinirani iskop zemljanog materijala C kategorije za potrebe izrade cjevovoda za odvodnju oborinskih voda sa prometnih površina. Širina iskopa je cca 0,80 m s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odbacivanjem zemlje na jednu stranu 1,00 m od ruba rova. Prosječna dubina rova je 0,85 m u zelenoj površini mjereno od kote zaravnatog sloja zelene površine; sve uključivo sa izradom proširenja i produbljena za izvođenje revizijskih okana. Obavezno pridržavanje uvjeta iskopa rova diktiranih od strane proizvođača cijevnog materijala, a sve u skladu sa projektnom dokumentacijom. Iskopani materijal zbrinuti na deponij, ili deponirati za ponovnu ugradnju u potrebnom obujmu za zatrpavanje.
| - obračun po m³ materijala u sraslom stanju | m³ | 25 |  | 0
4.1.2. | Ručno planiranje rova
Ručno planiranje dna rova i građevnih jama prema projektiranoj širini koje se izvodi s točnošću ± 2,0 cm.
| - obračun po m² uređenog tla. | m² | 28 |  | 0
4.1.3. | Posteljica - pijesak oko odvodnih cijevi
Nabava i dobava materijala, te izrada posteljice od pijeska, za polaganje odvodnih cijevi, u sloju od 10 cm ispod i 30 cm iznad cijevi. Posteljica mora biti nivelirana u padu instalacije i nabijena.
| ­ obračun po m³ | m³ | 11.5 |  | 0
4.1.4. | Zatrpavanje iskopa - tucanik
Nabava, dobava i ugradnja drobljenog kamenog materijala, odnosno zatrpavanje iskopa cjevovoda ispod prometne površine . Debljina sloja nasipa cca 60 cm, u širini 100 cm. Za izradu nosivog sloja upotrebljava se tucanik granulacije 31,5 do 63 mm. Stavka obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova. Mehaničko zbijanje izvršiti do postizanja potrebne kvalitete (min. MS>100 MN/m2).
| ­ obračun po m³ | m3 | 5 |  | 0
4.1.5. | Zatrpavanje iskopa - zemljani materijal
Zatrpavanje iskopa cjevovoda za odvodnju, u zelenoj površini. Debljina sloja nasipa cca 100 cm, u širini 80 cm. Za nasipavanje se upotrebljava zemljani materijal od iskopa. Stavka obuhvaća razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova.
| ­ obračun po m³ | m³ | 13 |  | 0
4.1.6. | Odvoz suvišnog zemljanog materijala
Utovar, odvoz i istovar sve suvišne zemlje s gradilišta na gradsku deponiju na udaljenosti do 15 km, uz plaćanje naknade za deponiranje. Rad obuhvaća prijevoz viška humusnog materijala iz iskopa od mjesta iskopa do mjesta istovara na odlagalište, uključivo utovar, istovar, razastiranje i planiranje. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu i na javnim prometnim površinama.
| ­ obračun po m³ stvarno prevezenog iskopanog sraslog materijala | m³ | 12 |  | 0
4.2. | MONTAŽERSKI RADOVI
4.2.1. | PE modularna revizijska okna
Nabava, dobava, transport i montaža PE modularnih revizijskih okna. Okno sa sastoji od dna okna s kinetom, tijela okna koje je s vanjske strane poprečno orebreno te konusnog završetka DN625. S unutrašnje strane postavljene su PE penjalice i to 3 kom/m. Okno se postavlja na zbijenu pješčanu posteljicu min 95% po Proctoru. Nakon polaganja okna i postavljanje kanalizacijskih cijevi okno se zasipa probranim materijalom iz iskopa (ukoliko je ugradnja okna u zelenoj površini) ili sipinom 0-16 mm (ukoliko se okno ugrađuje u prometnice) u slojevim od 30–40cm uz ručno ili strojno zbijanje (za ugradnju u prometnicama). Obračun po komadu uključujući sve potrebne spojne komade za revizijska okna, obodne krutosti SN8 za profil cijevi prema projektu, uključivo raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. PP spojni komadi moraju zadovoljavati norme koje su navedene za PP cijevi. Zasipavanje i ispitivanje revizijskih okana na vodonepropusnost. PE, dubine do 0,80m do 1,20m . Obračun po komadu okna (bez poklopca)
| ­ DN 800 (0,80<h≤1,20) | kom | 3 |  | 0
4.2.2. | Ugradnja lijevano željeznih poklopaca za PE modularna revizijska okna
Dobava i ugradnja kvalitetnog lj.ž. poklopca - tip okrugli Ø600mm u četvrtastom okviru, s min dva kvalitetna podizača. Poklopac mora imati natpis pripadajuće instalacije (npr. Kanalizacija), te mora biti kvalitetno ugrađen u arm. betonski dio otvora šahta, te niveliran sa završnim-planiranim terenom, asfaltnom ili zelenom površinom ili završnim podom. Okvir poklopca u prometnoj površini mora biti kvalitetno ubetoniran bez mogućnosti vertikalnog ili horizontalnog pomicanja. Obračun po komadu poklopca.
| ­ Ø 600mm, 50kN - zelena površina | kom | 3 |  | 0
4.2.3. | PP slivnik
Ugradnja slivnika od polipropilena promjera Ø50 cm dubine do 1,50 m, sa izradom betonskog vijenca oko cijevi te ugradbom zaobljene rešetke nosivosti 250 kN. Ovom stavkom obuhvaćeni su slijedeći radovi na izradi slivnika: • Nabava, doprema i ugradnja PP slivnika s taložnicom, Ø50 cm, visine do 1,50 m. • Ugradnja zaobljene rešetke slivnika 500/500 mm. • Nabava, doprema i ugradnja pijeska oko slivnika d=15 cm. • Izrada podložne bet.ploče, d=10 cm, C 12/15. • Izrada vijenca na vrhu slivnika, d=15 cm, C25/30. U cijenu su uključeni dobava, ugradnja i njega betona, glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, atesti prema projektu betona i Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17.), te oplata uz sva potrebna podupiranja.
| Obračun po komadu gotovog slivnika. | kom | 1 |  | 0
4.2.4. | PVC kanalizacijske cijevi
PVC-U kanalizacijske cijevi za vanjsku odvodnju (sanitarno-otpadnu i oborinsku odvodnju s krova) s brtvom, obodne čvrstoće SN-8, određenog sastava u skladu sa zahtjevima iz projekte dokumentacije i norme HRN EN 1401-1:2009 i EN ISO 9969 ili jednakovrijedno ____________________. Naglavak mora biti integrirani dio cijevi (ne smije biti zavaren ili zalijepljen).
Nabava, doprema i ugradnja kanalizacijskih PVC cijevi obodne čvrstoće SN-8, za vanjsku kanalizaciju. Stavka obuhvaća ugradnju kanalizacijskih cijevi sa svim potrebni spojnim i montažnim materijalom.
Obračun po m’ komplet ugrađene kanalizacijske cjevi (sa fazonskim komadima) zajedno sa brtvenim materijalom, potrebnim pričvršćenjima i zavješenjima, te pripomoć kod ugradnje cjevovoda, uključivo sva potrebna štemanja šliceva – pripasivanja i izrada prodora te zatvaranje (brtvljenje) prodora nakon postave instalacije, upotrebu pokretnih skela i sl. Cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće atestne dokumentacije, te cijevi neispravno skladištene (na otvorenom prostoru) zabranjeno je ugrađivati u odvodni sustav objekta. Ponudom definirati tip nuđene cijevi i kvalitete min. predviđeno stavkom. Za sve ostalo pridržavati se uputa proizvođača cijevi, s naglaskom na atestnu dokumentaciju koja garantira kvalitetu cijevi i spojeva sukladno Zakonu o građevnim proizvodima NN RH NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19. ili jednakovrijedno _____________________.
Cijevi za vanjsku kanalizaciju. Obračun po m'
- oborinska kanalizacija s prometnih površina
| ­ Ø160 mm (DN 150) | m' | 45 |  | 0
4.2.5. | Linijska rešetka
Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda po RD 150 V, monolitno tijelo kanala od polimerbetona natur boje s otvorima u obliku rešetke. Kanal je namijenjen za izvedbu linijske odvodnje po dužini i okomito na prometnice i autoceste . Građevinska dužina 100 cm, građevinska širina 21 cm, svjetla širina 15 cm, ukupna visina 28 cm za Tip 0.0 , 38 cm , težina 66,3 kg, za razred opterećenja F900 u skladu s HRN EN 1433. Kanal se izvodi polaganjem na zemljo-vlažnu betonsku podlogu marke C 20/25 agregata frakcije 0 -16 drobljenog kamena u debljini sloja 20 cm, bočno kanal založiti betonom. U slučaju potrebe postizanja vodonepropusnog spoja između tijela kanala na tvornički definiranim utorima nanijeti PU brtvilo kao Sikaflex PRO3 WF. Gornji rub kanala se izvodi u razini 2 - 5mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti.
| - obračun prema m' | m' | 21 |  | 0
4.2.6. | Separator prometnih površina
BY-PASS SEPARATOR NAFTNIH DERIVATA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina iz centrifugalo ljevanog polietilena s mimotokom (bypassom). Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS 3/15 (protok kroz separator / ukupni protok). Učinkovitost separatora mora zadovoljiti klasu I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator mora biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode najmanje 1m ispod poklopca separatora (bez dodatnog betoniranja). Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moći višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Sve kao ACO OLEOPASS P NS3/15 ST300 ili jednakovrijedan.
Za ugradnju separatora ne smije se koristiti dodatno betoniranje. Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476. Separator mora ima integriranu taložnicu minimalne zapremnine 300 litara, minimalni kapacitet uskladištenih lakih tekućina 30 litara dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 800 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN200, utični spoj s kliznom brtvom prema HRN EN 1401. Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva treba biti T= 0,42m do 1,98m (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem u skladu s HRN EN 124 klase nosivosti A15, svijetlog otvora promjera Ø600mm s natpisom: "SEPARATOR". Napomena:točnu dubinu uljevne cijevi definirati prije naručivanja u dogovoru sa nadzornim inženjerom.
| -obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
4.2.6. | Ispitivanje vodonepropusnosti
Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog kanalizacijskog cjevovoda i revizijskih okana u cijeloj dužini trase vodom "V" po normi HRN EN 1610:2002 ili jednakovrijedno _______________________ od strane ovlaštene osobe uz izdavanje pisanog izvještaja. Ispitivanje kompletne kanalizacije objekta sa pripadajućim građevinama (revizijska okna) na vodonepropusnost i funkcionalnost. Ispitivanje cjevovoda i građevina provesti prije zatvaranja rovova i šliceva. Nakon uspješno provedenog ispitivanja na funkcionalnost i vodonepropusnost, o istom izdati atest sukladno zakonskim normama. U cijenu ispitivanja uključiti sav potrošni materijal, te količinu potrošene vode za vrijeme ispitivanja.
-obračun po kompletu
| a) ispitivanje = komplet | kpl. | 1 |  | 0
| b) izdavanje atesta = komplet | kpl. | 1 |  | 0
| c) izrada pravilnika o radu i održavanju kompletnog odvodnog sistema objekta = komplet | kpl. | 1 |  | 0
C.4. | ODVODNJA SA PROMETNIH POVRŠINA |  |  |  | 0

## C5. PROMETNA SIGNALIZACIJA
C.5. | PROMETNA SIGNALIZACIJA
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
5.1. | Obilježavanje mjesta za parkiranje
Dobava i dostava potrebnog materijala, te crtanje oznake prometne površine s retroreflektivnim zrncima, retrorefleksije klase II prema normi HRN U.S4.234 ili jednakovrijedno __________________ i Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Izvođač je dužan prije početka radova na izradi horizontalne signalizacije dostaviti nadzornom inženjeru na uvid predhodna ispitivanja (ateste) o pogodnosti materijala za ove radove. Obračun se vrši po m' izvedenih crta širine 10 cm.
| ­ H62 osobna vozila, bijele boje | m' | 40 |  | 0
5.2. | Dobava i montaža tipskih stupova
Dobava, montaža i ugradnja tipskih pocinčanih stupova Ø63,5 mm na koji se ugrađuju prometni znakovi. Obračun se vrši po komadu, a u cijenu uključen iskop temelja stupa dubine minimalno 75 cm, dobavu betona klase C25/30 i ankeriranje stupa u beton sa minimalno 0,1m3 betona po jednom stupu.
| ­ stup dužine 3,5 m / dva znaka na stupu | kpl. | 2 |  | 0
5.3. | Dobava i montaža prometnih znakova
Dobava i montaža prometnih znakova, koji se pričvršćuju na metalne stupove ili na tipske nosače. Znakovi izrađeni s pojačanim okvirima, kao i retroreflektirajuće folije klase II, stabilne na ultra ljubičasto zračenje, aplicirane na aluminijsku podlogu debljine 2 mm. Položaj pojedinog znaka vidljiv je iz situacije prometnog rješenja.
| - znak C35 | kom | 2 |  | 0
C.5. | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0

## C6. OGRADA OKO PARCELE
D.7. | OGRADA OKO PARCELE
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
BRAVARSKI RADOVI
7.1. | Ograda oko parcele
Izrada, dobava i montaža ograde oko parcele. Ispuna ograde je žičani panel dimenzije 250x173 cm. Ogradni paneli izrađeni su od pocinčane žičane mreže koja je zavarena, pocinčana a potom plastificirana, u boji po izboru projektanta. Na gornjoj strani ograde nalaze se bodlje dužine 30 mm. Da bi se postigla dodatna čvrstoća tj. ojačanje, žica se savija po dužini u obliku slova " V ". Žičana pletiva su fiksirana na metalne stupove 60/60mm, koji sadrže plastičnu kapu na gornjoj strani. Metalni stupovi su ankerirani u betonske temeljne stope Ø25cm i dubine 80cm. U cijenu stavke uračunat je iskop za temeljne stope, armaturne šipke B500B, sav potreban materijal, oplata, njegova dobava i ugradnja, njega betona i atesti.
| ­ obračun po m1 ograde | m1 | 160 |  | 0
7.2. | Klizna ogradna vrata
Izrada, dobava i montaža ulaznih kliznih vrata, dimenzije 620x175 cm. Stavka podrazumijeva izradu i montažu čeličnih stupova 100/100/4 mm s temeljenjem, izradu okvira kapije s ispunom od vertiklanih profila 300/300/4 na osnom razmaku do 15cm, ugradnju vodilice i pribora za klizanje za daljinsko otvaranje i zatvaranje (s automatikom za klizna vrata) te završno lakiranje u boji po izboru projektanta. NAPOMENA: Za klizna vrata s motorom na daljinsko upravljanje neophodno je dovesti napajanje za elektromotor.
| - obračun po kompletu ugrađenih vrata | kom | 1 |  | 0
D.7. | OGRADA OKO PARCELE |  |  |  | 0