TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naručitelj: BioGnost d.o.o., Međugorska 59, 10 040 Zagreb

Predmet nabave: Materijal i oprema za ispitivanja i analize

Evidencijski broj nabave: 02

GRUPA: 1

TEHNIČKA PONUDA

Ponuditelji su dužni ispuniti kolonu 3 detaljnim opisom robe koju nudi (riječi kao “sukladan” ili “da” nisu dovoljne). Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije navedene u koloni 2.

Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme ako su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Minimalni kriteriji koje jednakovrijedna ponuda mora zadovoljiti da bi bila prihvatljiva odnosi se na propisane funkcionalnosti, standarde i druge značajke u sklopu definiranih parametara/stavki za robu. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.

Naručitelj će priznati jednakovrijedne certifikate/norme/standarde pri čemu je odgovornost Ponuditelja da dostavi dokaz jednakovrijednosti ponuđenog certifikata/norme/standarda, odnosno prateću dokumentaciju iz koje je vidljivo da oprema koja je predmet nabave zadovoljava pravila, upute i odredbe obuhvaćene predmetnim certifikatima/normama/standardima, a kako bi se osigurala prikladnost opreme za upotrebu, a kako je definirano u sklopu parametara/stavki minimalnih tehničkih zahtjeva.

Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste predstavljaju minimalni standard svake pojedine stavke i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije bolje od minimalnih.

| I Br. stavke | II Tražene specifikacije | III Ponuđene specifikacije |
| --- | --- | --- |
| 1. POTROŠNI MATERIJAL ZA HISTOPATOLOŠKA ISPITIVANJA I ANALIZE Količina: 1 komplet |  |  |
|  | Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |
| 1.1 | Polipropilenske mikro epruvete s koničnim dnom, volumen min. 0,5 ml – 3000 komada |  |
| 1.2 | Polipropilenske mikro epruvete s koničnim dnom, volumen min. 1,5 ml – 3000 komada |  |
| 1.3 | Adapter za šprice za doziranje u rasponu min. 25 - 50 ml – 100 komada |  |
| 1.4 | Predmetna stakalca s trajnim pozitivnim nabojem, rezani rub, adhezijski premazana s bijelim premazom dubine min. 20 mm – 21.600 komada |  |
| 1.5 | Predmetna stakalca s hidrofilnom površinom, rezani rub, adhezijski premazana s bijelim premazom dubine min. 20 mm – 14.400 komada |  |
| 1.6 | Predmetna stakalca, rezani rub, matirana obostrano, dimenzije 25 mm × 75 mm, dozvoljeno odstupanje +/- 1 mm – 15.000 komada |  |
| 1.7 | Predmetna stakalca s bijelim teflonom, dimenzije 25 mm × 40 mm, dozvoljeno odstupanje +/- 1 mm , adhezijski premazana, matirana bijelom bojom -15.000 komada |  |
| 1.8 | Pokrovna stakla, dimenzije 24 mm x 50 mm , dozvoljeno odstupanje +/- 1 mm – 100.000 komada |  |
| 1.9 | Pokrovna stakla, dimenzije 22 mm x 50 mm, dozvoljeno odstupanje +/- 1 mm – 30.000 komada |  |
| 1.10 | Predmetno mikroskopsko staklo sa inkorporiranom procesnom kontrolom za IHC postupak bojenja – 900 komada |  |
| 1.11 | Ledena kupelj za smrznute uzorke – 3 komada |  |
| 1.12 | Trimer za uklanjanje parafina – 2 komada |  |
| 1.13 | Trimer za uklanjanje viška voska – 2 komada |  |
| 1.14 | Sustav kadica i nosača za manualno histološko bojenje, uključuje min. 10 kadica, i min. 1 košaru za stakalca od min. 20 komada – 17 komada |  |
| 1.15 | Sustav kadica i nosača za manualno histološko bojenje, uključuje min. 2 kadice i min. 1 košaru za stakalca od min. 20 komada – 19 komada |  |
| 1.16 | Plastični spremnici s kapacitetom od min. 20 stakalca, prozirni poklopac – 80 komada |  |
| 1.17 | Plastični spremnici s kapacitetom od min. 20 stakalca, crni poklopac – 15 komada |  |
| 1.18 | Dispenzer za stakalca, kapacitet min. 50 stakalca – 20 komada |  |
| 1.19 | Potrošni plastični kalupi, volumen min. 60 mL, crveni čep – 5000 komada |  |