TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naručitelj: BioGnost d.o.o., Međugorska 59, 10 040 Zagreb

Predmet nabave: Materijal i oprema za ispitivanja i analize

Evidencijski broj nabave: 02

GRUPA: 2

TEHNIČKA PONUDA

Ponuditelji su dužni ispuniti kolonu 3 detaljnim opisom robe koju nudi (riječi kao “sukladan” ili “da” nisu dovoljne). Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije navedene u koloni 2.

Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme ako su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Minimalni kriteriji koje jednakovrijedna ponuda mora zadovoljiti da bi bila prihvatljiva odnosi se na propisane funkcionalnosti, standarde i druge značajke u sklopu definiranih parametara/stavki za robu. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.

Naručitelj će priznati jednakovrijedne certifikate/norme/standarde pri čemu je odgovornost Ponuditelja da dostavi dokaz jednakovrijednosti ponuđenog certifikata/norme/standarda, odnosno prateću dokumentaciju iz koje je vidljivo da oprema koja je predmet nabave zadovoljava pravila, upute i odredbe obuhvaćene predmetnim certifikatima/normama/standardima, a kako bi se osigurala prikladnost opreme za upotrebu, a kako je definirano u sklopu parametara/stavki minimalnih tehničkih zahtjeva.

Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste predstavljaju minimalni standard svake pojedine stavke i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije bolje od minimalnih.

| I Br. stavke | II Tražene specifikacije | III Ponuđene specifikacije |
| --- | --- | --- |
| 1. LABORATORIJSKA AMBALAŽA ZA IZRADU I ČUVANJE REAGENSA Količina: 1 komplet |  |  |
|  | Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |
| 1.1 | Plastična boca, materijal HDPE, volumen 4 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 720 komada |  |
| 1.2 | Plastična boca, materijal HDPE, volumen 8 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 720 komada |  |
| 1.3 | Plastična boca, materijal HDPE, volumen 15 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 720 komada |  |
| 1.4 | Plastična boca, materijal HDPE, volumen 30 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 720 komada |  |
| 1.5 | Plastična boca, materijal HDPE, volumen 60 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 720 komada |  |
| 1.6 | Plastična boca, materijal HDPE, volumen 125 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 2160 komada |  |
| 1.7 | Plastična boca, materijal HDPE, volumen 250 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 2160 komada |  |
| 1.8 | Plastična boca, materijal HDPE, volumen 500 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 2400 komada |  |
| 1.9 | Plastična boca, materijal HDPE, volumen 1000 mL, tip boce Boston round, tip grla usko –2400 komada |  |
| 1.10 | Plastična boca, materijal LDPE, volumen 60 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 720 komada |  |
| 1.11 | Plastična boca, materijal LDPE, volumen 125 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 720 komada |  |
| 1.12 | Plastična jantarna boca, materijal HDPE, volumen 4 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 720 komada |  |
| 1.13 | Plastična jantarna boca, materijal HDPE, volumen 8 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 720 komada |  |
| 1.14 | Plastična jantarna boca, materijal HDPE, volumen 15 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 720 komada |  |
| 1.15 | Plastična jantarna boca, materijal HDPE, volumen 30 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 720 komada |  |
| 1.16 | Plastična jantarna boca, materijal HDPE, volumen 60 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 720 komada |  |
| 1.17 | Plastična jantarna boca, materijal HDPE, volumen 125 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 720 komada |  |
| 1.18 | Plastična jantarna boca, materijal HDPE, volumen 250 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 720 komada |  |
| 1.19 | Plastična jantarna boca, materijal HDPE, volumen 500 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 480 komada |  |
| 1.20 | Plastična jantarna boca, materijal HDPE, volumen 1000 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 240 komada |  |
| 1.21 | Plastična boca, materijal PP, volumen 250 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 720 komada |  |
| 1.22 | Plastična boca, materijal PP, volumen 500 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 480 komada |  |
| 1.23 | Plastična boca, materijal PP, volumen 1000 mL, tip boce Boston round, tip grla usko – 240 komada |  |
| 1.24 | Plastična boca, materijal HDPE, volumen 250 mL, tip boce Boston round, tip grla široko – 720 komada |  |
| 1.25 | Plastična boca, materijal HDPE, volumen 500 mL, tip boce Boston round, tip grla široko – 480 komada |  |
| 1.26 | Boca vakuumska, materijal PP, volumen 2 L – 12 komada |  |
| 1.27 | Boca vakuumska, materijal PP, volumen 4 L – 6 komada |  |
| 1.28 | Boca vakuumska, materijal HDPE, 2L – 12 komada |  |
| 1.29 | Boca vakuumska, materijal HDPE, volumen 4 L – 6 komada |  |
| 1.30 | Boca s ručkama, materijal LDPE, volumen 10 L – 6 komada |  |
| 1.31 | Boca s ručkama, materijal LDPE, volumen 20 L – 4 komada |  |
| 1.32 | Boca s ručkama, materijal LDPE, volumen 50 L – 2 komada |  |
| 1.33 | Boca s pipom, materijal LDPE, volumen 10 L – 12 komada |  |
| 1.34 | Boca s ručkama za autoklaviranje, materijal PP, volumen 10 L – 12 komada |  |
| 1.35 | Boca s ručkama za autoklaviranje, materijal PP, volumen 20 L – 8 komada |  |
| 1.36 | Boca s ručkama za autoklaviranje, materijal PP, volumen 50 L – 2 komada |  |
| 1.37 | Boca s ručkama i pipom za autoklaviranje, materijal PP, volumen 10 L – 6 komada |  |
| 1.38 | Boca s ručkama, materijal PP, volumen 10L – 6 komada |  |
| 1.39 | Boca za ispiranje, tip grla usko, prozirni čep, volumen 500 ml – 24 komada |  |
| 1.40 | Boca za ispiranje, tip grla usko, zeleni čep, volumen 500 ml – 24 komada |  |
| 1.41 | Boca za ispiranje, tip grla usko, crveni čep, volumen 250 ml – 36 komada |  |
| 1.42 | Boca za ispiranje, tip grla usko, plavi čep, volumen 500 ml – 24 komada |  |
| 1.43 | Bočica kapalica, materijal LDPE, volumen 15 ml – 360 komada |  |
| 1.44 | Bočica kapalica, materijal LDPE, volumen 30 ml – 360 komada |  |
| 1.45 | Bočica kapalica, materijal LDPE, volumen 60 ml – 240 komada |  |
| 1.46 | Bočica kapalica, materijal LDPE, volumen 125 ml – 240 komada |  |
| 1.47 | Bočica kapalica, materijal LDPE, volumen 250 ml – 180 komada |  |
| 1.48 | Konusna tikvica, materijal PP, 125 ml - 48 komada |  |
| 1.49 | Konusna tikvica, materijal PP, 250 ml – 24 komada |  |
| 1.50 | Posuda za sterilizaciju, materijal PP, 320x260x70 mm (dozvoljeno odstupanje +/- 5%) – 12 komada |  |
| 1.51 | Posuda za sterilizaciju, materijal PP, 320x260x100 mm (dozvoljeno odstupanje +/- 5%) – 12 komada |  |
| 1.52 | Laboratorijska posuda, materijal HDPE, 320x260x70 mm (dozvoljeno odstupanje +/- 5%) – 12 komada |  |
| 1.53 | Laboratorijska posuda, materijal HDPE, 320x260x100 mm(dozvoljeno odstupanje +/- 5%) – 12 komada |  |
| 1.54 | Košarica za epruvete, materijal PP, 110x120x150 mm (dozvoljeno odstupanje +/- 5%) – 12 komada |  |
| 1.55 | Košarica za epruvete, materijal PP, 180x170x160 mm (dozvoljeno odstupanje +/- 5%) – 12 komada |  |
| 1.56 | Košarica za epruvete, materijal PP, 230x230x230 mm (dozvoljeno odstupanje +/- 5%) – 12 komada |  |
| 1.57 | Tikvica za filtriranje, materijal PP, 500 ml – 10 komada |  |
| 1.58 | Tikvica za filtriranje, materijal PP, 1000 ml – 10 komada |  |
| 1.59 | Tikvica za filtriranje, materijal PP, 1500 ml – 10 komada |  |
| 1.60 | Laboratorijska čaša, tipGriffin Beaker , materijal PP, 1000 ml – 24 komada |  |
| 1.61 | Laboratorijska čaša, tip Griffin Beaker, materijal PP, 2000 ml – 12 komada |  |
| 1.62 | Laboratorijska čaša, tip Griffin Beaker, materijal PP, 5000 ml - 8 komada |  |
| 1.63 | Laboratorijska čaša, tip Griffin Beaker, materijal PMP, 600 ml – 48 komada |  |
| 1.64 | Laboratorijska čaša, tip Griffin Beaker, materijal PMP, 1000 ml – 24 komada |  |
| 1.65 | Laboratorijska čaša, tip Griffin Beaker, materijal PMP, 2000 ml – 12 komada |  |
| 1.66 | Laboratorijska čaša, tip Griffin Beaker, materijal PMP, 5000 ml – 8 komada |  |
| 1.67 | Lijevak analitički, materijal PP, 90 mm - 48 komada |  |
| 1.68 | Lijevak analitički, materijal PP, 100 mm - 48 komada |  |
| 1.69 | Lijevak analitički, materijal PP, 160 mm – 24 komada |  |
| 1.70 | Lijevak za prah, materijal PP, 150 mm – 24 komada |  |
| 1.71 | Lijevak za veliki spremnik volumena od 10 – 50 L, kompatibilan sa stavkama 1.32 – 1.36, materijal PP, 200 mm – 4 komada |  |
| 1.72 | Lijevak za veliki spremnik volumena od 10 – 50 L, kompatibilan sa stavkama 1.32 – 1. 36, materijal PP, 250 mm – 4 komada |  |
| 1.73 | Membranski filter, 250 ml – 2 komada |  |
| 1.74 | Membranski filter, 500 ml – 2 komada |  |
| 1.75 | Držač filtera s lijevkom, 250 ml – 2 komada |  |
| 1.76 | Držač filtera, 47mm, dozvoljeno odstupanje +/- 2 mm - 5 komada |  |
| 1.77 | Desikator vakum, 12 inča, 300mm – 4 komada |  |
| 1.78 | Stalak za volumene od 1,5 ml, min. 8 mjesta, materijal PP – 16 komada |  |
| 1.79 | Stalak za volumene od 1,5 ml i 2 ml, min. 8 mjesta, materijal PC, plavi – 8 komada |  |
| 1.80 | Stalak s min. 80 jažica, crveni – 25 komada |  |
| 1.81 | Posuda s min. 25 mjesta, materijal PC, zelena – 48 komada |  |
| 1.82 | Posuda s min. 80 mjesta, materijal PC, bijela – 24 komada |  |
| 1.83 | Posuda s min. 80 mjesta, materijal PC, razne boje – 24 komada |  |
| 1.84 | Kutija za hladnjake s min. 50 mjesta, plava – 20 komada |  |
| 1.85 | Kutija za hladnjake s min. 50 mjesta, žuta – 20 komada |  |
| 1.86 | Stalak za bočice s min. 50 jažica – 4 komada |  |
| 1.87 | Hladnjak s temperaturom od max. 1°C, materijal PC, min. 10 mjesta – 1 komad |  |
| 1.88 | Hladnjak za epruvete od 1,5 ml min. 10 mjesta – 2 komada |  |
| 1.89 | Hladnjak s temperaturom od max. 1°C, materijal PC/HDPE, min.10 mjesta – 2 komada |  |
| 1.90 | Posuda za led s poklopcem, 2,5L, crvena – 2 komada |  |
| 1.91 | Posuda za led s poklopcem, 1L, plava – 2 komada |  |
| 1.92 | Posuda za led s poklopcem, 1L, zelena – 2 komada |  |
| 1.93 | Posuda Coplin, PP – 120 komada |  |
| 1.94 | Stalak za stakla, materijal ABS/SAN, 100 mjesta, plavi – 12 komada |  |
| 1.95 | Stalak za stakla, materijal ABS/SAN, 100 mjesta, zeleni – 12 komada |  |
| 1.96 | Stalak za stakla, materijal ABS, 100 mjesta, rozi – 24 komada |  |
| 1.97 | Stalak za stakla, materijal ABS, 100 mjesta, žuti – 24 komada |  |
| 1.98 | Trapezoidni magnet za miješanje – 2 komada |  |
| 1.99 | Magnet za konusnu ili okruglu centrifugu – 6 komada |  |
| 1.100 | Magnetski retriver – 4 komada |  |
| 1.101 | Ručna vakumska pumpa – 1 komad |  |
| 1.102 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal PP, volumen 30 ml, prozirna – 200 komada |  |
| 1.103 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal PP, volumen 60 ml, prozirna – 200 komada |  |
| 1.104 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal PP, volumen 125 ml, prozirna – 100 komada |  |
| 1.105 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal PP, volumen 250 ml, prozirna – 100 komada |  |
| 1.106 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal PP, volumen 500 ml, prozirna – 50 komada |  |
| 1.107 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal PP, volumen 1000 ml, prozirna – 27 komada |  |
| 1.108 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal PP, volumen 30 ml, smeđa – 200 komada |  |
| 1.109 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal PP, volumen 60 ml, smeđa – 200 komada |  |
| 1.110 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal PP, volumen 125 ml, smeđa – 100 komada |  |
| 1.111 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal PP, volumen 250 ml, smeđa - 100 komada |  |
| 1.112 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal PP, volumen 500 ml, smeđa – 50 komada |  |
| 1.113 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal PP, volumen 1000 ml, smeđa – 27 komada |  |
| 1.114 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal HDPE, volumen 30 ml, bijela – 200 komada |  |
| 1.115 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal HDPE, volumen 60 ml, bijela – 200 komada |  |
| 1.116 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal HDPE, volumen 125 ml, bijela – 100 komada |  |
| 1.117 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal HDPE, volumen 250 ml, bijela – 100 komada |  |
| 1.118 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal HDPE, volumen 500 ml, bijela – 50 komada |  |
| 1.119 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal HDPE, volumen 30 ml, smeđa – 200 komada |  |
| 1.120 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal HDPE, volumen 60 ml, smeđa – 200 komada |  |
| 1.121 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal HDPE, volumen 125 ml, smeđa – 100 komada |  |
| 1.122 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal HDPE, volumen 250 ml, smeđa – 100 komada |  |
| 1.123 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal HDPE, volumen 500 ml, smeđa – 50 komada |  |
| 1.124 | Bočica za reagense s uskim grlom, materijal HDPE, volumen 1000 ml, smeđa – 27 komada |  |