TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naručitelj: BioGnost d.o.o., Međugorska 59, 10 040 Zagreb

Predmet nabave: Materijal i oprema za ispitivanja i analize

Evidencijski broj nabave: 02

grupa: 3

TEHNIČKA PONUDA

Ponuditelji su dužni ispuniti kolonu 3 detaljnim opisom robe koju nudi (riječi kao “sukladan” ili “da” nisu dovoljne). Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije navedene u koloni 2.

Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme ako su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Minimalni kriteriji koje jednakovrijedna ponuda mora zadovoljiti da bi bila prihvatljiva odnosi se na propisane funkcionalnosti, standarde i druge značajke u sklopu definiranih parametara/stavki za robu. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.

Naručitelj će priznati jednakovrijedne certifikate/norme/standarde pri čemu je odgovornost Ponuditelja da dostavi dokaz jednakovrijednosti ponuđenog certifikata/norme/standarda, odnosno prateću dokumentaciju iz koje je vidljivo da oprema koja je predmet nabave zadovoljava pravila, upute i odredbe obuhvaćene predmetnim certifikatima/normama/standardima, a kako bi se osigurala prikladnost opreme za upotrebu, a kako je definirano u sklopu parametara/stavki minimalnih tehničkih zahtjeva.

Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste predstavljaju minimalni standard svake pojedine stavke i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije bolje od minimalnih.

| I Br. stavke | II Tražene specifikacije | III Ponuđene specifikacije |
| --- | --- | --- |
| 1. PIPETE ZA HISTOPATOLOŠKA TESTIRANJA Količina: 1 komplet |  |  |
|  | Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |
| 1.1 | Jednokanalna pipeta, varijabilna, u rasponu od min. 0,5 µL do 10 µL – 3 komada |  |
| 1.2 | Jednokanalna pipeta, varijabilna, u rasponu od min. 10 µL do 100 µL – 4 komada |  |
| 1.3 | Jednokanalna pipeta, varijabilna, u rasponu od min. 20 µL do 200 µL – 3 komada |  |
| 1.4 | Jednokanalna pipeta, varijabilna, u rasponu od min. 100 µL do 1000 µL – 3 komada |  |
| 1.5 | Kombinirani stalak za pipete s min. 2 modula – 2 komada |  |
| 1.6 | Stalak s kapacitetom za min. 4 pipete – 1 komad |  |
| 1.7 | Nastavci za varijabilnu pipetu 0.5-10 µL s filterom, kompatibilni s pipetama iz stavaka 1 do 4 – jedan komplet s min. 3000 komada |  |
| 1.8 | Nastavci za varijabilnu pipetu 10-100 µL s filterom, kompatibilni s pipetama iz stavaka 1 do 4 – jedan komplet s min. 3000 komada |  |
| 1.9 | Nastavci za varijabilnu pipetu 20-200 µL s filterom, kompatibilni s pipetama iz stavaka 1 do 4 – jedan komplet s min. 3000 komada |  |
| 1.10 | Nastavci za varijabilnu pipetu 100-1000 µL s filterom, kompatibilni s pipetama iz stavaka 1 do 4 – jedan komplet s min. 3000 komada |  |
| 1.11 | Nastavci za varijabilnu pipetu 20-200 µL, bez filtera, kompatibilni s pipetama iz stavaka 1 do 4 – jedan komplet s min. 3000 komada |  |
| 1.12 | Nastavci za varijabilnu pipetu 0.5-10 µL, bez filtera, kompatibilni s pipetama iz stavaka 1 do 4 – jedan komplet s min. 3000 komada |  |
| 1.13 | Nastavci za varijabilnu pipetu 100-1000 µL, bez filtera, kompatibilni s pipetama iz stavaka 1 do 4 – jedan komplet s min. 3000 komada |  |